# ІНФОРМАЦІЯ

про стан забруднення атмосферного повітря та

поверхневих вод р. Південний Буг

по м. Хмельницькому за жовтень 2018 року

  - Інформація про стан забруднення атмосферного повітря.

Відбір проб повітря для аналізу на вміст забруднюючих речовин (ЗР) здійснювався на двох стаціонарних постах спостереження, які знаходяться:

- пост 1 – на території військового госпіталю по вулиці Чорновола;

- пост 2 – на розі вулиць Олімпійської та Курчатова, що в Гречанах.

Спостереження проводяться чотири рази на добу, через одинакові проміжки часу, крім неділі, по 10 інгредієнтах: по пилу, двоокису сірки, розчинним сульфатам, оксиду вуглецю, двоокису азоту, оксиду азоту, фенолу, хлороводню, аміаку та по формальдегіду.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин  були  нижчими за рівень ГДК, крім двоокису азоту  -1,30 ГДК,  формальдегіду -1,03 ГДК.

Максимальні з разових концентрацій основних забруднюючих речовин були нижчими за рівень ГДК, крім двоокису азоту  -1,01 ГДК.

# Інформація про стан забруднення поверхневих вод р. Південний Буг

Спостереження за станом забруднення поверхневих вод річки Південний Буг в м. Хмельницькому проводились 23 жовтня 2018 р. по закріплених двох створах - 0,7 км вище міста і 1 км нижче міста.

Вище міста вміст забруднюючих речовин був наступним : азот нітритний – 1,2 ГДК, хром (+6) – 3,8 ГДК, фенол – 4,1 ГДК, легкоокисні сполуки  – 1,9 ГДК.

Вміст рН дорівнював 7,86, відповідно до “Державних санітарних  правил планування та забудови населених пунктів” межі водневого показника 6,5 – 8,5 , розчиненого кисню – 3,88 мг/дм3, при граничнодопустимій концентрації  в будь-який  період року в пробі, відібраній до 12 години дня , не менше – 4,0 мг/ дм3.

Вміст решти забруднюючих речовин був задовільним і нижчим за рівень ГДК.

Нижче міста спостерігалось забруднення річки азотом амонійним –  9,8 ГДК, азотом нітритним – 6,3 ГДК, хромом (+6) –6,3 ГДК, фенолом – 3,4 ГДК, легкоокисними сполуками  – 2,9 ГДК.

Вміст рН дорівнював 8,08. Вміст розчиненого кисню – 10,36 мг/дм3, при граничнодопустимій концентрації  в  будь-який  період року в пробі, відібраній до 12 години дня, не менше – 4,0 мг/ дм3.

Вміст решти забруднюючих речовин був задовільним і нижчим за рівень ГДК.

За даними Хмельницького обласного центру з гідрометеорології