|  | Додаток №4 до Проекту договору ВИМОГИ до якості послуги з управління будинком |  |
| --- | --- | --- |

| Поряд- ковий номер |  | Назва роботи (послуги) |  | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території |  | Інші вимоги до якості |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Утримання будинку та прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | Прибирання прибудинкової території |  | протягом року Згідно графіка Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |  | протягом року |  |
|  | 2) |  | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (за наявності); |  | За необхідності, але підвалів не менше двох разів на рік, технічних поверхів (горищ) один раз на рік Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |  | протягом року |  |
|  | 3) |  | технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого водопостачання водопостачання, водовідведення, теплопостачання зливової каналізації (за наявності) |  | Згідно Норм часу та матеріально – технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків і споруд і прибудинкових територій, затвердженого Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 25.12.2013 року №603, але не менше двох разів на рік. Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказа міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 15.08.2018 року №219 «Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкової системи теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води» |  | протягом року |  |
|  | 4) |  | дератизація (за наявності) |  | один раз на рік Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |  | протягом року |  |
|  | 5) |  | дезінсекція (за наявності) |  | один раз на рік Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |  | протягом року |  |
|  | 6) |  | обслуговування димових та вентиляційних каналів (за наявності) |  | Обслуговування вентиляційних каналів – один раз на рік. При одночасному обслуговуванні димових і вентиляційних каналів, обслуговування вентиляційних каналів здійснюється два рази на рік. Обслуговування димових каналів – два рази на рік. Виконується відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями, які мають відповідну ліцензію) Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання»; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |  | згідно графіка |  |
|  | 7) |  | технічне обслуговування мереж електропостачання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) (за наявності) |  | Відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» Згідно графіка Але не менше двох разів на рік. |  | протягом року |  |
|  | 8) |  | прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. |  | 1) Прибирання: на тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день; 2) посипання території – за наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць; 3) вивезення снігу – за необхідності; Відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій». |  | у зимовий період |  |
|  | 9) |  | освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води (за наявності) |  | З настанням темряви і до світанку |  | протягом року |  |
|  | 10) |  | Технічне обслуговування ліфтів |  | Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 09.11.2006 року №369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації». |  | протягом року; регламентні роботи – щоденно, місячне та квартальне обслуговування – 1 раз в місяць\квартал |  |
|  | 11) |  | Енергопостачання ліфтів |  | Цілодобово |  | протягом року |  |
|  | 12) |  | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання» |  |  |  |
|  | 2. Поточний ремонт спільного майна будинку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) |  | поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) |  | Згідно з графіками, затвердженими на підприємстві на підставі загальних оглядів будинків (двічі на рік), дефектних відомостей і кошторисів відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 10.08.2004 р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових території» |  | протягом року, у разі виникнення аварій - негайно |  |
|  | 2) |  | поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) |  |  |  |  |  |
|  | 3) |  | Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання» |  |  |  |

Примітка:

Для  квартир 1-го поверху житлових будинків, які обладнані ліфтом(ми), ціна послуги з управління багатоквартирним будинком, застосовується без урахування витрат на технічне обслуговування та електропостачання ліфтів.

ПІДПИСИ:

| Від управителя |  | Від співвласників |
| --- | --- | --- |
| _________ __________________ (підпис) (ініціали та прізвище) МП (за наявності) |  | _________ ____________________ (підпис) (ініціали та прізвище) |

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста - начальник управління

житлової політики і майна                                                                 Н. ВІТКОВСЬКА