Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

23.03.2023 № 270

Перелік гідротехнічних споруд, балансоутримувачем яких визначено комунальне підприємство

по зеленому будівництву і благоустрою міста

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Населений пункт | Назва об’єкта поверхневих вод, на якому розташована гідротехнічна споруда, та площа водного дзеркала | ID | Координати | | Основні характеристики гідротехнічної споруди | |
| Географічна прив’язка розміщення об’єкта (десяткові координати широти по центру об’єкта) | Географічна прив’язка розміщення об’єкта (десяткові координати довготи по центру об’єкта) | Гребля (конструктивні параметри) | Водорегулюючі споруди |
| 1. | м. Хмельницький | ставок площею 11,4549 га | 68447003 | 49.4481207 | 27.003783 | Ширина - 34 м, довжина - 280 м, висота - 8,35 м | Шахтний водоскид. Вхідний оголовок – 10 м, водопровідна частина – 65 м, вихідний оголовок – 27,4 м |
| 2. | м. Хмельницький | ставок площею 7,0 га | 68447004 | 49.434564 | 27.029108 | Ширина - 20 м, довжина - 162 м, висота - 4 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм.  Вхідна частина – 3,0 м х 4,0 м, водопровідна частина – з/б тунель, вихідна частина – з/б басейн з водоскидною спорудою |
| 3. | м. Хмельницький | ставок площею 0,18 га | 68447013 | 49.434705 | 27.047793 | Ширина - 6 м, довжина - 26 м, висота - 2,5 м | Донний водоскид .  Вхідна частина – з/б труба d=0,5 м та металева труба d=0,2 м, водопровідна частина - з/б труба, металева труба, вихідна частина – з/б труба діаметром d=0,5 м, металева труба d=0,2 м |
| 4. | м. Хмельницький | ставок площею 0,83 га | 68447014 | 49.423035 | 27.071963 | Ширина - 8 м, довжина - 72 м, висота - 3 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм.  Вхідна частина – 0,8 м х 0,8 м, водопровідна частина – з/б шахта, вихідна частина – з/б шахта 0,8 м х 0,8 м |
| 5. | м. Хмельницький | ставок площею 0,092 га | 68447015 | 49.432814 | 27.047333 | Ширина - 6 м, довжина - 62 м, висота - 1,5 м | Донний водоскид без заставок.  Вхідна частина – з/б труба d=0,4 м, водопровідна частина - з/б труба, вихідна частина – з/б труба d=0,4 м |
| 6. | м. Хмельницький | ставок площею 0,15 га | 68447016 | 49.429232 | 27.061199 | Ширина - 4 м, довжина - 66 м, висота - 2,5 м | Донний водоскид без заставок.  Вхідна частина – з/б труба d=0,5 м, водопровідна частина - з/б труба, вихідна частина – з/б труба d=0,5 м засипана грунтом |
| 7. | м. Хмельницький | ставок площею 0,45 га | 68447017 | 49.391992 | 26.983463 | Ширина - 8 м , довжина - 133 м, висота - 3 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм.  Вхідна частина – 1,1 х 1,1 м, водопровідна частина - з/б труба d=0,5 м, вихідна частина – з/б труба d=0,5 м |
| 8. | м. Хмельницький | ставок площею 0,15 га | 68447020 | 49.426543 | 26.949264 | Ширина - 3 м, довжина - 12 м, висота - 1,5 м | Донний водоскид . Вхідна частина – з/б труби d=1,0 м в кількості 4 шт., водопровідна частина - з/б труба, вихідна частина – з/б труби d=1,0 м в кількості 4 шт. |
| 9. | м. Хмельницький | ставок площею 0,183 га | 68447105 | 49.412831 | 26.964197 | Ширина – 16,5 м, довжина - 48 м, висота - 3 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм.  Вхідна частина – 3,0 х 2,5 м, водопровідна частина - з/б труба 165 м, вихідна частина – з/б труба d=0,6 м |
| 10. | с. Бахматівці | ставок площею 1,19 га | 68447026 | 49.4158347 | 27.2113501 | Ширина - 6 м, довжина - 61 м, висота - 2,5 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 2,4 м х 2,4 м, водопровідна частина довжиною 10 м, вихідна частина – труба d=1,0 м |
| 11. | с. Климківці | ставок площею 3,01 га | 68447027 | 49.4084363 | 26.7459867 | Ширина - 8 м, довжина - 150 м, висота - 2,5 м | Донний водовипуск. Вхідна частина – з/б труба d=0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=1,0 м |
| 12. | с. Водички | ставок площею 1 га | 68447028 | 49.4130945 | 26.758231 | Ширина - 4 м, довжина - 75 м, висота - 2,6 м | Донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина - 0,9 м х 1,8 м, водопровідна частина – тунель 0,9 м х 1,8 м, вихідна частина – отвір тунелю 0,9 м х 1,8 м |
| 13. | с. Водички | ставок площею 2,1 га | 68447029 | 49.4287276 | 26.7716205 | Ширина - 4 м, довжина - 95 м, висота - 1,9 м | Донний водовипуск. З/б труба d=0,6 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=0,8 м |
| 14. | с. Водички | ставок площею 8,54 га | 68447031 | 49.4208018 | 26.7836235 | Ширина - 6 м, довжина - 178 м, висота - 3 м | Шахтний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 0,8 м х 0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – раструб з/б труби d = 1,2 м |
| 15. | с. Водички | ставок площею 4,2 га | 68447032 | 49.4230629 | 26.7443988 | Ширина - 8 м, довжина - 124 м, висота - 2,6 м | Шахтний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 1,25 м х 1,2 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – раструб з/б труби d= 1,2 м |
| 16. | с. Колибань | ставок площею 4,4 га | 68447041 | 49.3455872 | 27.1568914 | Ширина - 6 м, довжина - 150 м, висота - 3,43 м | Донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – з/б оголовок щириною 2,5 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина - оголовок щириною 2,5 м |
| 17. | с. Колибань | ставок площею 2,25 га | 68447043 | 49.3460776 | 27.130337 | Ширина - 6 м, довжина - 116 м, висота - 3,6 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 1,4 м х 1,0 м, водопровідна частина – 2 металеві труби d=0,35 м, вихідна частина – 2 металеві труби d=0,35 м без оголовка |
| 18. | с. Колибань | ставок площею 8,24 га | 68447044 | 49.3366594 | 27.1627166 | Ширина - 5 м, довжина - 175 м, висота - 5,7 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 1,8 м х 1,6 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – оголовок шириною 1,5 м |
| 19. | с. Колибань | ставок площею 5,71 га | 68447046 | 49.3353171 | 27.1292426 | Ширина -12 м, довжина - 240 м, висота - 3,0 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – шахта d=5 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина - оголовок шириною 1,0 м |
| 20. | с. Копистин | ставок площею 0,9932 га | 68447045 | 49.377101 | 27.0417434 | Ширина - 9-10 м, довжина - 100 м, висота - 4,7 м | Донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина - 0,8 м х 1,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – засипана грунтом |
| 21. | с. Масівці | ставок площею 3,09 га | 68447049 | 49.3588575 | 27.2214056 | Ширина - 6,5 м, довжина - 411 м, висота - 4,2 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 2,0 м х 1,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – оголовок з/б труби d=1,0 м |
| 22. | с. Масівці | ставок площею 2 га | 68447050 | 49.3531383 | 27.2513921 | Ширина - 6,5 м, довжина - 80 м, висота - 3,5 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 2,0 м х 1,5 м, водопровідна частина – з/б тунель 1,0 м х 1,0 м, вихідна частина – тунель1,0 м х 1,0 м |
| 23. | с. Малашівці | ставок площею 3,4 га | 68447053 | 49.436473 | 26.8685156 | Ширина – 6-8 м, довжина - 54 м, висота - 1,7 м | Шахтний донний водоскид. Вхідна частина – 1,75 м х 1,9 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,6 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=0,6 м |
| 24. | с. Волиця | ставок площею 3,2 га | 68447055 | 49.4127542 | 26.8168815 | Ширина - 9 м, довжина - 120 м, висота - 3,9 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 2,25 м х 2,9 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – з/б труба d=1,0 м |
| 25. | с. Велика Калинівка | ставок площею 4,55 га | 68447058 | 49.5261075 | 26.9418465 | Ширина - 4 м, довжина - 135 м, висота - 2,7 м | Донний шахтний водовипуск. Вхідна частина – шахта, металева труба d=0,25 м, водопровідна частина – металева труба d=0,25 м, вихідна частина – металева труба d=0,25 м |
| 26. | с. Велика Калинівка | ставок площею 2,22 га | 68447059 | 49.5278346 | 26.9428336 | Ширина - 5 м, довжина - 110 м, висота - 2,6 м | Донний шахтний водовипуск. Вхідна частина – шахта, металева труба d=0,25 м, водопровідна частина – металева труба d=0,25 м, вихідна частина – металева труба d=0,25 м |
| 27. | с. Олешин | ставок площею 3 га | 68447062 | 49.48976 | 26.964849 | Ширина - 16 м, довжина - 90 м, висота - 1,5 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – шахта d=6,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – з/б труба d=1,0 м |
| 28. | с. Олешин | ставок площею 0,36 га | 68447063 | 49.487892 | 26.967682 | Ширина - 8 м, довжина - 65 м, висота - 1,2 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 1,4 м х 1,2 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 29. | с. Олешин | ставок площею 7,59 га | 68447064 | 49.4807433 | 26.9315971 | Ширина - 10 м, довжина - 185 м, висота - 2,9 м | Донний водоскид з затворним пристроєм на однопрольотному шлюзному мосту. Вхідна та вихідна частини – 4,0 м х 4,0 м, водопровідна частина довжиною 10,0 м, матеріал – бутовий камень |
| 30. | с. Пархомівці | ставок площею 0,67 га | 68447065 | 49.445188 | 27.262757 | Ширина - 12 м, довжина - 86 м, висота - 3,0 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 0,8 м х 0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 31. | с. Пархомівці | ставок площею 4,53 га | 68447066 | 49.4106268 | 27.2608033 | Ширина - 7 м, довжина - 112 м, висота - 5,25 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 0,8 м х 0,8 м, водопровідна частина – металева труба d=0,8 м, вихідна частина – металева труба d=0,8 м |
| 32. | с. Пархомівці | ставок площею 2,6 га | 68447067 | 49.4390842 | 27.2690505 | Ширина - 14 м, довжина - 171 м, висота - 3,6 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 0,8 м х 0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 33. | с. Пархомівці | ставок площею 1,5 га | 68447068 | 49.43704 | 27.249367 | Ширина - 7 м, довжина - 93 м, висота - 2,5 м | Переливний поверхневий водоскид. Вхідна, водопровідна, вихідна частини – металева труба d=0,3 м |
| 34. | с. Пархомівці | ставок площею 1,5 га | 68447069 | 49.437354 | 27.2708681 | Ширина - 6 м, довжина - 138 м, висота - 3,5 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 1,0 м х 1,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – з/б труба d=1,0 м |
| 35. | с. Пархомівці | ставок площею 0,7 га | 68447070 | 49.443493 | 27.29857 | Ширина - 5 м, довжина - 67 м, висота - 2,4 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 0,6 м х 0,6 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,6 м, вихідна частина – з/б труба d=0,6 м |
| 36. | с. Пархомівці | ставок площею 2,1 га | 68447071 | 49.417201 | 27.284161 | Ширина - 6 м, довжина - 133 м, висота - 2,4-3,0 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – металева шахта 0,7 м х 0,7 м, водопровідна частина – з/б короб 0,8 м х 0,8 м, вихідна частина – з/б короб 0,8 м х 0,8 м |
| 37. | с. Пархомівці | ставок площею 4,5989 га | 68447072 | 49.4257894 | 27.2756532 | Ширина - 5 м, довжина - 145 м, висота - 4,0 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 0,7 м х 0,7 м, водопровідна частина – металева труба d=0,7 м, вихідна частина – металева труба d=0,7 м |
| 38. | с. Пархомівці | ставок площею 1,016 га | 68447073 | 49.4335627 | 27.2750094 | Ширина - 5 м, довжина - 85 м, висота - 3,5 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 1,8 м х 1,6 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м, вихідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 39. | с. Черепівка | ставок площею 4,4 га | 68447083 | 49.5242726 | 26.864308 | Ширина - 8 м, довжина - 112 м, висота - 3,05 м | Донний водоскид з затворним пристроєм на однопрольотному шлюзному мосту. Вхідна та вихідна частини – 3,0 м х 1,75 м, водопровідна частина довжиною 9,0 м, матеріал – бутовий камень |
| 40. | с. Шаровечка | Шаровецьке водосховище площею 61,4 га | 68447084 | 49.422473 | 26.923652 | Ширина - 4-6 м, довжина - 4400 м, висота - 4,0 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина – 6,45 м х 8,74 м, водопровідна частина – з/б тунелі 2 м х 2 м, вихідна частина – оголовок з/б тунелів 2 м х 2 м |
| 41. | с. Шаровечка | ставок площею 0,37 га | 68447087 | 49.4201367 | 26.9297265 | Ширина - 6 м, довжина - 35 м, висота - 1,7 м | Донний водовипуск (переливна труба). Вхідна і вихідна частини – раструб з/б труби d=0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 42. | с. Шаровечка | ставок площею 0,28 га | 68447088 | 49.419239 | 26.8508969 | Ширина - 3 м, довжина - 25 м, висота - 2,2 м | Донний водовипуск (переливна труба). Вхідна і вихідна частини – раструб з/б труби d=0,8 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,8 м |
| 43. | с. Івашківці | ставок площею 1,83 га | 68447042 | 49.363407 | 27.157254 | Ширина - 5 м, довжина - 125 м, висота - 2,3 - 2,5 м | Паводковий «поверхневий» водоскид (лоток). Вхідний оголовок - ---, водопровідна частина – з/б лоток 0,5 м х 5 м, вихідний оголовок - --- |
| 44. | с. Івашківці | ставок площею 2,06 га | 68447092 |  |  | Ширина - 6,0 м,  довжина - 106,0 м, висота - 1,5 м | Донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – 0,9 м х 0,4 м, водопровідна частина – конструкція не визначена, вихідна частина – засипана грунтом та будівельними відходами |
| 45. | с. Мацьківці | ставок площею 1,5 га | 68447094 | 49.4064772 | 26.8508969 | Ширина - 7 м, довжина - 425 м, висота - 4,47 м | Шахтний донний водоскид з затворним пристроєм. Вхідна частина –1,9 м х 1,9 м, водопровідна частина – з/б труба d=0,6 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=0,6 м |
| 46. | с. Давидківці | ставок площею 1,05 га | 68447035 | 49.4363566 | 27.1265675 | Ширина - 6 м, довжина - 96 м, висота - 3,33 м | Донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – металевий оголовок з/б труби d=1,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=1,0 м |
| 47. | с. Давидківці | ставок площею 1,6 га | 68447036 | 49.420481 | 27.120538 | Ширина - 4 м, довжина - 47 м, висота - 2,3 м | Шахтний донний водоскид. Вхідна частина –3,0 м х 3,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – з/б оголовок труби d=1,2 м |
| 48. | с. Давидківці | ставок площею 0,35 га | 68447037 | 49.419923 | 27.123467 | Ширина - 6 м, довжина - 24 м, висота - 3,3 м | Шахтний донний водоскид.  Вхідна частина –3,0 м х 3,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – з/б оголовок труби d=1,2 м |
| 49. | с. Давидківці | ставок площею 0,41 га | 68447038 | 49.418370 | 27.125953 | Ширина - 6 м, довжина - 17 м, висота - 3,3 м | Шахтний донний водоскид.  Вхідна частина –3,0 м х 3,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина – з/б оголовок труби d=1,2 м |
| 50. | с. Давидківці | ставок площею 0,2 га | 68447039 | 49.417644 | 27.127171 | Ширина - 6 м, довжина - 15 м, висота - 2,3 м | Шахтний донний водоскид.  Вхідна частина – 0,9 м х 0,6 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,2 м, вихідна частина –раструб з/б труби d=1,2 м |
| 51. | с. Давидківці | ставок площею 1 га | 68447040 | 49.4374064 | 27.1267943 | Ширина - 6 м, довжина - 88 м, висота - 1,8 м | Шахтний донний водоскид з шандорним пристроєм. Вхідна частина – металевий оголовок з/б труби d=1,0 м, водопровідна частина – з/б труба d=1,0 м, вихідна частина – раструб з/б труби d=1,0 м |

Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –

начальник управління житлової політики і майна Наталія ВІТКОВСЬКА