Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

23.03. 2023 № 270

Перелік гідротехнічних споруд, балансоутримувачем яких визначено міське комунальне підприємство -

ринок «Ранковий»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Населений пункт | Назва об’єкта поверхневих вод, на якому розташована гідротехнічна споруда, та площа водного дзеркала | ID  | Координати | Основні характеристики гідротехнічної споруди |
| Географічна прив’язка розміщення об’єкта (десяткові координати широти по центру об'єкта) | Географічна прив’язка розміщення об’єкта (десяткові координати довготи по центру об'єкта) | Гребля (конструктивні параметри) | Водорегулюючі споруди |
| 1. | м. Хмельницький | ставок площею30,9 га | 68447001 | 49.396196 | 26.975456 | Ширина - 10 м, довжина - 462 м, висота - 4,25 м | Шахтний водоскид. Вхідний отвір - 2,5 м х 2,0 м – 3 шт. Водопровідна частина - з/б труби 2,0 м х 2,0 м - 3 шт. довжиною – 25,4 м |

 Керуючий справами виконавчого комітету Юлія САБІЙ

 Заступник директора департаменту інфраструктури міста –

 начальник управління житлової політики і майна Наталія ВІТКОВСЬКА