УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ___________________________ №_____________

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому

Розглянувши звернення департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Бондаренка.

Міський голова                                     			                  О. Симчишин

П О Г О Д Ж Е Н О:

Керуючий справами виконкому                                                             Ю. Сабій

Секретар міської ради                                                                              М. Кривак

Заступник міського голови                                                                     А. Бондаренко

Директор департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                                                  О. Чорнієвич

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                               М. Дружинін

Завідувач юридичного відділу                                                                Л. Демчук

Завідувач загального відділу                                                                   І. Мовчан

Додаток

до рішення виконавчого

комітету №____ від ________

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому

1. Загальні положення.

1. Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому (надалі – Положення), розроблено відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про оренду державного та комунального майна», «Про підтвердження відповідності»?, «Про адміністративні послуги», Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 із змінами та доповненнями, Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.08.1996 № 239.

2. Положення врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення, та експлуатації технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в м. Хмельницькому.

3. Положення є обов’язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території м. Хмельницького, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах житлового та громадського призначення в м. Хмельницькому.

4. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах м. Хмельницького, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок головного управління (ГУ) Держпродспоживслужби у Хмельницькій області.

5. Встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Хмельницького дозволяється тільки за погодженням з управлінням культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють управління архітектури та містобудування, управління житлово-комунального господарства та балансоутримувачі (власники) будівель (споруд).

2. Поняття і терміни.

1. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на будівельних конструкціях житлової і громадської забудови є:

1.1. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря).

1.2. Кабельні лінії електрозв’язку і електропостачання.

1.3. Технічні засоби телекомунікацій: радіоелектронні засоби (РЕЗ), обладнання, комутаційні та лінійні споруди, обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

1.4. Охоронні засоби, домофонне обладнання.

1.5. Пристрої для підсвітки та освітлення фасадів будинків.

1.6. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення та інше.

2. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію, та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.

3. Будівлі і споруди громадського призначення – основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров’я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т.ч. опори.

4. Історичний ареал – це частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форми забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культуро або періодів розвитку.

5. Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

6. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

7. Користувач (орендар, наймач) – фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

8. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) – це розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

9. Ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд – це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

10. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання (приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

11. Заявник (Замовник) – суб’єкт господарювання, який замовляє та отримує погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівельних конструкціях будівель і споруд та здійснює плату за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж.

3. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Хмельницького.

1. Забороняється:

1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Хмельницького та магістральних вулицях, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям (пункти 1.1 – 1.3, розділ 2 «Поняття і терміни»).

1.2. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків за наявності в них технічних поверхів (пункти 1.1 – 1.4, розділ 2 «Поняття і терміни»).

1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димо-вентиляційних каналів (пункти 1.1 – 1.5, розділ 2 «Поняття і терміни»).

1.4. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням (пункти 1.1 – 1.4, розділ 2 «Поняття і терміни»).

1.5. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на покрівлях з поліуретановим покриттям (пункти 1.1 – 1.6, розділ 2 «Поняття і терміни»).

1.6. Початок виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах без представника балансоутримувача, управління архітектури та містобудування та управління житлово-комунального господарства м. Хмельницького.

2. Обмеження:

2.1. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки та погодження з балансоутримувачем. На будинках, які знаходяться на балансі управління житлово-комунального господарства, за погодженням з виконавцями послуг з утримання цих будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.6, розділ 2 «Поняття і терміни»).

2.2 Встановлення приладів кондиціонування повітря на будівлях та спорудах, які не є пам’ятками архітектури місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Хмельницького та магістральних вулиць дозволяється за умови обов’язкового водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.

2.3. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків, де відсутні технічні поверхи, дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

4. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях  та спорудах м. Хмельницького.

1. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пункті 1.1, а саме пристроїв а устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої ті устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря) замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 4) в управління адміністративних послуг із наступним пакетом документів:

а) копія паспортних даних та ідентифікаційного номера заявника (для фізичної особи), копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

б) копія документа про право власності на квартиру (будинок) чи інші споруди (у випадку, коли місце прописки, або реєстрації в поданих документах не співпадає з адресою в заяві);

в) попередній висновок ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області на встановлення пристроїв вентиляції та відведення продуктів згорання;

г) копія робочого проекта на встановлення технічних елементів (систем опалення та вентиляції);

д) погодження з власником будинку або експлуатуючою організацією;

ж) розгортку вентиляційних каналів (для можливості влаштування димохідного котла системи опалення);

з) фотофіксацію місця розташування на стінах фасадів з двору, а також головного фасаду будинку на сьогодні, та пропоноване місце розташування пристроїв;

й) копія інвентарної справи або технічного паспорта кватир (будинку);

к) проект пропозиція влаштування системи кондиціювання повітря;

л) копія паспорта власника квартир або того, хто діє за довіреністю (копію довіреності) для громадян.

2. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пунктах 1.2 – 1.4, замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 1) в управління адміністративних послуг до вказаного управління.

До заяви додається:

а) копія свідоцтва витягу/виписки про державну реєстрацію;

г) копія довідки про взяття на облік платника податку (для громадян);

д) копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікації;

ж) попередній висновок ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію  в навколишнє середовище;

з) копія робочого проекта та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1:2000 (один до двох тисяч);

й) копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

к) копія договору з ліцензованою будівельною організацією, яка буде виконувати роботи;

л) копії документів, які надають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

3. Для отримання погодження на розміщення пристроїв для підсвітки та освітлення фасадів будинків (пункт 1.5) виготовляється ескізний проект, який погоджується з управлінням культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (на будівлях та споруда, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Хмельницького).

4. Порядок погодження робочого проекту:

4.1. Погодження проектної документації проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.2. Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами, із зазначенням місця розміщення елементу (пристрою) і конструкції кріплення, погоджують:

а) управління архітектури та містобудування м. Хмельницького;

б) управління житлово-комунального господарства м. Хмельницького;

в) управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (на будівлях та спорудах, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Хмельницького);

г) балансоутримувач (власник) будинку;

д) орган державного пожежного нагляду.

4.3. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабеля із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.4. У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів, впродовж 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це замовнику, з викладенням їх переліку.

4.5. Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.6. Копія картограми при встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище з зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках, додатково погоджується з Державною інспекцією електрозв’язку.

4.7. При встановленні технічних елементів та пристроїв, які потребують забезпечення електроживленням, замовник повинен додатково надати до погодження проект на електричне приєднання.

4.8. В разі необхідності, отримати дозвільні документи на розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, які надають право на виконання будівельних робіт.

4.9. Прийняття в експлуатацію об’єктів на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах проводити у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5. Порядок розгляду заяв:

5.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 1) подається замовником до відділу звернень та діловодства департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих на робочому проекті.

5.2. Управління архітектури та містобудування здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 7 календарних днів, видає Погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 2) без стягнення за це плати.

5.3. Управління архітектури та містобудування м. Хмельницького у разі виявлення недоліків має право мотивовано відмовити замовнику у видачі Погодження винятково з таких причин:

5.3.1. Наявність протермінованої, протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або через відсутність договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

5.3.2. Якщо замовник впродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх, та письмово не повідомив про це управління архітектури та містобудування.

5.3.3. Якщо проект, наданий замовником до погодження, виконаний з порушенням діючих державних будівельних норм, керівних нормативних документів, державних стандартів, інструкцій та правил.

5.3.4. Погодження видається на 1 рік. У випадку, коли замовник не скористався Погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

5.3.5. Після виконання робіт замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням управління архітектури та містобудування, управління житлового-комунального господарства та балансоутримувача (власника) будинку.

5.3.6. Копія погодження та акт робочої комісії реєструється в управлінні житлово-комунального господарства.

5. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Хмельницького.

1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері:

1.1. Прокладання тільки негорючого електричного кабеля в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів;

1.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабеля живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в існуючих кабельних каналах відповідно до нормативних документів. У випадку відсутності місця в існуючих каналах при погодженні з балансоутримувачем, заявник організовує власні.

1.4. Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабеля. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля 50 метрів, а максимальна не повинна перевищувати допустимі параметри самонесучого кабелю згідно з паспортними даними.

1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

1.7. Розміщення оптичних муфт з запасом волоконно-оптичного кабелю на опорах проводиться тільки у металевих шафах з відповідним маркуванням.

1.8. При підвішуванні кабелю між багатоповерховими будинками повинна бути визначена конструкція для здійснення повітряної підвіски кабелю.

1.9. У випадку виконання робіт з підвищеної небезпеки, виконавці повинні мати відповідний дозвіл за видами робіт, який надається інспекцією Держгірпромнагляду.

2. На замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

3. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється замовником з управлінням архітектури та містобудування м. Хмельницького, балансоутримувачем (власником) будинку під час погодження робочого проекту.

4. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

6. Методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж.

1. Методику розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Хмельницького, інших форм власності (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж:

1.1. Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

1.2. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

1.3. Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до кінця поточного місяця.

1.4. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) та використовується ним на утримання будівель (споруд), на яких прокладаються телекомунікаційні мережі.

1.5. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи в будівлях (спорудах)) не стягується.

1.6. При укладанні договору плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:

Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб., де

Он.м. – щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість (грн.);

Вп – визначена відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах (грн.).

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватись мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради.

Sзаг.каб. – загальна площа проекції кабеля, який проходить до будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля (м2).

Плата за надання місця сплачується за кожну одиницю обладнання (кабель, антена, підсилювач та інше) по кожному місцю одноразово перед встановленням.

1.8. Розмір щомісячної орендної плати за користування об’єктом оренди визначається за формулою:

Місячна плата = Т х К, де

Т – базовий тариф, розроблений на базі неоподаткованого мінімуму доходів громадян (НМДГ), який складає, 17,00 грн. (таблиця 1);

К – коефіцієнт, що залежить від загальної площі житлового будинку, а саме:

до 1000 м2 – 1;

до 2000 м2 – 2;

до 3000 м2 – 3;

до 4000 м2 – 4;

до і понад 5000 м2 – 5.

Таблиця 1

Базові тарифи за розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання

| № з/п | Вид мереж та обладнання | Одиниця виміру | Коефіцієнт | Базовий тариф (Т) за місяць, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабелі телефонії, інтернету, кабельного телебачення | м |  |  |
| 2 | Розподільчі шафи комунікаційного обладнання | шт. |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1.9. Орендна плата сплачується орендарями щомісячно, якщо інше не передбачено договором.

1.10. Плата не враховує податок на додану вартість (ПДВ), який має бути обчислений додатково, відповідно до законодавства.

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому.

1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на управління архітектури та містобудування, управління житлово-комунального господарства, балансоутримувачів (власників) будівель і споруд, на замовника.

2. У випадку виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Положення (на які отримано відповідне погодження), управління житлово-комунального господарства видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

4. Управління житлово-комунального господарства, балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) вживає заходів щодо інформування правоохоронних органів про самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) та в подальшому бере участь у встановленні власника таких технічних засобів. Якщо особу власника технічного засобу встановити неможливо, управління житлово-комунального господарства, балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) комісійно здійснює демонтаж пристрою у присутності працівника правоохоронних органів зі складанням відповідних документів (протоколу огляду місця подій, акту про демонтаж, що складається присутньою комісією). Демонтований пристрій залишається на зберіганні у балансоутримувача.

5. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (п’ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну – за його рахунок управлінням житлово-комунального господарства, балансоутримувачем (власником) будівель (споруд).

6. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього Положення, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про підтвердження відповідності», Порядком накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244, іншими законодавчими актами України.

7. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та спору, що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкція будівель і споруд.

8. Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Керуючий справами	 виконкому						Ю. Сабій

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 М. Дружинін