**З 12 по 16 червня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано заміну 17 шт. запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання за адресами:

- вул. Подільська, 17/1;

- вул. Завадського, 64/2;

- вул. Шухевича, 17, кв. 906;

- вул. Шухевича, 11, 6 під’їзд.

2. Виконано заміну 22 м/п труб холодного водопостачання за адресами:

- вул. Завадського, 64/2;

- вул. Подільська, 17/1.

3. Виконано заміну 4 м/п каналізаційних труб та фасонних частин (д. 50, 110)

за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215, кв. 146;

- вул. Вишнева, 135, кв. 54.

4. Виконано прочистку 44 м/п каналізаційної мережі в підвалах житлових будинків за адресами:

- вул. Соборна, 43;

- вул. Кам’янецька, 52/1;

- вул. Вайсера, 28;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Вишнева, 135.

5. Виконано заміну 47 шт. електроламп в під'їздах та підвалах житлових будинків за адресами:

- вул. Завадського, 64/2;

- вул. Гонгадзе, 14;

- вул. Шухевича, 1а, 5; 1а; 13/1.

6. Виконано заміну 24 м/п електропроводки АВВГ-3\*4 за адресами:

- вул. Кам'янецька, 56, кв. 17;

- вул. Гонгадзе, 14.

7. Виконано покіс 1450 м2 трави на газонах прибудинкових територій за адресами:

- вул. Соборна, 56, 58, 43, 17, 19, 15, 6;

- вул. Староміська, 25;

- вул. Подільська, 25.

8. Виконано прибирання 1135 м2 підвалів за адресами: вул. Гонгадзе, 20, 20/1.

9. Вивезено 6 м3 гілля за адресою: вул. Соборна, 43, 17, 15.

10. Вивезено 30 м2 сміття з підвалів за адресою: вул. Кам’янецька, 38.

11. Виконано ремонт 4 урн за адресою: вул. Шухевича, 2.

12. Виконано установку таблички з назвами вулиць за адресою: вул. Олімпійська, 7.

13. Виконано ремонт дитячого ігрового комплексу за адресою: вул. Шухевича, 1г.

14. Виконано зварювальні роботи по ремонту гойдалки за адресою: вул. Гонгадзе, 20.

15.Виконано ремонт 290,4 м2 покрівлі за адресами: вул. Шухевича, 17, 15.

16.Виконано ремонт 4 оголовків за адресою: вул. Вокзальна, 133.

17. Виконано ремонт під'їзду за адресою: пров. П'яскорського, 6 (1 під’їзд).

18. Виконано бетонування майданчика при вході у під'їзд (в ході робіт виконано розбирання цементного покриття входу в під’їзд, збирання, розбирання щитової опалубки) за адресою: вул. Соборна, 43 (1, 2 під’їзди).

19. Виконано бетонування 3,7 м2 майданчика при вході у під'їзд (в ході робіт виконано збирання розбирання щитової опалубки) за адресою: вул. Кам'янецька, 82.

20. Виготовлено і встановлено 2 м/п металевих поручів входу в під’їзд за адресою: вул. Шухевича, 1Г.

На дільницю аварійно-технічної служби підприємства надійшло 82 заявки від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

 З них 48 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 34 заявки – електропостачання. Зазначена кількість заяв щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі (82 заявки).

 На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 26 заявок, які виконано в повному обсязі.

1. Виконано усунення завалів за адресами:

- вул. Довженка, 5, кв. 73, 67, 60, 63;

- вул. Свободи, 4а, кв. 14, 94, 115;

- вул. Майборського, 4, кв. 54, 51, 18;

- вул. Кам’янецька, 104, кв. 1;

- вул. Ракетників, 8, кв. 1;

- вул. Сковороди, 48, кв. 40;

- прс. Миру, 78/3, кв. 103, 76/3, кв. 60;

- вул. Чорновола, 106, кв. 8;

- вул. Прибузька, 20, кв. 53.

2. Виконано очистку каналів за адресами:

- вул. Довженка, 10/1, кв. 6;

- вул. Сковороди, 48, кв. 36;

- вул. П. Мирного, 32, кв. 138.

3. Виконано встановлення труб за адресами:

- вул. Довженка, 5, кв. 73;

- прс. Миру, 78/3, кв. 103.

4. Схема каналів:

- вул. Героїв Маріуполя, 26;

- вул. Довженка, 5.

5. Перевірено:

- прс. Миру, 80/1-107;

- вул. Пилипчука – 26.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано ремонт 48 м2 м’якої покрівлі за адресою: вул. Заводська, 38/1.

2. Виконано остіклення 3,6 м2 віконних рам сходової клітки за адресами:

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Прибузька, 18б, кв. 8;

- вул. Кам’янецька, 63;

- вул. Чекірди, 5.

3. Виконано ремонт 3 шт. дерев’яних віконних рам сходової клітки за адресами:

- вул. Кам’янецька, 63;

- вул. Героїв Майдану, 66.

4. Виконано встановлення 2,7 м.п. дерев’яного перила за адресою: вул. Кам’янецька, 67.

5. Виконано фарбування конструкцій дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Прибузька, 42/1;

- вул. М. Трембовецької, 51/1;

- вул. Проскурівська, 65;

- пров. Прибузький, 1.

6. Виконано ремонт штукатурки цоколя окремими місцями за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 1;

- вул. Грушевського, 82.

7. Виконано встановлення садової лавки за адресою: вул. Заводська, 29.

8. Виконано фарбування 3 шт. садових лавок за адресами:

- вул. Володимирська, 79;

- вул. Свободи, 51.

9. Виконано фарбування 2 металевих дверей за адресами:

- вул. Володимирська, 79;

- вул. Героїв Майдану, 17.

10. Виконано влаштування 9,5 м2 відкосів після заміни дерев’яних вікон на металопластикові за адресою: Старокостянтинівське шосе, 17/1.

11. Виконано ремонт металевих решіток перед входом в підвал за адресами:

- вул. Володимирська, 65;

- вул. Соборна,71.

12. Виконано ремонт освітлення підвалу за адресами:

- вул. Грушевського, 82;

- вул. Прибузька, 44.

13. Виконано заміну окремих ділянок 2 м.п. електропроводки за адресами:

- вул. Грушевського, 82;

- вул. Франка, 6;

- вул. Проскурівська, 64.

14. Виконано частковий ремонт 2 електрощитових за адресами:

- вул. Володимирська, 78;

- вул. Шевченка, 103.

15. Виконано ремонтні роботи в 2 поверхових електрощитах за адресами:

- вул. Шевченка, 49;

- вул. Проскурівського підпілля, 25.

16. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки за адресами:

- вул. Володимирська, 77;

- вул. Подільська, 159;

- вул. Проскурівська, 65.

17. Виконано заміну вимикача за адресою: вул. Проскурівська, 64.

18. Виконано заміну 16 лампочок енергозберігаючих за адресами:

- вул. Грушевського, 82;

- вул. Володимирська, 78;

- вул. Скоблі, 7;

- вул. Прибузька, 44;

- вул. Кам’янецька, 75;

- вул. Проскурівська, 65.

19. Виконано встановлення 5 світильників світлодіодних за адресами:

- вул. Проскурівська, 64;

- вул. І. Франка, 6.

20. Виконано заміну модуля світлодіодного за адресою: вул. Володимирська, 77.

21. Виконано заміну окремих ділянок 3,9 м.п. водопроводу діаметром 25-32 мм. за адресами: - вул. Подільська, 159;

- вул. Прибузька, 44.

22. Виконано ліквідування 3шт. підтікань водопровідної мережі за адресами:

- вул. Свободи, 55, 48;

- вул. Заводська, 32.

23. Виконано заміну каналізаційних фасонних частин діаметром 110 мм. за адресою: вул. Свободи, 55.

24. Виконано ліквідування 5 забоїв каналізаційної мережі за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Героїв Майдану, 17;

- вул. Шевченка, 46/2;

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Свободи, 55.

25. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу за адресами:

- вул. М.Трембовецької, 51/1;

- вул. Водопровідна, 57.

26. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Соборна, 71;

- вул. Героїв Майдану, 66;

- вул. Володимирська, 78;

- вул. Свободи, 95/2;

- вул. Грушевського, 82;

- Водопровідна, 28/2, 44/1.

27. Виконано дератизацію горища за адресою: вул. Володимирська, 87/1.

28. Виконано обрізку дерев від сухостою та підрізка кущів за адресами:

- вул. Скоблі, 15;

- вул. Пилипчука, 4;

- вул. Героїв Майдану, 66.

29. Виконано навантаження вручну та вивезення 4 м3 гілля на звалище за адресами:

- вул. Скоблі, 15;

- вул. Пилипчука, 4;

- вул. Героїв Майдану, 66.

30. Навантажено вручну та вивезено 6 м3 сміття на звалище за адресами:

- Соборна, 71;

- вул. Героїв Майдану, 66;

- вул. Володимирська, 78;

- вул. Свободи, 95/2;

- вул. Грушевського, 82;

- Водопровідна, 28/2, 44/1.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт поверхонь під’їзду за адресою: вул. Болбочана, 1 (1 під’їзд).
2. Виконано скошування трави бензокосарками за адресами:

- вул. Пілотська, 53;

- прв. Тракторний, 20;

- вул. Трудова, 17 15;

- вул. Франка, 25, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 39, 45, 49;

- вул. Міхновського, 10/1, 12, 1;

- пров. Сіцінського, 3,7;

- вул. Сіцінського, 3;

- вул. Гайова, 2, 8;

- вул. Кушнірука, 10/5, 20.

1. Виконано ремонт покрівлі м’якої за адресами:

- вул. Кушнірука, 6/1 (1,5 м2);

- вул. Міхновського, 10/3 (5 м2).

1. Виконано ремонт віконних рам за адресами:

- вул. Кушнірука, 6/2 (2 шт.);

- вул. Козацька, 65/1 (4 шт.);

- вул. Гайова, 2 (2 шт.).

1. Виконано ремонт конструкцій дитячих майданчиків за адресами:
* лавки:

- прв. Іподромна, 2 (2 шт.);

- вул. Чорновола, 3/1 (2 шт.);

* балансир:

- вул. Ранкова, 1 (1 шт.).

1. Виконано ремонт дверного блока за адресою: вул. Петлюри, 61.
2. Виконано фарбування конструкцій дитячих майданчиків та лавок за адресами:

- вул. Трудова, 40;

- вул. Спортивна, 42.

 8. Виконано заскніння 3,3 м2 вікон за адресою: вул. Гайова, 2.

 9. Виконано очищення лівневих лійок з покрівлі за адресами:

- вул. Гайова, 2 (4 шт.);

- вул. Спортивна, 40 (5 шт.);

- вул. Чорновола, 38 (6 шт.);

- вул. Міхновського, 10/2 (5 шт.);

- вул. Козацька, 56/2 (4 шт.).

 10. Виконано заміну електричного обладнання за адресами:

* світильники:

- вул. Ранкова, 3 (5 шт.);

- вул. Сіцінського, 22 (4 шт.);

- вул. Козацька, 56/2 (5 шт.);

* автомат 100А:

- вул. Ранкова, 3 (2 шт.);

* лампочка:

- вул. Козацька, 56/2 (5 шт.).

**УМК «Озерна»**

1. Виконано прокладання трубопроводів хв з труб поліетиленових (поліпропіленових) із заміною арматури водопровідної муфтової (1 м/1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 22 (5 під’їзд, підвал).

2. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (24 м/21 шт.) за адресами:

- вул. Довженка, 5;

- вул. Залізняка, 14/2, кв. 8;

- вул. П. Мирного, 28 (1 під’їзд, підвал);

- вул. П. Мирного, 28 (3 під’їзд, підвал).

3. Виконано заміну запірної арматури із заміною фасонних частин на системах холодного, гарячого вопостачання та теплопостачання (10 шт.) за адресами:

- вул. Незалежності, 3, 5;

- вул. Гарнізонна, 2;

- вул. Героїв АТО, 7.

4. Виконано усунення повітряної пробки у системі гарячого водопостачання (2 шт.) за адресою: вул. Майборського, 13/1.

5. Виконано заміну засувки на системі теплопостачання за адресою: вул. Гарнізонна, 2.

6. Виконано ремонт 13 засувок на системі теплопостачання –за адресами

- вул. Горбанчука, 6;

- вул. Довженка, 7;

- вул. Героїв АТО, 9/1, 2.

7. Виконано прочищення 87 м каналізаційної мережі внутрішньої за адресами:

- проспект Миру, 95/2а, кв. 19 (2 під’їзд);

- вул. П. Мирного, 28 (3 під’їзд, підвал), 32/3 (2 під’їзд);

- вул. Залізняка, 22 (5 під’їзд);

- вул. Героїв АТО, 5/2, 7;

- вул. Майборського, 4.

8. Виконано очищення ливневої системи на покрівлі будинку (4 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 14/2, кв. 78 (10 поверх).

9. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електричних щитків на сходовій клітині (7 шт.) за адресами:

- вул. Залізняка, 20, кв. 17;

- вул. П.Мирного, 27, кв. 219, 27 (2 під’їзд);

- вул. Залізняка, 22, кв. 65, 14, кв. 141;

- вул. Лісогринівецька, 4, кв. 43 (1 під’їзд);

 - проспект Миру, 60, кв. 59.

10. Виконано встановлення 13 LED ламп за адресами:

- вул. Майборського, 2;

- вул. Довженка, 1, 3;

- вул. Героїв АТО, 5/1;

- проспект Миру, 51/2 (підвал);

- вул. Кармелюка, 12 (2 під’їзд, підвал).

11. Виконано заміну 4 світильників світлодіодних за адресами:

- проспект Миру, 53/1, кв. 37 (1 поверх);

- вул. Кропивницького, 8/1 (2 під’їзд, 1 поверх);

- вул. Залізняка, 20, кв. 32 (сходова), 22, к. 187 (7 поверх).

12. Виконано встановлення 10 світильників світлодіодних з датчиком руху за адресами: вул. Майборського, 2.

13. Виконано встановлення 42 світильників світлодіодних за адресами:

- вул. Героїв АТО, 9;

- вул. Майборського, 11;

- вул. Бандери, 22/2 (2, 3 під’їзди, сходова);

- проспект Миру, 67 (3 під’їзд, 2 поверх).

14. Виконано ремонт електрощитової із заміною лічильника електричного (однофазного) за адресою: проспект Миру, 62/4 (2 під’їзд, електрощитова).

15. Виконано встановлення 10 шт. автоматів 25 А за адресою: вул. П. Мирного, 31 (офіс).

16. Виконано відновлення 50 м освітлення в підвальному приміщенні, на сходовій клітці за адресами:

- проспект Миру, 51/2 (підвал);

- вул. Бандери, 22/2 (2, 3 під’їзди);

- вул. П. Мирного, 31 (офіс);

- вул. Майборського, 2 (сходова).

17. Виконано заміну 8 шт. вимикача електричного за адресами:

- вул. Героїв АТО, 5/1;

- проспект Миру, 51/2 (підвал);

- вул. Бандери, 22/2 (2, 3 під’їзди, сходова);

- вул. П. Мирного, 32/3, кв. 94;

- вул. Бандери, 22/2 (3 під’їзд);

- вул. Кропивницького, 8/1, к. 8 (1 під’їзд, 1 поверх, сходова);

- вул. П. Мирного, 27 (6 під’їзд, 1 поверх).

18. Виконано заміну 7 патронів електричних за адресами:

- проспект Миру, 51/2 (підвал);

- вул. Бандери, 20/1 (1 під’їзд).

19. Виконано улаштування розетки електричної за адресою: вул. Мирного, 31 (офіс).

20. Виконано поточний ремонт м’якої покрівлі за адресами:

- вул. Майборського, 2 (кв. 13, 14, 15 підрядною організацією) – 202,06 м2;

- вул. Довженка, 5 (кв. 87 власними силами) – 5 м2;

- вул. Довженка, 14/1 (кв. 60 власними силами) – 5 м2.

21. Виконано улаштування 7,4 м2 цементної стяжки площадки перед входом в під’їзд за адресами:

- проспект Миру, 53/1 (5, 6 під’їзди);

- вул. Героїв АТО, 5/1.

22. Виконано ремонт бетонних східців (4 шт.) за адресою: проспект Миру, 53/1 (6 під’їзд).

23. Виконано зароблення 7,4 м2 отворів в цегляних стінах після проведення ремонтних робіт по заміні трубопроводу водовідведення за адресами:

- Старокостянтинівське шосе, 16, кв. 16 (1 під’їзд);

- вул. Майборського, 16.

24. Ремонт дверного полотна з улаштуванням скоб металевих та замка навісного

(2 шт./1 шт.) за адресою: проспект Миру, 62/4 (2 під’їзд, електрощитова).

25. Виконано олійне фарбування дверей входу в під’їзд за адресою: проспект Миру, 80/1 (3 під’їзд)

26. Виконано улаштування перила 6 м/п дерев’яного на сходовій клітині за адресою: вул. Васильєва, 15 (1 під’їзд).

27. Виконано ремонт 2 лавок із заміною дощок за адресами:

- вул. Довженка, 5;

- вул. Героїв АТО, 5.

28. Виконано фарбування 16 лавок дерев'яних олійними сумішами за адресами:

- вул. Героїв АТО, 5;

- вул. Васильєва, 9, 7;

- вул. Довженка, 3.

29. Виконано встановлення 8 лавок біля під’їздів за допомогою електрозварних робіт за адресою: вул. Майборського, 4.

30. Виконано фарбування 5 дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Мирного, 28, 28/3, 28/3А, 30;

- вул. Лісогринівецька, 4, 10/1.

31. Виконано очищення 30 м2 козирків від сміття та бруду за адресою: вул. Майборського, 6.

32. Виконано прибирання 200 м2 приміщення загального користування (підвалу) від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів за адресою: проспект Миру, 51/2.

33. Проведено 320 м2 дезінфекційних робіт методом хлорування за адресами:

- вул. Залізняка, 22 (5 під’їзд);

- вул. Горбанчука, 6.

34. Навантажено ТВП на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (1 трактор/4 т.) за адресою: вул. Залізняка, 22.

35. Навантажено сухої трави (сіна) вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (4 трактори/24 м3) за адресами:

- вул. Майборського: 4, 4/1, 12, 14, 2, 6, 8;

- вул. Героїв АТО, 9, 9/1;

- вул. Довженка, 7, 14, 16, 16/2, 10/1.

36. Виконано скошування 27430 м2 трави на газонах мотокосами:

- вул. Васильєва, 13, 15, 9;

- вул. Довженка, 5, 1;

- вул. Горбанчука, 6, 4/1, 4;

- вул. Героїв АТО, 4, 6;

-вул. проспект Миру, 80/1, 71/2, 65/4, 65/3, 95/1, 95/2, 95/2А;

- вул. Свободи, 3А;

- вул. Зарічанська, 14/1А;

- вул. Кропивницького, 8/1;

- вул. Залізняка, 14/2;

- вул. Мирного, 27.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано заміну 7 м/п каналізаційних труб (Ду-110) за адресами:

- вул. Львівське шосе, 18/2;

- вул. Інститутська, 8;

- вул. Антоненка-Давидовича, 12.

2. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Пулюя, 5/1 (1 під’їзд).

3. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Кам'янецька, 159, 100;

- вул. Львівське шосе, 39, 31, 51;

- вул. Сковороди, 9/1;

- вул. Пулюя, 11/2.

4. Виконано ремонт 100 м. кв. м'якої покрівлі за адресою: вул. Львівське шосе, 18/2.

5. Виконано ремонт 12 м. кв. цоколя та фарбування за адресою: вул. Кам'янецька, 105.

6. Виконано заміну 2 дверей на металопластикові в під'їзді за адресою: вул. Пулюя, 7 (3-4 під’їзди).

7. Виконано остіклення 25 м. в. вікон за адресами:

 - вул. Пулюя, 5, 7, 8, 9, 11;

- вул. Сковороди, 9/2, 12;

- вул. Тернопільська, 22/1.

8. Виконано оббивання 25 м. кв. плитки та шпаклювання фасадної стіни за адресами:

- вул. Кам'янецька, 109, 101;

- вул. Сковороди, 12, 48.

9. Виконано заміну 12 м/п труб холодного водопостачання (Ду-32) за адресою: вул. Сковороди, 9/2.

10. Виконано підрізку дерев за адресами:

- вул. Тернопільська, 36;

- вул. Львівське шосе, 43;

- вул. Інститутська, 20/2.

11. Виконано герметизація 100 м/п стиків за адресою: вул. Інститутська, 4/2.

12. Виконано покіс трави на прибудинкових територіях за адресами:

- вул. Пулюя, 5, 5/4;

- вул. Ольжича, 4/1, 4/2, 6/3;

- вул. Львівське шосе, 51;

- вул. Тернопільська, 15, 34, 36, 38;

- вул. Інститутська, 20, 20/1, 4/2, 6/3;

- вул. Кам'янецька, 98, 100.

13. Вивезено 1 причіп гілля.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 110.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 12.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 67.
4. Накрито водопровідних і каналізаційних колодязів – 5.
5. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 7.
6. Дали дозвіл на розпломбування - 4.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 4.
2. Благоустроєно місць розриття - 8.
3. Замінено засувок - 1.
4. Підготовка і заміна водопроводу - 19 п/м Ø 32 мм.
5. Ліквідовано поривів в колодязях - 1.
6. Планово-попереджувальні обстеження - 87.
7. Очищено колодязів - 5.
8. Ремонт засувок - 2.
9. Робота за листами абонентів – 3.
10. Відремонтовано пожежних гідрантів – 4.
11. Замінено люків – 2.
12. Відремонтовано колодязів – 1.
13. Асфальтування місць розриття – 5.
14. Обстежено мереж – 3.

 Канмережа.

1. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 750 п/м.
2. Очищено колодязів – 55.
3. Відремонтовано колодязів – 1.
4. Обстежено мереж – 1.
5. Робота за листами абонентів – 4.
6. Погоджено мереж – 1.
7. Ліквідація пошкодження напірного колектора - 1.
8. Благоустрій місць розриття – 1.

Звіт виконаних робіт дільниць КВП і А

1. ГКНС - Виготовлення металоконструкції для обладнання ТВУ.
2. КНС - 12 ТО системи автоматики: чистка датчика рівня н/а №5.
3. КНС - 20 ТО системи автоматики: усунення закорочення електрода верхнього рівня.
4. КНС - 5 Планово-попереджувальні роботи ультразвукового датчика до витратомірного вузла типу “Ергомера -125”.
5. ВНС - 9 Перезавантаження і налаштування системи передачі даних “ИРКИ”.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 52 газових котельні;
* 1 твердопаливна котельня;
* 68 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установки.

Котельні:

- ремонт трубопроводів фільтра хімводоочищення та солерозчинника в котельні за адресою: вул. Кам’янецька, 257/1-Б;

- заміна катіоніту в фільтрах хімводоочищення котельні за адресою: вул. Водопровідна, 48;

- обв’язування нових сучасних енергоефективних мережевих насосів в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3;

- демонтаж мережевих насосів з метою встановлення на їх місце нових сучасних енергоефективних в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- реконструкція дренажних трубопроводів котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- обв’язування газопроводами нововстановлених пальників під час модернізації водогрійних котлів в котельнях за адресами: вул. Молодіжна, 2, вул. Тернопільська, 14/3;

* проведення технічного опосвідчення котла КОЛВІ-500 після його капітального ремонту із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Петлюри, 12;
* відновлення обмурівки котла ТВГ-8М після його капітального ремонту із зміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1;
* обв’язування нових твердопаливних котлів в процесі реконструкції твердопаливної котельні за адресою: вул. Бандери, 32/1;
* заміна газового котла потужністю до 100 кВт в котельні за адресою: прс. Миру, 73-А;
* повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

КГУ:

* поточний ремонт когенераційних установок в котельнях за адресами: вул. Бандери, 32/1, вул. Свободи, 44, вул. Зарічанська, 30;

ЦТП:

* проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання ЦТП за адресами: вул. Кам`янецька, 257/1-Б, вул. Проскурівська, 65, прс. Миру, 73-А, 61/2-А, 64/1-А, 80-А, вул. Озерна, 10/1, вул. Свободи, 4-Б, САТ вул. Свободи, 22 (ІІ черга);
* запуск в роботу ЦТП за адресами: вул. Молодіжна, 2, вул. Інститутська, 19, вул. Львівське шосе, 14, 29, вул. Тернопільська, 30, вул. Прибузька, 36, вул. Зарічанська, 2-А, вул. Зарічанська, 20/1-В, 30, прс. Миру, 92, САТ вул. Інститутська, 15/1 після проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- підготовчі роботи (розкопування, порізка асфальту, демонтаж зношених трубопроводів тощо) для заміни теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на нові попередньо ізольовані труби за адресами: пров. Шевченка, 1, вул. Шухевича, 4/3, вул. Сковороди, 11;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів замість зношених теплових мереж за адресами: вул. Спортивна, 17, вул. Кам’янецька, 63;

- благоустрій території після монтажу нових попередньо ізольованих трубопроводів замість зношених теплових мереж за адресами: вул. Інститутська, 20/2, вул. Зарічанська, 6/5;

- заміна нерухомих опор на мережі опалення за адресою: прс. Миру, 88.

Житлові будинки:

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

- обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання згідно графіка;

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення житлового будинку за адресою: вул. Шевченка, 101.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 7 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 7 нових лічильників гарячої води та замінено 62 лічильника гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;
* повірка засобів обліку теплової енергії.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 9 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано влаштування 489,8 м2 асфальтобетонного покриття:

- під’їзні дороги до шкіл №24, №27: підготовчі роботи (570 м2), влаштування асфальтобетонного. покриття (74,8 м2);

- вул. Грушевського (шляхопровід) - 415 м2;

- вул. Чорновола (в районі р. Кудрянка) - підготовчі роботи:

 - розбирання асфальтобетонного покриття компресором;

 - демонтаж бортових каменів - 45 м. п.;

- встановлення бортових каменів - 64 м. п.

- вул. Шухевича, 123 - підготовчі роботи.

Виконано влаштування острівця безпеки на вул. Староміській в р-ні автовокзалу №3:

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття;

- розбирання асфальтобетонного покриття компресором - 10 м2.

Виконано влаштування пандусів для пішохідного переходу, пониження бортового каменю (новий світлофорний об’єкт) на вул. Кам’янецькій:

- влаштування покриття тротуару з плитки тротуарної, тактильної -21 м2;

- розбирання асфальтобетонного покриття компресором - 16 м2;

- встановлення бортових каменів - 9 м. п.;

- встановлення поребриків - 14 м. п.

Виконано влаштування лотка на узбіччі, укріплення узбіччя вул. Кам’янецька (Ружична) - укріплення узбіччя - 54,14 м3.

Виконано очищення водостічних мереж:

- вул. Чорновола - 11 шт.;

- вул. Довженка - 6 шт.;

- проїзд Козловського - 6шт.

Виконано заміну плит:

- вул. Чорновола (в районі р. Кудрянка) - 2 шт.;

- вул. Кам’янецька (в р-ні буд. №52) – 1 шт.;

- вул. Бандери - 1шт.

Виконано влаштування дощеприймального колодязя на вул. Чорновола (2 шт.).

Виконано влаштування водовідвідної труби на вул. Чорновола.

Вивезено 104 м3 сміття та бруду.

Виконано підмітання 8454210 м2 проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони.

Виконано квартальне  технічне обслуговування 25 світлофорних об’єктів.

Виготовлено шафу безперебійного живлення.

Виконано фарбування 2 світлофорних об’єктів.

Виконано розкриття видимості світлофорного об’єкту (обрізка гілля) – 2 об.

Встановлено 17 дорожніх знаків.

Виконано технічне обслуговування 12 дорожніх знаків.

Виконано ремонт 2 секцій пішохідної огорожі.

Нанесено 801,90 м2 дорожньої розмітки.