Додаток 2 до Програми

	№
	Місце розташування об’єкта моніторингу

(назва пункту моніторингу)


	Географічні координати


	Показники
	Періодичність
	Виконавець / Замовник

	
	
	Широта
	Довгота
	
	
	

	Річка  Південний Буг

	1
	В районі мосту

(дорога с. Грузевиця – 

с. Осташки)
	49.483002
	26.837836
	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак/азот амонійний  

· нітрити 

· нітрати 

· поліфосфати
· індекс ЛКП
· важкі метали (цинк, мідь, хром,  свинець, залізо)*

	Обов’язкові показники -            

2 рази на рік

* - одноразово (при виявленні, періодичність відбору проб визначається додатково)
	Акредитована лабораторія / Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

	2
	В районі вул. Кооперативна (металевий міст на Олешин) 
	49.454331
	26.928033
	
	
	

	3
	В районі мосту на 

вул. Західно-Окружній (митниця)
	49.443901
	26.951482
	
	
	

	4
	За мостом на вул. Кам’янецькій
	49.432186
	26.980822
	
	
	

	5
	За мостом на 

вул. Свободи
	49.430706
	26.994793
	
	
	

	6
	За мостом на  Старокостянтинівському шосе 
	49.428074 
	27.008101


	
	
	

	7
	За мостом на 

вул. Д. Крамара 
	49.422361
	27.020875
	
	
	

	8
	В місці впадіння

 р. Кудрянка
	49.45316
	27.048911
	
	
	

	9
	Правий берег водосховища в районі  човнової станції 
	49.432657 
	26.975951


	· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· аміак/азот амонійний  

· нітрити 

· нітрати

· фосфати


	Під час купального сезону  -  щотижня
	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм  /

МКП «Хмельницьк

водоканал»



	10
	Лівий берег водосховища (пляж)
	49.434996  
	26.980224


	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак/азот амонійний  

· нітрити

· нітрати


	Під час купального сезону 
	Акредитована лабораторія/ КП «Парки та сквери міста Хмельницького» 

	Річка Плоска



	1
	Парк.ім.Чекмана (місток човнової станції байдарочників) 
	49.429493
	26.971735
	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак 

· нітрити 

· нітрати 

· поліфосфати
· індекс ЛКП
· важкі метали (цинк, мідь, хром,   свинець, залізо)*  
	Обов’язкові показники -            

2 рази на рік

* - одноразово (при виявленні, періодичність відбору проб визначається додатково)
	Акредитована лабораторія / Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

	2
	В районі вул. Героїв Національної гвардії


	49.421552
	26.962626
	
	
	

	3
	В районі вул.Качинського


	49.426335
	26.949700
	
	
	

	4
	Ставок с. Малашівці


	49.422143
	26.848269
	
	
	

	5
	Ставок с. Водички
	49.414418
	26.750792
	
	
	

	Річка Кудрянка

	1
	В районі 

вул. Кам’янецька 

(за мостом в районі гідроспоруди )
	49.394565
	26.959568
	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак 

· нітрити 

· нітрати 

· поліфосфати
· індекс ЛКП
· важкі метали (цинк, мідь, хром,  свинець, залізо)*
	Обов’язкові показники -            

2 рази на рік

* - одноразово (при виявленні, періодичність відбору проб визначається додатково)
	Акредитована лабораторія / Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

	2
	В районі вул. Трипільської 
	49.396639
	27.006143
	
	
	

	3
	В районі вул. Чорновола

(«штани»)
	49.404408
	27.045998
	
	
	

	Річка  Зінчиця

	1
	с. Бахматівці
	49.424430
	27.206390


	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак 

· нітрити 

· нітрати 

· поліфосфати
· індекс ЛКП
· важкі метали (цинк, мідь, хром,  свинець, залізо)*
	Обов’язкові показники -            

2 рази на рік

* - одноразово (при виявленні, періодичність відбору проб визначається додатково)
	Акредитована лабораторія / Управління з питань екології та контролю за благоустроєм



	2
	с. Давидківці (в районі вул. Берегова)
	49.438193 
	27.127573
	
	
	

	Інші водні об’єкти

	1
	Ставок в мікрорайоні Озерна


	49.449937
	27.000186
	· Температура

· рН 

· розчинений кисень 

· біологічне споживання кисню (БСК₅ )

· хімічне споживання кисню (ХСК) 

· хлориди 

· сульфати 

· аміак/азот амонійний  

· нітрити 

· нітрати 

· поліфосфати
· індекс ЛКП
· важкі метали (цинк, мідь, хром,  свинець, залізо)*
	Обов’язкові показники -            

2 рази на рік

* - одноразово (при виявленні, періодичність відбору проб визначається додатково)
	Акредитована лабораторія / Управління з питань екології та контролю за благоустроєм



	2
	Штучний ставок - акумулююча водойма  в мікрорайоні Озерна (в поруч із житловими комплексами «Новобудова», «Барви», «Озерний 2020» та «Січових стрільців 5»)
	49.452592
	27.015657
	
	
	


Начальник управління 
Роман ЦИМБАЛЮК
