**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Акумулятори для джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31430000-9 Електричні акумулятори»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **лота** | **Найменування лоту** | **Кількість** |
| 1. | **Акумулятори для джерела безперебійного живлення CSB HRL 1234W F2FR (12V 9Ah)** | **80** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристика (вимоги замовника)** |
| **Акумулятори** | Тип: AGMНомінальна ємність АКБ: 9А-год 12ВНапруга шини, В: 12ВТип клем: F2Напруга заряджання (буферний режим), В: 13,5-13,8 ВНапруга заряджання (циклічний режим), В: 14,4-15 ВПочатковий струм: менше 2.16 АГабарити (ВШД), мм: 100 х 65 х 151 (Висота вказана з клемою)Потужність – 34ВтМаса – не менше 2,7 кг |
| **Гарантійні зобов`язання** | Гарантійний термін — не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |
| **Термін експлуатації** | Термін експлуатації у режимі буфера постійного струму – 8-10 років |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

**Загальна очікувана вартість закупівлі – 100 000,00 грн**