**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Природній газ, код ДК021:2015:09120000-6 — Газове паливо»**

Враховуючи лист господарського відділу від 12.09.2023 року №Л-11-26-23, з метою забезпечення роботи газоспоживних пристроїв в адміністративних приміщеннях старостинських округів, є потреба в закупівлі природного газу.

Розмір бюджетного призначення 120844,00грн.

Кількість – 7,3 м3.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Норма |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600)  |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |