**З 11 по 15 грудня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (7 м/п) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38 (підвал, д.110);

- вул. Гонгадзе, 20/1 (підвал, д.50);

- вул. Проскурівського підпілля, 215 (підвал, д.110);

- пров. П’яскорського 6 (підвал, д.110).

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (88 м/п) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 13/1;

- вул. Володимирська, 110;

- вул. Соборна, 58, 14/2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1а;

- вул. Кам’янецька, 47;

- вул. Гонгадзе, 13/1;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Олімпійська, 7.

3. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (5 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 52, кв.48 (д.15);

- вул. Шухевича, 13/1 (підвал, д.32);

- вул. Гонгадзе, 20/1 (підвал, д.50);

- пров. П’яскорського 6, кв. 57 (д.15);

- вул. Північна, 2, кв. 23 (д.15).

4. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (1,5 м/п) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 46, кв. 21 (д.20);

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1, кв. 51.

5. Виконано 1622 м2 прибирання підвалів за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 9, 13;

- вул. Кам’янецька, 78;

- пров. Подільський, 4;

- вул. Проскурівського підпілля, 215.

6. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях (11 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 9 (під’їзд);

- вул. Завадського, 64/2 (під’їзд);

- вул. Соборна, 58 (підвал);

- вул. Подільська, 25 (сміттєкамера);

- вул. Шухевича, 13 (ЛЕД, під’їзд);

- вул. Шухевича, 11 (ЛЕД, під’їзд);

- вул. Гонгадзе, 18 (ЛЕД, під’їзд).

7. Виконано заміну електропатрона в під'їзді житлового будинку (1 шт.) за адресою: вул. Завадського, 64/2 (під’їзд).

8. Виконано ремонт електрощитової з повною заміною обладнання (1 шт.) за адресою: вул. Вайсера, 28.

9. Вивезено 8 м3листя за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 60, 25, 28, 13, 13/1, 9;

- вул. Соборна, 43, 56, 19, 15;

- вул. Подільська, 25;

- вул. Вайсера, 28.

10. Вивезено 14 м3 гілля за адресами:

- вул. Володимирська, 110;

- вул. Завадського, 64/2;

- вул. Кам’янецька, 50;

- вул. Гонгадзе, 14;

- вул. Вишнева, 135.

11. Знесення сухих та аварійних дерев на прибудинковій території житлових будинків ( 10 шт.) за адресами:

- вул. Володимирська, 110;

- вул. Завадського, 64/2, 5.

12. Виконано ремонт під’їзду (1 шт.) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 32 (1 під.).

13. Виконано ремонт 0,05 м3 цементної кладки оголовків (на горищі) за адресою: вул. Шухевича, 95.

14. Виконано ремонт 1,1 м2 штукатурки оголовків за адресою: вул. Шухевича, 95.

15. Встановлено дерев’яні рейки на вікнах сходової клітини (18 м/п) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 32.

16. Виконано улаштування примикань до кам’яних стін на покрівлі входу у підвал (11,1 м/п) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Шухевича, 1к.

17. Виконано виготовлення, встановлення та фарбування підшивки покриття входу у підвал (15 м/п) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Шухевича, 1к.

18. Виконано ремонт рулонної покрівлі (4,8 м2) за адресою: вул. Олімпійська, 7.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 62 заявки від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 29 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 33 заявки стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 62 заявки.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 16 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- вул. Довженка, 5, кв. 101 – 2 забої;

- вул. Львівське шосе, 18/1, кв. 37 – 2 забої;

- вул. Шухевича, 95, кв. 1 - 3 забої;

- вул. Шухевича, 95, кв. 6 - 1 забій;

- вул. Кам’янецька, 102, кв. 44 – 2 забої.

2. Очистка каналів: вул. Майборського, 13/1, кв.112 – 2 очистки.

3.Встановлення труб: вул. Довженка, 5, к. 101, 94.

3. Перекладка перегородки: вул. Шухевича, 95, кв. 3, 1.

4. Схема каналів:

- вул. Шухевича, 95 – 2 схеми;

- вул. Франка, 34 – 2 схеми;

- вул. Довженка, 5 – 1 схема.

5. Перевірено і видано акт:

- вул. Львівське шосе, 55/1;

- вул. 4-Нова, 3, кв. 2;

- вул. Довженка, 5, кв. 48.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано фарбування металевих вхідних дверей (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 85/1 (2-й під’їзд).

2. Виконано виготовлення і встановлення металевого поручня на вході в під’їзд (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 55.

3. Виконано виготовлення і встановлення металевої решітки захисту вікна сходинкової клітки в під’їзді (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 85/1.

4. Виконано остіклення вікон сходової клітки (5 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 3 – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 75 – 1 шт.;

- пров. Героїв-прикордонників, 1 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 38 – 2 шт.

5. Виконано ремонт слухових вікон (23 шт.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 36 – 2 шт.;

- вул. Проскурівська, 85/1 – 3 шт.;

- вул. Свободи, 22а – 2 шт.;

- вул. Володимирська, 1 – 2 шт.;

- вул. Прибузька, 10 – 5 шт.;

- вул. Прибузька, 24 – 3 шт.;

- вул. Прибузька, 26 – 6 шт.

6. Виконано ремонт цегляних стін приміщень підвалу (2,5 м2) за адресами: вул. Прибузька, 26, 18.

8. Виконано ремонт зовнішньої стіни цоколя (3,5 м2) за адресами:

- вул. Пилипчука, 36;

- вул. Прибузька, 18.

9. Виконано поточний ремонт електрощитової (2 шт.) з заміною елементів (тримачі запобіжників 100А – 12 шт.; запобіжники 100А – 6 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 36;

- вул. Подільська, 171.

10. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (5 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 95/2 ;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Прибузька, 18;

- вул. Кам’янецька, 67;

- вул. Свободи, 19.

11. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (3 шт.) за адресами:

-пров. Героїв-прикордонників, 1, 3;

- вул. Володимирська, 65.

12. Виконано заміну вимикача (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 75 – 1 шт.

13. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 95/2 – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 67 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 61/2 – 1 шт.

14. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (6 шт.) за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 3;

- вул. Прибузька, 24;

- вул. Свободи, 51, 71;

- вул. Проскурівська, 21/31;

- вул. Водопровідна, 28/2.

15. Виконано заміну каналізаційної мережі (26,6 м.п. діаметром 50 - 110 мм. з фасонними частинами 43 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 26.

16. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Героїв Маріуполя, 20;

- вул. Подільська, 159;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Подільська, 147/1.

17. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (4 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 36;

- вул. М.Трембовецької, 51/1, 53/1;

- вул. Героїв Маріуполя, 20.

18. Виконано підрізання кущів на прибудинкових територіях за адресами:

- вул. Водопровідна, 42;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1;

- вул. Пилипчука, 59;

- вул. Шевченка, 40.

19. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Прибузька, 18б, 24, 26;

- вул. Грушевського, 85, 92;

- вул. М.Трембовецької, 51/1, 53/1.

20. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (12 м3) за адресами:

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Франка, 18;

- вул. Володимирська, 65.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Проводиться ремонт під'їзду за адресою: вул. Тернопільська, 18 (2 під.).

2. Усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Львівське шосе, 47;

- вул. Тернопільська, 18/1;

- вул. Кам'янецька, 98.

3. Виконано виготовлення металевого каркасу за адресою: вул. Тернопільська, 22/1 (3 під.).

4. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 25 м/п) за адресою: вул. Молодіжна, 15/1.

5. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-32 – 6 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 5/1.

6. Вивезено 2 причепа гілля.

7. Відновлено відкоси після встановлення металопластикових дверей за адресами: вул. Молодіжна, 7 (7, 8 під.).

8. Виконано замуровку штрабу (4 м. кв.) за адресами:

- вул. Інститутська, 20, 17/1;

- вул. Сковороди, 46.

9. Виконано частковий ремонт м'якої покрівлі (5 м.кв) за адресами:

- вул. Львівське шосе, 31;

- вул. Інститутська, 17/1, 6/3.

10. Виконано скління вікон (9 м. кв.) за адресами:

- вул. Молодіжна, 7, 5;

- вул. Тернопільська, 18/1;

- вул. Кам'янецька, 169.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт коридору під’їзду за адресою: вул. Ранкова, 3 – 1 під’їзд, 2 поверх.
2. Виконано ремонт шиферної покрівлі за адресою: вул. Козацька, 60 – 3,6 м2.
3. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:
* вул. Козацька, 61/1 – 2,3 м2;
* вул. Повстанська, 36 – 3,1 м2;
* вул. Петлюри, 1,3 м2.
1. Виконано заміну скла за адресою: вул. Козацька, 54 – 1,3 м2.
2. Виконано закриття слухових вікон підвалу за адресою: вул. Кушнірука, 6/2 – 3 шт.
3. Виготовлено та встановлено опорні стойки плити козирка входу у під’їзд за адресою: вул. Козацька, 61/1 – 10 шт.
4. Виконано ремонт дверних блоків за адресою: вул. Спортивна, 40 – 1 шт.
5. Виконано шпаклювання стін та стелі за адресою: вул. Кушнірука, 6/1 - 3 м2.
6. Замінено електричне обладнання за адресами:
* *світильники:*
* вул. Міхновського, 1 – 2 шт.;
* вул. Міхновського, 14 – 2 шт.;
* вул. Трудова, 40 – 5 шт.;
* вул. Спортивна, 44 – 2 шт.;
* вул. Козацька, 56/2 – 5 шт.;
* вул. Кушнірука, 16 – 5 шт.;
* вул. Козацька, 61/1 – 10 шт.
* *автомати:*
* пров. Іподромний, 2 – 3 шт.;
* вул. Чорновола, 112 – 3 шт.
* *вимикачі:*
* вул. Міхновського, 12/1 – 1 шт.;
* вул. Козацька, 56/2 – 1 шт.;
* вул. Козацька, 61/1 – 4 шт.
1. Замінено електричний провід за адресою: вул. Козацька, 56/2 – 10 м.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (3,5 м/ 12 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 95/1 (4 п-д підвал) – 3 м/ 8 шт.;
* вул. Мирного, 30, кв. 11 – 0,5 м/ 4 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих на поліпропіленові за допомогою електрозварювання (4 м) за адресою: вул. Чорновола, 182б (2 п-д труба д-82 мм).

3. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання (8 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 12, кв. 58 (шаровий кран д-15 мм на системі холодного водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 13 (1 п-д підвал шаровий кран д-15 мм – 1 шт., вентиль д-20 мм – 1 шт. на системі гарячого водопостачання) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3 (4 п-д підвал шаровий кран д-15 мм на системі гарячого водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Чорновола, 182б (шаровий кран д-25 мм на системі холодного водопостачання) – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9 (1 п-д підвал шаровий кран д-25 мм – 1 шт., шаровий кран д-15 мм – 1 шт. на системі холодного водопостачання) ­– 2 шт.

4. Виконано очищення труб сталевих на системі холодного водопостачання (36 м) за адресою: вул. Героїв АТО, 9, кв. 4, 8, 12, 16, 20.

5. Усунено повітряні пробки в опалювальному приладі на системі теплопостачання (8 шт.) за адресами:

* вул. Горбанчука, 4, кв. 77 – 2 шт.;
* вул. Горбанчука, 4, кв. 118 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 12, кв. 72 – 4 шт.

6. Усунено повітряні пробки у стояку гарячого водопостачання (12 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 10/1, кв. 90 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 12, кв. 40 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 16/2, кв. 43 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 14/1, кв. 45 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 1, 12 – 4 шт.

7. Закріплення трубопроводів водовідведення (встановлення кронштейнів з арматури)

 в підвальному приміщенні за допомогою електрозварювання (6 м) за адресою: вул. Довженка, 7 (підвал).

8. Виконано підігрів труб зливової каналізації після замерзання за допомогою газового пальника (1 м) за адресою: вул. Гарнізонна, 4 (1 п-д).

9. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (146,5 м) за адресами:

* вул. Васильєва, 13, кв. 66, 68 – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 2, кв. 35, 36 – 18 м;
* вул. Героїв АТО, 7 (2 п-д) – 36 м;
* вул. Героїв АТО, 6 (3 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 16/2 (2 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 12 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Майборського, 16 (6 п-д) – 10 м;
* вул. Кропивницького, 6, кв. 2 (1 п-д підвал) – 18 м;
* проспект Миру, 67, кв. 51 – 4,5 м.

10. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-100 мм, 2 операції) за адресою: проспект Миру, 95/1 (4 п-д підвал).

11. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (4 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 53/1, кв. 196 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 28/3а, кв. 65 – 1 шт.;
* проспект Миру, 79, кв. 7 – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 6, кв. 25 – 1 шт.

12. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (15 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 1 (1 п-д тамбур) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4 (2 п-д) – 10 шт.;
* вул. Чорновола, 182б (2 п-д) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1 (3 п-д 5 поверх) – 2 шт.;
* проспект Миру, 57/4, кв. 62 (2 п-д) – 1 шт.

13. Встановлено світильники світлодіодні (7 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 21/3, кв. 132 – 2 шт.;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 20 (1 п-д 5 поверх) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 238 (тамбур) – 1 шт.;
* проспект Миру, 51/2, кв. 5 (1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Кармелюка, 12, кв. 63 (2 п-д 7 поверх) – 1 шт.;
* проспект Миру, 57/4, кв. 62 (2 п-д 9 поверх) – 1 шт.

14. Замінено світильники світлодіодні (8 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 14/2 (5 п-д 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Народної Волі, 8 (2 п-д на вході) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 (5 п-д 2 поверх) ­– 1 шт.;
* вул. Чорновола, 182б (2 п-д) – 5 шт.

15. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (23 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 15 (4 п-д підвал) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 7 (підвал) – 3 шт.;
* вул. Довженка, 16 (підвал) – 3 шт.;
* вул. Майборського, 6 (2 п-д вхід в п-д, тамбур) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 1 (2 п-д) – 5 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 (підвал) ­– 2 шт.;
* вул. Майборського, 11 (підвал) – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 20 (2 п-д 6 поверх) – 1 шт.;
* проспект Миру, 95/2а (3 п-д 2, 3, 5 поверхи) – 4 шт.

16. Виконано прокладання кабелю електричного (25 м) за адресами:

* вул. Чорновола, 182б (2 п-д підвал) – 10 м/п;
* вул. Горбанчука, 4/1 (3 п-д 5 поверх) – 5 м/п;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 20 (1 п-д 5 поверх) – 10 м.

17. Виконано заміну автоматичних вимикачів (4 шт.) за адресами:

* вул. Чорновола, 182б (2 п-д 16А) – 2 шт.;
* вул. Майборського, 8, кв. 77, 78 (25 А) – 2 шт.

18. Виконано заміну клемника з кришкою (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 10/1 (1 п-д 1 поверх електрощиток).

19. Виконано заміну вимикача електричного (5 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 20, кв. 92 (2 п-д 6 поверх) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 20 (1 п-д 5 поверх) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 15 (4 п-д підвал) – 1 шт.;
* вул. Чорновола, 182б (2 п-д підвал) – 2 шт.

20. Виконано заміну патрону електричного (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 95/2а (3 п-д 2 поверх сходова).

21. Виконано ремонт під’їзду (1 шт.) за адресою: вул. вул. Героїв АТО, 5/2 (3 п-д).

22. Виконано ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів із застосуванням

газопламеневих пальників (5 м2) за адресою: вул. Кропивницького, 8/1, кв. 38.

23. Виконано ремонт металевих дверей входу в під’їзд за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 20 (1 п-д) – 1 шт.

24. Проведено дезінфекційні роботи (хлорним розчином) в місцях загального користування (40 м2) за адресою: вул. Довженка, 16/2 (1 п-д).

25. Виконано розвезення 3,5 т піщано-сольової суміші за адресами:

* вул. Кармелюка, 8, 10, 12;
* вул. Мирного, 28, 30;
* Вінницьке шосе, 6, 8, 8/1.

26. Виконано видалення сухостійних аварійних дерев (розкряжування) із застосуванням автогідропідіймача (5 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 31 – 2 шт.;
* вул. Мирного, 27 – 3 шт.

27. Виконано вирізання сухостійних сучків на деревах (розкряжування) за допомогою автогідропідіймача (48 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 5 – 6 шт.;
* вул. Довженка, 7 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 16 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 14/1 – 3 шт.;
* вул. Довженка, 12 – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4 – 8 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 – 12 шт.;
* вул. Гарнізонна, 4 – 2 шт.;
* вул. Гарнізонна, 6/1 – 5 шт.;
* вул. Мирного, 31 – 2 шт.;
* вул. Мирного, 27 – 5 шт.

28. Виконано вирізання порослі дерев вручну (27 шт.) за адресами:

* вул. Горбанчука, 4 – 11 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 – 16 шт.

29. Виконано вирізання кущів кущорізом (6 м2) за адресами:

* вул. Довженка, 14 – 3 м2;
* вул. Гарнізонна, 4 – 1 м2;
* вул. Гарнізонна, 2 – 2 м2.

30. Навантажено гілля вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (60 м3 /10 тракторів) за адресами:

* вул. Горбанчука, 4, 6;
* вул. Довженка, 7, 12, 16, 14/1;
* вул. Васильєва, 7, 9, 3, 5;
* вул. вул. Героїв АТО, 5;
* вул. Гарнізонна, 4, 6/1;
* вул. Мирного, 31.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 159.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 16.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж — 103.
4. Накрито колодязів – 2.
5. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час - 4.
6. Дали дозвіл на розпломбування - 5.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 10.
2. Благоустроєно місць розриття - 2.
3. Ліквідовано поривів в колодязях – 2.
4. Обстежено колодязів – 12.
5. Відремонтовано колодязів – 1.
6. Очищення колодязів – 1.
7. Відремонтовано ВРК – 2.
8. Врізка водопроводу – 1.
9. Заміна пожежного гідранта – 1.

 Канмережа.

1. Промито - 160 м.п.
2. Очищено колодязів – 13.
3. Накрито колодязів – 2.
4. Благоустрій – 2.
5. Відремонтовано колодязів – 1.
6. Підсипано колодязів – 1.
7. Обстежено колодязів – 5.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС26 ремонт системи автоматики: заміна перемикача верхнього та нижнього рівня.
2. ПНС вул. Тернопільська, 22 скидання аварій та перезапуск системи керування н/а 1,2.
3. ВНС-9 перезапуск та налаштування системи передачі даних витратоміра «Ірка».
4. ВНС-7 ремонт кабельної лінії датчиків рівня резервуара.
5. КНС18 монтаж витратоміра «Ергоміра -125» після ремонту.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 51 газових котелень;
* 4 твердопаливна котельня;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 11 когенераційних установок.

Котельні:

- монтаж когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30;

- демонтаж пальника водогрійного котла ДЕ-10/14 для подальшої його заміни на новий в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- монтаж мережного насоса в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- обв’язування пластинчастих теплообмінників трубопроводами в котельні за адресою: вул. Північна, 103-А;

- футирування водогрійного котла (літнього) в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- ремонт (усунення пориву) мережі опалення за адресою: вул. Кам’янецька, 75;

- благоустрій території після ремонту (усунення пориву) мережі опалення за адресою: вул. Кам’янецька, 75.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення і гарячого водопостачання житлових будинків за адресами: вул. Пилипчука, 36, вул. Свободи, 3А, прс. Миру, 76/4, прс. Миру, 62;

- переналагодження елеваторних вузлів в житлових будинках за адресами: вул. Кам’янецька,38, вул. Прибузька, 30, 32, 34, 36, 36/1, вул. Проскурівська, 1, вул. Старокостянтинівське шосе, 22, 24;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 9 звернень громадян, в тому числі 2 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 4 нових лічильника гарячої води та замінено 76 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 7 звернень громадян щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання.

- робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Заготівля відфрезованого матеріалу для машини Bagela (склад підприємства).

Виконано ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням машини Bagela: проспект Миру (в р-ні поліклініки №2) - 24 м2.

Виконано ремонт щебеневого покриття:

- вул. Проектна - 13,72 м3;

- вул. Купайла - 229,6 м2.

Виконано влаштування труби колектора водовідведення на вул. Сіцінського - 8,3 м. п.

Виконано очистку водостічних мереж на вул. Геологів:

- колодязі- 4 шт.;

- колектор - 30 м. п.

Вивезено сміття та бруду – 79 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 761244 м2.

Проведено квартальне  технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 5 об.

Виконано місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 15 об.

Виготовлено шафу безперебійного блока живлення – 1 шт.

Встановлено дорожні знаки – 44 шт.

Виконано технічне обслуговування дорожніх знаків – 8 шт.