**З 25 по 29 вересня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (16 м/п) за адресами:

- вул. Олімпійська, 7, кв. 19;

- вул. Шухевича, 92/1, кв.2;

- пров. П’яскорського, 8/1, кв.10;

- вул. Кам’янецька, 47, кв.4-8;

- вул. Проскурівська, 2.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (163 м/п) за адресами:

- вул. Шухевича, 1Г, 104, 104/1, 3;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Північна, 121;

- вул. Волочиська, 9;

- вул. Вишнева, 135

- вул. Подільська, 17/1;

- вул. Кам’янецька, 38;

- вул. Подільська, 12.

3. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (7 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 25, кв.36;

- вул. Шухевича, 71, кв.34;

- вул. Кам’янецька, 52, кв. 90;

- вул. Кам’янецька, 48, кв. 15;

- вул. Кам’янецька, 52/2, кв. 1;

- вул. Кам’янецька, 52, кв. 90;

- вул. Кам’янецька, 52, кв. 73.

4. Виконано прибирання підвалів (3727 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 2, 1Г, 1к;

- вул. Проскурівського підпілля, 209;

- вул. Героїв Маріуполя, 28/1, 34;

- вул. Кам’янецька, 72.

5. Виконано заміну електроламп в під'їздах та підвальних приміщеннях (4 шт.) за адресами:

- вул. Північна, 21 (під’їзд, ЛЕД );

- вул. Шухевича, 13/1 (під’їзд).

6. Виконано встановлення автоматів (25А - 2 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 92/2,кв. 29.

7. Замінено ел. Патрони (2 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 13/1 (під’їзд).

8. Вивезено листя (9 м3) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 74;

- вул. Володимирська, 110;

- вул. Героїв Маріуполя, 13/1;

- вул. Соборна, 44/1.

9. Вивезено деревину (9 м3) за адресою: вул. Деповська, 4.

10. Вивезено сміття з сміттєкамер (12 м3) за адресою: вул. Проскурівська, 16.

11. Виконано ремонт під’їзду (2 шт.) за адресами:

- пров. Північний, 1 (3 під.);

- вул. Проскурівська, 2.

12. Виконано ремонт рулонної покрівлі (43,5 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 215 (5, 7 під.).

13. Виконано бетонування входу у під’їзд (в ході робіт виконано збирання, розбирання щитової опалубки - 17,2 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 92/1 (1, 2 під.);

- вул. Шухевича, 1г (5 під.).

14. Виконано ремонт смітників на дитячих майданчиках (2 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 6;

- вул. Соборна, 19.

15. Виконано ремонт штукатурки парапетних плит на покрівлі (7,7 м2) за адресою: вул. Соборна, 33.

16. Виконано очистку настінних жолобів (23 м/п) за адресами: вул. Соборна, 15.

17. Виготовлено, встановлено коньок на покрівлі з азбестоцементних листів (2 м/п) за адресою: вул. Соборна, 15.

18. Виконано ремонт шиферної покрівлі (30,61 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 91/1;

- вул. Волочиська, 13.

19. Видалено 2 аварійні дерева (автовишка) за адресою: вул. Деповська, 4.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 69 заяв від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 43 заявки, що стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 26 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 69 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 46 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів за адресами:

- вул. Зарічанська, 18/1, кв. 4 - 1 забій;

- вул. Свободи, 11а, кв. 6 - 3 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 55 - 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 61 - 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 46 – 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 47 – 2 забої;

- проспект Миру, 71/2, кв. 70 – 2 забої;

- проспект Миру, 95/1, кв. 3 – 1 забій;

- вул. Зарічанська, 11а, кв. 23 – 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 45 - 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 26 - 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 52 - 2 забої;

- проспект Миру, 95/1, кв. 14 – 1 забій;

- проспект Миру, 71/2, кв. 62 – 2 забої.

2. Очистка каналів за адресою: вул. Зарічанська, 18/1, кв. 58 – 2 очистки.

3. Встановлення труб за адресами: вул. Свободи, 11а, кв. 67, 31, 20, 26, 41.

4. Перекладка перегородки за адресами: вул. Свободи, 11а, кв. 6, 45, 52.

5. Схема каналів за адресами:

- вул. Ранкова, 2Б - 10 схем;

- вул. Свободи, 11а - 4 схеми.

6. Перевірено за адресами:

- вул. Зарічанська, 18/1, кв. 8, 40, 68;

- вул. Кропивницького, 4, кв. 72;

- проспект Миру, 71/3, кв. 31, 61;

- вул. Прибузька, 2, кв. 100;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 10, кв. 108;

- вул. Озерна, 3, кв. 98.

7. Перевірено і видано акт за адресами:

- вул. Франко, 1, кв. 2;

- вул. Ранкова, 2Б – 54 квартири;

- вул. Сковороди, 9/1, кв. 37;

- вул. Завадського, 24.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточні ремонти під’їздів за адресами:

- вул. Подільська, 147/1 (4 під’їзд);

- вул. Грушевського, 82 (1 під’їзд).

2. Виконано ремонт м’якої покрівлі (144 м2) за адресою: вул. Шевченка, 8.

3. Виконано ремонт шиферної покрівлі (5 м2) за адресою: вул. Проскурівська, 62(1 під’їзд).

4. Виконано роботи з використанням автовишки за адресами:

- застіклення вікна сходинкової клітки: вул. Заводська, 29 (1, 2, 3 під’їзди);

- ремонт слухових вікон: вул. Кам’янецька, 51(2 шт.), вул. Шевченка, 60 (1 шт.);

- заміна труб водовідведення (3 м.п.): вул. Кам’янецька, 67.

- очистка жолобів та звісів: вул. Героїв Маріуполя, 18/1.

5. Виконано ремонт сходів входу в підвал за адресою: вул. Прибузька, 18б.

6. Виконано ремонт фасаду будинку (26 м2) за адресою: вул. Водопровідна, 41.

7. Виконано вапняне фарбування конструкцій підвалу (52 м2) за адресою: вул. Прибузька, 18.

8. Виконано ремонт вимощення окремими місцями (1,2 м2.) за адресою: вул. Свободи, 48/1.

9. Виконано ремонт штукатурки стін машинного приміщення за адресою: вул. Свободи, 22а (2 під’їзд).

10. Виконано ремонт конструкцій дитячого майданчика (гірка) за адресою: вул. Прибузька, 36.

11. Виконано фарбування садової лавки (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 48.

12. Виконано зафарбовування газових написів на фасаді будинку (5 м2) за адресою: вул. Подільська, 147/1.

13. Виконано зароблення отворів цегляної кладки стін на сходинковій клітці за адресами: - вул. Свободи, 48/1;

- вул. Н.Янчук, 20.

14. Виконано впорядкування електропроводки в під’їзді за адресою: вул. Грушевського, 82 (3 під’їзд).

15. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (1 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 18б.

16. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (4 шт.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 67;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1;

- вул. Водопровідна, 28/2.

17. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (3 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 21/31;

- вул. Водопровідна, 28/2.

18. Виконано заміну модулів світлодіодних (11 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 42;

- вул. Пилипчука, 67;

- вул. Прибузька, 34;

- вул. Кам’янецька, 65, 67;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Свободи, 95/2.

19. Виконано заміну окремих ділянок водопроводу холодного водопостачання з металевих труб діаметром 15-32 мм. (5,6 м.п.) за адресами:

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Свободи, 48/1;

- вул. Заводська, 63/1.

20. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 36/1;

- вул. Свободи, 51;

- вул. Подільська, 78;

- вул. Шевченка, 40.

21. Виконано заміну каналізаційних труб (5 м.п.) діаметром 50-110 мм. з фасонними частинами 19 шт. за адресами:

- вул. Шевченка, 6;

- вул. Прибузька, 36/1;

- вул. Подільська, 78;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22.

22. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 28/2;

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Подільська, 147/1;

- вул. Заводська, 61/2.

23. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 26, 44, 36/1;

- вул. Героїв Маріуполя, 20;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22.

24. Виконано роботи по закріпленню лінії каналізаційної мережі підвалу за адресою: вул. М.Трембовецької, 53/1.

25. Виконано роботи по герметизації раструбів каналізаційної мережі підвалу (3 шт.) за адресою: вул. Водопровідна, 29/2.

26.Завезено пісок в пісочниці за адресами:

- вул. Кам’янецька, 67;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Заводська, 63/1;

- вул. Свободи, 57.

27. Виконано прибирання покрівлі (1378 м2) за адресами: вул. Водопровідна, 28/2, 42, 44/1.

28. Виконано дератизацію підвального приміщення (186 м2) за адресою: вул. Грушевського, 92.

29. Виконано дезинсекцію підвального приміщення (174 м2) за адресами:

- вул. Володимирська, 87/1;

- вул. Героїв Майдану, 2.

30. Виконано підчистку сухого гілля за адресами: вул. Пилипчука, 59, 61.

31. Виконано покіс трави на газонах бензокосами за адресами:

- вул. Соборна, 77, 69;

- вул. Свободи, 48, 48/1;

- вул. Грушевського, 86;

- вул. Володимирська, 78, 80.

32. Навантажено вручну та вивезено листя на звалище (8 м3) за адресами:

- вул. Свободи, 57, 48;

- вул. Проскурівська, 85/1;

- вул. Кам’янецька, 67;

- вул. Героїв Майдану, 17;%

- вул. Європейська, 3;

- вул. Володимирська, 78, 87, 105;

- вул. Грушевського, 86, 92;

- вул. Соборна, 69.

33. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (4 м3) за адресами: вул. Пилипчука, 59, 61.

34. Навантажено вручну та вивезено сміття на звалище (4 м3) за адресою: вул. Свободи, 22а.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Проводиться ремонт під'їзду за адресою: вул. Львівське шосе, 55 (6 під.).

2. Виконано відновлення освітлення в підвалах за адресами:

- вул. Інститутська, 17/2;

- вул. Тернопільська, 18/1, 16/1, 3/2;

- вул. Львівське шосе, 39;

- вул. Молодіжна, 17/1.

3. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Тернопільська, 26, 18/1, 12/1, 20, 18/2;

- вул. Інститутська, 17/3;

- вул. І.Пулюя, 9;

- вул. Львівське шосе, 18, 8, 18/2.

4. Виконано ремонт сходів в під'їзд та відмостки (30 м.кв.) за адресами:

- вул. Тернопільська, 36, 34/1;

- вул. Інститутська, 17, 19.

5. Виконано ремонт м'якої покрівлі (110 м.кв) за адресою: вул. Львівське шосе, 18/2а.

6. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-90 — 30 м/п) за адресою: вул. І.Пулюя, 8.

7. Вивезено 1 причіп сміття.

8. Виконано прибирання підвалів за адресами:

- вул. Інститутська, 20/2;

- вул. І.Пулюя, 9/1.

9. Виконано скління вікон (10 м.кв.) за адресами:

- вул. Тернопільська, 26/5, 22/1;

- вул. Молодіжна, 5, 3/2.

10. Вивезено 1 причіп листя.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт поверхонь під’їзду за адресою: вул. Спортивна, 41 (3 під’їзд).
2. Виконано скошування трави бензокосарками за адресами:

- вул. Пілотська, 1, 2, 7, 53, 39;

- вул. Повстанська, 42/2, 38, 40, 36;

- вул. Оксанченка, 4, 6, 8, 14;

- вул. Спортивна, 11, 15, 20, 41, 40, 42, 29;

- вул. Чорновола, 60, 62, 76/1, 106, 110, 112, 41, 33, 35, 38;

- вул. Франка, 25, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 39, 45, 49;

- прв. Сіцінського, 3, 7;

- вул. Сіцінського, 3;

- вул. Міхновського, 12, 14, 10/1.

1. Виконано ремонт покрівель м’яких за адресами:

- вул. Петлюри, 66/2 – 5,8 м2;

- вул. Міхновського, 10/1 – 4,5 м2.

1. Виконано ремонт дверного блоку за адресою: вул. Спортивна, 40 (1 шт.).
2. Виконано ремонт площадок, сходів, відмостки за адресами::

- вул. Козацька, 60 – 3,2 м2;

- вул. Міхновського, 10/1 – 3,1 м2.

1. Виконано ремонт штукатурки стін за адресами:

- вул. Козацька, 56/2 – 1,7 м2;

- вул. Спортивна, 41 – 1,5 м2.

1. Виконано герметизацію вводу водопровідної мережі за адресою: вул. Козацька, 61/1 (1 шт.).

8. Виконано ремонт дитячих конструкцій за адресою: вул. Я. Мудрого, 2 (3 шт.).

9. Виконано засклення вікон за адресами:

- вул. Козацька, 65/1 – 3,5 м2;

- вул. Козацька, 60/1 – 3,9 м2;

- вул. Козацька, 54/1 – 10,3 м2.

10. Виконано обрамлення сходів кутником за адресою: вул. Міхновського, 10/1 (3 м.п.).

11. Виконано заміну електричного обладнання за адресами:

Світильники:

- вул. Міхновського, 12 - 5 шт.;

- вул. Петлюри, 59 - 5 шт.;

- вул. Гальчевського, 27/2 – 2 шт.;

- вул. Пілотська, 53 – 2 шт.;

- вул. Пілотська, 76 – 2 шт.;

- вул. Кушнірука, 6/1 – 4 шт.

Автомати:

- вул. Спортивна, 41 – 5 шт.;

- вул. Козацька, 56/3 – 1 шт.

12. Виконано заміну труб каналізації за адресами:

- вул. Повстанська, 36 – 1 м.п.;

- вул. Франка, 36/1 – 3 м. п.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (16,1 м/ 30 шт.) за адресами:

- вул. Гарнізонна, 8 (4 під., підвал – 4,6 м/ 7 шт.);

- вул. Мирного, 32/3 (2 під. – 6,5 м/ 6 шт.);

- проспект Миру, 57/4, кв. 46 (1 м/ 3 шт.);

- вул. Мирного, 27 (7 під., підвал – 2 м/ 5 шт.);

- вул. Залізняка, 14/2 (3 під., підвал – 1 м/5 шт.);

- проспект Миру, 57/4, кв. 10 (1 м/ 4 шт.).

2. Виконано ремонт трубопроводів водовідведення (зливової каналізації) за допомогою

електрозварювання ­(3 місця) за адресою: проспект Миру, 71/3, кв. 42.

3. Виконано заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих на поліетиленові (2 м) за адресами:

- вул. Васильєва, 6 (елеватор – 0,5 м/п (д-50 мм);

- вул. Довженка, 1, кв. 38 (1,5 м/п (д-25 мм).

4. Виконано усунення місць протікання на трубопроводі холодного водопостачання з улаштуванням хомута (д-25 мм – 1 шт.) за адресою: проспект Миру, 71/3 (підвал).

5. Виконано заміну запірної арматури водопровідної (16 шт.) за адресами:

- вул. Горбанчука, 7, кв. 62 – 1 шт. (д-15 мм система холодного водопостачання);

- вул. Гарнізонна, 8, кв. 37 – 1 шт. (д-15 мм система теплопостачання);

- вул. Гарнізонна, 6/1 (підвал) – 2 шт. (д-32 мм система холодного водопостачання – 1 шт., д-15 мм система холодного водопостачання – 1 шт.);

- вул. Гарнізонна, 6/2 (підвал) – 2 шт. (д-50 мм система холодного водопостачання – 1 шт., д-15 мм система холодного водопостачання – 1 шт.);

- вул. Майборського, 11 (5 під., підвал) – 1 шт. (д-15 мм система теплопостачання);

- вул. Васильєва, 13 (підвал) – 4 шт. (д-15 мм система теплопостачання);

- вул. Довженка, 1, кв. 38 – 1 шт. (д-15 мм система холодного водопостачання);

вул. Майборського, 2 (10 під., підвал) – 1 шт. (система гарячого водопостачання: вентиль д-32 мм);

вул. Гарнізонна, 6/2 (підвал) – 1 шт. (система холодного водопостачання: згін в зборі д-50 мм);

- проспект Миру, 65/2, кв. 4 (система холодного водопостачання вхідний кран д-15 мм – 1 шт.);

- вул. Бандери, 20/1, кв. 101 (вентиль д-15 мм) – 1 шт.

6. Виконано усунення повітряної пробки у стояку гарячого водопостачання (2 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 10, кв. 6.

7. Виконано утеплення трубопроводу теплопостачання (4 м) за адресою: вул. Героїв АТО, 7.

8. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-100 мм – 3 шт.) за адресами:

- вул. Майборського, 8 – 1 шт.;

- вул. Героїв АТО, 9 – 1 шт.;

- Вінницьке шосе, 6 – 1 шт.

9. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (161 м) за адресами:

- вул. Героїв АТО, 9/1 (4 під.) – 30 м;

- вул. Майборського, 8 (1 під.) – 15 м;

- вул. Героїв АТО, 14 (5 під., підвал) – 15 м;

- вул. Довженка, 14/1, кв. 13 (1 під., підвал) – 15 м;

- вул. Довженка, 16/2 (підвал між 4 та 5 під.) – 15 м;

- вул. Васильєва, 6, кв. 40 (2 під.) – 15 м;

- вул. Героїв АТО, 5 (1 під., пульт) – 10 м;

- вул. Бандери, 20/1 (2 під., підвал) – 25 м;

- вул. Мирного, 27 (7 під., підвал) – 15 м;

- вул. Мирного, 27 (1 під., підвал) – 6 м.

10. Виконано очищення зливової каналізації (1 шт/ 30 м) за адресою: вул. Майборського, 13/2.

11. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електричних щитків на сходових клітинах (7 шт.) за адресами:

- вул. Залізняка, 20/1, кв. 31 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 3а, кв. 18, 24 – 2 шт.;

- вул. Залізняка, 20, кв. 180 – 3 шт.;

- вул. Залізняка, 22, кв. 249 – 1 шт.

12. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електропроводки на сходових

клітинах (30 м) за адресою: проспект Миру, 60, кв. 65 (2 під., 8 поверх сходова).

13. Виконано прокладання проводів електричних (10 м) за адресою: вул. Зарічанська, 2 (4 під., тамбур).

14. Виконано встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 5 (1 під.).

15. Виконано встановлення світильників світлодіодних (7 шт.) за адресами:

- вул. Васильєва, 5 (3 під., 4 поверх) – 1 шт.;

- вул. Довженка, 5 (1 під.) – 6 шт.

16. Виконано заміну світильників світлодіодних (4 шт.) за адресою: вул. Мирного, 28/3а (1 під.).

17. Виконано встановлення LED ламп (15 шт.) за адресами:

- вул. Майборського, 15/1 (1, 2 під., підвал) – 3 шт.;

- вул. Героїв АТО, 2, кв. 22 (2 під., 1 поверх) – 1 шт.;

- вул. Довженка, 16/2 (1 під.,) – 1 шт.;

- вул. Майборського, 4/1 (8 під., підвал) – 2 шт.;

- вул. Гарнізонна, 6/1 (підвал) – 1 шт.;

- вул. Гарнізонна, 2 (1 під., підвал) – 2 шт.;

- вул. Зарічанська, 2, кв. 68 (4 під., сходова) – 1 шт.;

- вул. Кропивницького, 8/1, кв. 70 (2 під., підвал) – 3 шт.;

- проспект Миру, 65 (3 під., при вході) – 1 шт.

18. Виконано заміну автоматів електричних (25А – 3 шт.) за адресами:

- вул. Довженка, 14/1, кв. 2 – 1 шт.;

- вул. Довженка, 14, кв. 19 – 1 шт.;

- вул. Залізняка, 20/1 (електрощитова) – 1 шт.

19. Виконано заміну клемника з кришкою в електрощитовій (3 шт.) за адресою: вул. Гарнізонна, 2, кв. 19 – 1 шт.

20. Виконано заміну електричних вимикачів (3 шт.) за адресами:

- проспект Миру, 67 (4 під., 5 поверх) – 1 шт.;

- проспект Миру, 71/2, кв. 1 (тамбур) – 1 шт.;

- вул. Мирного, 28/3а (1 п-д 1 поверх) – 1 шт.

21. Виконано заміну патронів електричних (1 шт.) за адресою: вул. Зарічанська, 2 (4 під., тамбур).

22. Виконано ремонт покрівель в 1 шар з рулонних матеріалів типу «Євроруберойд» в 1 шар із застосуванням газопламеневих пальників (98 м2) за адресами:

- вул. Довженка, 16/2 (5 під.) – 8 м2;

- вул. Довженка, 12 (1 під., козирьок) – 10 м2;

- вул. Гарнізонна, 4, кв. 16 – 80 м2.

23. Виконано улаштування вирівнювальної стяжки (цементної) на покрівлі – 20 м2 за адресою: вул. Гарнізонна, 4.

24. Виконано ремонт покрівлі з азбестоцементних листів за допомогою автогідропідіймача (2,5 м2) за адресами:

- вул. Чорновола, 190 – 2 м2;

- вул. Васильєва, 1 – 0,5 м2.

25. Виконано поточний ремонт вентиляційних каналів, виготовлення і улаштування дашків над вентиляційними каналами (18,57 м2) за адресою: вул. Героїв АТО, 9 (2 під.).

26. Виконано герметизацію міжпанельних швів на фасаді будинків (57,6 м) за адресою:вул. Героїв АТО, 5/2 (включно з кв. 10).

27. Виконано ремонт штукатурки фасаду за допомогою автогідропідіймача (4 м2) за адресою: вул. Ракетників, 16.

28. Виконано улаштування цементного покриття площадок перед входом в під’їзд (1 м2) за адресою: вул. Довженка, 16 (5 під.).

29. Виконано улаштування поручнів при виході із під’їздів (2 шт.) за адресами:

- вул. Бандери, 22/2 (1 під.) – 1 шт.;

- проспект Миру, 51/2 – 1 шт.

30. Виконано скління дерев’яних рам (0,4 м2) за адресою: вул. Бандери, 22/2 (1 під., 3 поверх).

30. Виконано улаштування лавок на прибудинковій території (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 80/1 (4 під.).

31. Виконано улаштування урн (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 80/1 (3 під.).

32. Виконано ремонт стін та стелі туалету після затоплення (3,6 м2) за адресами: вул. Героїв АТО, 9, кв. 51.

33. Виконано прибирання покрівлі (1392 м2) за адресою: вул. Гарнізонна, 4.

34. Виконано прибирання місць загального користування від побутового сміття з видаленням сторонніх предметів (1160 м3) за адресами:

- вул. Мирного, 28/3а (1 під., техповерх) – 360 м2;

- проспект Миру, 71/3 (підвал) – 800 м2.

35. Виконано навішування замків навісних (2 шт.) за адресами:

- вул. Гарнізонна, 8 (підвал) – 1 шт.;

- вул. Майборського, 1 (підвал) – 1 шт.

36. Проведено дезінсекційні роботи методом хлорування (248 м2) за адресами:

- вул. Героїв АТО, 5 – 18 м2;

- вул. Гарнізонна, 2 (підвал) – 230 м2.

37. Проведено дератизаційні роботи підвальних приміщень (500 м2) за адресами:

- вул. Залізняка, 14/2 (3 під., підвал) – 250 м2;

- вул. Кармелюка, 8, кв. 74 – 250 м2.

38. Виконано завезення землі на прибудинкову територію (24 м2) за адресою: вул. Залізняка, 22.

39. Виконано планування площ механізованим способом (670 м2) за адресою: вул. Залізняка, 22 (прибудинкова територія від центральної дороги)

40. Виконано навантаження листя на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (5 тракторів/ 30 м3) за адресами:

- вул. Майборського, 2, 4, 6, 8, 12, 11, 13, 4/1;

- вул. Героїв АТО, 9/1, 3, 5, 4, 5/1а, 5/1, 9;

- вул. Чорновола, 190, 192, 182б;

- вул. Ракетників, 8;

- вул. Гарнізонна, 2, 4, 6/1, 6/2;

- вул. Довженка, 7, 12, 14, 14/1, 10/1, 16.

41. Виконано скошування трави на прибудинкових територіях мотокосами (7603 м2) за адресами:

- вул. Зарічанська, 2 – 470 м2;

- Старокостянтинівське шосе, 16 – 948 м2;

- вул. Зарічанська, 14 – 520 м2;

- вул. Зарічанська, 14/1а – 750 м2;

- вул. Свободи, 3а – 570 м2;

- вул. Залізняка, 20 – 790 м2;

- вул. Залізняка, 22 – 25 м2;

- вул. Лісогринівецька, 4 – 495 м2;

- вул. Лісогринівецька, 10/1 – 475 м2;

- вул. Мирного, 28 – 760 м2;

- вул. Мирного, 31 – 180 м2;

- вул. Васильєва, 13 – 216 м2;

- вул. Васильєва, 15 – 648 м2;

- вул. Довженка, 5 – 756 м2.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок - 200.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 118.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 88.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 10.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 4.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 6.
2. Благоустроєно місць розриття - 14.
3. Замінено водопроводу - 5 п.м. Ø 110мм.
4. Відремонтовано водорозбірних колонок – 1.
5. Ліквідовано поривів в колодязях - 5.
6. Планово попереджувальні обстеження – 42.
7. Відремонтовано засувок – 3.
8. Відремонтовано колодязів – 1.
9. Очищено колодязів – 1.
10. Ремонт пожежних гідрантів – 1.
11. Замінено люків – 4.
12. Асфальтування – 9.
13. Робота за листами абонентів – 4.

Канмережа.

1. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 415 п/м.
2. Очищено колодязів – 87.
3. Відремонтовано колодязів – 1.
4. Накрито колодязів - 2.
5. Відкачано колодязів – 1.
6. Відремонтовано колодязів – 1.
7. Пошук колодязя – 1.
8. Обстежено мереж – 3.
9. Робота за листами абонентів – 1.
10. Ліквідація пориву Н/К – 1.
11. Підсипано просідань – 3.

Звіт виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС - 2 Скидання аварії та переналаштування системи автоматики Н/А №4.
2. ПНС - вул. Профспілкова технічне обслуговування системи автоматики ПЧТ.
3. ВНС - 9 Ремонт та налаштування системи передачі даних водолічильника “ИРКА”.
4. ГКНС - Ремонт та налаштування ТВУ Н/А №5.
5. ПНС - вул. Вінницьке шосе перезапуск та переналаштування ПЧТ Н/А №1, після відновлення в/п.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 50 газових котелень;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 5 когенераційних установок;

Котельні:

* реконструкція твердопаливної котельні за адресою: вул. Бандери, 32/1;
* встановлення модульних твердопаливних котелень за адресами: пров. Проскурівській, 1, вул. Сковороди, 17;
* заміна катіоніту в фільтрах хімводопідготовки в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3;
* ремонт фундамента димової труби котельні за адресою: вул. Кам’янецька, 63;
* благоустрій території котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;
* повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

* ізолювання трубопроводів в центральному тепловому пункті (ЦТП) за адресою: вул. Довженка, 7;
* монтаж насоса гарячого водопостачання в центральному тепловому пункті (ЦТП) за адресою: вул. Шухевича, 4/1, вул. Шухевича, 5/1 ;
* благоустрій території.

Теплові мережі:

- монтаж нових попередньоізольованих трубопроводів замість зношених мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Перемоги, 6А, вул. Бандери, 8, вул. Ольжича, 1, вул. Тернопільська, 3-14, вул. Шевченка, 8, вул. Тернопільська, 22, вул. Гонгадзе, 20;

- заміна запірної арматури в тепловій камері за адресою: вул. Прибузька, 5/1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- ремонт (усунення пориву) мережі гарячого водопостачання за адресами: прс. Миру, 71/3, вул. Проскурівського підпілля, 54.

Житлові будинки:

- підприємством розпочаті роботи по заповненню внутрішньо будинкової системи опалення теплоносієм;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

- обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання згідно графіка;

- ремонт системи гарячого водопостачання (лежака) в житловому будинку за адресою: прс. Миру, 72;

- монтаж лічильників теплової енергії.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 11 звернень громадян, в тому числі 2 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 4 нових лічильника гарячої води та замінено 79 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;
* повірка засобів обліку теплової енергії;
* встановлення засобів обліку теплової енергії після повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 6 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* подано до суду 42 справи щодо стягнення заборгованості за спожиті послуги;

робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано ямковий ремонт та влаштування асфальтобетонного покриття – 388,6 м2:

* провулок П’яскорського в р-ні буд. №8/1:

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття - 15 м2;

* під’їзна дорога до кладовища у мікрорайоні «Ракове»:

- підготовчі роботи до встановлення бортових каменів;

- влаштування щебеневої основи з щебню гранітного під бортові камені – 7,33 м3;

* вул. Західно-Окружна (в р-ні моста через р. Південний Буг):

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 365,6 м2;

* вул. Бандери в р-ні буд. №28:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 3 м2;

* вул. Проскурівська:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 5 м2.

Виконано влаштування острівців безпеки на перехресті вул. Петлюри та вул. Шептицького:

- встановлення бортових каменів - 56 м. п. ;

- підсипка основи сколом - 3,62 м3.

Виконано ремонт щебеневого покриття – 1384,3 м2:

* вул. Молдавська:

- ремонт щебеневого покриття сколом - 90 м2;

* вул. Західно-Окружна (заїзд до гаражного масиву):

- ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю - 199,7 м2;

* вул. Дейгана:

- ремонт щебеневого покриття сколом - 795,1 м2;

- піщано-щебеневою сумішшю - 299,5 м2.

Виконано очистку водостічних мереж:

- вул. Проскурівського підпілля - промивання колектора - 80 м. п.

- вул. Нижня Берегова - колодязі - 2 шт.

- вул. Трудова - колодязі - 2 шт.

Виконано влаштування оглядового колодязя на вул. Проскурівського підпілля - 1 шт., засипка пазух асфальтобетонним сколом - 3,77 м3.

Виконано заміну плити:

- перехрестя вул. Бандери та прс. Миру - 1 шт.;

- вул. Пілотська в р-ні буд. №2 - 1 шт.

Виконано заміну решітки:

- перехрестя вул. Шевченка та вул. Старокостянтинівське шосе - 1 шт.;

- вул. Вінницька в р-ні буд. №31 - 1 шт.

Виконано ремонт колодязя на вул. Прибузька в р-ні вул. Грушевського - 1 шт.

Вивезено сміття та бруду – 181 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 955432 м2.

Проведено квартальне  технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано фарбування світлофорного об’єкта – 10 об.

Виконано зняття показів електролічильників перевірка роботи світлофорів – 42 об.

Нанесено дорожньої розмітки – 1699,80 м2

Виконано демонтаж пішохідної огорожі – 37 сек.

Встановлено дзеркало дорожнє – 1 шт.

Виконано встановлення дорожніх знаків – 6 шт.

Виконано ремонт транспортної огорожі – 30 м.п.