**З 13 по 17 листопада управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (26 м/п) за адресами:

- вул. Шухевича, 1г (д.110);

- вул. Гонгадзе, 17Б.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (166 м/п) за адресами:

- вул. Гонгадзе, 20;

- вул. Проскурівського підпілля, 215№

- вул. Шухевича, 1г, 5;

- вул. Староміська, 25;

- вул. Прибузька, 6;

- вул. Проскурівська, 16;

- вул. Кам’янецька, 50, 52, 80;

- вул. Північна, 2;

- вул. Деповська, 6.

3. Виконано заміну труб системи холодного водопостачання (53,5 м/п) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 47 (0,5 м/п);

- вул. Шухевича, 17 (д.50-5 м/п);

- вул. Вишнева, 137 (д. 63-44 м/п, д.25- 4 м/п).

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (7 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 47 (д.32);

- вул. Шухевича, 17 (д.50);

- вул. Вишнева, 137 (д.50, д. 25);

- пров. Північний, 1, кв. 1 (д.15);

- пров. П’яскорського, 8/1 (д.15).

5. Виконано прибирання підвалів (2239 м2) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209;

- вул. Шухевича, 1к;

- вул. Кам’янецька, 52;

- вул. Героїв Маріуполя, 28, 32, 32/1;

- пров. Подільський, 4.

6. Виконано заміну електроламп в під'їздах та підвальних приміщеннях (21 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209 (ЛЕД);

- вул. Гонгадзе, 20/1 (ЛЕД);

- вул. Проскурівського підпілля, 215 (ЛЕД);

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1 (під’їзд);

- вул. Будівельників, 20/1 (під’їзд);

- вул. Героїв Маріуполя, 60 (під’їзд);

- вул. Північна, 2 (під’їзд);

- вул. Деповська, 6.

7. Встановлено світильник з датчиком руху (2 шт.) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 60 (під’їзд).

8. Вивезено 68 м3листя з прибудинкових територій за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209, 215, 16;

- вул. Олімпійська, 7;

- вул. Шухевича, 1к, 1г, 2, 4/3, 71, 92/2, 92, 95, 98, 1а, 1б, 5, 11, 13, 13/1, 15, 17;

- вул. Гонгадзе, 18, 18/1, 20, 20/1, 17, 17б, 13/1, 14;

- вул. Соборна, 43, 56, 14/2, 12/1, 13, 15;

- вул. Вайсера, 13, 15, 28;

- вул. Північна, 2, 121;

- вул. Деповська, 4

- вул. Кам’янецька, 64, 54, 60, 72, 74, 78, 80;

- вул. Героїв Маріуполя, 28;

- вул. Володимирська, 110;

- вул. Вишнева, 135, 137.

9. Вивезено 6 м3 гілля за адресою: вул. Шухевича, 101.

10. Виконано стіклення віконних рам в під’їздах житлових будинків (6,34 м2) за адресами:

- вул. Гонгадзе, 13/1;

- вул. Шухевича, 1а.

11. Виконано ремонт дерев’яних віконних рам (2 шт.) за адресою: вул. Гонгадзе, 13/1.

12. Виконано бетонування майданчика входу у під’їзд, в ході робіт виконано розбирання цементного покриття, збирання щитової опалубки (7,7 м2) за адресою: вул. Шухевича, 13/1.

13. Виготовлено, встановлено металевий поручень на вході у підвал (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

14. Виконано ремонт 115,4 м2 м’якої покрівлі за адресами:

- пров. П’яскорського, 6;

- вул. Проскурівського підпілля, 117.

15. Виконано виготовлення, встановлення, дверного блоку входу у підвал, обшивання профметалом (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

16. Виконано улаштування примикань до кам’яних стін на покрівлі входу у підвальних (6,1 м/п) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

17. Виконано ремонт 2 шт. водостічного стояка - (встановлення труб д. 150 – 1 м/п, колін д.150 – 2 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 66 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 31 заявок, що стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 35 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 66 заявка.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 25 заявки, які виконано в повному обсязі.

1. Усунення завалів:

- просп. Миру, 76, кв. 95 - 1 забій;

- просп. Миру, 76, кв. 37 - 2 забої;

- просп. Миру, 76, кв. 33 - 1 забій;

- просп. Миру, 76, кв. 16 - 1 забій;

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 4 - 3 забої;

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 60 – 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 48 – 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 43 – 2 забої;

- просп. Миру, 53/1, кв. 3 – 1 забій;

- вул. Спортивна, 41, кв. 26 - 1 забій;

- вул. Кам’янецька, 63, кв. 51 – 2 забої;

- вул. Васильєва, 7, кв. 59 - 2 забої.

2. Очистка каналів:

- вул. Шевченка, 42, кв. 11 – 2 очистки;

- вул. Бандери, 22/2, кв. 86 – 2 очистки.

3. Встановлення труб:

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 60;

- вул. Кушнірука, 10/1, кв. 20;

- вул. Васильєва, 7, кв. 59.

4. Перекладка перегородки за адресою: вул. Кам’янецька, 98, кв. 4, 60.

5. Схема каналів за адресою: вул. Кам’янецька, 98 – 4 схеми.

6. Перевірено:

- просп. Миру, 76, кв. 56;

- вул. Зарічанська, 8/1, кв. 63;

- вул. Довженка, 5, кв. 116;

- вул. Проскурівського підпілля, 16, кв. 5.

7. Перевірено і видано акт за адресою: вул. Озерна, 4, кв. 100.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано ремонт слухових вікон (2 шт.) за адресою: вул. Героїв Майдану, 3.

2. Виконано остіклення вікон сходової клітки (1 шт.) за адресою: вул. Володимирська, 80.

3. Проведено роботи по заміні дерев’яного вікна на металопластикове та виконано ремонт відкосів за адресою: вул. Шевченка, 95.

4. Проведено роботи по встановленню складного пандуса за адресою: вул. Водопровідна, 28/2 (1-й під'їзд).

5. Виконано заміну запобіжників 100А - 2 шт., клемних колодок — 3 шт., ремонт поверхових щитків за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 11.

6. Виконано заміну вимикачів на сходових клітках за адресами:

- вул. Кам’янецька, 67- 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 85 - 1 шт.

7. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих ( 8 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 71 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 21/31 – 2 шт.;

- вул. Шевченка, 6 – 2 шт.;

- вул. Водопровідна, 45 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 147/1- 1 шт.;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1 – 1 шт.

8. Виконано заміну модулів світлодіодних (11 шт.) за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20 - 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 85/1 - 5 шт.;

- вул. Подільська, 159 - 2 шт.;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1 – 2 шт.;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 11 – 1 шт.

9. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (11 шт.) за адресами:

- вул. М.Трембовецької, 51/1;

- вул. Водопровідна, 28/2;

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Прибузька, 26, 30;

- вул. Заводська, 61, 61/2;

- вул. Подільська, 159;

- вул. Шевченка, 40;

- вул. Героїв прикордонників, 1;

- вул. Героїв Маріуполя, 20.

10. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Прибузька, 30, 34, 36, 36/1, 18, 18б;

- вул. М.Трембовецької, 51/1;

- вул. Володимирська, 1;

- вул. Водопровідна, 28/2;

- вул. Грушевського, 85, 92;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 11.

11. Виконано прибирання технічних поверхів та горищ за адресами:

- вул. Прибузька, 26;

- вул. Соборна, 69;

- вул. Грушевського, 86.

12. Навантажено вручну та вивезено листя на звалище за адресами:

- вул. Кам’янецька, 63, 65, 75;

- вул. Героїв Майдану, 1, 2, 3, 17, 17/1;

- вул. Соборна, 71, 77, 69;

- вул. Європейська, 3, 4;

- вул. Героїв Маріуполя, 1;

- вул. Грушевського, 92, 86;

- вул. Володимирська, 71, 77, 65, 78, 80;

- вул. Свободи, 57;

- вул. Прибузька, 30, 34, 36, 10;

- вул. Шевченка, 8;

- вул. І.Франка, 6, 8/1;

- вул. Проскурівська, 49, 85, 85/1;

- вул. Пилипчука, 4, 36;

- вул. Подільська, 78, 91/1, 65;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Шевченка, 34а, 53, 55, 46/2, 99, 101, 103;

- вул. Заводська, 32;

- вул. М.Трембовецької, 3/1.

13.Проведено прибирання покрівлі за адресою: вул. Заводська, 61/2.

14. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (4 м3) за адресами:

- вул. Подільська, 65;

- вул. Проскурівського підпілля, 25.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду за адресою: вул. Сковороди, 9/3 (2 під.).

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 4/2;

- вул. Тернопільська, 26а, 20;

- вул. Лікарняна, 1;

- вул. Львівське шосе, 43;

- вул. Кам'янецька, 99/1;

- вул. Сковороди, 9/3а.

3. Вивезено 18 причепів листя за адресами:

- вул. Тернопільська, 26/5, 26/4, 34, 34/3, 34/2, 36, 38, 18, 18/1, 16/1;

- вул. Інститутська, 17/2, 17/3, 17/1, 13/1, 15/1, 16, 19/1, 19/2, 20, 20/2;

- вул. Львівське шосе, 39, 39/1;

- вул. Кам’янецька, 122, 100, 98;

- вул. Пулюя, 11/1, 11/2, 5/3, 5/4, 7, 11/2;

- вул. Молодіжна, 17/1, 7.

4. Вивезено 1 причіп гілля.

5. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 12 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 8, 9/1, 5/1.

6. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-32, 25 – 6 м/п) за адресами:

- вул. Тернопільська, 34;

- вул. Кам'янецька, 102.

7. Виконано заміну труб опалення (Ду-63 — 10 м/п) за адресою: вул. Тернопільська, 42.

8. Виконано скління вікон в під’їздах (20 м. кв.) за адресами:

- вул. Тернопільська, 42, 20/2, 14, 36, 20/1, 20;

- вул. Львівське шосе, 51;

- вул. Молодіжна, 17/1, 3/2;

- вул. Сковороди, 9/2.

9. Виконано ремонт м’якої покрівлі (120 м. кв.) за адресою: вул. Тернопільська, 34.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт поверхонь під’їзду за адресою: вул. Ранкова, 3 – 1 під’їзд
2. Виконано ремонт дверних блоків за адресами:

* вул. Ранкова 3 – 1 шт.;
* пров. Іподромний, 18 – 3 шт.

1. Виконано скошування трави бензокосою за адресою: вул. Петлюри, 54.
2. Виконано ремонт бетонних поверхонь площадок та сходинок за адресами:

* вул. Трудова, 14 – 8,2 м2;
* вул. Міхновського, 12 – 1,3 м2.

1. Виконано засклення віконних рам за адресами:

* вул. Козацька, 60/1 – 2 м2;
* вул. Повстанська, 36 – 4,8 м2;
* вул. Козацька, 62 – 2,2 м2;
* вул. Кушнірука, 6/2 – 9,4 м2.

1. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:

* пров. Іподромний, 18 – 1,5 м2;
* вул. Козацька, 56/2 – 2 м2.

1. Виконано закриття слухових вікон технічного поверху сіткою за адресою: вул. Чорновола, 62 – 8 шт.
2. Виконано ремонт віконних рам за адресою: вул. Козацька, 62- 2 шт.
3. Зрізано аварійне гілля за адресою: вул. Кушнірука, 18.
4. Виконано заміну електричного обладнання за адресами:

* *світильники:*
* вул. Трудова, 40 – 5 шт.;
* вул. Гальчевського, 27/1 – 3 шт.;
* вул. Пілотська, 76 – 2 шт.;
* вул. Пілотська, 53 – 2 шт.;
* вул. Гайова, 2 – 5 шт.;
* вул. Ранкова, 3 – 5 шт.;
* вул. Кушнірука, 12/1 – 5 шт.;
* вул. Спортивна, 42 – 10 шт.
* *вимикачі:*
* вул. Спортивна, 40 – 4 шт.

1. Виконано заміну електричного проводу за адресою: вул. Спортивна, 40 - 15 м.
2. Виконано заміну труб каналізації за адресою: вул. Міхновського, 12/1 – 3 м.п.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (17 м/ 30 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 71/3, кв. 68 – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 102 – 1 м/ 4 шт.;
* вул. Майборського, 13/1 (2 п-д) – 13 м/ 21 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2, кв. 75 (5 п-д) – 3 м/п/ 3 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів зливової каналізації на технічному поверсі із заміною

фасонних частин (10 м/ 6 шт.) за адресою: вул. Мирного, 28/3, кв. 71.

3. Виконано заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих д-25 мм в

підвальному приміщенні за допомогою електрозварювання (2 м) за адресою: вул. Залізняка, 14 (5 п-д).

4. Виконано заміну трубопроводів теплопостачання за допомогою електрозварювання (14 м) за адресами:

* вул. Довженка, 5, кв. 90-96 – 9 м/п;
* вул. Героїв АТО, 12/1 (3, 4 п-д) – 5 м/п.

5. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання (15 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 14 (5 п-д підвал, вентиль д-25 мм на системі холодного водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14/2, кв. 191, 84 (кран д-15 мм на системі холодного водопостачання) – 3 шт.;
* проспект Миру, 65, кв. 46 (шаровий кран д-25 мм на системі холодного водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 11 (3 п-д, д-15 мм на системі гарячого водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 12/1 (3 п-д, д-15 мм – 2 шт на системі теплопостачання, д-20 мм – 2 шт. на системі теплопостачання) – 4 шт.;
* вул. Майборського, 14 (3 п-д, д-15 мм на системі теплопостачання) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2 (1 п-д, д-15 мм на системі теплопостачання) – 2 шт.;
* вул. Майборського, 16 (3 п-д, д-15 мм на системі теплопостачання) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 6 (1 п-д, д-15 мм на системі теплопостачання) – 1 шт.

6. Виконано усунення повітряної пробки в опалювальному приладі на системі теплопостачання (148 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 3, кв. 17, 18, 15, 25, 53 – 14 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2, кв. 72 – 4 шт.;
* вул. Майборського, 6, кв. 11 – 4 шт.;
* вул. Васильєва, 15, кв. 4 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 107 – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 6, кв. 47 – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 6, кв. 30, 26, 23 – 6 шт.;
* вул. Чорновола, 182б, кв. 76 – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 2, кв. 30, 22, 44 – 6 шт.;
* вул. Майборського, 13/1, кв. 107 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 113, 73, 78, 184 – 10 шт.;
* вул. Майборського, 13, кв. 16 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 2, кв. 105 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15/1, кв. 2, 25, 12, 35 – 6 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1, кв. 106 – 4 шт.;
* вул. Довженка, 1, кв. 4, 8, 12, 16 – 14 шт.;
* вул. Довженка, 5, кв. 28, 116 – 4 шт.;
* вул. Героїв АТО, 12, кв. 34, 43 – 4 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 55, 107, 39, 2 – 8 шт.;
* вул. Майборського, 16, кв. 44, 41 – 6 шт.;
* вул. Героїв АТО, 3, кв. 18 – 2 шт.;
* вул. Горбанчука, 6, кв. 29 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 13/1, кв. 75, 79, 112 – 4 шт.;
* вул. Майборського, 8, кв. 19, 26, 77 – 6 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 88 – 6 шт.;
* вул. Майборського, 15, кв. 72, 57 – 4 шт.;
* вул. Довженка, 7, кв. 5, 28 – 8 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2, кв. 75 – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 2, кв. 30 – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 34 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 12, кв. 48 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 13/2, кв. 5, 28 – 4 шт.

7. Виконано усунення повітряної пробки у стояку гарячого водопостачання (8 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 11, кв. 107 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 1, кв. 77 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 2, кв. 105 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15/1, кв. 25 – 2 шт.

8. Виконано заміну автоматичного випускача повітря на системі гарячого водопостачання (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 11 (3 п-д).

9. Виконано відновлення зруйнованої теплоізоляції труб теплопостачання в підвальному приміщенні (43, 6 м2) за адресою: вул. Васильєва, 15 (4 п-д).

10. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (138,2 м) за адресами:

* вул. Мирного, 30, кв. 44 – 4,2 м;
* вул. Мирного, 28, кв. 107 – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 1, кв. 25 – 4 м;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (4 п-д) – 30 м;
* вул. Героїв АТО, 10 (2 п-д) – 15 м;
* вул. Гарнізонна, 4 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 16/2 (4 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 10 (1 п-д) – 10 м;
* вул. Васильєва, 13 (5 п-д) – 30 м;
* вул. Довженка, 5 (4 п-д) – 15 м.

11. Проведено технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (13 шт.) за адресами:

* вул. Бандери, 22/2, кв. 81 – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 8/1, кв. 5, 7 – 2 шт.;
* вул. Зарічанська, 14/1а, кв. 31, 40 – 2 шт.;
* проспект Миру, 71/3, кв. 40 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 70 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 76 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20, кв. 130 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 76 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14/2, кв. 90 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 43 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 21/3, кв. 73 – 1 шт.

12. Виконано прокладання кабелю електричного в елеваторному вузлі (17 м/п) за адресою: вул. Гарнізонна, 2 (2 п-д).

13. Виконано відновлення електропроводки на сходовій клітині (5 м) за адресою: вул. Мирного, 28/3 (1 п-д).

14. Виконано встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху (4 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 14 (4 п-д, 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (6 п-д, 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 28/3 (1 п-д при вході) – 1 шт.;
* Вінницьке шосе, 8/1 (сходова клітина) – 1 шт.

15. Виконано встановлення світильників світлодіодних (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 5/2 (6 п-д, 2 поверх).

16. Виконано заміну світильників світлодіодних (7 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 30 (1 п-д при вході з 2 сторін) – 2 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 152 (2 поверх, сходова) – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 20/1, кв. 110 (тамбур) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14 (7 поверх біля ліфта) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2, кв. 72 (8 поверх біля ліфта) – 1 шт.

17. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (13 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 95/2 (3 п-д при вході) – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 26 (тамбур) – 4 шт.;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 20 (5 поверх сходова) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 28, кв. 23 (тамбур) – 2 шт.;
* проспект Миру, 95/1 (4 п-д) – 3 шт.;
* вул. Васильєва, 2 (1 п-д 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 9 (1 п-д 1 поверх) – 1 шт.

18. Замінено рубильник електричний за адресою: Старокостянтинівське шосе, 16.

19. Виконано заміну запобіжників 100 А в електрощитовій (3 шт.) за адресою: Старокостянтинівське шосе, 16.

20. Виконано заміну автоматичних вимикачів 25 А (4 шт.) за адресами:

* вул. Зарічанська, 14/1а (2 п-д, електрощитова) – 2 шт.;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 2 – 2 шт.

21. Виконано заміну вимикачів електричних (3 шт.) за адресами:

* вул. Бандери, 22/2, кв. 26 (тамбур) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (6 п-д) – 2 шт.

22. Виконано заміну патронів електричних (3 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 95/2 (3 п-д при вході) – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 26 (тамбур) – 2 шт.

23. Виконано ремонт покрівель в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (36,5 м2) за адресами:

* вул. Довженка, 5, кв. 29 – 10 м2;
* вул. Героїв АТО, 5/1, кв. 50 – 1,5 м2;
* вул. Довженка, 3, кв. 68, 69 – 20 м2;
* вул. Залізняка, 14, кв. 108 (біля 3 зливових воронок) – 5 м2.

24. Виконано ремонт примикань з рулонних покрівельних матеріалів із застосуванням

газопламеневих пальників (5 м2) за адресою: вул. Мирного, 21/3, кв. 152.

25. Виконано улаштування вирівнювальної стяжки (цементної) навколо зливової воронки на покрівлі будинку (1,1 м2) за адресою: вул. Лісогринівецька, 4, кв. 42.

26. Виконано ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю (15, 9 м2) за адресою: вул. Ракетників, 14.

27. Ремонт сходів входу в підвал цементним розчином (3 шт.) за адресами: вул. Майборського, 14 (5 п-д).

28. Виконано ремонт дверей виходу на технічний поверх та покрівлю (1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 30 (2 п-д).

29. Виконано скління вікон на сходовій клітині (2,5 м2) за адресами:

* вул. Мирного, 28/3а, кв. 126 (9 поверх) – 1 м2;
* вул. Залізняка, 20/1 (2 п-д між 1-4 поверхами) – 1,5 м2.

30. Виконано навішування замків навісних (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 12/1 (2 п-д вихід на покрівлю).

31. Виконано фарбування вапняним розчином стін та стелі в підвальних приміщеннях (найпростіші укриття) – 270,8 м2 за адресами:

* проспект Миру, 95/1 – 120,8 м2;
* проспект Миру, 95/2 – 108,3 м2;
* проспект Миру, 95/2а – 41,7 м2.

32. Проведено дезінсекційні роботи в місцях загального користування (підвальних приміщеннях – 560 м2) за адресою: проспект Миру, 71/1.

33. Розвезено 3 т піщано-соляної суміші за адресами:

* вул. Мирного, 32/3, 28, 21/3;
* вул. Залізняка, 22, 20/1, 20, 14.

34. Навантаження 192 м3 /32 тракторів листя вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище за адресами:

* вул. Свободи, 3а;
* проспект Миру, 65/1, 62/4, 65/2, 65/3, 65/4, 53/1, 57/4, 60, 80/1, 71/2, 67, 71/1, 71/3, 60, 77, 79;
* вул. Кропивницького, 6а, 6, 8/1;
* вул. Залізняка, 14, 20/1, 22, 14/2;
* вул. Мирного, 31 (ОСББ), 28/3, 28/3а, 32/3, 30, 27, 28;
* вул. Кармелюка, 8, 10, 12;
* вул. Лісогринівецька, 10/1;
* вул. Бандери, 20/1;
* вул. Героїв АТО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/1, 9;
* вул. Васильєва, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15;
* вул. Ракетників, 8, 10, 12, 14, 16;
* вул. Довженка, 12, 14, 14/1, 16, 16/2, 10/1, 5;
* вул. Гарнізонна, 2, 4, 8;
* вул. Майборського, 8, 12, 14, 16, 2, 4, 4/1, 11;
* вул. Народної Волі, 8.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 180.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 12.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 90.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 3.
5. Дали дозвіл на розпломбування – 1.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 5.
2. Очищено колодязів – 4.
3. Ліквідовано поривів в колодязях – 2.
4. Замінено ПГ - 2.
5. Обстежено колодязів – 3.
6. Благоустроєно місць розриття - 6.
7. Відремонтовано засувок — 6.
8. Замінено засувок – 2.
9. Відремонтовано пожежних гідрантів – 6.
10. Асфальтування місць розриття — 3.
11. Обстежено мереж – 5.
12. Будівництво колодязів – 1.
13. Врізка водопроводу – 1.

Канмережа.

1. Обстежено мереж – 8.
2. Очищено колодязів – 46.
3. Відремонтовано колодязів – 5.
4. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 450 п/м.
5. Погоджено мереж – 1.
6. За листами абонентів – 2.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВПіА

1. КНС - 24 Ремонт автоматики, заміна реле рівня «БКС – 3».
2. КНС - 12 Обслуговування датчиків рівня системи автоматики керування н/а.
3. ВЕС - 9 Демонтаж газосигналізатора «Дозор – С» для ремонту.
4. КОС - 2 Ремонт поплавкової системи рівнеміра «Ергомера – 130».
5. ГКНС Змінено конфігурацію системи автоматичного керування н/а.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 65 газових котелень;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 10 когенераційних установок.

Котельні:

- благоустрій території (встановлення огорожі) котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- монтаж приладів опалення в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- відновлення повітряпроводів водогрійного котла в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3;

- заміна конвективної частини та екранних труб водогрійного котла (літо) в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- ремонт фільтра хімводопідготовки в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3.

Теплові мережі:

- ремонт трубопроводів мереж опалення та гарячого водопостачання в тепловій камері за адресою: прс. Миру, 92;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- благоустрій території / асфальтування після ремонтних (аварійних) робіт на трубопроводах мереж опалення та гарячого водопостачання за адресою: вул. І. Франка,55 (НВК №2), прс. Миру, 65/1, прс. Миру, 99/101 (гуртожиток, котельня), вул. Зарічанська, 50/1, вул. Перемоги, 10А.

Житлові будинки:

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 24 звернення громадян, в тому числі 3 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 2 нових лічильника гарячої води та замінено 92 лічильника гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 8 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано влаштування та ямковий ремонт 589,4 м2 асфальтобетонного покриття:

* вул. Бандери (тротуар на мосту через р. Південний Буг):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 6 м2;

* під’їзна дорога від вул. Грушевського до буд. №35 на вул. Проскурівській:

- влаштування асфальтобетонного покриття – 175,5 м2;

* під’їзна дорога до буд. №5/1 на вул. Кооперативній:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 42,5 м2;

* перехрестя вул. Трудової та вул. Вінницької:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 132,9 м2;

* під’їзна дорога до буд. №63 на вул. Проскурівській:

- підсипання основи щебенем гранітним - 2,71 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 21,8 м2;

* під’їзна дорога до обласної дитячої лікарні:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 115,1 м2;

* вул. Кам’янецька в р-ні буд. №76:

- підсипання основи щебенем гранітним - 0,9 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 32,6 м2;

* вул. Старокостянтинівське шосе в р-ні заправки «ОККО»:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 42 м2;

* вул. Молдавська:

- ямковий асфальтобетонного покриття - 21 м2.

Влаштування майданчиків під сміттєві баки на вул. Річковій:

* підсипання основи:

- щебенем гранітним - 2,01 м3;

- піщано-щебеневою сумішшю - 3,18 м3;

* влаштування та ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 126,6 м2.

Виконано ремонт 7208 м2 щебеневого покриття:

- с. Олешин, вул. Радісна - 1218 м2;

- с. Олешин, вул. Берегова - 1247,9 м2;

- с. Шаровечка по вулицях - 2396 м2;

- с. Шаровечка, вул. Берегова - 299,5 м2;

- с. Мацьківці по вулицях - 798,7 м2;

- с. Мацьківці, вул. Садова - 1247,9 м2.

Виконано очистку водостічних мереж:

* вул. Проскурівського підпілля: очистка виходів водостічних колекторів вручну - 1,2 м3;
* вул. Свободи: колодязі - 13 шт.

Виконано ремонт водовідвідного колектора на вул. Озерна:

- ремонт колектора водостічних мереж - 18 м. п.;

- розробка ґрунту екскаватором - 4 м3;

- розробка ґрунту вручну – 3,2 м3;

- засипання котловану відсівом - 7,51 м3.

Вивезено сміття та бруду – 345 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 956315 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Встановлено шафи безперебійного блока живлення – 1 шт.

Виготовлено шафи безперебійного блока живлення – 1 шт.

Виконано ремонт світлофорних об’єктів – 1 об.

Встановлено дорожні знаки – 26 шт.

Встановлено пішохідної огорожі – 13 сек.

Встановлено дорожні дзеркала – 2 шт.