**З 18 по 22 вересня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (2,63 м/п) за адресами:

- вул. Шухевича, 92/1 (д.50);

- вул. Завадського, 64/2, кв.129;

- вул. Кам’янецька, 82, кв.79.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (149 м/п) за адресами:

- вул. Шухевича, 92/1, 92, 102/, 4/3;

- пров. Городній, 4, 2;

- вул. Гонгадзе, 20;

- вул. Олімпійська, 7;

- вул. Вишнева, 137;

- вул. Вокзальна, 133;

- вул. Соборна, 15, 14/2;

- вул. Вайсера, 15.

3. Виконано заміну траси холодного водопостачання в підвалах (262 м/п) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 34, 28, 31/1;

- вул. Кам’янецька, 72, 47.

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (36 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 92/1 (д.15);

- вул. Подільська, 9/1 (д.50, 25);

- вул. Героїв Маріуполя, 34 (д.25);

- вул. Героїв Маріуполя, 28 (д.25);

- вул. Героїв Маріуполя, 13/1 (д.25, 32);

- вул. Кам’янецька, 72 (д.32, 25, 40);

- вул. Кам’янецька, 47 (д.25).

5. Виконано монтаж системи освітлення підвальних приміщень (27 світильників, 16 вимикачів) за адресами:

- вул. Соборна, 56, 43, 27, 19, 17, 15, 14/2;

- вул. Проскурівського підпілля, 46, 48.

6. Виконано прибирання підвалів (1637 м2) за адресами:

- вул. Північна, 121;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Героїв Маріуполя, 13/1, 25;

- вул. Кам’янецька, 78.

7. Вивезено гілля (6 м3) за адресами: вул. Соборна, 43, 27, 19.

8. Вивезено сміття з підвалів та прибудинкових територій (6 м3) за адресою: вул. Кам’янецька, 74.

9. Виконано заміну електроламп в під'їздах та підвальних приміщеннях (9 шт.) за адресами:

- пров. П’яскорського, 8/1 (під’їзд);

- пров. Городній, 2 (підвал);

- вул. Гонгадзе, 14 (під’їзд);

- вул. Шухевича, 1а (під’їзд);

- вул. Шухевича, 2 (ЛЕД);

- вул. Проскурівського підпілля, 209 (ЛЕД).

10. Виконано встановлення електропатронів (2 шт.) за адресами:

- вул. Гонгадзе, 14 (під’їзд);

- вул. Шухевича, 1а (під’їзд).

11. Виконано прокладання електропроводки (10 м/п) за адресою: вул. Волочиська, 15 (підвал).

12.Встановлено розетки (1 шт.) за адресою: вул. Волочиська, 15 (підвал).

13. Виконано ремонт оголовків (14 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 101;

- вул. Волочиська, 15, 29;

- пров. Проскурівського підпілля, 8.

14. Виконано ремонт під’їзду (1 шт.) за адресою: вул. Подільська, 22/2.

15. Виконано фарбування металевих дверей входу у під’їзд (4 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 52 (5, 6 під.);

- вул. Завадського, 64/2 (1 під.).

16. Виготовлено, встановлено металеві поручні на вході в під’їзд (4 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 11 (5, 6 під.).

17. Виконано остіклення вікон сходової клітки (1,19 м2) за адресами: вул. Соборна, 15 (3 під.).

18. Виконано ремонт віконних дерев’яних рам сходової клітки (4 шт.) за адресою: вул. Соборна, 15 (3 під.).

19. Виконано ремонт рулонної покрівлі (295,5 м2) за адресами:

- вул. Подільська, 9/1;

- вул. Вишнева, 137;

- вул. Шухевича, 13.

20. Виконано бетонування входу у під’їзд (в ході робіт виконано збирання, розбирання щитової опалубки – 10 м2) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 28/1.

21. Виконано бетонування підпірної стіни входу у підвал (в ході робіт виконано збирання, розбирання щитової опалубки - 0,546 м3) за адресою: вул. Кам’янецька, 52 (4 під.).

22. Виконано ремонт шиферної покрівлі (4,35 м2) за адресою: вул. Соборна, 44/1.

23. Проведено дезінфекцію підвальних приміщень (1 шт.) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 9.

24. Вивезено протиожеледну суміш по дільницях (8 т).

25. Виконано забивання отворів в стіні житлового будинку після проведення заміни труб (4 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 47.

26. Виконано ремонт електрощитової з повною заміною обладнання (1 шт.) за адресою:

вул. Кам’янецька, 47.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 78 заяв від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 50 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 28 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 78 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 40 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- вул. Козацька, 60/1, кв. 31 – 2 забої;

- вул. Проскурівська, 60, кв. 4 - 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 107, кв. 42 – 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 107, кв. 7 – 2 забої;

- вул. Інститутська, 15, кв. 20 - 2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 60 -2 забої;

- вул. Свободи, 11а, кв. 25 – 2 забої;

- вул. Свободи, 51, кв. 15 – 2 забої;

- вул. Шевченко, 53, кв. 15 – 2 забої;

- вул. Васільєва, 3, кв. 6 - 1 забій;

- вул. Героїв АТО, 9, кв. 66 – 1 забій;

- вул. Героїв АТО, 9, кв. 62 – 2 забої;

- проспект Миру, 71/1, кв. 35 – 2 забої.

2. Очистка каналів:

- вул. Васільєва, 4, кв. 68 – 2 очистки;

- вул. Майборського, 15/1, кв. 25 – 2 очистки.

3. Встановлення труб: вул. Свободи, 11а, кв. 60.

4. Перекладка перегородки: вул. Інститутська, 15, кв. 20.

5. Схема каналів:

- вул. Інститутська, 15 – 1 схема;

- вул. Свободи, 11а - 3 схеми.

6. Перевірено:

- вул. Чорновола, 192, кв. 29;

- вул. Сковороди, 9/1, кв. 37;

- вул. П. Мирного, 21/1, кв. 144, 148;

- вул. Кам’янецька, 80, кв. 24;

- вул. Гайова, 2, кв. 40;

- вул. Залізняка, 14/2, кв. 77.

7. Перевірено і видано акт:

- вул. Соборна, 14/2, кв. 9;

- с. Моломолинці;

- с. Михайлівка;

- с. Перегінка;

- с. Малиничі;

- с. Розсоша;

- с. Гвардійське;

- с. Стуфчинці;

- с. Гнатівці;

- с. Лісові Гринівці;

- вул. Шевченка, 46/2, кв. 10;

- вул. Нижня Берегова, 3Д-21 квартира;

- вул. Проскурівська, 15;

- вул. Львівське шосе, 47, кв. 69;

- вул. Проскурівського підпілля, 63.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано ремонт стіни фасаду (входу в під’їзд) за адресою: вул. Подільська, 78 (1-й під’їзд).

2. Виконано ремонт сходів входів в під’їзди за адресою: вул. Свободи, 55 (1-й під’їзд).

3. Виконано ремонт фасаду будинку (22 м2) за адресою: вул. Водопровідна, 41.

4. Виконано оббивання плитки фасаду будинку (14 м2) за адресою: вул. Подільська, 78.

5. Виконано ремонт цоколя окремими місцями (3,2 м2) за адресою: вул. Соборна, 71.

6. Виконано ремонт штукатурки стін сходинкової клітки окремими місцями за адресою: вул. Заводська, 61(зароблення штраб після заміни електропроводки).

7. Виконано ремонт дверей електрощитової (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 48.

8. Виконано фарбування газових труб фасаду будинку (90 м.п.) за адресою: вул. Подільська, 171.

9. Виконано фарбування конструкцій дитячого майданчика за адресою: вул. Водопровідна, 28/2.

10. Виконано остіклення вікон (2 шт.) за адресами:

- вул. Скоблі, 45 (2-й під);

- вул. Героїв Майдану, 42/1 (3-й під).

11. Виконано ремонт конструкцій дитячого майданчика за адресою: вул. Свободи, 48 (гойдалка).

12. Виконано ремонт та встановлення садової лавки (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 48.

13. Виконано виготовлення та встановлення садової лавки (1 шт.) за адресою: вул. Грушевського, 82.

14. Виконано ремонт дверей входу в підвал (1 шт.) за адресою: вул. Героїв Майдану, 42/1.

15. Виконано зароблення отворів цегляної кладки стін на сходинковій клітці з встановленням оглядового вікна за адресами: вул. Шевченка, 6 (після ремонту водопровідних мереж).

16. Виконано впорядкування електропроводки в під’їзді за адресою: вул. Подільська, 147/1(4-й під’їзд).

17. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 25.

18. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (3 шт.) за адресами:

- вул. Франка, 18;

- вул. Грушевського, 82;

- вул. Водопровідна, 42.

19. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (1 шт.) за адресою:

- вул. Подільська, 159.

20. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (7 шт.) за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 1;

- вул. Кам’янецька, 67;

- вул. Володимирська, 71;

- вул. Франка, 4/1;

- вул. Подільська, 65, 78;

- вул. Шевченка, 101.

21. Виконано заміну каналізаційних труб (2 м.п.) діаметром 50 мм. за адресою:

- вул. Водопровідна, 57.

22. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (13 шт.) за адресами:

- вул. Франка, 4/1;

- вул. Проскурівська, 65, 85;

- вул. Шевченка, 103;

- вул. Грушевського,85

- пров. Шевченка, 3;

- вул. М. Трембовецької, 51/1, 53/1;

- вул. Подільська, 159;

- вул. Прибузька, 36, 44;

- вул. Заводська, 63/1;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22.

23. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (4 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22 (2 шт.);

- вул. Подільська, 159;

- вул. Заводська, 63/1.

24. Виконано зварювальні роботи на водопровідних мережах (заміна врізок в квартиру) за адресами:

- вул. Подільська, 78;

- вул. Н. Янчук, 20.

25. Виконано прибирання підвального приміщення за адресою: вул. Подільська, 65.

26. Виконано дератизацію підвального приміщення (353 м2) за адресою: вул. Франка, 6.

27. Виконано підчистку кущів за адресами:

- вул. Героїв Майдану, 17, 17/1, 66;

- вул. Володимирська, 71, 77.

28. Виконано покіс трави на газонах бензокосами за адресами:

- вул. Свободи, 75, 99/1;

- вул. Скоблі, 45;

- вул. Грушевського, 85;

- вул. Володимирська, 65, 71, 87, 87/1;

- вул. Героїв Майдану, 66.

29. Навантажено вручну та вивезено листя на звалище (4 м3) за адресами:

- вул. Свободи, 48;

- вул. Володимирська, 77;

- вул. Героїв Майдану, 17, 17/1, 66;

- вул. Європейська, 3;

- вул. Грушевського, 92;

- вул. Володимирська, 77, 79, 87, 87/1;

- вул. Грушевського, 85, 92;

- вул. Скоблі, 45, 47;

- вул. Соборна, 69.

30. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (8 м3) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 65;

- вул. Прибузька, 34.

31. Навантажено вручну та вивезено сміття на звалище (8 м3) за адресами:

- вул. Подільська, 78;

- вул. Заводська, 28, 32, 61/1, 61/2;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Проскурівська, 107;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1;

- вул. Шевченка, 46/2;

- вул. Прибузька, 34.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт поверхонь під’їзду за адресою: вул. Франка, 36/1 (1 під’їзд).
2. Виконано вкошування трави бензокосарками за адресами:

- вул. Козацька, 60, 56/1, 56/2, 56/3, 54, 54/1;

- вул. Кушнірука, 6/1, 14, 12/1, 12, 10, 8, 16, 6/2, 10/1, 10/2, 10/3;

- вул. Болбочана, 1, 3, 8.

1. Виконано засклення віконних рам за адресами:

- вул. Пілотська, 39 – 18,5 м2;

- вул. Козацька, 60/1 – 5,1 м2;

- вул. Петлюри, 61 – 9,1 м2;

- вул. Повстанська, 36 – 3,3 м2;

- пров. Тракторний, 20 -2,7 м2.

1. Виконано ремонт підлоги, площадок, сходів за адресами:

- вул. Козацька, 62 – 1,3 м2;

- вул. Повстанська, 36 – 1,5 м2.

1. Виконано встановлення вагонки на стелі сходової клітини за адресою: вул. Гарнізонна, 17/1 – 50 м2.
2. Виконано ремонт штукатурки стін фасаду за адресами:

- вул. Ранкова, 1 – 1,2 м2;

- вул. Повстанська, 40 – 1,3 м2.

1. Виконано зрізування аварійного гілля за адресами:

- вул. Гальчевського, 27/2;

- вул. Чорновола, 110, 112.

1. Виконано ремонт віконного блока за адресами:

- вул. Пілотська, 39 – 1 шт.;

- вул. Кушнірука, 10/1 – 4 шт.

1. Виконано герметизацію вводу водопровідної мережі за адресою: вул. Козацька, 61/1 – 1 шт.
2. Виконано ремонт дитячих конструкцій за адресою: вул. Козацька, 60 – 7 шт.
3. Виконано очищення козирка вхід в під’їзд за адресою: вул. Повстанська, 40 – 8 м2.

12. Виконано ремонт покрівлі шиферної за адресою: вул. Повстанська, 36 – 7,2 м2.

13. Виконано ремонт перила за адресою: вул. Тракторний, 20 – 4,8 м. п.

14. Виконано заміну електричного обладнання за адресами:

Світильники:

- вул. Трудова, 17 - 4 шт.;

- вул. Трудова, 40 - 2 шт.;

- вул. Кушнірука, 12/1 – 2 шт.;

- вул. Кушнірука, 16 – 5 шт.

Автомати:

- вул. Кушнірука, 10/5 – 2 шт.;

- вул. Франка, 36/1 – 1 шт.

Вимикачі:

- вул. Кушнірука, 10/5 – 1 шт.;

- вул. Франка, 36/1 – 1 шт.

15. Заміна труб каналізації за адресою: вул. Ранкова, 1 – 3,5 м.п.

16. Заміна кранів холодної води за адресою: вул. Кушнірука, 6/2 – 1 шт.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Проводиться ремонт під'їзду за адресою: вул. Молодіжна, 17 (3 під.).

2. Виконано відновлення освітлення в підвалах за адресами:

- вул. Інститутська, 19, 17/3;

- вул. Тернопільська, 3;

- вул. Львівське шосе, 18/2а, 39, 41.

3. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Тернопільська, 12/1, 26, 32, 22/1, 3/2, 14;

- вул. Інститутська, 6/3;

- вул. Молодіжна, 17;

- вул. Львівське шосе, 8;

- вул. Кам'янецька, 100.

4. Виконано ремонт сходів в під'їзд та відмостки (5 м. кв.) за адресами:

- вул. Львівське шосе, 18, 18/2а;

- вул. Інститутська, 6/3.

5. Виконано ремонт козирка входу в під'їзд (3 м. кв.) за адресою: вул. Тернопільська, 22/1.

6. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-50 — 20 м/п) за адресою: вул. Тернопільська, 3.

7. Вивезено 1 причіп сміття.

8. Виконано прибирання підвалів за адресою: вул. Молодіжна, 7.

9. Виконано підрізку дерев за адресами:

- вул. Інститутська, 4/2;

- вул. Тернопільська, 3, 18;

- вул. Кам'янецька, 118;

- вул. Давидовича, 12;

- вул. Вишиваного, 13/1.

10. Вивезено 1 причіп гілля.

11. Виконано замуровку штрабу (3 м. кв.) за адресою: вул. Сковороди, 11.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (47,5 м/ 72 шт.) за адресами:

- вул. Кармелюка, 8, кв. 60 (2 під., підвал) – 4,9 м/ 7 шт.;

- вул. Кармелюка, 10, кв. 29 – 1 м/ 4 шт.;

- проспект Миру, 65/4 (підвал) – 29,5 м/ 38 шт.;

- вул. Мирного, 28/3а (1 під., сміттєкамера) – 2 м/ 2 шт.;

- вул. Кармелюка, 8 (3 під., підвал) – 4,6 м/ 9 шт.;

- вул. Майборського, 16, кв. 85-89 – 1,5 м/4 шт.;

- вул. Довженка, 7 (підвал) – 2 м;

- вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 7 – 1,5 м/ 4 шт.;

- вул. Довженка, 1, кв. 81 – 0,5 м/ 4 шт.

2. Виконано заміну запірної арматури водопровідної (14 шт.) за адресами:

- вул. Довженка, 16 (4, 5 під., підвал) – 2 шт. (система центрального опалення: кран д-15 мм);

- вул. Майборського, 12 (підвал) – 2 шт. (система центрального опалення: кран д-15 мм)

- вул. Майборського, 11 (2, 5 під., підвал) – 1 шт. (система центрального опалення: кран д-25 мм);

- вул. Майборського, 11 (2, 5 під., підвал) – 4 шт. (система центрального опалення: кран д-20 мм);

-вул. Майборського, 13 (1 під., підвал) – 1 шт. (система центрального опалення: кран д-20 мм);

- вул. Майборського, 13 (1 під., підвал) – 2 шт. (система центрального опалення: кран д-15 мм);

- вул. Васильєва, 9 (1 під., 1 поверх, сходова) – 2 шт. (система центрального опалення: кран д-20 мм).

3. Виконано очищення труб холодного водопостачання (18 м/п) за адресою: вул. Довженка, 16, кв. 55.

4. Виконано усунення повітряної пробки у стояку гарячого водопостачання (4 шт.) за адресами:

- вул. Васильєва, 6, кв. 25 – 2 шт.;

- вул. Майборського, 15/1, кв. 18 – 2 шт.

5. Виконано утеплення трубопроводу теплопостачання (57 м) за адресами:

- вул. Майборського, 11 – 10 м;

- вул. Гарнізонна, 6/1 – 24 м;

- вул. Майборського, 15/1 – 13 м;

- вул. Майборського, 2 – 10 м.

6. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-110 мм – 1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 5/1А (підвал).

7. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (120 м) за адресами:

- проспект Миру, 71/3, кв. 67 (2 блок) – 9 м;

- вул. Кармелюка, 8, кв. 38 (1 підвал) – 9 м;

- вул. Залізняка, 14, к. 259 (6 підвал) – 9 м;

- проспект Миру, 95/2 (3 під.) – 9 м;

- проспект Миру, 71/2 (2 під.) – 9 м;

- проспект Миру, 95/2а (2 під.) – 9 м;

- вул. Васильєва, 13 (1 під.) – 15 м;

- вул. Довженка, 16 (2 під.) – 15 м;

- вул. Довженка, 14 (1 під.) – 10 м;

- вул. Майборського, 6 (3 під.) – 15 м;

- вул. Мирного, 27 (1 під., підвал) – 11 м.

8. Виконано встановлення приладу опалення сходової клітини на системі теплопостачання (1 шт.) за адресою: вул. Васильєва, 9 (1 під., 1 поверх).

9. Виконано заміну відводу на трубопроводі холодного водопостачання (1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 22, кв. 120.

10. Виконано заміну вхідного крана в квартирах (2 шт.) за адресами:

- проспект Миру, 65/2, кв. 4 – 1 шт.;

- вул. Залізняка, 22, кв. 120 – 1 шт.

11. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електричних щитків на сходових клітинах (6 шт.) за адресами:

- вул. Мирного, 27, к. 311, 110, 122 (7 під.) – 3 шт.;

- вул. Залізняка, 14/2, кв. 39 (1 шт.);

- вул. Залізняка, 20/1, кв. 2 (1 шт.);

- вул. Бандери, 20/1, кв. 101, 102 (1 шт.).

12. Виконано відновлення електропроводки (прокладання кабелю – 26 м/п) за адресами:

- вул. Довженка, 7 (підвал) – 10 м/п;

- вул. Майборського, 1 (1 поверх сходова) – 6 м/п;

- вул. Зарічанська, 2 (4 під., 3 поверх, сходова) – 10 м/п.

13. Виконано встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 5 (2 під.).

14. Виконано встановлення світильників світлодіодних (32 шт.) за адресами:

- вул. Майборського, 1 (1 поверх) – 2 шт.;

- вул. Довженка, 5 (2 під.) – 6 шт.;

- вул. Героїв АТО, 5/2 (2 під.) – 7 шт.;

- вул. Майборського, 8 (1 під.) – 4 шт.;

- вул. Майборського, 2 (1 під., 1 поверх) – 1 шт.;

- вул. Гарнізонна, 8 (1 під.) – 5 шт.;

- вул. Мирного, 28/3а (1 під.) – 6 шт.;

- вул. Мирного, 28/3а (3 під., 3 поверх, сходова) – 1 шт.

15. Виконано заміну світильників світлодіодних (3 шт.) за адресами:

- вул. Мирного, 21/3, кв 27 (1 під., сходова, тамбур) – 2 шт.;

- вул. Кармелюка, 10, кв. 32 (1 під., 6 поверх біля ліфта) – 1 шт.

16. Встановлено LED ламп (11 шт.) за адресами:

- вул. Героїв АТО, 5/2 (2 під., 1 поверх) – 1 шт.;

- вул. Героїв АТО, 5/2 (5 під., 1 поверх) – 1 шт.;

- вул. Горбанчука, 4/1 (3 під., підвал) – 2 шт.;

- вул. Васильєва, 1 (підвал) – 2 шт.;

- вул. Майборського, 14 (1 під., підвал) – 3 шт.

- вул. Довженка, 5 (2 під., 2, 3 поверх) – 2 шт.

17. Виконано заміну запобіжників ПН 100 в електрощитовій (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 3а.

18. Виконано заміну автоматичних вимикачів (8 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 3а – 3 шт.;

- вул. Майборського, 1 (1 поверх) – 1 шт.;

- вул. Майборського, 14 (3 під., підвал) – 1 шт.;

- вул. Довженка, 7 (підвал) – 1 шт.;

- вул. Гарнізонна, 8 (1 під.) – 1 шт.;

- вул. Довженка, 14, кв. 12 – 1 шт.

19. Виконано встановлення електричних розеток (2 шт.) за адресами:

- вул. Довженка, 7 (підвал) – 1 шт.;

- вул. Гарнізонна, 2 (підвал) – 1 шт.

20. Виконано ремонт покрівель в 1 шар з рулонних матеріалів типу «Євроруберойд» в 1 шар із застосуванням газопламеневих пальників (60 м2) за адресами:

- вул. Залізняка, 14, кв. 212 – 15 м2;

- вул. Мирного, 28/3а, кв. 49, 51 – 15 м2;

- вул. Довженка, 12 (3 під.) – 12 м2;

- вул. Горбанчука, 4/1 (3 під.) – 18 м2.

21. Виконано улаштування покриття з рулонних матеріалів типу «Євроруберойд» в 1 шар із застосуванням газопламеневих пальників (6 м2) за адресою: вул. Мирного, 28/3а (1 під.).

22. Виконано ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів (2 м2) за адресою: проспект Миру, 97/1, кв. 6.

23. Виконано очищення водостічних труб від сміття, листя, бруду (29 м) за адресами:

- проспект Миру, 95/1, кв. 17 (1 під. і по периметру будинку) – 15 м;

- проспект Миру, 97/1, кв. 4, 6 – 14 м.

24. Виконано ремонт козирка над вентиляційною шахтою з профільного листа із заміною лат решетування (2,25 м2) за адресою: вул. Кармелюка, 10 (2 під.).

25. Виконано виготовлення та встановлення дверей на решітці входу в підвал за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 14 (5 під.).

26. Виконано улаштування цементної стяжки на козирку входу в під’їзд (10 м2) за адресою: вул. Довженка, 12 (1 під.).

27. Виконано ремонт штукатурки козирка входу в під’їзд (10 м2) за адресою: вул. Горбанчука, 4/1 (3 під.).

28. Виконано улаштування цементного покриття площадки перед входу в під’їзд (0,6 м2) за адресою: вул. Героїв АТО, 9 (2 під.).

29. Виконано скління дерев’яних рам (5,95 м2) за адресами:

- вул. Кропивницького, 8/1 (2 під.) – 4,55 м2;

- пров. Незалежності, 7 (техповерх) – 1, 4 м2.

30. Виконано зрізання металевих труб кутовою шліфмашинкою (4 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 22 (газон прибудинкової території).

31. Виконано ремонт перил металевих на сходовій клітині за допомогою електрозварювання (12 м/п) за адресою: вул. Довженка, 5 (2 під.).

32. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках (5 шт.) за адресами:

- вул. Васильєва, 15 (гойдалка) – 1 шт.;

- вул. Майборського, 14 (2 під., лавка) – 1 шт.;

- вул. Довженка, 5 (лавка) – 2 шт.;

- вул. Горбанчука, 6 (лавка) – 1 шт.

33. Виконано фарбування балансиру на дитячому майданчику (1 шт.) за адресою: вул. Васильєва, 15.

34. Виконано фарбування лавок (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 5.

35. Виконано вирізання сухого гілля на листяних деревах (3 дерева):

- проспект Миру, 95/1, кв. 17 – 1 шт.;

- проспект Миру, 97/1, кв. 46 – 2 шт.

36. Виконано врибирання приміщень загального користування від побутового сміття з

видаленням сторонніх предметів (1 трактор /6 м3) за адресою: вул. Героїв АТО, 2.

37. Проведено дератизаційні роботи (30 м2) за адресою: вул. Зарічанська, 14.

38. Проведено дезінсекційні роботи (773 м2) за адресою: вул. Лісогринівецька, 10/1.

39. Навантажено листя на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (0,5 трактори/ 3 м3) за адресами:

- вул. Майборського, 1;

- вул. Васильєва, 1, 3.

40. Виконано скошування трави на газонах мотокосами (32389 м2) за адресами:

- вул. Майборського, 13 – 541 м2;

- вул. Героїв АТО, 1 – 540 м2;

- вул. Чорновола, 182б – 1081 м2;

- вул. Гарнізонна, 4 – 540 м2;

- вул. Гарнізонна, 6/2 – 810 м2;

- вул. Гарнізонна, 6/1 – 567 м2;

- вул. Гарнізонна, 2 – 459 м2;

- вул. Довженка, 7 – 594 м2;

- вул. Довженка, 14 – 810 м2;

- вул. Довженка, 16 – 918 м2;

- вул. Довженка, 16/2 – 973 м2;

- проспект Миру, 77 – 295 м2;

- проспект Миру, 79 – 146 м2;

- проспект Миру, 81 – 150 м2;

- проспект Миру, 83 – 295 м2;

- вул. Мирного, 32/3 «біля пляма» – 5670 м2;

- вул. Мирного, 32/3 схил – 1300 м2;

- вул. Кармелюка, 6/2 «біля пляма» – 4000 м2;

- вул. Кармелюка, 8 – 3300 м2;

- вул. Кармелюка, 10 – 2950 м2;

- вул. Кармелюка, 12 – 890 м2;

- проспект Миру, 71/2 – 2900 м2;

- проспект Миру, 73 – 300 м2;

- проспект Миру, 73/1 – 560 м2;

- проспект Миру, 80/1 – 1800 м2.

41. Виконано прибирання гілля з прибудинкової території та вивезення на сміттєзвалище (1 трактор) за адресами: проспект Миру, 95/1, 95/2а, 97/1.

42. Виконано завезення землі на прибудинкові території (6 тракторів) за адресою: вул. Залізняка, 22.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 195.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 26.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 122.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 7.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 4.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 8.
2. Благоустроєно місць розриття - 5.
3. Встановлення засувок – 1.
4. Замінено водопроводу — 3 п.м. Ø 100мм; 20 м.п. Ø 63мм; 1п.м. Ø 32мм.
5. Відремонтовано водорозбірних колонок – 1.
6. Ліквідовано поривів в колодязях - 3.
7. Обстежено колодязів – 17.
8. Відремонтовано засувок – 2.
9. Обрізка асфальту під заміну люків – 4.
10. Відремонтовано колодязів – 2.
11. Будівництво колодязів – 1.
12. Замінено люків – 6.
13. Робота за листами абонентів – 13.
14. Врізка водопроводу – 3.

Канмережа.

1. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 290 п/м.
2. Очищено колодязів – 38.
3. Пошук колодязя – 1.
4. Накрито колодязів – 1.
5. Асфальтування біля люків – 6.
6. Відкачено колодязів – 2.
7. Обстежено мереж – 4.
8. Встановлення люків – 3.
9. Ліквідація пориву Н/К — 1.
10. Підсипано просідань – 1.

Звіт виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС - 15 Ремонт системи автоматики н/а №3.
2. КНС - 18 Чистка системи «груша» автоматичного керування н/а №1.
3. КОС - 2 Встановлення газосигналізаторів типу «Страж» в котельнях після держповірки.
4. КНС - 28 Перезапуск системи автоматики після аварійної зупинки н/а №2.
5. КНС - 21 Планово - попереджувальні роботи на системі автоматики н/а №1 і

н/а №2

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 50 газових котелень;
* 1 твердопаливна котельня;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установки.

Котельні:

* реконструкція твердопаливної котельні по вул. Бандери, 32/1;
* монтаж та обв’язка трубопроводами пластинчатих водопідігрівачів в котельні за адресою: вул. Північна, 2;
* заміна катіоніту в фільтрах хімводопідготовки в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3, вул. Міхновського, 10/1;
* ремонт фільтра хімводопідготовки в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1;
* повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

* благоустрій території;
* ізолювання трубопроводів в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Пілотська, 7;
* технічне обслуговування ЦТП №1 за адресою: Панаса Мирного, 21.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- монтаж нових попередньоізольованих трубопроводів замість зношених мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Ольжича, 1, вул. Гонгадзе, 20, вул. Бандери, 8, 22, вул. Тернопільська, 22, вул. Молодіжна, 7, вул. Шевченка, 8, вул. Тернопільська, 3-14;

- благоустрій території після монтажу нових попередньоізольованих трубопроводів замість зношених мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Молодіжна, 7, вул. Бандери, 22,

- відновлення асфальтобетонного покриття після заміни мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Спортивна, 17, пров. Іподромний, 18;

- ремонт (усунення пориву) мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Інститутська, 19, вул. Львівське шосе, 41, вул. Героїв Майдану, 17/2, вул. Проскурівського підпілля, вул. Франка, 18, вул. Зарічанська, 12А, вул. Гальчевського, 34.

Житлові будинки:

- підприємством розпочаті роботи по заповненню внутрішньо будинкової системи опалення теплоносієм;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

- обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання згідно графіка;

- монтаж лічильників теплової енергії.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 10 звернень громадян, в тому числі 5 контрольно-реєстраційних карток, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 11 нових лічильників гарячої води та замінено 65 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;
* повірка засобів обліку теплової енергії;
* встановлення засобів обліку теплової енергії після повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 7 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Ямковий ремонт та влаштування асфальтобетонного покриття – 546,3 м2:

* вул. Західно-Окружна:

- підсипання щебеневої основи щебенем гранітним - 1,804 м3;

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 323,8 м2.

* вул. Зарічанська (майданчики під сміттєві баки):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 85,2 м2.

* вул. Зарічанська (заїзд на парковку):

- розбирання тротуарної плитки - 10 м2;

- розбирання асфальтобетонного покриття - 40 м2;

- ремонт щебеневої основи щебенем - 9,4 т;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 121,3 м2.

* пров. Болотний:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 14 м2.

* вул. Депутатська:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 2 м2.

* перехрестя вул. Петлюри та вул. Шептицького:

- влаштування понижень тротуарів;

- демонтаж бортових каменів - 44 м. п. ;

- демонтаж ФЕМ-3 м2;

- встановлення бортових каменів- 44 м. п.;

- влаштування покриття з тротуарної плитки - 3 м2;

- фрезування асфальтобетонного покриття - 1800 м2.

Виконано ремонт щебеневого покриття пров. Винниченка - 149,8 м2.

Очистка водостічних мереж:

- вул. Проскурівського підпілля: промивання колектора - 100 м. п.;

- вул. Панаса Мирного/Кармелюка: промивка поперечних труб - 40 м. п.

Виконано ремонт колектора на вул. Проскурівського підпілля:

- розробка ґрунту вручну - 2 м3;

- влаштування труб - 12 м. п.;

- влаштування оглядового колодязя - 2 шт.

Виконано заміну решітки на перехресті вул. Петлюри-вул. Трипільська.

Вивезено сміття та бруду – 200 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 955667 м2.

Виконано квартальне  технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано фарбування світлофорного об’єкта – 10 об.

Виконано зняття показів електролічильників перевірка роботи світлофорів – 85 об.

Замінено світлофорну стійку – 1 шт.

Нанесено дорожньої розмітки – 752,80 м2

Встановлено антипаркувальні стовпчики – 14 шт.

Розкриття видимості дорожніх знаків – 10 шт.