**З 27 листопада по 1 грудня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (10 м/п) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38 (д.110);

- вул. Деповська, 1 (д.50);

- вул. Деповська, 6.

2. Виконано заміну труб системи холодного водопостачання (18,5 м/п) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 28/1 (д.32);

- вул. Північна, 2, кв. 85 (д.32).

3. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (173 м/п) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 32;

- вул. Кам’янецька, 50, 52, 52/1;

- пр. П’яскорського, 8/1;

- вул. Північна, 121;

- вул. Вишнева, 135;

- вул. Шухевича, 1Б, 4/3;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Гонгадзе, 18;

- вул. Соборна, 43.

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (6 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 28/1 (д.40, д.25);

- вул. Деповська, 4, кв. 211 (д.15);

- вул. Проскурівського підпілля, 46.

5. Виконано прибирання 1202 м2 підвалів за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 60, 13/1;

- вул. Шухевича, 1Г.

6. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщення( 30 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 60, 13/1;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1;

- вул. Шухевича, 1а;

- вул. Гонгадзе, 20/1;

- вул. Соборна, 58, 43, 14/2;

- вул. Кам’янецька, 13;

- вул. Проскурівська, 16.

7. Виконано остіклення віконних рам в під’їздах житлових будинків (1,9 м2) за адресами:

- вул. Вишнева, 135;

- вул. Шухевича, 71.

8. Виконано ремонт дерев’яних дверей входу у під’їзд, обшивання профметалом (2,7 м2) за адресою: вул. Шухевича, 95.

9. Виконано забивання отворів в стіні житлового будинку після проведення заміни труб (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 38.

10. Виконано ремонт вхідних металевих дверей (1 шт.) за адресою: вул. 4-та Нова, 7.

11. Виконано ремонт дерев’яних дверей (3 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209;

- вул. Вишнева, 135;

- пров. П’яскорського, 2.

12. Виконано закриття слухових вікон плівкою (2 м2) за адресою: вул. Кам’янецька, 48.

12. Виконано ремонт водостічного стояка (1 м/п) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 16.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 70 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 42 заявки, що стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 28 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 70 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 27 заявки, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів за адресами:

- вул. Кам’янецька, 98, кв. 78, 70, 71, 69, 18$

- вул. Кам’янецька, 84, кв. 12.

2. Очистка каналів за адресами:

- вул. Спортивна, 20, кв. 24;

- вул. Міхновського, 12, кв. 21.

3.Встановлення труб за адресами: вул. Кам’янецька, 98, кв. 78, 76.

3. Перекладка перегородки за адресами: вул. Кам’янецька, 98, кв. 78, 70, 71, 18.

4. Схема каналів за адресами:

- вул. Кам’янецька, 98;

- вул. Довженка, 5.

4. Перевірено за адресами:

- вул. Кушнірука, 6/2, кв. 4;

- вул. Олімпійська, 7, кв. 134;

- вул. Свободи, 3а, кв. 33;

- вул. Шухевича, 95, кв. 4, 7;

- вул. Шухевича, 4, кв. 173;

- вул. Повстанська, 40, кв. 13;

- пров. Тракторний, 20, кв. 38.

5. Перевірено і видано акт за адресами:

- вул. Зарічанська, 11/4;

- вул. Чорновола, 88/2Д;

- вул. Шевченка, 46/2, кв. 22.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт покрівлі входу в під'їзд за адресою: пров. Героїв-прикордонників, 1 (з опорядженням профільним листом, влаштування водостічних труб, колін 3 м.п.).

2. Виконано ремонт 2 шт. металевих вхідних дверей (зварювальні роботи) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 1;

- вул. Подільська, 65.

3. Виконано ремонт дерев’яних вхідних дверей (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 85/1.

4. Виконано виготовлення та встановлення металевої решітки на вікно сходинкової клітки (1 шт.) за адресою: вул. Грушевського, 85.

5. Виконано влаштування металевого поручня на 1-му поверсі (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 25 (1-й під’їзд).

6. Виконано остіклення вікон підвалу (3 шт.) за адресою: вул. Соборна, 77.

7. Виконано остіклення вікон сходової клітки (3 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 85/1 – 1 шт.;

- вул. Володимирська, 65 – 2 шт.

8. Виконано вапняне фарбування стін і стелі підвалу (480 м2) за адресою: вул. Водопровідна, 28/2.

9. Виконано замуровування отворів (5 шт.) в стінах сходинкової клітки після ремонту водопроводу за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Подільська, 78.

10. Виконано ремонт сходів входу в підвал за адресою: вул. Свободи, 92/2.

11. Виконано опорядження електропроводки сходинкової клітки за адресою: вул. Грушевського, 85 (становлення оглядових дверцят на електролічильник – 1 шт., заміна вимикачів – 3 шт.).

12. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (4 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Майдану, 17/1;

- вул. Франка, 1;

- вул. Подільська, 171;

- вул. Шевченка, 3.

13. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (2 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 46/2;

- вул. Заводська, 29.

14. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (7 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 41 – 1 шт.;

- вул. Шевченка, 6 – 4 шт.;

- вул. Шевченка, 99 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 21/2 – 1 шт.

15. Виконано заміну модулів світлодіодних (8 шт.) за адресами:

- пров. Шевченка, 3 – 2 шт.;

- вул. Водопровідна, 39 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 38/1 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 61/2 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 49 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 10 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 38 – 1 шт.

16. Виконано заміну труб водопровідної мережі (Д.32 мм., 3,5 м.п.) за адресою: вул. Шевченка, 99.

17. Виконано заміну крана водопровідної мережі (Д.25 мм., 1 шт.) за адресою: пров. Шевченка, 3.

18. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (4 шт.) за адресами:

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Проскурівська, 71;

- вул. Шевченка, 99;

- вул. Водопровідна, 28/2.

19. Виконано заміну заглушок каналізаційних труб (2 шт.) діаметром 110 мм. за адресами:

- вул. Шевченка, 6;

- вул. Прибузька, 26.

20. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 20;

- вул. Водопровідна, 45;

- вул. Проскурівська, 21/31;

- вул. Водопровідна, 57;

- вул. Шевченка, 3.

21. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 6;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Шевченка, 46/2;

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Шевченка, 40.

22. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Свободи, 46/1, 48/2, 48;

- вул. Володимирська, 65, 71, 77;

- вул. Героїв Майдану, 17/1;

- вул. Водопровідна, 28/2.

23. Навантажено вручну та вивезено листя на звалище (6 м3) за адресою: вул. Н.Янчук, 20.

24. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (10 м3) за адресами:

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Проскурівська, 71;

- вул. Франка, 18.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт коридору під’їзду за адресою: вул. Ранкова, 3 – 1 під’їзд, 4 поверх.
2. Виконано ремонт шиферної покрівлі за адресою: вул. Петлюри, 54 - 1,8 м2.
3. Виконано очищення воронок з покрівлі за адресами:

* вул. Гайова, 2 – 2 шт.;
* вул. Петлюри, 54 – 1 шт.;
* вул. Спортивна, 42 – 1 шт.

1. Виконано ремонт витяжного каналу за адресою: вул. Кушнірука, 6/1 – 1 шт.
2. Виконано ремонт віконних рам за адресами:

* вул. Кушнірука, 6/1 – 15 шт.;
* вул. Спортивна, 40 – 2 шт.

1. Виконано ремонт дверних блоків за адресою: вул. Кушнірука, 16 – 1 шт.
2. Виконано засклення віконних рам за адресами:

* вул. Козацька, 60/1 – 2,1 м2;
* вул. Спортивна, 40 – 3,4 м2.

1. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:

* вул. Гайова, 2 – 2 м2;
* вул. Козацька, 56/3 - 1 м2.

1. Виконано збивання бурульок з покрівлі за адресою: вул. Петлюри, 61.
2. Встановлено лавки з піддонів в укритті за адресою: вул. Козацька, 61/1 – 6 шт.
3. Заміна електричного обладнання за адресами:

* *світильники:*
* вул. Кушнірука, 16 – 10 шт.;
* вул. Ранкова, 5 – 2 шт.;
* вул. Ранкова, 3 – 2 шт.;
* *автомати:*
* вул. Гайова, 2 – 2 шт.;
* вул. Міхновського, 1 – 1 шт.;
* вул. Козацька, 61/1 – 3 шт.;
* *вимикачі:*
* вул. Гайова, 2 – 2 шт.

1. Виконано заміну електричного проводу за адресою: вул. Міхновського, 1 – 15 м.
2. Виконано заміну водопровідних труб за адресою: вул. Гайова, 8 – 20 м.п.
3. Виконано заміна труб каналізації за адресою: вул. Повстанська, 36 – 1,5 м.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Сковороди, 9/3 (2 під.).

2. Усунено забої каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 12/1;

- вул. Тернопільська, 18/2, 34;

- вул. Львівське шосе, 8, 27, 31.

3. Щоденно проводиться очистка снігу та посипання прибудинкових територій.

4. Виконано герметизацію стиків (100 м/п) за адресою: вул. Львівське шосе, 43.

5. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 8 м/п) за адресами:

- вул. Львівське шосе, 47;

- вул. Пулюя, 5/1.

6. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-32 – 18 м/п) за адресою: вул. Кам'янецька, 104.

7. Виконано ремонт м'якої покрівлі (15 м. кв) за адресою: вул. Тернопільська, 22/1.

8. Виконано скління вікон в під’їздах (10 м.кв) за адресами:

- вул. Тернопільська, 38;

- вул. Львівське шосе, 43;

- вул. Інститутська, 20/2, 20/1.

9. Відновлено відкоси після встановлення металопластикових дверей за адресами:

- вул. Інститутська, 19/2 (3, 4 під.);

- вул. Молодіжна, 7 (7 під.).

10. Виконано заміну системи зливової каналізації (Ду-110 — 5 м/п) за адресою: вул. Сковороди, 9/3 (2 під.).

11. Виконано заміну запірної арматури (Ду-25 — 2 шт.) за адресою: вул. Тернопільська, 20/1.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (8,5 м/ 18 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 10, кв. 109 – 0,5 м/ 4 шт.;
* проспект Миру, 71/1, кв. 2 - магазин «Фрешмаркет» – 3 м/ 9 шт.;
* вул. Залізняка, 14 (5 п-д підвал) – 5 м/ 5 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих на

поліпропіленові за допомогою електрозварювання (10 м) за адресою: вул. Довженка, 7, кв. 54, 58, 59, 62, 63.

3. Виконано заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих (д-25 мм)

за допомогою електрозварювання (3,5 м) за адресою: проспект Миру, 71/1, кв. 2, 3.

4. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання (7 шт.) за адресами

* вул. Майборського, 13/1 (2 п-д кран д-15 мм теплопостачання) – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/1 (4 п-д кран д-15 мм теплопостачання) – 3 шт.;
* вул. Довженка, 14/1 (2 п-д кран д-15 теплопостачання) – 2 шт.

5. Усунено повітряні пробки в опалювальному приладі на системі теплопостачання (30 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 15, кв. 4, 57, 72 – 6 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/1а, кв. 27, 38, 41 – 6 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2, кв. 1, 67 – 4 шт.;
* вул. Васильєва, 2, кв. 3 – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 42, 39 – 4 шт.;
* вул. Героїв АТО, 6, кв. 41 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 128 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 13, кв. 93 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 10/1, кв. 130 – 2 шт .

6. Усунено повітряні пробки у стояку гарячого водопостачання (8 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 3, кв. 139, 13, 100 – 6 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 149 – 2 шт.

7. Відновлено 10 м зруйнованої теплової ізоляції труб теплопостачання за адресою: вул. Васильєва, 2 (горище).

8. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (106 м) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 4 (4 п-д) – 10 м;
* вул. Довженка, 1 (5 п-д) – 30 м;
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 10 (1 під) – 10 м;
* вул. Довженка, 3 (4 під) – 18 м;
* вул. Мирного, 28, кв. 100 – 5 м;
* проспект Миру, 95/2 – 18 м.

9. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (2 шт.) за адресою: проспект Миру, 53/1, кв. 165, 50.

10. Виконано встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху (4 шт.) за адресами:

* вул. Гарнізонна, 2 (2 п-д) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 2 (5, 6, 8 п-д) – 3 шт.

11. Встановлено світильники світлодіодні – 23 шт. за адресами:

* вул. Мирного, 28, кв. 34 (7 поверх сходова, тамбур) – 2 шт.;
* вул. Кармелюка, 10 (4 п-д перед входом) – 1 шт.;
* проспект Миру, 73 (4 поверх) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 2 (5-8 п-д) – 16 шт.;
* вул. Ракетників, 18 – 2 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2 (2 п-д) – 1 шт.

12. Виконано заміну світильників світлодіодних (1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 21/3, кв. 99 (тамбур).

13. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (8 шт.) за адресами:

* вул. Бандери, 20/1 (електрощитова) – 2 шт.;
* вул. Зарічанська, 14/1а (3 п-д перед входом) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1, кв. 100 – 2 шт.;
* пров. Незалежності, 5 (підвал) – 3 шт.

14. Виконано ремонт, виправляння частини водостічних труб за допомогою автогідропідіймача (1 м) за адресою: вул. Кармелюка, 12 (1 п-д між 4-5 поверхом).

15. Виконано ремонт поверхні цегляних стін з заробленням отворів після заміни трубопроводу водовідведення (1,3 м2) за адресами:

* проспект Миру, 62/4, кв. 5, 8 – 0,5 м2;
* проспект Миру, 71/1, кв. 2, 3 – 0,5 м2;
* вул. Зарічанська, 2, кв. 3 – 0,3 м2.

16. Виконано ремонт дверей виходу на горище (1 шт.) за адресою: вул. Васильєва, 2 (3 п-д).

17. Виконано ремонт віконних рам на сходовій клітині (9 шт.) за адресою: вул. Мирного, 27 (6 п-д).

18. Виконано скління вікон на сходовій клітині (3 м2) за адресами:

* проспект Миру, 80/1 (4 п-д) – 1 м2;
* проспект Миру, 65/3, кв. 44 (3 п-д 5 поверх) – 1 м2;
* проспект Миру, 65/2 (2 п-д 5 поверх) – 1 м2.

19. Виконано скління вікон на сходовій клітині з зовнішньої сторони за допомогою автогідропідіймача (1 м2) за адресою: проспект Миру, 71/1 (6 п-д).

20. Виконано виготовлення та встановлення поручнів за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Васильєва, 13 (3 п-д 1 поверх).

21. Виконано ремонт поручнів на сходовій клітині за допомогою електрозварювання (4 шт.) за адресою: вул. Довженка, 16/2 (4 п-д).

22. Виконано ремонт металевих решіток входу в підвальне приміщення за допомогою електрозварювання (2 шт.) за адресою: вул. Майборського, 6 (3, 5 п-д).

23. Виконано навішування замків навісних (6 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 3 (4 п-д електрощитова) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 1 (2 п-д вихід на горище) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 6 (5 п-д підвал) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 16 (5 п-д вихід на покрівлю) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 5 (4 п-д електрощитова) – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/2 (1 п-д підвал) – 1 шт.

24. Виконано санітарну обрізка дерев за допомогою автогідропідіймача (2 шт.) за адресою: проспект Миру, 71/1.

25. Видалено сухостійні аварійні дерева за допомогою автогідропідіймача (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 80/1.

26. Навантажено 18 м3 /3 тракторів гілля вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище за адресами:

* вул. Залізняка, 14;
* проспект Миру, 71/1, 80/1.

27. Навантажено 36 м3 /6 тракторів листя вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище за адресами:

* вул. Петраківського, 12/1;
* вул. Майборського, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 15/1;
* вул. Героїв АТО, 7, 9;
* вул. Ракетників, 8, 10, 12, 14, 18;
* вул. Народної Волі, 6;
* вул. Горбанчука, 4, 6;
* пров. Незалежності, 3, 5, 7, 9;
* вул. Мирного, 31, 28/3, 28/3А, 30, 27;
* вул. Залізняка, 20, 20/1, 22;
* вул. Кармелюка, 8, 12;
* вул. Лісогринівецька, 10/1.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 230.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 15.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 95.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 6.
5. Дали дозвіл на розпломбування – 6.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 9.
2. Очищено колодязів – 2.
3. Ліквідовано поривів в колодязях – 6.
4. Замінено засувок – 1.
5. Обстежено мереж- 17.
6. Благоустроєно місць розриття - 3.
7. Відремонтовано засувок – 4.
8. Відремонтовано пожежних гідрантів – 1.
9. Асфальтування місць розриття - 3.
10. Врізка водопроводу – 2.
11. Роботи за листами абонентів - 1.
12. Замінено водопроводу - 20 м.п. Ø 63 мм.
13. Відремонтовано ВРК – 1.
14. Чистка дерев - 1.
15. Погодження мереж – 1.
16. Підготовка до переврізки - 1.
17. Регулювання засувок – 1.

Канмережа.

1. Ремонт СК Ø 1200 мм.
2. Очищено колодязів – 36.
3. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 105 п/м.
4. Заміна КК Ø 200 – 10 п/м.
5. Накрито колодязів – 1.
6. Благоустроєно місць розриття – 4.
7. Відкачено колодязів — 1.
8. Ліквідація пориву НК Ø 200мм – 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВПіА

1. КНС - 5 Скидання аварій ПЧТ насосного агрегата №3 та технічне обслуговування датчиків рівня.
2. КНС - 6 Технічне обслуговування системи автоматики, чистка електродів рівня та ПЧТ «Данфос» насосного агрегата №2.
3. ВНС 7- Встановлення датчика сухого ходу свердловини №4.
4. КНС - 15 Ремонт системи автоматики, заміна проміжного реле на запуск ПЧТ «Данфос».
5. КНС 18- Встановлення витратоміра «Ергомера -125» після ремонту.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 52 газових котелень;
* 3 твердопаливна котельня;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 10 когенераційних установок.

Котельні:

- монтаж насосів гарячого водопостачання в центральних теплових пунктах за адресами: вул. Пулюя, 4/1, вул. Молодіжна, 2;

- ремонт системи подачі палива твердопаливних котлів в котельнях за адресами: вул. Пілотська,1/1, вул. Майборського, 5;

- обв’язування пластинчастих теплообмінників трубопроводами в котельні за адресою: вул. Північна, 103-А;

- ремонт та монтаж підживлювальних насосів в котельнях за адресами: вул. Проскурівська, 65, вул. Заводська, 55/17;

- футирування водогрійного котла (літнього) в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення житлових будинків за адресами: вул. Бандери, 10, вул. Кропивницького, 4, вул. Зарічанська, 8, вул. Шевченка, 60,пров. Прибузький, 1.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 13 звернень громадян, в тому числі 4 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 1 новий лічильник гарячої води та замінено 122 лічильника гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 11 звернень громадян щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання.
* подано до суду 75 справ щодо стягнення заборгованості за спожиті послуги;

робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано ямковий ремонт 2,1 м2 асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном:

- вул. Кам’янецька (від обласної філармонії до вул. Проскурівського підпілля) - 1,47 м2;

- вул. Багалія - 0,63 м2.

Виконано ремонт 1 347,8 м2 щебеневого покриття:

- вул. Стрілецька - 1098,2 м2;

- під’їзна дорога від вул. Січових Стрільців до буд. №7, №7А на вул. Кармелюка - 249,6 м2.

Замінено зварну решітку на перехресті вул. Пілотська та вул. Мазепи – 1 шт.

Виконано вивезення сміття та бруду – 61 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 751245 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Встановлено шафу безперебійного блока живлення – 1 шт.

Виготовлено шафу безперебійного блока живлення – 1 шт.

Встановлено дорожні знаки – 32 шт.

Встановлено дорожні дзеркала – 2 шт.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 8 шт.