**З 2 по 6 січня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (6 м/п) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215 (д.110);

- вул. Героїв Маріуполя, 60, кв.31;

- вул. Кам’янецька, 78, кв.39.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (68 м/п) за адресами:

- вул. Шухевича, 4/3;

- вул. Гонгадзе, 18;

- вул. Соборна, 6;

- вул. Героїв Маріуполя, 28/1, 60;

- вул. Кам’янецька, 54.

3. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (3 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 1г (д.32);

- вул. Кам’янецька, 38, кв.185,189 (д.15).

4. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (3 м/п) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215 (д.25);

- вул. Кам’янецька, 60/2, кв.9;

- вул. Завадського, 64/2 (підвал).

5. Виконано прибирання 2804 м2 підвалів за адресами:

- вул. Шухевича, 1г;

- вул. Проскурівського підпілля, 215;

- вул. Соборна, 6;

- вул. Героїв Маріуполя, 28, 25, 13;

- вул. Завадського, 64/2.

6. Виконано заміну електроламп в укритті (2 шт.) за адресою: вул. Володимирська, 109.

7. Виконано ремонт електрощитової з повною заміною електрообладнання (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 48.

8. Вивезено 7 м3 гілля за адресами:

- вул. Соборна, 15;

- вул. Вайсера, 28;

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1.

9. Вивезено 6 м3 сміття з підвальних приміщень за адресою: вул. Соборна, 33.

10. Виконано ремонт 31,5 м2 рулонної покрівлі за адресою: вул. Гонгадзе, 17Б.

11. Виконано улаштування бетонної стяжки підлоги у під’їзді (1,2 м2) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 13.

12. Виконано ремонт цегляної кладки стіни в елеваторному вузлі (0,1 м3) за адресою:

вул. Героїв Маріуполя, 13.

13. Виконано ремонт штукатурки стіни в елеваторному вузлі (0,9 м2) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 13.

14. Виконано шпаклювання стін в під'їзді (15,12 м2) за адресами: вул. Кам’янецька, 13, 38, 47.

15. Виконано забивання отворів в стіні житлових будинків (2 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 54;

- вул. Проскурівського підпілля, 117.

16. Виконано остіклення внутрішніх віконних рам в під'їзді (4,14 м2) за адресою: вул. Шухевича, 71.

17. Виконано фарбування внутрішніх стін під’їзду (2,98 м2) за адресами: вул. Кам’янецька, 47, 13, 38.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 50 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 22 заявки стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 28 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 50 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 19 заявок, які виконано в повному обсязі.

1. Усунення завалів:

- вул. Зарічанська, 6/4, кв.3 – 2 забої;

- просп. Миру, 70/1, кв.127 – 1 забій;

- вул. Франка, 34, кв.48 – 3 забої;

- вул. Франка, 34, кв.40 – 3 забої;

- вул. Франка, 34, кв.4 – 2 забої;

- вул. Пілотська, 53, кв.29 – 2 забої;

- вул. Франка, 34, кв.32 – 2 забої;

- вул. Франка, 34, кв.8 – 3 забої;

- вул. Франка, 34, кв.6 – 2 забої;

- вул. Франка, 34, кв.2 – 3 забої;

- вул. Скоблі, 7, кв.9 – 1 забій.

2. Перекладка перегородки: вул. Франка, 34, кв.48, 40, 2.

3. Встановлення труб: вул. Франка, 34, кв.4.

4. Перевірено і видано акт:

- вул. Довженка, 5, кв.60;

- вул. Васильєва, 6 кв.47.

5. Схема каналів:

- вул. Франка, 34 – 3 схеми;

- просп. Миру, 65 -1 схема.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Грушевського, 85 (1-й під’їзд).

2. Виконано поточний ремонт м’якої покрівлі (523 м2) за адресами:

- вул. Володимирська, 65 – 223 м2;

- вул. Шевченка,103 – 122 м2;

- вул. М.Трембовецької,53/1 – 178 м2.

3. Виконано поточний ремонт конструкції входу в підвал за адресою: вул. Кам’янецька, 65 (з виготовленням металевого каркасу, опорядженням профільним листом.)

4. Виконано остіклення вікон сходової клітки та загальних коридорів (6 шт.) за адресою:

- вул. М.Трембовецької, 53/1 – 4 шт.;

- вул. Подільська, 159 – 2 шт.

5. Виконано виготовлення та встановлення дерев’яних дверей виходу на покрівлю (2 шт.) за адресою:

- вул. М.Трембовецької, 53/1 – 1 шт.;

- вул. Шевченка,103 – 1 шт.

6. Виконано ремонт слухових вікон за адресою: вул. Кам’янецька, 65 – 3 шт.

7. Виконано влаштування цементної стяжки підлоги підвалу (1,7 м2) за адресою: вул. Героїв Майдану, 17/1.

8. Виконано ремонт металевих смітників (10 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 71 – 2 шт.;

- вул. Кам’янецька, 77 – 2 шт.;

- вул. Кам’янецька, 67 – 2 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1 – 1 шт.;

- вул. Героїв Майдану, 42/1 – 1 шт.;

- вул. Володимирська, 105 – 2 шт.

9. Виконано виготовлення та встановлення металевого козирка входу в під’їзд (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 93/1.

10. Виконано герметизацію вводу в будинок каналізаційного трубопроводу (1 шт.) адресою: вул. Шевченка, 3.

11. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (2 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 22а;

- вул. Заводська, 29.

12. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (3 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 19;

- вул. Шевченка, 101;

- вул. Прибузька, 36/1.

13. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (5 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 45 – 2 шт.;

- вул. Свободи, 22а – 2 шт.;

- вул. Грушевського, 85 – 1 шт.

14. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 95/2 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 46 – 2 шт.

15. Виконано заміну труб водопровідної мережі (Д.15-25 мм. 4,4 м.п.) за адресами:

- вул. Прибузька, 24;

- пров. Героїв-прикордонників, 1.

16. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (3 шт.) за адресами:

- вул. Героїв-прикордонників, 1;

- вул. Прибузька, 24, 26.

17. Виконано заміну випуску каналізаційної мережі будинку (8,5 м.п. діаметром 110 мм. з фасонними частинами 8 шт.) за адресою: вул. Шевченка, 3 (з виконанням земляних робіт).

18. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 3;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Водопровідна, 28/2;

- вул. Прибузька, 18б;

- вул. Соборна, 77.

19. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Заводська, 63;

- вул. Прибузька, 36/1, 24;

- вул. І.Франка, 6/1;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

20. Виконано планування газону прибудинкової території за адресою: вул. Шевченка, 97 (з завезенням насипного грунту).

21. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. М.Трембовецької, 51/1, 53/1;

- вул. Прибузька, 42/1, 44;

- вул. Свободи, 22а, 2, 19;

- вул. Грушевського, 85, 92.

22. Навантажено вручну та вивезено гілля на звалище (4 м3) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 18/1.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Козацька, 56/1 (3 під’їзд).
2. Виконано ремонт жерстяної покрівлі за адресою: вул. Ранкова, 5 – 2 м2.
3. Виготовлено та встановлено нове перило за адресою: вул. Міхновського, 10/2 – 2 м.п.
4. Виконано ремонт дверного блока за адресами:
* пров. Козацький, 47/1 – 1 шт.;
* вул. Петлюри, 61 – 1 шт.
1. Виконано вапняне фарбування поверхонь укриття (підвалу) за адресою: вул. Трудова, 15 - 303 м2.
2. Виконано фарбування дверних блоків укриття за адресою: вул. Трудова, 15 – 12 м2.
3. Виконано ремонт дерев’яного перила за адресою: вул. Спортивна, 42 – 3,1 м.п.
4. Виконано демонтаж металевих конструкцій дитячої каруселі за адресою: вул. Повстанська, 36 – 1 шт.
5. Виконано ремонт доріжки з тротуарної плитки за адресою: вул. Трудова, 40 – 0,5 м2.
6. Замінено електричне обладнання ( світильники) за адресами:
* вул. Петлюри, 59 - 3 шт.;
* вул. Кушнірука, 6/1 – 4 шт.
1. Замінено труби каналізації за адресою: вул. Гайова, 8 – 2,5 м.п.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 17/2 (5 під.)

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Тернопільська, 18/1, 18/2;

- вул. Інститутська, 6, 12/1, 15, 20;

- вул. Львівське шосе, 49;

- вул. Пулюя, 8, 9.

3. Встановлено козирки входу в під'їзди (3 шт.) за адресою: вул. Тернопільська, 22/1.

4. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 6 м/п) за адресами:

- вул. Інститутська, 6;

- вул. Тернопільська, 38.

5. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-40, Ду-32 – 10 м/п) за адресою: вул. Тернопільська, 22/1.

6. Вивезено 7 причепів листя.

7. Встановлено металопластикові двері в під'їзді (2 шт.) за адресами:

- вул. Інститутська, 17/1 (6 під.);

- вул. Львівське шосе, 49.

8. Відновлено відкоси після встановлення металопластикових вікон за адресою: вул. Інститутська, 12/1 (5 вікон).

9. Виконано заміну запірної арматури (Ду-25, Ду-32) за адресами:

- вул. Інститутська, 20;

- вул. Пулюя, 8.

10. Проводиться очищення від снігу прибудинкових територій

11. Виконано облаштування облицювальною плиткою місць загального користування (10 кв.м.) за адресою: вул. Інститутська, 6.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (3,5 м/ 5 шт.) за адресою: вул. Майборського, 2 (4 п-д).

2. Виконано усунення місць протікання на трубопроводі холодного водопостачання за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 95/2 (підвал).

3. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання (5 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 1 (4 п-д шаровий кран д-15 мм на системі гарячого водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 14/1 (2, 6 п-д вентиль д-50 мм на системі гарячого водопостачання) – 4 шт.

4. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (98 м) за адресами:

* вул. Довженка, 16/2 (підвал) – 18 м;
* вул. Довженка, 3 (4 підвал) – 18 м;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (6 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 18 м;
* вул. Зарічанська, 2 (2 п-д) – 14 м;
* проспект Миру, 57/4 (2 п-д) – 12 м.

5. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-110 мм – 2 операції) за адресою: вул. Героїв АТО, 9/1 (4 п-д).

6. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (6 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 28/3а, кв. 43 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20, кв. 73 – 1 шт.;
* проспект Миру, 95/2, кв. 309 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 60, 66, 24 – 3 шт.

7. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 61/1 (1 п-д при вході).

8. Виконано встановлення світильників світлодіодних (9 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 14 (5 п-д підвал, 4 п-д 2, 3 поверх) – 7 шт.;
* вул. Майборського, 6 (1 п-д 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2 (1 поверх) – 1 шт.

9. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (5 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 14 (5 п-д підвал).

10. Виконано заміну автоматів електричних 25 А (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 60, кв.11.

11. Виконано прокладання кабелю електричного на сходовій клітині (1 м) за адресою: вул. Залізняка, 14, кв. 116 (2, 3 поверх).

12. Відновлено електропроводку в підвальному приміщенні (прокладання проводу електричного в гофрі – 40 м) за адресою: вул. Залізняка, 14 (5 п-д підвал).

13. Виконано ремонт вентиляційних оголовків (зачинення від птахів металевою сіткою – 12 м/п) за адресою: вул. Гарнізонна, 2 (1, 2 п-д).

14. Виконано закриття слухових вікон на технічному поверсі (4,5 м2) за адресою: вул. Майборського, 1.

15. Виконано ремонт віконних рам на сходовій клітині (5 шт.) за адресою: проспект Миру, 71/2 (1 п-д).

16. Виконано скління вікон на сходовій клітині (1 м2) за адресою: вул. Залізняка, 20/1 (2 п-д, між 1 та 2 поверхом).

17. Виконано ремонт дверей виходу на покрівлю (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 9/1 (3 п-д).

18. Виконано розвезення ящиків під піщано-сольову суміш за адресами (6 шт.) за адресами:

* вул. Свободи, 3а;
* Старокостянтинівське шосе, 16 - вул. Зарічанська, 2;
* проспект Миру, 62/4, 77/1 – 83;
* вул. Зарічанська, 14 ­– 14/1а;
* вул. Мирного, 21/3.

19. Навантажено листя вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (48 м3 /8 тракторів) за адресами:

* вул. Залізняка, 20, 22;
* вул. Мирного, 28/3 - 28/3а, 32/3;
* вул. Бандери, 20/1, 22/2;
* проспект Миру, 61/2, 80/1;
* вул. Свободи, 3а;
* вул. Зарічанська, 14/1а;
* вул. Майборського, 6, 8, 12, 4/1, 16;
* вул. Героїв АТО, 9, 7, 6;
* вул. Васильєва, 5, 6, 7, 9;
* вул. Довженка, 1, 16/2, 14/1, 10/1, 5;
* вул. Горбанчука, 4, 6;
* пров. Незалежності, 3, 5, 7;
* вул. Гарнізонна, 4.

20. Виконано формувальне обрізування дерев на прибудинковій території (30 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 22 – 11 шт.;
* вул. Мирного, 28/3 - 28/3а – 11 шт.;
* вул. Мирного, 32/3 – 8 шт.

21. Видалено сухостійні аварійні дерева за допомогою бензопили (17 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 22 – 7 шт.;
* вул. Мирного, 32/3 – 3 шт.;
* вул. Мирного, 28/3 – 7 шт.

22. Виконано розкряжування дерев бензопилою (29 шт.) за адресами:

* пров. Незалежності, 3, 5, 7 – 12 шт.;
* вул. Залізняка, 22 – 7 шт.;
* вул. Мирного, 32/3 – 3 шт.;
* вул. Мирного, 28/3 – 7 шт.

23. Виконано подрібнення та навантаження гілля вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (18 м3/3 тракторів) за адресами:

* вул. Залізняка, 22 ;
* вул. Мирного, 32/3, 28/3.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 256.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 16.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж -116.
4. Накрито колодязів – 1.
5. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 10.
6. Дали дозвіл на розпломбування - 7.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 6.
2. Благоустроєно місць розриття - 4.
3. Ліквідовано поривів в колодязях - 6.
4. Обстежено колодязів – 11.
5. Очищення колодязів – 2.
6. Замінено вентелів - 1.
7. Замінено водопроводу - 1 м.п. Ø 150 мм.
8. Замінено ПГ – 1.
9. Відремонтовано засувок – 3.
10. Врізка водопроводу – 1.
11. Планово - попереджувальні роботи засувок – 8.

 Канмережа.

1. Промито - 260 м.п.
2. Очищено колодязів – 21.
3. Накрито колодязів – 1.
4. Благоустрій – 1.
5. Відкачка колодязів – 1.
6. Підсипано просідань – 1.
7. Монтаж колодязя – 1.
8. Ліквідація пошкодження СК/К Ø - 1200 мм. – 1.
9. Монтаж плити перекриття П – 10.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВПіА

1. КНС - 11 Налаштування контролера «Овен» н/а № 1.
2. КНС - 12 Ремонт системи автоматики шафи ПЧТ н/а № 5, налаштування роботи дренажного насоса.
3. КНС - 19 Ремонт системи автоматики н/а № 1.
4. КНС - 7 Технічне обслуговування системи автоматики н/а № 2, чистка електродів та гідростатичного датчика.
5. КНС - 6 Планово - попереджувальні роботи на системі автоматики н/а № 1.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 53 газових котельні;
* 5 твердопаливних котелень;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 11 когенераційних установок.

Котельні:

- монтаж когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30;

- реконструкція водогрійного котла ДЕ-10/14 із заміною пальника та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- встановлення пальників водогрійного котла КВГ-6,5 (літнього) в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

- монтаж насосу системи гарячого водопостачання в центральному тепловому пункт за адресою: вул. Львівське шосе, 14/1.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 4 звернення громадян, в тому числі 2 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* замінено 60 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 6 звернень громадян щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано ямковий ремонт за допомогою машини «Bagela» (91 м2):

- вул. Прибузька в р-ні буд. №6 (тротуар) - 8 м2;

- вул. Кам’янецька - 2 м2;

- пров. Шевченка - 6 м2;

- вул. Західно-Окружна (від вул. Львівське шосе до звалища ТПВ) - 6 м2;

- вул. Західно-Окружна (шляхопровід) - 8 м2;

- вул. Західно-Окружна - 2 м2;

- вул. Інститутська - 1 м2;

- вул. Вернадського - 2 м2;

- вул. Кам’янецька - 10 м2;

- вул. Проскурівського підпілля - 4 м2;

- вул. Зенітна - 1,5 м2;

- вул. Волочиська - 1,5 м2;

- вул. Вокзальна - 5 м2;

- вул. Сіцінського - 2 м2;

- вул. Львівське шосе - 2 м2;

- вул. Шухевича - 7 м2;

- вул. Пілотська - 12 м2;

- перехрестя вулиці Шевченка та Старокостянтинівського шосе - 1,5 м2;

- проспект Миру - 8 м2;

- вул. Трудова - 1,5 м2.

Виконано ремонт 4393,05 м2 щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю:

- під’їзна дорога до СТ «Електроніка» - 2595,6 м2;

- внутрішньо квартальний проїзд від вул. Січових стрільців до Старокостянтинівського шосе:

* ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю - 449,65 м2;
* ремонт щебеневого покриття щебенем гранітним - 39,24 м3;

- пров. Світанковий - 1347,8 м2.

Замінено зварну решітку на вул. П. Мирного в р-ні буд. №31 - 1 шт.

Виконано підняття рамки з решіткою на перехресті вул. Старокостянтинівське шосе та вул. Шевченка - 1 шт.

Виконано очистку водостічних мереж:

- вул. Подільська: колодязі - 4 шт.;

- вул. Плоска: колодязі - 14 шт.;

- вул. Зарічанська: колодязі - 19 шт.;

- вул. Шестакова: колодязі - 2 шт.

Вивезено сміття та бруду – 91 м3.

Виконано підмітання проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони – 772456 м2.

Виконано місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано квартальне обслуговування світлофорів – 15 об.

Встановлено дорожні знаки – 22 шт.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 8 шт.