**УМК «Центральна»**

**1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації – 3 м.п, 7 шт.**

вул. Шухевича, 11, кв.79 ( д.110 ) - 1,5м.п

пров. Лапушкіна, 21 (д.110) - труба-1,5м.п ревізія -1шт, муфта - 1шт, перехід -1шт, компенсатор- 1шт, редукція- 2шт, кріплення - 1шт

 **2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації - 190 м.п**

вул. Гонгадзе, 14 -15м.п

вул. Гонгадзе, 17б -15м.п

вул. Шухевича, 4/3 -15м.п

вул. Проскурівського підпілля, 215-15м.п

вул. Шухевича, 1Г-15м.п

вул. Проскурівського підпілля, 209-15м.п

вул. Олімпійська, 7-15м.п

вул. Кам’янецька, 52/2-15м.п

пров .Лапушкіна, 21- 6м.п

вул. Шухевича, 71 -16м.п

пров. П’яскорського, 6 кв.112- 16м.п

пров. П’яскорського, 8/1 підвал, кв.89-32м.п

**3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання - 8 м.п**

вул. Шухевича, 1Г (д.50) -1м.п.

вул. Гонгадзе, 18/1 кв.28,33 (д.25) -5м.п.

вул. Проскурвського підпілля, 115/1 (д.50) -2м.п

**4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання -5 шт.**

вул. Проскурвського підпілля, 115/1 (д.50), муфта 1шт., коліно -2шт.

вул. Прибузька, 2, кв.45 (д.15) -1шт.

пров. П’яскорського, 8/1, кв.89 (д.15) -1шт.

вул. Північна, 1, кв.5 (д.15) -1шт.

пров. П’яскорського, 8/1, підвал (д.25) -1шт.

**5. Прибирання підвалів та горищ - 1632 м2**

вул. Гонгадзе, 18/1 -497м2

вул. Гонгадзе, 20 -461м2

вул. Гонгадзе, 20/1 -674м2

**6. Виконано заміну електроламп та світильників у під'їздах та підвальних приміщеннях- 32 шт.**

вул. Вайсера, 28, підвал - 2шт.

вул. Проскурівського підпілля, 215 ЛЕД- 30шт.

**7. Вивезено сміття з підвальних приміщень та горищ - 6 м**3

вул. Кам’янецька, 52

**8. Виконано ремонт м’якої покрівлі входу у під’їзд -27,6 м2**

вул. Проскурівського підпілля, 209

**9. Вивезено гілля - 7,5 м3**

вул. Гонгадзе, 14, 17

вул. Олімпійська, 7

**10. Замінено труби з оцинкованої жесті зовнішньої системи організаційного водостоку з даху будинку - 115 м.п**

вул. Кам’янецька, 50

**11. Виконано ремонт електрощитової з заміною електрообладнання -1шт.**

вул. Кам’янецька, 52/1

**12. Забивання отвору в стіні, після заміни труб -1шт.**

пров. Північний, 1, кв.5

**13. Ремонт козирка входу в під’їзд (в ході робіт виконано розбирання цементного покриття, улаштування щитової опалубки) - 0,09м3**

вул. Проскурівського підпілля, 209

**14. Ремонт цементної стяжки підлоги - 0,766 м2**

вул. Кам’янецька, 47

**15. Виконано ремонт м’якої покрівлі – 150 м2**

вул. Проскурівського підпілля, 117

**16. Знесено аварійні дерева на прибудинковій території - 4 шт.**

вул. Олімпійська, 7.

 У звітний період дільницею аварійно-технічної служби, дільницею з ремонту та обслуговування ДВК підприємства виконано такі види робіт:

 1. На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 68 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

 З них 33 заявки, що стосується сантехнічного обладнання та мереж, 35 заявок, що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 68 заявок.

 2. На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 19 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

**1. Усунення завалів:**

вул. Кушнірука, 10, кв.10 -2 забої

вул. Завадського, 61/2, кв.45 -2 забої

вул. Заводська, 61/2, кв.88 -3 забої

вул. Заводська, 61/2, кв.35 - 2 забої

проспект Миру, 78/1, кв.66 - 2 забої

проспект Миру, 76/2, кв. 23 - 2 забої

вул. Проскурівська, 65, кв. 85 - 1 забій

**2. Очистка каналів:**

вул. Панаса Мирного, 21, кв.100 -2 очистки

вул. Залізняка, 22/1, кв. 66 - 2 очистки

вул. Олімпійська, 7, кв.72 - 2 очистки

**3. Встановлення труб:**

вул. Заводська, 61/2, кв.88, 82, 35

**4. Схема каналів:**

вул. Заводська, 61/2 - 3 схеми

**5. Перекладка перегородки:**

вул. Заводська, 61/2, кв.88, 82

просп. Миру, 76/2, кв.23

**6. Перевірено:**

вул. Зарічанська, 32, кв. 211

**7. Перевірено і видано акт:**

вул. Зарічанська, 22/3 (ОСББ)-69 квартир.

**УМК «Проскурівська»**

1. Поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Скоблі,47(1-й під’їзд).

2. Виконано ремонт оголовка димовентканалів за адресою:

- вул. Проскурівська,64.

3. Виконано ремонт конька покрівлі (10м.п.) за адресою:

- вул. Подільська,147/1.

4. Виконано фарбування вхідних дверей (2 шт.) за адресою:

- вул. Франка,8/1.

5. Виконано вапняне фарбування стін підвалу за адресою:

- вул. Володимирська,65.

6. Виконано колірне фарбування стін фасаду (48м2) за адресами:

- вул. Свободи,51 – 33м2

- вул. Проскурівська,73 – 15м2

7. Зафарбовування написів на стінах фасаду за адресами:

- вул. Шевченка,46/2

- вул. Шевченка,101

- вул. Заводська,38/1

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1.

8. Виконано мурування приямка слухового вікна за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя,18/1

- вул. Прибузька,36.

9. Виконано замуровування отворів в стіні після сантехнічних робіт за адресою:

- вул. М.Трембовецької,51/1.

10. Виконано герметизацію вводу водопостачання в будинок за адресою:

- вул. Свободи,47.

11. Виконано ремонт окремими місцями штукатурки стін сходової клітки, стін фасаду і підпірної стінки за адресою:

- вул. Героїв Майдану,24.

12. Виконано заміну лічильників комунальної електроенергії (2 шт.) за адресою:

- вул. Проскурівська,73 – 2шт.

13. Виконано ремонт щитової за адресою:

- вул. Володимирська,105.

14. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (5 шт.) за адресами:

- вул. Володимирська,105

- вул. Проскурівська,73

- вул. Подільська,38

- вул. Прибузька,36/1

- провул. Прибузький,1.

15. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (2 шт.) за адресою:

- вул. Свободи,48 – 2шт.

16. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресою:

- вул. Прибузька,24 – 1шт.,

- вул. М.Трембовецької,53/1 – 2шт.

17. Виконано зварні роботи із заміни металевих труб на водопровідній мережі Д.15-25 мм. ( 3,8 м.п.) за адресами:

- вул. М.Трембовецької,51/1 – 2,8м.п.

- вул. Прибузька,44 – 1м.п.

18. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1

- вул. Водопровідна,57

- вул. Проскурівська,60

- вул. Водопровідна,44/1.

19. Заміна каналізаційних труб (0,5 м.п.) діаметром 110 мм з фасонними частинами 5 шт. за адресою:

- вул. М.Трембовецької,51/1.

20. Заміна заглушки на каналізаційній мережі діаметром 110 мм. (5 шт.) за адресами:

- вул. Свободи,47 – 1шт.

- вул. Прибузька,36/1 – 2шт.

- вул. Подільська,65 – 2шт.

21. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (7 шт.) за адресами:

- вул. Франка,1

- вул. Старокостянтинівське шосе,22

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1

- вул. Водопровідна,42

- вул. Свободи,47

- вул. Прибузька,34

- вул. Подільська,159.

22. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (4 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська,73

- вул. Шевченка,49

- вул. М.Трембовецької,51/1

- провул. Прибузький,1.

23. Розвезено пісок для пісочниць (3 т) за адресами:

- вул. Свободи,55

- вул. Свободи,57

- вул. Прибузька,30

- вул. Прибузька,34

- вул. Прибузька,36

- вул. Прибузька,42/1

- вул. Н.Янчук,20

- провул. Героїв-прикордонників,1.

24. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Свободи,48

- вул. Шевченка,45

- вул. Шевченка,47

- вул. Шевченка,49

- вул. Шевченка,55

- вул. Свободи,19

- вул. Подільська,147/1

- вул. Прибузька,18б

- вул. Водопровідна,39

- вул. Водопровідна,41

- вул. Володимирська,71

- вул. Володимирська,65.

25. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (16 м3) за адресами:

- вул. Н.Янчук,20

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1

- вул. Заводська,28

- вул. Заводська,38/1

- вул. Шевченка,101

- вул. Подільська,147/1

- вул. Подільська,159

- вул. Пилипчука,51

- вул. Пилипчука,59

- вул. Шевченка,3

- вул. Водопровідна,41

- провул. Шевченка,3

- вул. Франка,1.

**УМК «Дубове»**

1. **Ремонт під’їзду:**
* вул. Спортивна, 41, 4 під’їзд
1. **Вапняне фарбування підвалу (укриття):**
* вул. Кушнірука, 20 – 270 м2
* вул. Кушнірука, 10/4 - 360 м2
1. **Ліквідація наслідків ракетного удару:** (вул. Повстанська, 36, 38, пров. Іподромний, 18, вул. Спортивна, 40, 42, 44, вул. Пілотська, 39):
* зняття побитого скла
* засклення вікон
* закриття вікон плівкою
* очищення покрівлі від сміття
* очищення прибудинкової території від уламків та сміття
1. **Ремонт м’якої покрівлі:**
* вул. Повстанська, 36 – 5,1 м2
* вул. Повстанська, 38 25,9 м2
* вул. Спортивна, 42 – 3 м2
1. **Ремонт конструкцій на дитячих майданчиках** (вул. Повстанська, 36):
* лавки - 6 шт.
* гойдалка, - 2 шт.
* пісочниця – 1 шт.
* гірка – 1 шт.
* вертушка – 1 шт.
1. **Ремонт дверних блоків:**
* вул. Повстанська, 36 – 12 шт.
1. **Ремонт віконних рам:**
* вул. Повстанська, 36 – 18 шт.
* вул. Спортивна, 40 – 6 шт.
1. **Зрізання аварійних дерев:**
* вул. Франка, 39
* вул. Козацька, 62
* вул. Кушнірука, 16
1. **Фарбування дверних блоків:**
* вул. Повстанська, 36 – 10,2 м2
1. **Улаштування лавок в укриттях:**
* вул. Ранкова, 5 – 4 шт.
* вул. Козацька, 60 – 4 шт.
* вул. Чорновола, 38 – 4 шт.
1. **Заміна електричного обладнання:**
* ***світильники:***
* вул. Кушнірука, 6/2 – 5 шт.
* вул. Гальчевського, 27/1 – 3 шт.
* вул. Міхновського, 10/1 – 3 шт.
* вул. Кушнірука, 10/5 – 2 шт.
* ***автомати:***
* пров. Козацький, 47 – 1 шт.
1. **Заміна кранів ХВП:**
* вул. Пілотська, 53 – 1 шт.
1. **Заміна труб водопроводу:**
* вул. Чорновола, 112 – 4 м
1. **Заміна труб каналізації:**
* вул. Повстанська, 36 – 9 м

**УМК «Озерна»**

**Виконано:**

**1. Заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із**

 **заміною фасонних частин – 13,5 м/ 18 шт:**

* вул. Лісогринівецька, 4 (1 п-д підвал) **–** 7,5 м/ 6 шт.
* проспект Миру, 53/1, кв. 75 (3 п-д, сміттєкамера) – 1 шт.
* вул. Кропивницького, 6 (3 п-д підвал) **–** 0,5 м/ 5 шт.
* вул. Майборського, 15, кв. 78, 83, 88 **–** 5,5 м/ 6 шт.

**2. Усунення протікання на трубопроводі холодного водопостачання, установлення**

 **хомута д.100 мм – 1 шт:**

* вул. Залізняка, 22 (3 п-д, підвал)

**3. Заміну запірної арматури водопровідної – 2 шт:**

 **- на системі холодного водопостачання – 1 шт:**

* вул. Героїв АТО, 1 (4 п-д, підвал, вентиль д-32 мм)

 **- на системі гарячого водопостачання – 1 шт:**

* вул. Довженка, 16/2 (5 п-д, підвал, вентиль д-50 мм) – 1 шт

**4. Усунення повітряної пробки на системі гарячого водопостачання – 34 шт:**

* вул. Довженка, 10/1, кв. 57 – 2 шт
* провулок Незалежності, 3, кв. 1-3 – 6 шт
* вул. Довженка, 7, кв. 70, 72, 66, 75 – 6 шт
* вул. Довженка, 5/1, кв. 26 – 2 шт
* вул. Васильєва, 6, кв. 1, 5, 9, 13 – 2 шт
* вул. Горбанчука, 4/1, кв. 27 – 2 шт
* провулок Незалежності, 5, кв. 47 – 2 шт
* вул. Довженка, 10/1, кв. 90 – 2 шт
* вул. Довженка, 14/1, кв. 10 – 2 шт
* вул. Довженка, 3, кв. 107 – 2 шт
* вул. Майборського, 11, кв. 149 – 2 шт
* вул. Горбанчука, 4/1, кв. 3, 60 – 4 шт

**5. Прочищення каналізаційної мережі внутрішньої – 115 м:**

* проспект Миру, 57/4 (3 п-д, підвал) – 14 м
* проспект Миру, 65/4 (1 п-д, підвал) – 14 м
* проспект Миру, 71/2 (2 п-д, підвал) – 14 м
* вул. Кропивницького, 6 (3 п-д, підвал) **–** 14 м
* вул. Мирного, 27, кв. 220 – 14 м
* вул. Кармелюка, 8 (2 п-д, підвал) – 15 м
* вул. Довженка, 14 (1 п-д) – 15 м
* вул. Героїв АТО, 10 (2 п-д) – 15 м

**6. Технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині**

 **– 18 шт:**

* вул. Залізняка, 20, кв. 137 – 1 шт
* проспект Миру, 62/4, кв. 11 – 1 шт
* вул. Залізняка, 22, кв. 125 – 1 шт
* вул. Залізняка, 14, кв. 74 – 1 шт
* проспект Миру, 53/1, кв. 88 – 1 шт
* проспект Миру, 71/1, кв. 57 – 1 шт
* вул. Майборського, 11 (1, 2 п-д) **–** 3 шт
* вул. Майборського, 12 (1 п-д) **–** 1 шт
* вул. Майборського, 2 (3 п-д) **–** 5 шт
* вул. Майборського, 11, кв. 143 (4 п-д) **–** 1 шт
* вул. Героїв АТО, 9/1, кв. 66 – 1 шт
* вул. Довженка, 12, кв. 35 – 1 шт

**7. Встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху – 21 шт:**

* вул. Довженка, 1 (5 п-д) – 1 шт
* провулок Незалежності, 3 (під’їзд) – 19 шт
* вул. Чорновола, 190 (1 п-д) – 1 шт

**8. Встановлення світильників світлодіодних – 6 шт:**

* вул. Мирного, 21/3, кв. 84 (тамбур) – 1 шт
* вул. Ракетників, 14 (під’їзд) – 1 шт
* вул. Героїв АТО, 5/1 (1 п-д) – 1 шт
* вул. Гарнізонна, 2 (2 п-д) – 1 шт
* проспект Миру, 53/1 (3 п-д) – 2 шт

**9. Встановлення енергозберігаючих LED-ламп – 3 шт:**

* проспект Миру, 95/1 (електрощитова) – 2 шт
* вул. Героїв АТО, 6 (3 п-д, 5 поверх) – 1 шт

**10. Прокладання кабелю електричного в електрощитовій – 5 м:**

* проспект Миру, 95/1

**11. Ремонт під’їздів – 2 шт:**

* проспект Миру, 67 (3, 4 п-д)

**12. Ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих**

 **пальників – 15 м2:**

* проспект Миру, 53/1, кв. 69

**13. Ремонт даху будинку, улаштування покриття з азбестоцементних листів – 5 шт:**

* вул. Повстанська, 47/3

**14. Виготовлення простих дерев’яних дверей, оббивання оцинковановаю жестю та**

 **встановлення в електрощитову – 1 шт:**

* проспект Миру, 95/2а

**15. Ремонт дерев’яних лавок на прибудинкових територіях – 1 шт:**

* проспект Миру, 67 (1 п-д)

**16. Установлення дверних петель для навішування замків за допомогою**

 **електрозварювання – 1 шт:**

* вул. Васильєва, 13 (4 п-д)

**17. Встановлення замків навісних – 1 шт:**

* вул. Васильєва, 13 (4 п-д)

**18. Планування площі прибудинкової території ручним способом (засипання ям**

 **щебенем біля каналізаційних колодязів) – 7 м2:**

* вул. Майборського, 8 – 4 м2
* вул. Горбанчука, 7 – 3 м2

**19. Прибирання місць загального користування («білі плями») від побутового сміття**

 **та бруду – 14538 м2:**

* проспект Миру, 65/3 – 4000 м2
* вул. Мирного, 27 – 212 м2
* вул. Кармелюка, 6/2 – 4000 м2
* вул. Кармелюка, 8/1а (стадіон) – 1500 м2
* вул. Мирного, 26/3 – 840 м2
* вул. Мирного, 21/3 – 196 м2
* вул. Мирного, 32/3 – 2600 м2
* вул. Кармелюка, 12 – 840 м2
* вул. Залізняка, 22 – 350 м2

**20. Прибирання приміщень загального користування від побутових відходів з**

 **видаленням сторонніх предметів – 280 м2:**

* вул. Майборського, 15/1 (1 п-д підвал)

**21. Видалення та розкряжування сухостійних аварійних дерев за допомогою**

 **автогідропідіймача – 1 шт:**

* вул. Героїв АТО, 9/1

**22. Формувальне обрізування дерев на прибудинковій території за допомогою**

 **автогідропідіймача – 28 шт:**

* вул. Героїв АТО, 9/1 – 3 шт
* вул. Героїв АТО, 5/2 – 4 шт
* вул. Довженка, 5 – 10 шт
* вул. Довженка, 16/2 – 3 шт
* вул. Васильєва, 15 – 8 шт

**23. Вирізання кущів бензопилою в місцях загального користування («білі плями»)**

 **– 20 м2:**

* вул. Кармелюка, 12

**24. Навантаження гілля вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище**

 **– 15 трактори/ 90 м3:**

* вул. Чорновола, 192
* вул. Героїв АТО: 2, 5, 10, 12/1, 5/2, 9/1
* вул. Довженка, 1, 5, 16/2
* вул. Васильєва, 15
* вул. Кармелюка: 6/2, 12

**25. Навантаження листя вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище**

 **– 1 трактор/ 6 м3:**

* проспект Миру, 65/3 («біла пляма»)

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду — 1 шт.

 вул. Пулюя, 9/1 (1 під)

2. Усунення забоїв каналізаційних мереж

 вул. Інститутська, 14

 вул. Молодіжна, 5

 вул.Тернопільська, 44,36,3/2

3. Заміна каналізаційних труб — Ду-110 - 7 м/п

 вул. Тернопільська, 22/1

 вул. Пулюя, 5

4. Заміна труб холодного водопостачання Ду-63, Ду-40, Ду-32, Ду-63 - 50 м/п

 вул. Львівське шосе, 27

5. Вивезення сміття – 2 причіп

6. Заміна труб холодного водопостачання Ду-20, Ду-32 — 10 м/п

 вул. Інститутська, 16, 6

7. Встановлення металевих каркасів козирків входу в під'їзд — 2 шт.

 вул. Тернопільська, 34/5

8. Заміна запірної арматури Ду-15, Ду-40 — 5 шт.

 вул. Тернопільська, 36

 вул.Інститутська, 12/1

9. Вивезення гілля — 1 причіп

10. Заміна дверей в під'їздах на металопластикові — 1 шт.

 вул.Кам'янецька, 111 (1 під.)

11. Остіклення вікон — 5 м.кв.

 вул.Інститутська, 17

**МКП «Хмельницькводоканал»**

**АДС.**

1. Прийнято та оброблено заявок - 180
2. Поставлено на контроль для служби водомереж - 27
3. Поставлено на контроль для служби канмереж - 92
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час -10
5. Дали дозвіл на розпломбування - 2
6. Накрито колодязів - 1

**Водомережа.**

1. Ліквідовано поривів з розриттям - 10
2. Благоустроєно місць розриття - 10
3. Ліквідовано поривів в колодязях - 6
4. Обстежено колодязів - 66
5. ППР засувок - 15
6. Робота за листами абонентів - 5
7. Врізка водопроводу - 1
8. Заміна ПГ - 1
9. Ремонт ПГ - 1
10. Очищено колодязів - 1

 **Канмережа.**

1. Промито каналізаційні мережі спецавтомобілем КО 504 -431 п.м.
2. Очищено колодязів -76
3. Ремонт колодязя -2
4. Накрито колодязів -2
5. Обстежено мереж - 2
6. Підсипано просідань -2
7. Роботи за листом -1
8. Відкачка септика -1

**За звітний період дільниці КВП і А виконали такі роботи:**

1. ПНС, вул. Тернопільська, 22/1 - Налаштування ПЧТ “LS” системи водопостачання.
2. КНС - 5 - Ремонт системи автоматики: відновлено цілісність контрольного кабелю.
3. КНС -24 -Монтаж системи сигналізації затоплення приймального відділення.
4. ГКНС - Ремонт ТВУ н/а №5 : замінено блок БЧ асинхронного ходу.
5. КНС- 21 - Монтаж системи автоматичного керування н/а №1, н/а №2

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 64 газових котелень;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 11 когенераційних установок.

**Котельні:**

- модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- демонтаж обладнання старих котлів (димотягів, економайзерів, вентиляторів) в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

- прибирання території котелень.

**ЦТП:**

- монтаж пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127, вул. Завадського, 64/3;

- промивання теплообмінників в центральних теплових пунктах за адресами: вул. Північна,103А, вул. Шухевича, 1Ж, 4/1, 102/1;

- прибирання території центральних теплових пунктів.

**Теплові мережі:**

**-** обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- ремонт (усунення пориву) теплових мереж за адресами: вул. П. Мирного, 26, вул. Соборна, 38/1, вул. Соборна, 69;

- благоустрій після виконання ремонтних робіт теплової мережі;

- завершення робіт з ремонту теплової камери за адресою: вул. Тернопільська, 22;

- благоустрій території після ремонтних робіт на теплових мережах за адресами: вул. Тернопільська, 22, вул. Львівське шосе, 43;

* налагодження та оптимізація роботи теплових мереж для гарячого водопостачання в міжопалювальний період;

**Житлові будинки:**

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення житлових будинків за адресами: вул. Трембовецької, 51;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання, відповідно до заяв споживачів.

**Лічильники тепла та ГВП:**

* прийнято в експлуатацію 3 нових та замінено 112 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

**Сервісний центр:**

* надані відповіді на 3 звернення щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;

- подано до суду 112 справ щодо стягнення заборгованості за спожиті послуги;

* робота з боржниками;
* рознесення рахунків.

**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**

**Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном – 9,17 м2**

Проспект Миру - 6,67 м2

Перехрестя вул. П. Мирного та вул. Залізняка - 0,83 м2

Вул. Інститутська (поблизу зупинки «ХНУ») - 1,67 м2

**Ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю – 128,8 м3**

Вул. Лісова- 124,8 м2

**Виправлення профілю щебеневого покриття без додавання нового матеріалу – 3 000 м2**

С. Бахматівці - 3000 м2

**Ліквідація ямковості відфрезерованим матеріалом**

Вул. Молдавська - 1,45 м3

**Влаштування понижень тротуару на пішохідних переходах**

Вул. Довженка, поблизку вул. Гарнізонної:

- встановлення бортових каменів - 7 м.п. (нові); - 7 м.п. (б/в)

- встановлення поребриків - 7 шт (нові), 4 шт (б/в)

- підсипання основи піщано-щебеневою сумішшю - 3,18 м3

**Укріплення та планування узбіччя**

Вул. Старокостянтинівське шосе (від. вул. Січових Стрільців до вул. Лісогринівецької)

- укріплення щебнем гранітним - 13,91 м3

- укріплення відфрезерованим матеріалом - 18,11 м3

- планування узбіччя вручну - 80 м2

**Підготовчі роботи, влаштування покриття з плитки, підсипання основи**

Вул. Чорновола, поблизу вул. Госпітальної:

- влаштування тротуарної плитки - 27 м2

- влаштування тактильної плитки - 2,34 м2

- підсипання основи піском - 2,12 м3

- підсипання основи відсівом - 0,72 м3

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 50 м2

- влаштування профільної водовідвідної труби - 4 м.п.

**Виправлення бортових каменів**

Перехрестя вул. Проскурівського підпілля та вул. Проскурівської - 2 м.п.

Вул. Львівське шосе - 8,5 м.п.

**Заміна плити з люком**

Перехрестя вул. Шухевича та пров. Зенітного - 1 шт.

**Заміна люка**

Вул. Львівське шосе, поблизу буд. №14 - 1 шт.

**Очистка водостічних мереж**

Вул. Пілотська

- колодязі, замул. 0,5 м3 - 5 шт

- колодязі, замул. 0,25 м3 - 11 шт

**Ремонт колектора водостічних мереж**

Вул. Зарічанська

- розробка ґрунту екскаватором - 100 м3

- влаштування колектора – 53 м.п.

- засипання траншеї відсівом гранітним - 22,72 м3

- приєднання до діючої мережі - 1 врізка

- засипання траншеї піщано-щебеневою сумішшю - 8,28 м3

**Заміна решітки чавунної**

Перехрестя вул. І. Франка та вул. Святослава Хороброго - 1 шт (б/в)

Вул. Бандери, поблизу вул. Зарічанської - 2 шт. (б/в)

**Вивезення сміття та бруду – 450 м3**

**Підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів –834 129 м2**

**Квартальне  технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.**

**Встановлення пристроїв звукового супроводу – 6 шт.**

**Квартальне обслуговування світлофорів – 10 об.**

**Відновлення  світлофорного об’єкту після ДТП – 1 об.**

**Технічне обслуговування дорожніх знаків – 8 шт.**

**Встановлення антипаркувальних стовпчиків – 18 шт.**

**Встановлення дорожніх знаків – 18 шт.**

**Очищення пішохідної огорожі – 108,5 сек. / 271,25 м.п.**