**Впродовж тижня, з 1 по 7 липня,** управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства міста Хмельницького виконали такі роботи:

**УМК «Центральна»**

**1. Виконано ремонт і заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації – 2,5 м.п.**

вул. Прибузька, 2, д.110 - 2 м.п

вул. Гонгадзе, 14 (ремонт зливової каналізаційної мережі)

вул. Завадського, 64/2, д.50 - 0,5 м.п

**2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації - 84 м.п**

вул. Проскурівського підпілля, 209 - 15 м.п

вул. Гонгадзе, 14 - 10 м.п

вул. Вишнева, 135 - 15 м.п

вул. Кам’янецька, 52/2 - 44 м.п.

**3. Виконано ремонт та заміну запірної арматури системи холодного водопостачання - 2 шт.**

вул. Соборна, 6, д.50 - 1 шт.

вул. Шухевича, 13/1, різьба д. 32 - 1 шт.

**4. Виконано заміну труб водопроводів системи холодного водопостачання - 4 м.п**

вул. Гонгадзе, 14, д.32

**5. Виконано заміну світильника - 1 шт.**

вул. Проскурівського підпілля, 115/1

**6. Виконано заміну запобіжників в електрощитових житлових будинків - 6 шт.**

вул. Кам’янецька, 78, 80 (25 А) – 3 шт.

вул. Проскурівського підпілля, 115/1 (25 А) - 3 шт.

**7. Проведено покіс трави на прибудинкових територіях - 300 м2**

вул. Проскурівського підпілля, 117

**8. Прибирання підвальних приміщень житлових будинків - 1433 м**2

вул. Проскурівського підпілля, 209

**9. Виконано прибирання покрівлі житлових будинків - 320 м2**

вул. Соборна, 58 - 120 м2

вул. Проскурівська, 16 - 150 м2

вул. Вайсера, 15 - 50 м2

**10. Проведено дезинсекцію підвальних приміщень**

вул. Шухевича, 1Г , 1к, 2, 4/3, 1а, 5, 11, 13/1

вул. Проскурівського підпілля, 209, 215

вул. Олімпійська, 7

вул. Гонгадзе, 18, 20, 20/1, 14

вул. Вишнева, 135, 137

**11. Виконано ремонт м’ягкої покрівлі - 380 м2**

вул. Кам’янецька, 38

**12. Виготовлено, пофарбовано та встановлено пісочниці - 2 шт.**

вул. Соборна, 33 - 1 шт

вул. Шухевича, 13 - 1 шт

**13. Ремонт обладнання дитячого майданчика - 2 шт.**

вул. Вишнева, 137 (карусель) - 1 шт.

вул. Гонгадзе, 18/1 (пісочниця) - 1 шт.

**14. Бетонування майданчика входу у під’їзд (в ході робіт виконано розбирання цементного покриття, збирання щитової опалубки) -15,6 м2**

вул. Проскурівського підпілля, 115/1

**15. Ремонт штукатурки цоколя (в ході робіт виконано відбивання штукатурки, улаштування основи під штукатурку з металевої сітки) - 5 м2**

вул. Проскурівського підпілля, 115/1

**16. Ремонт лавок на прибудинкових територіях - 8 шт.**

пр. П’яскорського, 2 - 2 шт.

вул. Шухевича, 1 Г- 1 шт.

вул. Шухевича, 1К - 1 шт.

вул. Шухевича, 4/3 - 2 шт.

вул. Шухевича, 95 - 1 шт.

вул. Соборна, 43 - 1 шт.

**17. Забивання отвору в стіні після заміни трубопроводу - 1 шт.**

вул. Шухевича, 104/1

**18. Виконано встановлення штаби (гвинтовий замок) на двері електрощитових - 9 шт.**

вул. Героїв Маріуполя, 60, 34, 28, 32, 32/1

вул. Кам’янецька, 82

вул. Кам’янецька, 72

вул. Завадського, 64/2

Дільницею аварійно-технічної служби, дільницею з ремонту та обслуговування ДВК підприємства виконано такі види робот:

1. На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 97 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 51 заявка що стосується сантехнічного обладнання та мереж, 46 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 97 заявок.

2. На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 22 заявки, які виконано в повному обсязі, а саме:

**1. Усунення завалів:**

проспект Миру, 78/3, кв.88 - 2 засмічення

вул. Зарічанська, 8, кв.52 - 2 засмічення

вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, кв. 26 - 1 засмічення

вул. Завадського, 5, кв.12 - 3 засмічення

вул. Зарічанська, 6/2, кв.84 -2 засмічення

**2. Очистка каналів**

вул. Гонгадзе, 13/1, кв.254 - 2 очистки

вул. Шухевича, 13/1, кв.75 - 2 очистки

вул. Шухевича, 13/1, кв. 43 - 2 очистки

вул. Шухевича, 13/1, кв.27 - 2 очистки

вул. Шухевича, 13/1, кв.11- 2 очистки

вул. Проскурівського підпілля, 127, кв. 36 - 2 очистки

вул. Водопровідна, 39, кв. 26 - 2 очистки

**3. Встановлення труб:**

вул. Петраківського, 12/1, кв.28

вул. Кушнірука, 10/1, кв.57

**4. Перевірено:**

вул. Чорновола, 95/1, кв.18

вул. Подільська, 78, кв.220

**5. Перевірено і видано акт:**

вул. Франка, 4/1, кв.3

пров. Зарічанський, 31/1

вул. Петраківського, 12/1, кв.1, 9, 12

**6. Схема каналів:**

вул. Петраківського, 12/1 - 4 схеми

**УМК «Проскурівська»**

Виконано:

1. поточний ремонт м’якої покрівлі за адресою:

- вул. Свободи,19 - 253 м2

2. поточний ремонт входу в підвал з виготовленням металевого каркасу та обшиванням металопрофілем за адресою:

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1– 1 шт.(4-й під’їзд)

3. заміну дерев’яних вікон на металопластикові з відливами технічному поверсі за адресою:

- вул. Свободи,19 – 2шт.

4. поточний ремонт системи водопостачання по підвалу (найпростішому тимчасовому укритті) з заміною труб на поліпропіленові діаметром (25 – 63 мм) 47 м.п., та встановленням кранів водопровідних діаметром (15 – 32 мм) 11 штук за адресою:

- вул. Проскурівська,107(1,2-й під’їзд).

5. заміну кодового замка вхідних дверей в під’їзд за адресою:

- вул. Героїв Майдану,3 – 1 шт.

6. ремонт шиферної покрівлі (2 м2) за адресою:

- вул. Грушевського,92 – 0,5 м2.

- вул. Проскурівська,60 – 1 м2.

- вул. Шевченка,3 – 0,5 м2.

7. ремонт дверної лутки дверей виходу на покрівлю за адресою:

- вул. Прибузька, 44 – 1шт.

8. ремонт пісочниці за адресою:

- вул. Героїв – прикордонників, 1 – 1 шт.

9. ремонтні роботи в поверхових електрощитах (6шт.) за адресами:

- вул. Подільська,38 – 1 шт.

- вул. Подільська,159 – 1 шт.

- вул. Соборна,77 – 1 шт.

- вул. Пилипчука,61 – 1 шт.

- вул. Проскурівського підпілля, 25 – 1шт.

- вул. Заводська,.29 – 1 шт.

10. заміну лампочки енергозберігаючої за адресою:

- вул. Подільська, 78 – 1 шт.

11. заміну вимикача електричного за адресою:

- вул. Свободи, 57 – 1 шт.

12. зварні роботи із заміни врізки на водопровідній мережі д.25-32 мм за адресою:

- вул. Свободи,48/1 - 1 шт.

13. Виконано ліквідування підтікань на водопровідній мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 38 – 1 шт.

- вул. Подільська, 65 – 1 шт.

- вул. Заводська, 61/1 – 1 шт.

- вул. Прибузька, 24 – 1 шт.

15. ліквідування підтікань на мережі внутрішньобудинкового водостоку (3 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 78 – 1 шт. (зачеканення стиків)

- вул. Свободи, 22 а – 1 шт. (зачеканення стиків)

- вул. Проскурівська, 65 – 1 шт. (зачеканення стиків)

16. заміну труб каналізаційних д.110 мм з фасонними частинами за адресами:

- вул. Шевченка,45 – 0,5 м.п.

- вул. Франка, 6 – 3 шт. (заглушка, перехід).

17. ліквідування забоїв каналізаційної мережі (8 шт.) за адресами:

- провул. Героїв-прикордонників, 1 – 1 шт.

-провул. Шевченка, 3 – 1 шт.

- вул. Проскурівська, 21/31– 2 шт.

- вул. Подільська, 132 – 1 шт.

- вул. Подільська, 147/1 – 1 шт.

- вул. Водопровідна, 28/2 – 1 шт.

- вул. Камянецька, 67 – 1 шт.

18. ліквідування підтікань на каналізаційній мережі (3 шт.) за адресами:

- вул. Н. Янчук, 20 – 1 шт.

- вул. Прибузька,36 – 1 шт.

- вул. Франка, 6 – 1 шт.

19. санітарну підрізку дерев, видалення сухостою (з крижуванням), на прибудинковій території за адресами:

- вул. Свободи,97/1

- вул. Свободи,99/1

- вул. Водопровідна,44/1

- вул. Проскурівського підпілля,25

- вул. Прибузька,10

- вул. Шевченка,8.

20. прибирання технічного поверху за адресою:

- вул. Свободи,19 – 120 м2.(3-й під’їзд)

21. прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 26 (сховище)

- вул. Кам’янецька, 63 – 360 м2.

- вул. Володимирська, 105 – 250 м2

- вул. Подільська, 65 – 360 м2

- вул. Героїв Майдану, 46 –338 м2.

23. покіс газонів мотокосами за адресами:

- вул. Прибузька, 34 – 400 м2

- вул. Володимирська, 79 – 110 м2

- вул. Скоблі, 13 – 170 м2

- вул. Свободи, 30 – 208 м2

- вул. Пилипчука, 4 – 470 м2

- вул. Пилипчука, 5/3 – 126 м2

- вул. Франка, 4/1 – 244 м2

- вул. Франка, 8/1 – 585 м2

24. навантаження та вивезення гілля та сміття на звалище (24 м3) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 26 (сховище)

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1

- вул. Проскурівська, 85/1

- вул. Свободи,19

- вул. Шевченка, 93

- вул. Грушевського, 92

- вул. Володимирська, 65

- вул. Володимирська, 71

- вул. Героїв Майдану, 46

- вул. Свободи, 97/1

- вул. Свободи, 99/1

- вул. Водопровідна, 44/1

- вул. Проскурівського підпілля, 25

- вул. Прибузька, 10

- вул. Героїв Майдану, 46

- вул. Шевченка, 8

- вул. Шевченка, 95

- вул. Шевченка, 60.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду — 1 шт.

вул. Тернопільська, 18/1 (3 під.)

2. Усунення забоїв каналізаційних мереж

вул.Кам'янецька, 98,108

вул.Тернопільська, 18/2

вул. Сковороди, 12

3. Заміна каналізаційних труб — Ду-110 — 10 м/п

вул.Інститутська, 17/1

вул.Львівське шосе, 51,47,39

4. Ремонт м'якої покрівлі — 50 кв.м

вул. Тернопільська, 34/3

5. Поточний ремонт відмостки — 20 м.кв.

вул.Пулюя, 5/2

6. Виконується скошування трави на прибудинкових територіях

7. Вивезення гілля — 3 причепа

8. Ремонт електрощитової — 1 шт.

вул.Львівське шосе, 27

9. Порізка дерев

вул.Пулюя, 9/1

вул.Інститутська, 20/2

10. Замуровка штраб — 8 м.кв.

вул.Сковороди, 48

вул. Тернопільська, 34

вул.Пулюя, 9/1

11. Заміна труб холодного водопостачання, Ду-32 — 10 м/п

вул.Тернопільська, 26/3, 22

вул.Львівське шосе, 47

12. Фарбування газових вводів — 40 м/п

вул.Пулюя, 11а, 8

13. Встановлення лавок — 2 шт.

вул.Пулюя, 7

вул.Тернопільська, 26/4

**УМК «Дубове»**

1. **Ремонт під’їзду -** вул. Петлюри, 57, 1 під’їзд
2. **Скошування трави мотокосами:**

* пров. Іподромний, 2, 18
* пров. Козацький, 47, 47/1
* вул. Козацька, 6/1
* вул. Чорнобрового, 3
* вул. Сіцінського, 16/1, 18, 18/1, 20, 22
* вул. Госпітальна, 2, 4, 6/1, 6/2, 6/3
* вул. Спортивна, 11, 15, 20
* вул. Оксанченка, 4, 6, 8, 14

1. **Ремонт обладнання дитячого майданчика:**

**вул. Кушнірука, 10/5**:

пісочниці - 2 шт.

гойдалка – 1 шт.

1. **Ремонт штукатурки стін:**

* вул. Кушнірука, 18 – 0,5 м2

1. **Ремонт м’якої покрівлі:**

* пров. Іподромний, 18 – 5,5 м2
* вул. Козацька, 62 – 2,8 м2
* вул. Чорновола, 112 – 1,5 м2
* вул. Кушнірука, 10/1 – 1,3 м2
* вул. Повстанська, 36 – 3 м2
* вул. Міхновського, 10/1 – 4,8 м2

1. **Зрізання аварійних дерев:**

* вул. Козацька, 65/1

**Заміна електричного обладнання:**

**світильники:**

* вул. Козацька, 65/1 – 5 шт.

**УМК «Озерна»**

**Виконано:**

**1. Розриття каналізаційної мережі від зовнішньої стіни до колодязя будинку за**

**допомогою екскаватора з улаштуванням підстильних та вирівнювальних шарів**

**основи з пісчано-гравійної суміші із заміною трубопроводу зовнішньої каналізаційної**

**мережі з труб чавунних на поліпропіленові із заміною фасонних частин – 8 м/ 2 шт:**

* вул. Залізняка, 14 (3 п-д)

**2. Заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із**

**заміною фасонних частин – 16 м/ 39 шт:**

* вул. Майборського, 15, кв. 47-52 – 4 м/ 6 шт
* вул. Гарнізонна, 2 (1 п-д) – 9 м/ 20 шт
* вул. Залізняка, 14 (3 п-д підвал) – 3 м/ 13 шт

**3. Заміну трубопроводів зливової каналізації з труб чавунних на поліетиленові із**

**заміною фасонних частин на технічному поверсі – 62,3 м/ 37 шт:**

* вул. Кармелюка, 10, кв. 120, 124 – 21,3 м/ 9 шт
* вул. Залізняка, 22, кв. 88, 89, 90 – 40 м/ 27 шт
* вул. Мирного, 28, кв. 86, 87, 91 – 1 м/ 1 шт

**4. Заміну окремих ділянок трубопроводу холодного водопостачання за допомогою**

**терморезисторного зварювання – 2 м:**

* проспект Миру, 71/3 (6 п-д підвал) – 1 м
* проспект Миру, 65/2, кв. 3 – 0,5 м
* вул. Кропивницького, 6, кв. 55 – 0,5 м

**5. Заміну запірної арматури на системах – 2 шт:**

* вул. Залізняка, 20 (3 п-д підвал) д-15 мм – 1 шт (ХВ)
* вул. Свободи, 3а (2 п-д підвал) д-25 мм – 1 шт (ХВ)

**6. Заміну трубопроводів гарячого водопостачання з труб металевих за допомогою**

**електрозварювання – 1,5 м/п:**

* вул. Васильєва, 13, кв. 48-54

**7. Заміну трубопроводів гарячого водопостачання з труб металевих на поліетиленові**

**із заміною фасонних частин – 2,2 м/п/ 4 шт:**

* вул. Майборського, 13, кв. 60

**8. Ремонт засувок на системі гарячого водопостачання – 2 шт:**

* вул. Гарнізонна, 2 (д-80 мм)

**9. Усунення повітряної пробки у системі гарячого водопостачання – 4 шт:**

* вул. Героїв АТО, 6, кв. 73 – 2 шт
* вул. Героїв АТО, 4, кв. 57 – 2 шт

**10. Прочищення каналізаційної мережі внутрішньої – 100,5 м:**

* проспект Миру, 61/1 (1 п-д підвал) – 15 м
* проспект Миру, 53/1, кв. 131– 4,5 м
* вул. Гарнізонна, 6/2 (3 п-д) – 15 м
* вул. Гарнізонна, 2 (1 п-д) – 15 м
* вул. Героїв АТО, 5/1 (1 п-д) – 15 м
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 18 м
* вул. Довженка, 1 (3 п-д) – 18 м

**11. Прочищення трубопроводів зливової каналізації на даху будинку – 90 м:**

* вул. Лісогринівецька, 10/1, кв. 45, 49, 51 – 30 м
* проспект Миру, 57/4 (1 п-д) – 30 м
* вул. Кармелюка, 8, кв. 90 (2 п-д) – 30 м

**12. Закарбування розтруба трубопроводів зливової каналізації на технічному поверсі**

* вул. Кармелюка, 10 (3 п-д) – 23 операцій
* вул. Залізняка, 22 (2, 3 п-д) – 24 операції

**13. Технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітці**

**– 12 шт:**

* проспект Миру, 65/2, кв. 34 – 1 шт
* проспект Миру, 83, кв. 3 – 1 шт
* проспект Миру, 60, кв. 11 – 1 шт
* проспект Миру, 95/2, кв. 2 – 1 шт
* проспект Миру, 60, кв. 22 – 1 шт
* вул. Мирного, 30, кв. 145, 99 – 2 шт
* вул. Залізняка, 22, кв. 88, 89, 90 – 3 шт
* проспект Миру, 51/2, кв. 53 – 1 шт
* проспект Миру, 57/4, кв. 19 – 1 шт

**14. Усунення аварійної ситуації в електрощитках на сходових клітинах, перевірка**

**контактних з’єднань – 36 шт:**

* проспект Миру, 57/4 (1 п-д)

**15. Ремонт електрощитових – 2 шт:**

* проспект Миру, 65/3 (3 п-д) – 1 шт
* проспект Миру, 71/3 (3 п-д) – 1 шт

**16. Заміну автоматичних вимикачів 25 А – 1 шт:**

* проспект Миру, 65/3 (3 п-д електрощитова)

**17. Відновлення електропроводки, прокладання проводу електричного – 4 м:**

* проспект Миру, 65/2 (3 п-д сходова)

**18. Встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху – 9 шт:**

* вул. Залізняка, 22 (кв. 9, тамбур – 1 шт, кв. 154, сходова – 1 шт) – 2 шт
* вул. Залізняка, 14, кв. 174 (5 п-д при вході та виході з під’їзду) – 2 шт
* вул. Героїв АТО, 3 (2 п-д) – 5 шт

**19. Встановлення світильників світлодіодних – 1 шт:**

* вул. Ракетників, 12 (сходова)

**20. Заміну енергозберігаючих LED-ламп – 4 шт:**

* вул. Довженка, 10/1 (1 п-д) – 1 шт
* вул. Героїв АТО, 2 (підвал) – 3 шт

**21. Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю**

**після негоди (сильного буревію) – 5,4 м2:**

* вул. Травнева, 8, кв. 3 (селище Богданівці)

**22. Усунення недоліків після негоди (сильного буревію), улаштування спецпланок з**

**пластику на даху будинку – 1,2 м2:**

* вул. Травнева, 8, кв. 15 (селище Богданівці)

**23. Ремонт примикань козирка балкону цементним розчином після негоди (буревію)**

**– 1,7 м2:**

* вул. Травнева, 3, кв. 3 (селище Богданівці)

**24. Ремонт других дерев’яних дверей входу в під’їзд – 1 шт:**

* проспект Миру, 53/1 (4 п-д)

**25. Ремонт дерев’яних люків виходу на покрівлю – 2 шт:**

* проспект Миру, 71/3 (2, 5 п-д)

**26. Установлення поручнів дерев’яних на сходовій клітці – 3 м:**

* проспект Миру, 62/3 (3 п-д)

**27. Ремонт металевих перил на сходовій клітці за допомогою електрозварювання**

**– 12 м/п:**

* вул. Героїв АТО, 3 (2 п-д)

**28. Очищення козирків входу в під’їзд від бруду та сміття – 9 шт:**

* вул. Довженка, 14/1 (1, 3, 5 п-д) – 3 шт
* вул. Довженка, 10/1 (1-4 п-д) – 4 шт
* вул. Довженка, 5/1 (1, 3 п-д) – 2 шт

**29. Встановлення замків навісних – 2 шт:**

* проспект Миру, 71/3 (2, 5 п-д вихід на покрівлю) – 1 шт
* проспект Миру, 62/3 (електрощитова) – 1 шт

**30. Ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках – 7 шт:**

* вул. Кармелюка, 8 (гойдалка) – 1 шт
* вул. Кармелюка, 10 (карусель) – 3 шт
* вул. Кармелюка, 12 (пісочниця) – 1 шт
* вул. Героїв АТО, 5/2 (гірка) – 1 шт
* вул. Довженка, 10/1 (гірка) – 1 шт

**31. Ремонт гойдалки за домогою електрозварювання – 1 шт:**

* вул. Майборського, 13/1

**32. Завезення піску в пісочниці на дитячому майданчику – 3 т:**

* вул. Зарічанська, 2 - Старокостянтинівське шосе, 16 – 0,6 т
* проспект Миру, 71/3 – 0,6 т
* вул. Свободи, 3а – 0,6 т
* вул. Кропивницького, 6 - вул. Кропивницького, 6а – 0,6 т
* вул. Кропивницького, 8/1 – 0,6 т

**33. Закріплення адресної таблички на фасаді будинку – 1 шт:**

* вул. Довженка, 16/2

**34. Прибирання приміщень загального користування (техповерхів) від побутових**

**відходів з видаленням сторонніх предметів – 400 м2:**

* вул. Кармелюка, 10 (3 п-д) – 200 м2
* вул. Кармелюка, 8 (1 п-д) – 200 м2

**35. Проведення дезінфекційних робіт (хлорним розчином) в підвальних приміщеннях**

**– 387 м2:**

* вул. Лісогринівецька, 10/1 (1 п-д підвал)

**36. Видалення сухостійних дерев на прибудинковій території вручну бензопилою**

**– 8 шт:**

* вул. Залізняка, 14

**37. Розкряжування дерев, повалених під час буревію, бензопилою – 20 шт:**

* вул. Травнева, 1 (селище Богданівці) – 14 шт
* вул. Травнева, 2 (селище Богданівці) – 4 шт
* вул. Зарічанська, 14/1а – 1 шт
* проспект Миру, 53/1 – 1 шт

**38. Навантаження гілля на транспортний засіб вручну та вивезення на сміттєзвалище**

**– 9 тракторів/ 54 м3:**

* вул. Залізняка, 14 – 6 м3
* вул. Травнева, 1 (селище Богданівці) – 18 м3
* вул. Травнева, 2 (селище Богданівці) – 18 м3
* вул. Зарічанська, 14/1а – 6 м3
* проспект Миру, 53/1 – 6 м3

**39. Навантаження трави вручну на транспортний засіб та вивезення на**

**сміттєзвалище – 1 трактор/ 6 м3:**

* вул. Майборського, 13, 13/2, 11, 12
* вул. Героїв АТО, 5/1, 7, 9

**40. Скошування трави на газонах мотокосами – 13507 м2:**

* вул. Героїв АТО, 9 – 270 м2
* вул. Майборського, 13 – 1986 м2
* вул. Майборського, 11 – 1378м2
* вул. Майборського, 15/1 – 918 м2
* вул. Майборського, 15 – 810 м2
* вул. Героїв АТО, 3 – 919 м2
* вул. Героїв АТО, 1 – 702 м2
* вул. Майборського, 13/2 – 811 м2
* вул. Майборського, 1 – 2702 м2
* вул. Героїв АТО, 6 – 676 м2
* вул. Героїв АТО, 14 – 405 м2
* вул. Героїв АТО, 7 – 675 м2
* вул. Героїв АТО, 12 – 324 м2
* вул. Героїв АТО, 12/1 – 216 м2
* вул. Героїв АТО, 2 – 378 м2
* вул. Героїв АТО, 5/1 – 405 м2
* вул. Героїв АТО, 5 – 432 м2

**41. Скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками – 6652 м2:**

* вул. Майборського, 1 – 1200 м2
* вул. Героїв АТО, 3 – 2300 м2
* вул. Героїв АТО, 1 – 2100 м2
* вул. Майборського, 11 – 1052 м2

**МКП «Хмельницькводоканал»**

**АДС.**

1. Прийнято та оброблено заявок - 285
2. Поставлено на контроль для служби водомереж - 24
3. Поставлено на контроль для служби канмереж - 114
4. Накрито колодязів - 1
5. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час - 16
6. Дали дозвіл на розпломбування - 5

**Водомережа.**

1. Ліквідовано поривів з розриттям - 11
2. Ліквідовано поривів в колодязях - 4
3. Виконано робіт за листами абонентів - 3
4. Благоустроєно місць розриття - 3
5. Відремонтовано водорозбірних колонок - 1
6. Обстежено колодязів - 25
7. Обстежено мереж - 9
8. Відремонтовано засувок - 1
9. Замінено засувок - 1
10. Замінено пожежних гідрантів - 2
11. Відремонтовано пожежних гідрантів - 9
12. Врізка водопроводу - 2
13. Підготовка до врізки водопроводу - 1
14. Накрито колодязів - 1
15. Підготовка до асфальтування - 9
16. Очищено колодязів - 1
17. Замінено водопроводу - 2 м.п, Ø 25 мм.

**Канмережа.**

1. Очищено оглядових колодязів - 39
2. Обстежено мереж - 1
3. Промито каналізаційних мереж - 450 м.п.
4. Благоустрій - 1
5. Відремонтовано колодязів - 2
6. Замінено люків - 1
7. Підготовка до асфальтування - 1
8. Ліквідація пориву напірного колектора Ø 600 мм. - 1

**Дільниці КВПіА**

1. КНС - 6 - Ремонт системи автоматики 1 та 2 режимів роботи н/а № 1, 2, 3.
2. КНС - 24 - Налаштування ПЧТ “ Danfos “ н/а № 2.
3. ГКНС - Ремонт ТВУ н/а № 5, заміна блока живлення.
4. КНС – 25 - Встановлення та налаштування ПЧТ “Danfos“ н/а № 2.
5. КНС - 3 - Ремонт системи автоматики н/а № 1, 2, 3.
6. КНС – 11 - Налаштування мікроконтролера ОВЕН в роботі керування системи автоматики н/а № 1.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 44 газових котелень;
* 1 твердопаливна котельня;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 5 когенераційних установок.

**Котельні:**

- реконструкція 3 котелень (обв’язка нових водогрійних котлів);

- ремонт котла в 1 котельні;

- монтаж 3 котлів в 1 котельні;

- благоустрій території котельні після заміни вводу холодного водопостачання;

- відновлення роботи 2 котелень;

- очищення сховища для зберігання солі в 1 котельні;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

- прибирання (викошування трави) територій котелень;

**ЦТП:**

- проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання 21 теплового пункту:

- встановлення котлів в 2 центральних теплових пунктах;

- прибирання (викошування трави) територій центральних теплових пунктів;

**КГУ:**

- поточний ремонт 2 когенераційних установок;

**Теплові мережі:**

- земляні та підготовчі роботи до заміни мереж опалення та гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Завадського, 38, вул. Зарічанська, 12 а, вул. Молодіжна, 7;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Франка, 55 – вул. Міхновського, 1, вул. Бандери, 22/1, вул. Проскурівського підпілля, 117, вул. Шухевича, 69-71, вул. Зарічанська, 12 а, вул. Кам’янецька, 164 (ЗОШ №19), вул. Зарічанська, 14/3, вул. Молодіжна, 7;

- ремонт теплових мереж в теплових камерах за адресами: вул. Проскурівського Підпілля, 38, вул. Прибузька, 12;

- благоустрій території після ремонтних робіт на теплових мережах за адресою: вул. Кам’янецька, 164 (ЗОШ №19), вул. Зарічанська, 14/3;

**-** обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

**Житлові будинки:**

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- налагодження елеваторних вузлів житлових будинків від котельні за адресою: вул. Свободи, 44;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання, відповідно до заяв споживачів;

**Лічильники тепла та ГВП:**

* прийнято в експлуатацію 3 нових лічильники гарячої води та замінено 53 лічильники гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;

**Сервісний центр:**

* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**

**Поточний ремонт асфальтобетонного покриття**

прс. Миру (від АТ «Хмельницькгаз» до звалища ТПВ )

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття - 113 м2

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 23,51 м2

вул. Вінницька

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття - 200 м2

вул. Болбочана

- встановлення поребриків - 11 м.п.

вул. Вінницька (поблизу вул. Профспілкової)

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття - 50 м2

- влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття – 4,48 т

- влаштування асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником - 208 м2

- влаштування асфальтобетонного покриття – 64,5 м2

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття - 74,7 м2

вул. Заводська (поблизу буд. №29, №41)

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі - 12 м2

- підсипання основи щебенем гранітним фр. 20\*40 - 1 т

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі - 12 м2

вул. Кам’янецька, поблизу буд. №76

- підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі (влаштування корита) - 27 м2

- підсипання основи щебенем – 8,61 м3

- встановлення поребриків - 41 м.п.

- встановлення бортових каменів - 7 м.п

вул. Вінницька

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 110 м2

**Ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю**

вул. Дейгана – 2629,1 м2

**Ремонт щебеневого покриття без додавання нового матеріалу**

вул. Руданського - 1600 м2

вул. Сірка - 400 м2

**Ремонт щебеневого покриття вручну відфрезованим матеріалом** **та ін. пов’язані роботи**

вул. Дейгена

- ремонт щебеневого покриття - 15,58 м3

- киркування щебеневого покриття - 800 м2

- планування узбіччя - 1200 м2

- вивезення буд. сміття - 154 т

проїзд Волочиський – 18,2 м3

**Очищення та промивання водостічних мереж - 64 шт**

проспект Миру

- колодязі замул. 0,5 м3 - 5 шт

- колодязі замул. 0,25 м3 - 7 шт

вул. Горбанчука

- колодязі замул. 0,25 м3 - 12 шт

вул. Довженка

- колодязі замул. 0,25 м3 - 7 шт

проспект Миру

- колодязі замул. 0,5 м3 - 5 шт

- колодязі замул. 0,25 м3 - 4 шт

вул. Старокостянтинівське шосе

- колодязі замул. 0,25 м3 - 6 шт

вул. Грушевського

- колодязі замул. 0,5 м3 - 2 шт

- колодязі замул. 0,25 м3 - 5 шт

- промивання поперечних труб - 45 м.п.

вул. Верхня Берегова

- колодязі замул. 0,5 м3 - 4 шт

- промивання поперечних труб - 25 м.п.

вул. Нижня Берегова

- колодязі замул. 0,25 м3 - 5 шт

- промивання поперечних труб - 50 м.п.

вул. Бандери

- колодязі замул. 0,75 м3 - 2 шт

**Заміна решітки**

вул. Бандери, поблизу вул. Озерної - 1 шт

вул. Депутатська, поблизу дитячої лікарні - 1 шт

вул. Прибузька, поблизу буд. №8 - 1 шт

**Заміна плити**

Перехрестя вул. Шевченка та вул. Свободи – 1 шт

**Ремонт та приварювання решіток**

вул. Бандери

- робота зварювального агрегату - 2 маш.-год.,

- робота автомобіля ЗІЛ при буксируванні зварювального агрегату - 2 маш.-год.

**Вивезення будівельного сміття**

вул. Кошарського - 20 т

**Вивезення сміття та бруду – 300 м3**

**Підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 765 350 м2**

**Квартальне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.**

**Квартальне технічне обслуговування світлофорів транспортних і пішохідних – 10 об.**

**Фарбування світлофорних об’єктів – 5 об.**

**Встановлення дорожніх знаків – 16 шт.**

**Нанесення дорожньої розмітки – 448,0 м2**

**Очищення перильної огорожі через річку Південний Буг (вул. С. Бандери) – 254 м**

**Очищення перильної огорожі через річку Південний Буг (вул. Свободи) – 132 м.**