**Впродовж тижня, з 7 по 12 травня,** управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства міста Хмельницького виконали такі роботи:

**УМК «Центральна»**

**1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації 15,5 м.п, 2шт.**

вул. Вишнева, 135 (дощова каналізація)-1,5 м.п

вул. Подільська, 12, д.110- 0,5 м.п.

вул. Кам’янецька, 38, д.110-0,5 м.п

вул. Деповська, 6, д. 50-13 м.п

**2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації -108 м.п**

вул. Проскурівського підпілля, 215 - 15 м.п

вул. Вишнева 137-10 м.п

вул. Вишнева, 135-20 м.п

вул. Вайсера, 15-3 м/п

вул. Шухевича, 104/1-16 м.п

вул. Шухевича, 92-16 м.п

пров. П’яскорського, 8/1-12 м.п

вул. Шухевича, 92-16 м.п

**3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання - 1 м.п**

вул. Проскурівська, 16, кв.100, д.32-1 м.п

**4. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях - 1 шт.**

вул. Шухевича, 15, з датчиком руху - 1шт.

**5. Ремонт м’якої покрівлі- 120 м**2

вул. Подільська, 9/1-120 м2

**6. Виконано покіс трави на прибудинкових територіях - 17274 м2**

**7. Ремонт лавок на прибудинковій території — 8 шт.**

вул. Проскурівського підпілля, 209 -2 шт.

вул. Шухевича, 1к -2 шт.

вул. Кам’янецька,70-1 шт.

вул. Шухевича, 71 – 1.шт.

вул. Деповська, 4 – 1.шт.

вул. Деповська, 6 – 1.шт.

**8. Виконано ремонт обладнання дитячих майданчиків**

вул. Проскурівського підпілля, 215

вул. Кам’янецька, 72

вул. Кам’янецька, 52

вул. Деповська, 1

пр. Городній, 4

пр. П’яскорського, 6

пр. П’яскорського, 8/1

**9. Виконано фарбування дитячого майданчика**

вул. Гонгадзе, 20

вул. Проскурівського підпілля, 215

вул. Шухевича, 11, 15,13/1,13, 1Б

вул. Вокзальна, 133

вул. Соборна, 6,43

**10. Фарбування лавок**

вул. Проскурівського підпілля, 215 ,209

вул. Шухевича, 1К,1Г,2,4/3

**11. Виконано ремонт оголовків і парапетів**

вул. Соборна, 31- 6 шт.

**12. Виконано бетонування сходів входу у під’їзд**

вул. Шухевича, 4/3-2,4 м2

**13. Ремонт козирка входу у під’їзд**

вул. Шухевича, 7/3 -4,5 м2

В період з 6.05.2024р. по 13.05.2024р. дільницею аварійно-технічної служби, дільницею з ремонту та обслуговування ДВК підприємства виконано такі види робіт:

1. На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 61 заявка від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 35 заявок, що стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 26 заявок, що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі, 61 заявка.

2. На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 11 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

**1. Усунення завалів:**

проспект Миру, 78/3, кв.34-2 забої

вул. Кам’янецька, 105, кв.70-2 забої

вул. Кам’янецька, 98, кв.58-2 забої

**2. Перевірено і видано акт:**

вул. Чорновола, 52/1

**3. Встановлення труб:**

проспект Миру, 78/3, кв.34,18

**4. Схема каналів:**

проспект Миру, 78/3-2 схеми

**5. Перекладка перегородки:**

проспект Миру, 78/3, кв.48, 34

**6. Перевірено:**

проспект Миру, 76, кв.20

проспект Миру, 76/2, кв.50

вул. Петлюри, 10, кв.2

вул. П. Мирного, 24, кв.14

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт м’якої покрівлі (256 м2) за адресою:

- вул. Свободи,19 - 256 м2

2. Поточний ремонт фасаду (7,7 м2) за адресою:

- вул. Свободи,19(оббивання плитки з послідуючим оштукатуренням, висотні роботи)

3. Виконано ремонт водостічних труб (1 шт.) за адресами:

- вул. Скоблі,7 – 3,5 м.п.

4. Виконано остіклення вікон сходової клітки (2шт./1,71м2) за адресами:

- вул. Проскурівська,85/1 - 1шт./ 0,85м2

- вул. Свободи,51 – 1шт./ 0,86 м2

5. Виконано ремонт лавок садових (3 шт.) за адресою:

- вул. Героїв Маріуполя,18/1.(з фарбуванням)

6. Виконано фарбування вхідних дверей (1 шт.) за адресою:

- вул. Героїв Майдану,17/1( 1-й під’їзд – 4 м2)

7. Виконано ремонт дерев’яних вхідних дверей (1 шт.) за адресою:

- вул. Шевченка, 95.

8. Виконано ремонт металевих вхідних дверей (1 шт.) за адресою:

- вул. Свободи,19.

9. Виконано ремонт пісочниці (1 шт.) за адресою:

- вул. Камянецька, 63.

10. Виконано ремонт гірки на дитячому майданчику (1 шт.) за адресою:

- вул. Прибузька,36.

11. Виконано фарбування фасаду окремими місцями (37,5 м2) за адресами:

- вул. Володимирська,77 – 18 м2

- вул. Героїв Майдану,17/1 – 10 м2

- вул. Героїв Майдану,17 – 2,5 м2

- вул. Героїв Майдану,46 – 3 м2.

12. Виконано фарбування газових труб фасаду (58 м.п.) за адресою:

- вул. Шевченка, 95 – 58 м.п

13. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (4 шт.) за адресами:

- вул. Заводська, 61/2 – 2 шт.

- вул. Володимирська, 65 – 1 шт.

- вул. Проскурівського підпілля, 25 – 1 шт.

14. Заміна модулів світлодіодних (2 шт.) за адресою:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22 – 1 шт.

- вул. Володимирська,77 – 1 шт.

15. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (2 шт.) за адресою:

- вул. Проскурівська, 85 – 2 шт.

16. Виконано зварні роботи по заміні труб на водопровідній мережі (4 м.п.), д.20 мм. за адресою:

- вул. Героїв Маріуполя, 1 (д.20 мм – 4 м.п.)

17. Виконано ліквідування підтікань різьбових з’єднань на водопровідній мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 59 – 1 шт.

- вул. Прибузька, 24 – 1 шт.

- вул. Н. Янчук, 20 – 1 шт.

- вул. Шевченка, 3 – 1 шт.

18. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (10 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 28/2 – 2 шт.

- вул. Прибузька, 24 – 1 шт.

- вул. Прибузька, 44 – 1 шт.

- вул. М. Трембовецької, 51/1 – 2 шт.

- вул. Проскурівська, 21/31 – 2 шт.

- вул. Свободи, 48 – 1 шт.

- вул. Свободи, 48/1 – 1 шт.

19. Виконано санітарну підрізку дерев на прибудинковій території та видалення сухостою за адресою:

- вул. М. Трембовецької, 53/1.

20. Виконано покіс газонів (10973 м2) за адресою:

- вул. Шевченка,101 – 184 м2

- вул. Шевченка,103 – 320 м2

- вул. Прибузька,26 – 1250 м2

- вул. Прибузька,24 – 1300 м2

- вул. Прибузька,42/1 – 210 м2

- вул. Камянецька,67 – 398 м2

- вул. Камянецька,65 – 120 м2

- вул. Скоблі,45 – 628 м2

- вул. Скоблі,47 – 510 м2

- вул. Героїв Майдану,66 – 430 м2

- вул. Героїв Майдану,2 – 80 м2

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22 – 2142 м2

- вул. Володимирська,105 – 140 м2

- вул. Свободи,48 – 310 м2

- вул. Свободи,48/1 – 400 м2

- вул. Свободи,75 – 210 м2

- вул. Свободи,93/1 – 710 м2

- вул. Свободи,97/1 – 660 м2

- вул. Проскурівська,71 – 140 м2

- вул. Проскурівська,73 – 126 м2

- вул. Проскурівська,1 – 355 м2

- вул. Подільська,38 – 350 м2

21. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (21 м3) за адресами:

- провул. Героїв-прикордонників, 1; вул. Старокостянтинівське шосе, 22; вул. Водопровідна, 57; вул. Подільська, 38; вул. М. Трембовецької, 53/1; вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1; вул. Прибузька, 30.

**УМК «Дубове»**

1. **Ремонт під’їзду:**

* вул. Болбочана, 8, 3 під’їзд

1. **Скошування трави бензокосами:**

* вул. Петлюри, 52, 54, 57, 61
* вул. Ранкова, 1, 3, 5
* вул. Козацька, 60, 62, 65/1
* вул. Пілотська, 1, 2, 74, 76
* вул. Повстанська, 42/2
* вул. Оксанченка, 14
* вул. Чорновола, 178

1. **Цегляна кладка отворів стін:**

* вул. Козацька, 61/2 – 1,1 м2

1. **Ремонт шиферної покрівлі:**

* вул. Спортивна, 11 – 4,5 м2

1. **Виготовлення і встановлення пісочниці:**

* вул. Повстанська, 36 – 2 шт.
* пров. Тракторний, 20 – 1 шт.

1. **Ремонт м’якої покрівлі:**

* вул. Кушнірука, 6/1 - 50 м2

1. **Ремонт сходів входу у під’їзд:**

* вул. Госпітальна, 4 – 1,2 м2

1. **Завезення піску в пісочниці** – 8 т
2. **Заміна електричного обладнання:**

* ***автомати:***
* пров. Тракторний, 20 – 1 шт.
* вул. Чорновола, 60 – 2 шт.
* ***електричних лічильників:***
* вул. Чорновола, 60 – 2 шт.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду — 1 шт.

вул. Інститутська, 14 (3 під)

2. Усунення забоїв каналізаційних мереж

вул. Тернопільська, 26

вул. Інститутська, 10,17/2

вул. Львівське шосе, 31,8

3. Заміна каналізаційних труб — Ду-110 - 11 м/п

вул. Інститутська, 4/2

вул. Тернопільська, 36, 26

4. Фарбування газових вводів — 50 м/п

вул. Інститутська, 16

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків

вул .Інститутська, 17,20

вул. Кам'янецька, 102,104,159,159/1,157,147

6. Виконується скошування трави на прибудинкових територіях

7. Фарбування дитячих майданчиків

вул. Інститутська, 20

вул. Кам'янецька, 159/1,169,147

вул. Львівське шосе, 47,55,51

вул Сковороди, 46,48

8. Заміна труб холодного водопостачання Ду-32 — 30 м/п

вул. Інститутська, 12/1

9. Вивезення гілля — 1 причіп

10. Заміна запірної арматури Ду-32, Ду-25 — 2 шт.

вул. Тернопільська, 18/2

11. Ремонт водостічних труб

вул. Інститутська, 15

12. Ремонт м'якої покрівлі - 7 м2

вул.Тернопільська, 22

вул.Пулюя, 5/2

**УМК «Озерна»**

**Виконано:**

**1. Заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із**

**заміною фасонних частин – 0,5 м/ 1 шт.:**

* вул. Кармелюка, 8 (2 п-д сміттєкамера)

**2. Заміну окремих ділянок трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих у підвальному приміщенні за допомогою електрозварювання – 4,5 м:**

* вул. Кармелюка, 10 (4 п-д)

**3. Заміну окремих ділянок трубопроводу гарячого водопостачання з труб металевих на поліпропіленові із заміною фасонних частин за допомогою електрозварювання**

**– 0,5 м/ 3 шт.:**

* вул. Гарнізонна, 6/1, кв. 2-5

**4. Заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання – 1 шт.:**

**- на системі гарячого водопостачання:**

* вул. Гарнізонна, 6/1 (1 п-д, шаровий кран, д.-15 мм)

**5. Усунення повітряної пробки на системі гарячого водопостачання – 4 шт.:**

* вул. Майборського, 15, кв. 18 – 2 шт.
* вул. Майборського, 15/1, кв. 25, 70 – 2 шт.

**6. Прочищення каналізаційної мережі внутрішньої – 222 м:**

* вул. Залізняка, 14, кв. 74 (3 п-д, підвал) – 18 м
* вул. Довженка, 16/2 (4, 5 п-д) – 51 м
* вул. Майборського, 6, кв. 48 – 15 м
* вул. Васильєва, 13 (1 п-д) – 30 м
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 30 м
* вул. Гарнізонна, 6/1, кв. 3 – 15 м
* вул. Васильєва, 15, кв. 33 – 15 м
* вул. Довженка, 1 (4, 5 п-д) – 33 м
* вул. Майборського, 13 (1 п-д) – 15 м

**7. Технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітці – 9 шт.:**

* проспект Миру, 80/1, кв. 87 – 1 шт.
* вул. Залізняка, 22, кв. 37 – 1 шт.
* вул. Кармелюка, 10, кв. 4 **–** 1 шт.
* вул. Героїв АТО, 9, кв. 37 – 1 шт.
* вул. Довженка, 3, кв. 202 – 1 шт.
* вул. Майборського, 13/1, кв. 3 – 1 шт.
* вул. Горбанчука, 4, кв. 42 – 1 шт.
* вул. Героїв АТО, 2, кв. 18 – 1 шт.
* вул. Майборського, 12, кв. 56 – 1 шт.

**8. Ремонт електрощитових в житлових будинках – 2 шт.:**

* вул. Залізняка, 14 (2 п-д) – 1 шт.
* вул. Свободи, 3а (1 п-д) – 1 шт.

**9. Заміну автоматів електричних 25А – 2 шт.:**

* вул. Мирного, 27, кв. 16 (1 п-д)

**10. Встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху – 24 шт.:**

* вул. Народної Волі, 6 (3 п-д) – 9 шт.
* вул. Довженка, 1 (5 п-д) – 1 шт.
* вул. Народної Волі, 8 (1 п-д) – 8 шт.
* вул. Довженка, 16/2 (5 п-д) – 6 шт.

**11. Встановлення світильників світлодіодних – 1 шт.:**

* вул. Довженка, 16/2 (5 п-д)

**12. Встановлення вимикачів електричних – 1 шт.:**

* вул. Довженка, 16/2 (1 п-д)

**13. Ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників – 20 м2:**

* вул. Довженка, 16, кв. 28 – 6 м2
* вул. Васильєва, 7, кв. 47 – 4 м2
* вул. Майборського, 14, кв. 75 **–** 10 м2

**14. Встановлення сітки металевої на вентиляційній шахті на покрівлі – 5 м:**

* вул. Майборського, 13/2

**15. Ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках – 12 майданчиків:**

* вул. Васильєва, 1, 3, 2 – вул. Героїв АТО, 1 – 1 шт.
* вул. Гарнізонна, 6/1 – 1 шт.
* вул. Лісогринівецька, 4, 10/1 – 2 шт.
* вул. Кармелюка, 8, 10 – 2 шт.
* проспект Миру, 53/1, 51/2, 57/4, 61/1, 61/2, 62/4 – 6 шт.

**16. Ремонт металевих конструкцій на дитячих майданчиках за допомогою**

**електрозварювання – 1 шт.:**

* проспект Миру, 80/1 (гойдалка)

**17. Улаштування пісочниці на дитячому майданчику – 2 шт.:**

* вул. Лісогринівецька, 10/1 – 1 шт.
* вул. Бандери, 22/2 – 1 шт.

**18. Фарбування дитячого майданчика – 1 шт.:**

* вул. Васильєва, 1, 3, 2 – вул. Героїв АТО, 1

**19. Завезення піску в пісочниці на дитячих майданчиках – 12 т:**

* вул. Залізняка, 14, 14/2, 20, 20/1, 22
* вул. Мирного, 21/3, 27, 28, 28/3, 28/3а, 30, 32/3
* вул. Кармелюка, 8, 10, 12
* вул. Лісогринівецька, 4, 10/1
* вул. Майборського, 4, 4/1, 11, 16
* вул. Довженка, 5, 10/1. 12, 14/1, 16, 16/2, 14, 1, 3
* вул. Горбанчука, 4, 4/1, 6, 7
* провулок Незалежності, 5, 7
* вул. Героїв АТО, 5/1, 9, 4, 6, 10, 12–12/1
* вул. Васильєва, 7–9, 4–6
* вул. Героїв АТО, 14 – вул. Довженка, 5/1

**20. Встановлення замків навісних – 1 шт.:**

* вул. Васильєва, 9

**21. Проведення дезінфекційних робіт хлорним розчином в місцях загального**

**користування (підвальне приміщення) після засмічення каналізації – 690 м2:**

* вул. Майборського, 13 (1 п-д) – 300 м2
* вул. Довженка, 16/2 (5 п-д) – 180 м2
* вул. Гарнізонна, 2 (2 п-д) – 210 м2

**22. Навантаження гілля на транспортний засіб вручну та вивезення на сміттєзвалище**

**– 1 трактор/ 6 м3:**

* вул. Свободи, 3 а
* вул. Кропивницького, 6 а

**23. Скошування трави на газонах мотокосами – 23635 м2:**

* вул. Мирного, 31 (офіс) – 270 м2
* вул. Залізняка, 14/2а (база) – 269 м2
* вул. Залізняка, 20/1 – 405 м2
* проспект Миру, 53/1 – 1216 м2
* проспект Миру, 51/2 – 541 м2
* проспект Миру, 57/4 – 1213 м2
* вул. Бандери, 20/1 – 1081 м2
* вул. Бандери, 22/2 – 1080 м2
* проспект Миру, 60 – 1079 м2
* проспект Миру, 54 (ОСББ) – 1082 м2
* вул. Залізняка, 22 – 2162 м2
* вул. Залізняка, 20/1 – 1080 м2
* вул. Гарнізонна, 4 – 1270 м2
* вул. Гарнізонна, 6/1 – 676 м2
* вул. Васильєва, 15 – 1162 м2
* вул. Гарнізонна, 2 – 135 м2
* вул. Майборського, 13 – 540 м2
* вул. Ракетників, 12 – 675 м2
* вул. Ракетників, 10 – 675 м2
* вул. Ракетників, 8 – 540 м2
* вул. Майборського, 2 – 540 м2
* вул. Майборського, 11 – 1081 м2
* вул. Васильєва, 6 – 1621 м2
* вул. Довженка, 5 – 1620 м2
* вул. Довженка, 3 – 946 м2
* вул. Довженка, 1 – 676 м2

**24. Скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками – 11900 м2:**

* вул. Героїв АТО, 1 – 2100 м2
* вул. Майборського, 12 – 2200 м2
* вул. Ракетників, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – 1200 м2
* вул. Майборського, 1 – 2400 м2
* вул. Довженка, 1 – 150 м2
* вул. Довженка, 3 – 200 м2
* вул. Довженка, 5 – 1250 м2
* вул. Васильєва, 6 – 1200 м2
* вул. Майборського, 11– 1200 м2

**МКП «Хмельницькводоканал»**

**АДС.**

1. Прийнято та оброблено заявок - 155
2. Поставлено на контроль для служби водомереж - 12
3. Поставлено на контроль для служби каналізаційних мереж - 86
4. Ліквідовано засмічень на каналізаційній мережі у нічний час - 9
5. Дали дозвіл на розпломбування - 6
6. Накрито колодязів - 1

**Водомережа.**

1. Ліквідовано поривів з розриттям - 4
2. Ліквідовано поривів в колодязях - 5
3. Благоустрій місць розриття - 11
4. Відремонтовано ВРК - 3
5. Обстеження мереж - 3
6. Виконано врізок водопроводу - 2

**Каналізаційна мережа.**

1. Очищено колодязів - 32
2. Обстежено колодязів - 2
3. Накрито колодязів - 1
4. Благоустрій місць розриття - 1
5. Промивка - 110 м.п
6. Робота за листами абонентів - 2
7. Відкачка з каналізаційного колектора - 2
8. Підсипання просідань біля колодязів - 1
9. Відремонтовано колодязів - 2
10. Заміна люків - 2
11. Погодження мереж - 1

**Дільниці КВП і А**

**виконали**

1. КНС - 4 Ремонт системи автоматики: заміна проміжного реле 2Р.
2. КНС - 11 Скидання аварії системи автоматичного керування н/а та обслуговування електродів рівня.
3. КНС - 19 Планово-попереджувальні роботи системи автоматики.
4. КНС - 29 Встановлення та налаштування системи дистанційного моніторингу.
5. КНС - 6 Прокладання кабелю від ППЕ до витратомірного вузла “Ергомера - 125”.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 49 газових котелень;
* 3 твердопаливних котельні;
* 65 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційні установки;

**Котельні:**

- продовжується модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною комплексу автоматики в котельні на вул. Шухевича;

- поточний ремонт 2 водогрійних котлів КВГ-7,56 в котельні на вул. Молодіжній;

- продовжуються підготовчі роботи до монтажу нових котлів в котельні на вул. Майборського;

- обслуговування фільтра хімводоочищення в котельні на вул. Майборського;

- ремонт запірної арматури котельні на вул. Горбанчука;

- ремонт системи подачі палива твердопаливних котлів в котельні на вул. Майборського;

- завершений монтаж нових котлів потужністю до 100 кВт в котельнях на вул. Чорновола, вул. Франка;

- підготовка котлів до технічного опосвідчення в котельнях на вулицях: Кам’янецька, Свободи, на провулках Проскурівському, прс. Миру;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

**ЦТП:**

- продовження монтажу пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті нан вул. Завадського;

- проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання котелень та центральних теплових пунктів за адресами: САТ вул. Свободи, вул. Народної волі, вул. Довженка, вул. Пілотська, вул. Молодіжна, вул. Інститутська, вул. Львівське шосе, вул. Тернопільська, вул. Північна, вул. Шухевича, вул. Шухевича, вул. Трембовецької.

**Теплові мережі:**

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Львівське шосе, 39, вул. Соборна, 26, вул. Сковороди, 29, вул. Старокостянтинівське шосе, 3А/1, 14/1, вул. Зарічанська, 14/3;

- ремонт (усунення пориву) мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Сковороди, 31, вул. Пулюя, 6;

- благоустрій території після виконання робіт із заміни мереж опалення та гарячого водопостачання на нові за адресами: вул. Міхновського, 1, вул. Шухевича, 90, вул. Пулюя, 6, вул. Тернопільська, 34, вул. Шевченка, 8;

**-** обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

**Житлові будинки:**

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємтсва;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

**Лічильники тепла та ГВП:**

* прийнято в експлуатацію 6 нових лічильника гарячої води та замінено 57 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;

**Сервісний центр:**

* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**

**Поточний ремонт асфальтобетонного покриття**

вул. Перемоги

- влаштування асфальтобетонного покриття - 96 м2

вул. Трудова (від вул. Прибузької до вул. Вінницької)

- влаштування асфальтобетонного покриття - 63,2 м2

- влаштування асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником - 578,1 м2

вул. Чорновола (від вул. Трудової до пров. Спортивного)

- влаштування асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником – 630,3 м2

Під’їзна дорога до міського пляжу

- підсипання основи щебенем - 1,03 м3

- влаштування асфальтобетонного покриття - 45 м2

вул. Північна

- розбирання щебеневої основи - 800 м2

- фрезування асфальтобетонного покриття – 600 м2

- підсипання основи піщано-щебеневою сумішшю - 10,09 м3

- влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття - 33,92 т

вул. Заводська, поблизу буд. №29

- підсипання основи щебенем - 2,15 м3

- влаштування асфальтобетонного покриття - 55 м2

**Ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю**

вул. Південна

- ремонт щебеневого покриття - 714,9 м2

Під’їзна дорога до кладовища в мікрорайоні Лезневе

- розробка та переміщення ґрунту - 2000 м3

- планування узбіччя – 3000 м3

- ремонт щебеневого покриття – 400,5 м2

**Ремонт щебеневого покриття щебенем**

вул. Айвазовського - 14 м3

**Ремонт та приварювання решіток**

вул. Львівське шосе

- робота зварювального агрегату - 1 маш.-год.,

- робота ЗІЛ ММЗ-555 - 1 маш.-год.

**Очищення та промивання водостічних мереж**

вул. Героїв Маріуполя

- колодязі замул. 0,5 м3 - 5 шт.

- колодязі замул. 0,25 м3 - 6 шт.

Вул. Завадського

- колодязі замул. 0,25 м3 - 3 шт.

Вул. Прибузька

- колодязі замул. 0,75 м3 - 3 шт.

- колодязі замул. 0,25 м3 - 6 шт.

- колектор d=500 мм - 80 м.п.

Вул. П. Мирного

- колодязі замул. 0,25 м3 - 19 шт.

Вул С. Бандери

- колодязі замул. 0,25 м3 - 14 шт.

**Заміна решітки зварної**

вул. Прибузька, поблизу буд. №24 - 1 шт.

вул. Прибузька, поблизу буд. №18 - 1 шт. (Б/В)

**Вивезення сміття та бруду – 480 м3**

**Підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів –882 449 м2**

**Місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.**

**Монтаж банерів – 6 шт.**

**Фарбування світлофорних об’єктів – 6 об.**

**Розкриття видимості дорожніх знаків (обрізка гілля) – 6 об.**

**Встановлення дорожніх знаків – 5 шт.**

**Заміна дорожніх знаків – 6 шт.**

**Технічне обслуговування дорожніх знаків – 12 шт.**

**Розкриття видимості дорожніх знаків (обрізка гілля) – 14 шт.**

**Нанесення дорожньої розмітки – 632,40 м2**