**З 8 по 12 квітня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (20,5 м.п, 9 шт.) за адресами:

- вул. Вокзальна, 133, кв. 25-32 - д. 110 - 16 м.п.;

- вул. Прибузька, 6 - д.50 - 2 м.п, перехід - 4 шт., компенсатор – 2 шт.;

- вул. Прибузька, 6 - коліна – 2 шт.;

- вул. Соборна, 14/2 - коліно – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 82, кв. 59 - д.110 - 2,5 м.п.

 2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (63 м.п.) за адресами:

- вул. Вишнева, 137 - 15 м.п.;

- вул. Вишнева, 135 – 15 м.п.;

- вул. Шухевича, 4/3 – 20 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 38, кв. 131 – 3 м.п.;

- вул. Соборна, 33, кв. 9 – 2 м.п.;

- вул. Завадського, 64/2 – 8 м.п.

3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (16 м.п.) за адресою: вул. Вокзальна, 133, кв. 25-32 - д. 25.

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (3 шт,) за адресами:

- вул. Соборна, 58 - підвал д.32 – 1 шт.;

- вул. Соборна, 14/2 - д.32 – 2 шт., кутник – 1 шт.

5. Виконано прибирання 7326 м2 покрівель за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 115 - 1051 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 117 – 794 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127 – 736 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1 - 720 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1а – 385 м2;

- вул. Кам’янецька, 52//1 – 375 м2;

- вул. Кам’янецька, 52/2 - 782 м2;

- вул. Завадського, 5 – 100 м2;

- вул. Завадського, 64/2 – 1583 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 60 – 800 м2.

6. Виконано прибирання 65 м2 підвалів за адресами:

- вул. Кам’янецька, 78 – 20 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 28 – 15 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 25 – 30 м2.

7. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях- (3 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 10, під’їзд, світильник – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 50, світильник з датчиком руху – 2 шт.

8. Видалено дерево (горіх - 1шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 45.

9. Вивезено 4 м3 гілля за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38;

- вул. Подільська, 9/1;

- вул. Кам’янецька, 47;

- вул. Завадського, 5.

10. Виконано ремонт м’якої покрівлі (1,2 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 115/1, кв. 68.

11. Виконано зняття аварійної облицювальної плитки з фасаду будинку (3,55 м2) за адресами:

- вул. Подільська, 17/1 - 0,4 м2;

- вул. Шухевича, 5 - 3,15 м2.

12. Виконано ремонт штукатурки фасаду (5,8 м2) за адресами:

- вул. Подільська, 17/1 - 0,55 м2;

- вул. Шухевича, 5 - 5,25 м2.

13. Виконано очищення водостічних ринв (5,5 м.п.) за адресою: вул. Подільська, 17/1.

14. Виконано забивання отвору в стіні після заміни труб (2 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 71.

15. Виконано ремонт штукатурки внутрішніх стін (0,4 м2) за адресою: вул. Шухевича, 71.

16. Виконано бетонування майданчика входу у під’їзд (4,01 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209, (1, 3, 4 під’їзди).

17. Виконано ремонт дитячих майданчиків (4 шт.) за адресами:

- вул. Завадського, 64/2;

- вул. Кам’янецька, 82;

- пров. Подільський, 4;

- вул. Героїв Маріуполя, 34.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 66 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 36 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 30 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 66 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 25 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- проспект Миру, 78/3, кв.17 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 27 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 26 - 3 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 23 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 13 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 5 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв. 2 - 2 забої;

- вул. Свободи, 3а, кв. 18 - 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 67 - 2 забої;

- вул. Давидовича, 12, кв. 17 - 3 забої;

- вул. Інститутська, 17, кв. 50 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/2, кв. 2 - 2 забої;

- вул. Прибузька, 16, кв. 109 - 2 забої;

- вул. Кушнірука, 18, кв. 78 - 2 забої;

- проспект Миру, 65/1, кв. 3 - 2 забої;

- вул. Львівське шосе, 18/1, кв. 76 - 2 забої.

2. Встановлення труб:

- проспект Миру, 78/1, кв. 5;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 67, 64;

- вул. Пулюя, 5/1, кв. 49.

3. Схема каналів:

- проспект Миру, 78/3 - 3 схеми;

- вул. Заводська, 61/2 - 1 схема.

4. Перекладка перегородки: проспект Миру, 78/3, кв. 35, 26.

5. Перевірено і видано акт: пров. Тракторний, 20, кв. 91.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт шиферної покрівлі (33 м2) за адресою: вул. Чекірди, 3.

2. Виконано остіклення вікон сходової клітки (72 шт./20,6 м2) за адресами:

- вул. Проскурівська, 85/1 – 51 шт.;

- вул. Проскурівська, 85 – 21 шт.

3. Виконано встановлення напівсфер паркувальних (4 шт.) за адресою:

- вул. Проскурівська, 107 – 2 шт.;

- вул. Подільська,78 – 2 шт.

4. Виконано замуровування отворів (1,2 м2) в стіні після сантехнічних робіт за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

5. Виконано ремонт укосів (1,9 м2) за адресою: вул. Грушевського, 85 (сховище).

6. Виконано поточний ремонт підпірної стіни на прибудинковій території за адресою: вул. Героїв Майдану, 42/1.

7. Виконано виготовлення та встановлення поручня металевого на сходовій клітці (1 шт.) за адресою: вул. Подільська, 78 (зварювальні роботи).

8. Виконано ремонт садових лавок (3 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 10 (заміна дерев’яних частин з фарбуванням).

9. Виконано ремонт штукатурки стін цоколя окремими місцями за адресами: вул. Володимирська, 78.

10. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (1 шт.) за адресою: пров. Прибузький, 1.

11. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (4 шт.) за адресами:

- вул. Франка,6 – 1 шт.;

- вул. Володимирська, 1 – 2 шт.;

- вул. Прибузька, 30 – 1 шт.

12. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресою:

- вул. Володимирська, 78 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 18 – 2 шт.

13. Виконано заміну світильників енергозберігаючих (3 шт.) за адресами:

- вул. Франка, 6 – 1 шт.;

- вул. Скоблі, 47 – 2 шт.

14. Виконано заміну вимикачів (2 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 85 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 10 – 1 шт.

15. Виконано заміну патронів електричних (3 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 10.

16. Виконано зварні роботи по заміні врізки на водопровідній мережі (Д.25 мм) за адресою: вул. Прибузька, 24.

17. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (9 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 26, 30;

- вул. Франка, 6;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1;

- вул. Проскурівська, 62, 85/1;

- вул. Заводська, 29;

- вул. Шевченка, 6, 53.

18. Замінено каналізаційні труби (3 м.п. діаметром 110 мм. з фасонними частинами 5 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

19. Виконано герметизацію стиків каналізаційного трубопроводу (12 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка,49 – 3 шт.;

- пров. Прибузький, 1 – 5 шт.;

- вул. Соборна, 77 – 2 шт.;

- вул. Шевченка, 45 – 2 шт.

20. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 135/1;

- вул. Заводська, 61/2, 61;

- вул. Прибузька, 10.

21. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Свободи, 48;

- вул. Проскурівська, 21/31;

- пров. Прибузький, 1;

- вул. Шевченка, 3.

22. Виконано санітарну підрізку дерев на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Пилипчука, 5/3 (робота автовишки);

- вул. Свободи, 46/1, 48, 48/1 (робота автовишки).

23. Виконано вирівнювання підлоги підвальних приміщень відсівом за адресою: вул. Прибузька, 10.

24. Виконано прибирання горища і покрівлі за адресою: пров. Героїв-прикордонників,3.

25. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 3;

- вул. Прибузька, 10, 24, 26;

- вул. Шевченка, 45, 47, 49, 53, 55;

- вул. Проскурівська, 64.

26. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (24 м3) за адресами:

- вул. Грушевського, 92;

- вул. Героїв Майдану, 17, 17/1, 42/1;

- вул. Подільська, 91/1, 65;

- вул. Свободи, 46/1, 48, 48/1;

- вул. Пилипчука, 5/3;

- вул. Проскурівська, 64.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 20/2 (3 під.).

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 17, 19, 13/1, 20/1;

- вул. Кам'янецька, 108, 98;

- вул. Львівське шосе, 8.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 9 м/п) за адресами:

- вул. Ольжича, 4/2;

- вул. Пулюя, 5, 5/2.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-90, Ду-40, Ду-32, Ду-63 - 92 м/п) за адресою: вул. Львівське шосе, 27.

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Тернопільська, 34/2, 34/5, 34/1, 18/2, 18;

- вул. Львівське шосе, 51, 55, 43, 27.

6. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-20, Ду-32 - 6 м/п) за адресами:

- вул. Інститутська, 19;

- вул. Кам'янецька, 101.

7. Встановлено металеві каркаси козирків входу в під'їзд (2 шт.) за адресою: вул. Тернопільська, 34/5 (1-2 під.).

8. Виконано ремонт водостічних труб (5 м/п) за адресою: вул. Інститутська, 20.

9. Вивезення 3 причепи гілля.

10. Виконано ремонт м'якої покрівлі (3 м. кв.) за адресою: вул. Львівське шосе, 47.

11. Виконано підрізку гілля за допомогою автопідйомника за адресами:

- вул. Інститутська, 21, 19/2;

- вул. Кам'янецька, 151;

- вул. Тернопільська, 2, 18/2;

- вул. Молодіжна, 17, 17/1.

12. Виконано замуровку штрабу (6 м. кв.) за адресами:

- вул. Пулюя, 5/2, 5;

- вул. Тернопільська, 14.

13. Виконано ремонт сходів входу в під'їзд (18 м. кв.) за адресою: вул. Інститутська, 17/2.

14. Виготовлено та встановлено сушку для білизни за адресою: вул. Тернопільська, 11.

**«Дубове»**

1. Виконано ремонт покрівлі козирка під’їзду за адресою: вул. Повстанська, 40 – 2,3 м2.
2. Виконано засклення віконних рам за адресами:
* вул. Я. Мудрого, 2 – 1,7 м2;
* вул. Повстанська, 36 – 6,7 м2;
* пров. Іподромний, 18 – 5,2 м2.
1. Виконано ремонт конструкцій на дитячих майданчиках за адресою: вул. Козацька, 60):
* гойдалка, - 1 шт.;
* пісочниця – 1 шт.;
* гірка – 1 шт.;
* вертушка – 1 шт.;
* балансир – 1 шт.
1. Виконано ремонт конструкцій на дитячих майданчиках за адресою: вул. Спортивна, 41:
* пісочниця – 1 шт.;
* гірка – 1 шт.
1. Виконано ремонт спортивного майданчика за адресою: вул. Міхновського, 10/1 – 1 шт.
2. Виконано ремонт дверних блоків за адресою: вул. Чорновола, 60 – 1 шт.
3. Виконано ремонт бетонної поверхні відмостки за адресою: вул. Пілотська, 76 – 2,5 м2.
4. Встановлено металеві захисні решітки за адресою: Кушнірука, 10/3 – 12 шт.
5. Замінено електричне обладнання за адресами:
* *світильники:*
* вул. Пілотська, 53 – 4 шт.;
* вул. Пілотська, 74 – 1 шт.;
* вул. Пілотська, 76 – 1 шт.;
* вул. Франка, 34 – 2 шт.
* *вимикачі:*
* вул. Франка, 34 – 2 шт.
* *провід електричний:*
* вул. Франка, 34 – 20 м.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із

 заміною фасонних частин (8,5 м/ 21 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 5/1а – 0,5 м/ 3 шт. (підвал);
* вул. Героїв АТО, 12/1 – 0,5 м/ 7 шт. (підвал);
* вул. Майборського, 1, кв. 97 – 5 м/ 1 шт.;
* вул. Майборського, 11 (2 п-д підвал) – 1 м/ 4 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 106 – 1,5 м/ 6 шт.

2. Замінено окремі ділянки трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих

 на поліпропіленові із заміною фасонних частин (28 м/ 59 шт.) за адресою: вул. Гарнізонна, 2, кв. 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55.

3. Виконано заміну трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих за допомогою електрозварювання (1,5 м) за адресами:

* вул. Гарнізонна, 7 (підвал д-25 – 0,5 м, д-15 – 0,5 м) – 1 м;

Виконано зарматури водопровідної за допомогою електрозварювання (7 шт.) за адресами:

 - на системі холодного водопостачання

* проспект Миру, 73/1, кв. 14 (шаровий кран д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 6, кв. 10, 16 (підвал вентиль д-32 мм) – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2 (1 п-д підвал згін в зборі д-50 мм) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2 (кран шаровий д-25 мм – 1 шт., д-15 мм – 1 шт.) – 2 шт.;
* вул. Гарнізонна, 7 (кран шаровий д-25 мм – 1 шт., д-15 мм – 1 шт.) – 2 шт.

5. Виконано усунення повітряної пробки на системі гарячого водопостачання (4 шт.) за адресою: вул. Довженка, 7, кв. 35, 70.

6. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (123 м) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8 (2 п-д) – 9 м;
* проспект Миру, 71/3 (5 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 1, кв. 73 – 18 м;
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 1, кв. 25 – 18 м;
* вул. Довженка, 16/2 (4 п-д) – 15 м;
* вул. Васильєва, 13 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Майборського, 15 (2 п-д) – 18 м.

7. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-100 мм – 1 операція) за адресою: вул. Гарнізонна, 2, кв. 46.

8. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (7 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 27, кв. 46 – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/3, кв. 53 – 3 шт.;
* вул. Лісогринівецька, 4, кв. 78 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 37 (1 п-д 7 поверх) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20/1, кв. 73 – 1 шт.

9. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (26 шт.) за адресами:

* вул. Бандери, 22/2, кв. 59 (2 п-д сходова) – 11 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 174 (5 п-д 1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 169 (3 п-д при вході) – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (4 п-д – 6 шт., 2 п-д – 6 шт.) – 12 шт.

10. Встановлено світильники світлодіодні (3 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 21/3, кв. 33 (тамбур) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (4 п-д – 1 шт., 2 п-д – 1 шт.) – 2 шт.

11. Виконано заміну світильників світлодіодних (1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 21/3, кв. 10 (3 поверх біля ліфта).

12. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (9 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 1 (3 п-д) – 2 шт.;
* вул. Майборського, 11 (1 п-д підвал) – 2 шт.;
* вул. Майборського, 12 (2 п-д підвал) – 3 шт.;
* вул. Довженка, 14 (підвал) – 2 шт.

13. Виконано ревізію контактних з’єднань в електрощитовій (30 шт.) за адресою: проспект Миру, 71/3 (3 п-д).

14. Виконано прокладання кабелю електричного в підвальному приміщенні (25 м) за адресою: вул. Майборського, 12 (2 підвал).

15. Виконано відновлення електропроводки на сходовій клітині (82 м) за адресами:

* вул. Лісогринівецька, 4, кв. 78 (2 п-д сходова) – 4 м;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 59 (2 п-д сходова) – 38 м;
* вул. Залізняка, 14, кв. 174 (5 п-д 1 поверх) – 40 м.

16. Замінено вимикачі електричні (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 12 (2 підвал).

17. Виконано монтаж люстри (додаткова послуга – 1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 31, кв. 140.

18. Виконано ремонт під’їздів (2 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 67 (3 п-д) – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/3 (6 п-д) – 1 шт.

19. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (20 м2) за адресою: вул. Васильєва, 7 (1 п-д).

20. Виконано ремонт примикань балконів житлового багатоквартирного будинку (28,5 м2) за адресою: пров. Незалежності, 9 (4 п-д).

21. Виконано улаштування вирівнювальної стяжки цементної навколо зливових воронок на даху будинку (5,5 м2) за адресою: вул. Мирного, 30, кв. 42.

22. Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю (16,6 м2) за адресою: вул. Васильєва, 2.

23. Виконано нарощування водостічних труб оцинкованих на фасаді будинку (6 м) за адресою: вул. Васильєва, 5 (4 п-д).

24. Виконано ремонт та кріплення ринв за допомогою автогідропідіймача (80 м) за адресою: вул. Чорновола, 192.

25. Виконано ремонт вентиляційних оголовків на покрівлі (5 шт.) за адресою: вул. Довженка, 5/1.

26. Виконано ремонт фасаду житлового будинку (штукатурення стін декоративним розчином «шуба» – 37,9 м2) за адресами:

* проспект Миру, 65/4, кв. 53 – 15,2 м2;
* вул. Народної Волі, 6 (4 п-д) – 22,7 м2.

27. Виконано очищення покрівлі від сміття (1273 м2) за адресами:

* Довженка, 5/1 – 617 м2;
* вул. Васильєва, 7 – 656 м2.

28. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках (4 шт.) за адресами:

* вул. Горбанчука, 7 (гірка) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 6/1 (машинка, балансир) – 2 шт.;
* пров. Незалежності, 5 (машинка) – 1 шт.

29. Виконано ремонт металевих конструкцій на дитячих майданчиках за допомогою електрозварювання (2 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 16 (гірка) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1 (гойдалка) – 1 шт.

30. Виконано ремонт дерев’яних лавок на прибудинковий територіях (3 шт.) за адресами:

* вул. Горбанчука, 6 (з торця) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 16 (4 п-д) – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/2 (1 п-д) – 1 шт.

31. Проведено дератизацію підвальних приміщень (450 м2) за адресою: проспект Миру, 53/1.

32. Видалено сухостійні аварійні дерева із застосуванням автогідропідіймача (9 шт.) за адресами:

* вул. Свободи, 3а – 7 шт.;
* вул. Залізняка, 20 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22 – 1 шт.

33. Виконано формувальне обрізування дерев на прибудинковій території за допомогою

автогідропідіймача (17 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 30 – 1 шт.;
* вул. Свободи, 3а – 12 шт.;
* вул. Залізняка, 14 – 4 шт.

34. Виконано вирізання сухих сучків на деревах, обрізування гілок бензопилою (1 дерево) за адресою: вул. Залізняка, 14.

35. Виконано зрізання кущів вручну за допомогою бензопили (10 м) за адресою: вул. Кармелюка, 10 (3 п-д).

36. Виконано розчищення чагарників на прибудинковій території з вирубуванням самонасіву (150 м2) за адресою: вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці).

37. Виконано підстригання кущів та рослин, що в’ються (6 м) за адресою: вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці).

38. Видалено сухостійні аварійні дерева із застосування автогідропідіймача (8 шт) за адресою: вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці).

39. Виконано видалення сухостійних сучків на деревах із застосування автогідропідіймача (1 дерево) за адресою: вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці).

40. Виконано прибирання прибудинкової території (480 м2) за адресою: вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці).

41. Подрібнено та навантажено гілля вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (5 тракторів/ 30 м3) за адресами:

* вул. Свободи, 3а – 12 шт.;
* вул. Мирного, 30 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14, 20, 22;
* вул. Першотравнева, 3 (селище Богданівці);
* вул. Майборського, 8.

42. Навантажено листя вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (1 трактор/ 6 м3) за адресами: проспект Миру, 95/1, 95/2, 95/2а, 71/2, 73/1, 67, 65, 65/1, 65/4, 57/4, 53/1.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 130.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 31.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 119.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час - 7.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 1.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 11.
2. Благоустрій місць розриття - 10.
3. Заміна засувки - 1.
4. Відремонтовано водорозбірних колонок – 1.
5. Ліквідовано поривів в колодязях - 2.
6. Обстеження мереж – 96.
7. Відремонтовано засувок – 1.
8. Відремонтовано колодязів - 1.
9. Очистка колодязів - 3.
10. Робота за листами абонентів – 2.
11. Врізка водопроводу - 1.
12. Заміна водопроводу - L- 55 м.п Ø 40мм.
13. Промили – 30 м.п водопроводу.

 Канмережа.

1. Промито канмережі спецавтомобілем - 75 м.п.
2. Очищено колодязів – 58.
3. Накрито колодязів – 2.
4. Благоустрій – 2.
5. Обстежено колодязів – 4.
6. Підсипано просідань – 2.
7. Відкачка - 2.
8. Заміна люка - 1.
9. Заміна каналізаційної труби Ø 200 мм та Ø 50мм- 6 м.п.
10. Погодження мереж – 2.
11. Ліквідація пориву СК Ø 300мм- ліквідувати не змогли , глибина близько 5 метрів, буде працювати підрядник.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС-12 - Монтаж ПЧТ та переобладнання системи автоматичного керування н/а №3.
2. ВНС - 9 - Ремонт системи відображення рівнів 1-го резервуара.
3. ПНС по вул. Молодіжна 15/1 - Перезапуск системи автоматики після аварійного відключення електроживлення.
4. КНС – 24 - Налаштування чутливості БКС н/а №2 по верхньому та нижньому рівнях.
5. КНС- 4 - Планово- попереджувальні роботи системи автоматики н/а №3.
6. ВНС 3, ВНС 7 . ПНС по вул. Інститутська 19, ПНС по вул. Зеньківського (м-н Книжківці), ПНС по вул. Пілотська, 7б та ПНС по вул. Пілотська, 53/1 - Відомча перевірка ЗВТ.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 52 газових котельні;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 5 когенераційних установок.

Котельні:

- продовжується монтаж газоходів в котельні за адресою: вул. Північна, 103А;

- продовжується модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- продовження робіт по демонтажу старих котлів та їх допоміжного обладнання (прилади КВПіА, пальники, газове обладнання, запірна арматура, трубопроводи тощо) в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- ремонт котла в котельні за адресою: вул. Кам’янецька, 46/1, 48/1;

- демонтаж 2 зношених котлів потужністю до 100 кВт з метою заміни на нові в котельні за адресою: вул. Пілотська, 1/1;

- очищення та ремонт боровів в котельнях за адресами: вул. Міхновського, 10/1, вул. Трембовецької, 51/1;

- підготовка до технічного опосвідчення котла в котельні за адресою: вул. Трудова, 11;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

- прибирання території котелень.

ЦТП:

- монтаж пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127;

- ремонт теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка (шпиталь ІВВВ);

- пошуки витоків гарячої води від центральних теплових пунктів за адресою: вул. Кушнірука, 12/1, вул. Молодіжна, 2;

- реконструкція трубопроводів центрального теплового пункту за адресою: вул. Я. Мудрого, 2-Д;

- прибирання території центральних теплових пунктів.

Теплові мережі:

- земляні роботи (розкопування) з метою заміни теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресами: вул. Пілотська, 117, вул. Шевченка, 8, вул. Героїв Майдану, 36, вул. Бандери, 32/1, вул. Зарічанська, 14/3;

- демонтаж зношених труб для заміни теплової мережі на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Бандери, 32/1;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Пілотська, 117, вул. Інститутська, 17/1, вул. Шухевича, 4/3, вул. Шевченка, 8, вул. Героїв Майдану, 36, Старокостянтинівське шосе, 14, вул. Бандери, 32/1;

- ремонт (усунення пориву) магістральних мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Спортивна, 40, вул. Шухевича, 90;

- підготовка теплової мережі під відновлення ізоляції за адресою: вул. Пілотська, 1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків за адресами: вул. П’яскорського, 8/1, Старокостянтинівське шосе, 17/1, вул. Кам’янецька, 80;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 15 звернень громадян, у тому числі 1 контрольно-реєстраційна картка, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 1 новий та замінено 65 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 5 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано влаштування 29 м2 асфальтобетонного покриття:

- пров. Військоматський - 25 м2;

- вул. Ювілейна - 4 м2.

Виконано влаштування 3 180 м2 щебеневого покриття щебеневою сумішшю:

- вул. Чорновола (в районі вет. лікарні) - 330 м2;

- с. Шаровечка СТ «Колос» - 2850 м2.

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

* вул. Зарічанська (дорога в напрямку до Епіцентру):

- фрезування асфальтобетонного покриття - 160 м2;

- влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття - 7,11 т;

- влаштування асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником - 220 м2;

- встановлення бортових каменів - 17 м.п.( з них 9 м.п. (б/в);

- встановлення поребриків -5 м.п.;

* перехрестя вул. Трудової та вул. Вінницької:

- фрезування асфальтобетонного покриття - 1100 м2;

- влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття - 10,42 т;

* вул. Довженка (в р-ні Гарнізонної - зупинки):

- фрезування асфальтобетонного покриття - 70 м2;

- підсипання основи щебенем - 1,73 м3;

- встановлення поребриків - 19 м.п.;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 85,4 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі - 87,2 м2;

* перехрестя вул. Трудової та вул. Вінницької:

- розбирання асфальтобетонного покриття компресором - 10 м2;

- пониження бортових каменів - 13 м.п.;

- влаштування щебеневої основи - 12,5 т;

- заміна плити;

- влаштування асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником - 1509,5 м2.

Виконано влаштування 191,5 м2 верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Зарічанській (дорога в напрямку до Епіцентру – в місцях відновлення колектора зливової каналізації).

Виконано ліквідацію провалля асфальтобетонного покриття на вул. Трудовій (тротуар на мосту через р. Південний Буг) - 0,25 м3 (влаштування бетону).

Виконано влаштування покриття з тротуарної плитки на вул. Чорновола в р-ні вул. Госпітальної - 15 м2.

Очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. Пілотська:

- колодязі замул. 0,25 м3 - 14 шт.;

* вул. Винниченка:

- колодязі замул. 0,5 м3 - 2 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3- 3 шт.;

* вул. Гальчевського:

- колодязі замул. 0,25 м3- 6 шт.;

* вул. Заводська:

- колодязі замул. 0,25 м3- 16 шт.

Виконано влаштування водовідвідної канави на вул. Мельникова:

- підготовчі роботи (вирубування кущів);

- очистка водовідвідної канави екскаватором - 25 м3;

- влаштування труби д.1000 - 5 м.п.

Виконано заміну решітки, плити:

- перехрестя Старокостянтинівське шосе/Шевченка – 1 шт.;

- вул. Довженка (в р-ні розворотного кільця тролейбусів) - 1 шт.

Виконано ремонт дощеприймального колодязя на вул. Мазепи – 1 шт.

Вивезено сміття та бруду – 571 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 834 129 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Встановлено пристрої звукового супроводу – 8 шт.

Проведено квартальне обслуговування  світлофорів – 15 об.

Виконано технічне обслуговування дорожніх знаків – 4 шт.

Встановлено дорожні знаки – 12 шт.

Встановлено пішохідної огорожі – 12 сек.

Нанесено дорожньої розмітки – 331,29 м2