Впродовж тижня, **з 12 по 16 лютого**, управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства міста Хмельницького виконали такі роботи.

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації за адресами:

- вул. Кам’янецька, 52/2 (д.110) труба - 8 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 52/2 коліно (д.110) - 8 шт.;

- вул. Соборна, 27 (д.110) труба -14 м.п, коліно - 9 шт., перехід -8 шт., трійник - 5 шт., глущки – 2 шт., редукція - 6 шт.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (102 м.п.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля , 127/1а – 15 м.п.;

- вул. Подільська, 12 - 15 м.п.;

- вул. Героїв Маріуполя, 32/1 - 9 м.п.;

- вул. Вишнева, 135 - 15 м.п.;

- пров. П’яскорського, 8/1 - 16 м.п.;

- вул. Північна, 121 - 16 м.п.;

- вул. Деповська, 6 - 16 м.п.

3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (49 м.п.) за адресою: вул. Подільська, 9/1 (д.30) -14 м.п, ( д.63) - 35 м.п

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (8 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 9/1 (д.32) - 7 шт.;

- вул. Проскурівського підпілля, 52/1 - кран ( д.32) – 1 шт.

5. Виконано заміну зливової системи за адресою: вул. Кам’янецька, 72, водостічні труби - 190 м.п , лійки - 10 шт., коліна - 36 шт., водовідведення - 9 шт., хомути в зборі - 180 шт.

6. Виконано 670 м2 прибирання підвалів за адресами:

- вул. Кам’янецька, 72;

- вул. Героїв Маріуполя, 34;

- пров. П’яскорського, 3, 6, 8/1;

- вул. Шухевича, 92/1, 92/2.

7. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях (15 шт.) за адресами:

- вул. Вайсера, 28, підвал – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 72, підвал - 5 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 34, підвал – 2 шт.;

- вул. Шухевича, 13, під’їзд - 2 шт.;

- вул. Вишнева, 135, під’їзд - 2 шт.;

- вул. Гонгадзе, 13/1, під’їзд – 1 шт.;

- вул. Північна, 2 ЛЕД під’їзд – 2 шт.

8. Виконано заміну електропатронів (5 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 13, під’їзд - 2 шт.;

- вул. Вишнева, 135, під’їзд - 2 шт.;

- вул. Гонгадзе, 13/1, під’їзд – 1 шт.

9. Виконано ремонт електрощитової з заміною електрообладнання (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 38.

10. Вивезено 6 м3 гілля за адресою: вул. Соборна, 26.

11. Вивезено 9 м3 сміття з прибудинкової території за адресами:

- вул. Камя’янецька, 72;

- вул. Героїв Маріуполя, 34.

12. Виконано ремонт під’їзду (1 шт.) за адресою: вул. Соборна, 19 (1 під’їзд).

13. Виконано улаштування покриття підлоги в під’їзді з керамічних плит (3,2 м2) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 13.

14. Виконано бетонування сходів входу у підвал (в ході робіт виконано збирання опалубки -0,09 м3) за адресою: вул. Прибузька, 6 підвал.

15. Виконано заміну воронки внутрішнього водостоку, ремонт примикань до воронки внутрішнього водостоку (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209.

16. Виконано прочищення жолобів від сміття - 11м.п, ремонт жолобів - 5 м.п. за адресою: вул. Кам’янецька, 78 (1 під’їзд).

17. Виготовлено, встановлено примикання до кам’яних стін (шиферна покрівля ) - 6,4 м.п. за адресою: вул. Деповська, 4, кв. 311.

18. Відремонтовано дитячий майданчик (1 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 4/3.

19. Виконано роботи з автовишки за адресою вул. Соборна, 26:

- омолодження дерев – 2 шт.;

- знесення сухих аварійних дерев - 2 шт.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 64 заявки від мешканців житлових будинків міста Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 33 заявки, що стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 31 заявка що стосується електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 64 заявки.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 21 заявка, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- вул. Кам’янецька, 47, кв. 8 - 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 47, кв. 28 – 2 забої;

- вул. Львівське шосе, 18/1, кв. 76 -1 забій;

- вул. Панаса Мирного, 32, кв. 138 – 2 забої;

- просп. Миру, 65, кв. 41 – 2 забої;

- вул. Подільська, 147/1, кв. 54 - 2 забої;

- просп. Миру, 67, кв. 29 -2 забої;

- вул. Панаса Мирного, 33, кв. 119 – 1 забої.

2. Очистка каналів:

- вул. Свободи, 11а, кв. 21 – 2 очистки;

- вул. Панаса Мирного, 23, кв. 54 – 2 очистки;

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1,кв. 68 - 2 очистки.

3. Встановлення труб: вул. Кам’янецька, 47, кв. 8, 28.

4. Перекладка перегородки: вул. Кам’янецька, 47, кв. 28.

5. Схема каналів:

- вул. Козацька, 61/2 – 2 схеми;

- просп. Миру, 65 – 4 схеми.

6. Перевірено:

- просп. Миру, 78/1, кв. 68;

- вул. Панаса Мирного, 32, кв. 89;

- вул. Шухевича, 4/2, кв. 34;

- вул. Шухевича, 15/1, кв. 61.

7. Перевірено і видано акт: вул. Сіцінського, 49.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт м’якої покрівлі (62 м2) за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

2. Виконано ремонт вхідних металевих дверей (2 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 18б;

- вул. Свободи, 22а.

3. Виконано вапняне фарбування стін та стелі підвального приміщення за адресою: вул. Володимирська, 1.

4. Виконано ремонт водостічної труби зі встановленням нижнього відводу (1 шт.) за адресою: вул. Пилипчука, 61.

5. Виконано ремонт освітлення сходової клітки (3 шт.) за адресами:

- вул. Скоблі, 45;

- вул. Подільська, 78;

- вул. Прибузька, 34.

6. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (7 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 11;

- вул. Франка, 4/1;

- вул. Шевченка, 103 ;

- вул. Заводська, 32;

- вул. Героїв Майдану, 17/1;

- вул. Свободи, 22а.

7. Виконано встановлення світильника енергозберігаючого (1 шт.) за адресою: вул. Подільська,78.

8. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (4 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 34 – 1 шт.;

- вул. Подільська, 78 – 1 шт.;

- вул. Скоблі, 45 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 22а – 1 шт.

9. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Майдану, 17 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 24 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 47 – 1 шт.

10. Виконано заміну вимикача (1 шт.) з прокладанням електропроводки (4 м.п.) за адресою: вул. Прибузька, 24.

11. Виконано зварні роботи по заміні металевих труб на водопровідній мережі (д.108 мм, 1 м.п.) за адресою: вул. Водопровідна, 57.

12. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (6 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 24, 26;

- вул. Кам’янецька, 75;

- вул. Свободи, 99/1, 48/1;

- вул. Подільська, 147/1.

13. Виконано заміну каналізаційних труб (3 м.п. діаметром 110 мм з фасонними частинами 5 шт.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 4;

- вул. Свободи, 22а.

14. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (6 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 75/1, 21/31;

- вул. Пилипчука, 4;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Шевченка, 95;

- вул. Соборна, 77.

15. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Подільська, 159;

- вул. Проскурівська, 71;

- вул. Шевченка, 99;

- вул. Заводська, 18;

- вул. Прибузька, 36.

16. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Володимирська, 65, 1;

- вул. Свободи, 22а.

17. Виконано зрізання аварійного дерева з крижуванням на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Франка, 10;

- вул. Прибузька, 36/1;

- вул. Вайсера, 75/1.

18. Навантажено вручну та вивезено сміття на звалище (12 м3) за адресами:

- вул. Проскурівська, 56/1;

- вул. Свободи, 55, 57.

**УМК «Південно-західна»**

1. Виконано ремонт місць загального користування (коридор) за адресою: вул. Тернопільська, 22 (8 поверх).

2. Усунено забої каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Львівське шосе, 31, 8;

- вул. Кам'янецька, 149, 99/1, 101;

- вул. Інститутська, 16, 20/1;

- вул. Тернопільська, 3/2, 42, 18.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-160 - 7 м/п, Ду-110 — 26 м/п) за адресами:

- вул. Інститутська, 12/1;

- вул. Тернопільська, 22, 34/1;

- вул. Львівське шосе, 55.

4. Виконано підрізку дерев за допомогою автопідйомника за адресами:

- вул. Молодіжна, 17;

- вул. Інститутська, 19, 21.

5. Виконано заміну труб холодного водопостачання (Ду-75 — 20 м/п) за адресою: вул. Тернопільська, 38.

6. Встановлено козирки входу в під'їзди за адресою: вул. Інститутська, 17/1 (3 шт.).

7. Замінено змішувачі (2 шт.) за адресами: вул. Інститутська, 12/1.

8. Виконано замуровку штрабу (2 м.кв.) за адресою: вул. Інститутська, 17/1.

9. Замінено запірну арматуру (Ду-25 — 2 шт.) за адресами:

- вул. Лікарняна, 3/1;

- вул. Тернопільська, 34/1.

10. Виконано ремонт сходів входу в підвал (3 м.кв.) за адресою: вул. Інститутська, 16/1.

11. Встановлено перила входу в під'їзд за адресами:

- вул. Сковороди, 9/3 (6 під.);

- вул. Кам'янецька, 105 (4 під.).

12. Вивезено 2 причепа гілля.

13. Встановлено металеві двері в сміттєкамері (1 шт.) за адресою: вул. Інститутська, 6/3 (1 під.).

**УМК «Дубове»**

1. Виконано вапняне фарбування підвалу (укриття) за адресами:

* вул. Повстанська, 38 – 134 м2;
* вул. Повстанська, 40 – 256 м2;
* вул. Чорновола, 106 – 213 м2;
* вул. Чорновола, 62 – 487 м2;
* вул. Спортивна, 41 – 155 м2;
* вул. Міхновського, 14 – 358 м2.

1. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:

* вул. Петлюри, 66/2 – 2,5 м2;
* вул. Козацька, 56/2 – 2,1 м2;
* вул. Кушнірука, 12/1 – 5,2 м2;
* вул. Спортивна, 44 – 5 м2;
* пров. Іподромний, 18 – 6,5 м2;
* вул. Петлюри, 61 – 4,5 м2;
* вул. Чорновола, 60 – 6,3 м2;
* вул. Козацька, 62 – 2,5 м2.

1. Замінено електричного обладнання (світильники)*:*

* вул. Кушнірука, 14 – 2 шт.;
* вул. Кушнірука, 10/2 – 3 шт.;
* вул. Кушнірука, 10/1 – 3 шт.;
* вул. Кушнірука, 18 – 3 шт.;
* вул. Міхновського, 10/1 – 3 шт.;
* вул. Козацька, 56/2 – 3 шт.;
* вул. Ранкова, 1 – 3 шт.;
* вул. Чорновола, 95/1 – 2 шт.;
* вул. Гальчевського, 27/2 – 2 шт.;
* вул. Пілотська, 53 – 2 шт.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (13,5 м/ 20 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 57/4, кв. 47 – 0,5 м/ 4 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 218 – 2,5 м/ 4 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (3 п-д) – 6 м/ 6 шт.;
* вул. Майборського, 1, кв. 9 – 1,5 м/ 3 шт.;
* вул. Майборського, 15, кв. 15 – 3 м/ 3 шт.

2. Виконано заміну трубопроводу зливової каналізації з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин на технічному поверсі – 5 м/ 5 шт. за адресами:

* вул. Кармелюка, 10, кв. 123 – 0,5 м/ 2 шт.;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 34, 35 – 4,5 м/ 3 шт.

3. Замінено окремі ділянки трубопроводу холодного водопостачання за допомогою електрозварювання в підвальному приміщенні (1, 4 м) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8, кв. 132 (d= 25 мм) – 1 м;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 80 (d= 15 мм) – 0,4 м.

4. Усунено протікання на трубопроводі холодного водопостачання, установлення хомута (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 67, кв. 29.

5. Виконано заміну запірної арматури водопровідної (6 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8, кв. 132, 4 п-д підвал (шаровий кран d=15 мм на системі холодного водопостачання) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 3, 1 п-д (вентиль на системі теплопостачання d= 20 мм) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 5/1, 1 п-д (вентиль на системі ХВ d= 50 мм) – 1 шт., (вентиль на системі ХВ d= 15 мм) – 1 шт.;
* вул. Народної Волі, 6, 4 п-д (вентиль на системі ГВ d= 32 мм) – 1 шт., (вентиль на системі ГВ d= 15 мм) – 1 шт.

6. Виконано заміну трубопроводу гарячого водопостачання з труб металевих за допомогою електрозварювання (1 м) за адресою: вул. Майборського, 11, кв. 180.

7. Замінено кран «Маєвського» на системі теплопостачання (1 шт.) за адресою: вул. Горбанчука, 4/1, кв. 75.

8. Усунено повітряні пробки на системі теплопостачання (6 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 11, кв. 137 – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 2, кв. 3 – 2 шт.;
* вул. Горбанчука, 4, кв. 120 – 2 шт.

9. Усунено повітряні пробки на системі гарячого водопостачання (2 шт.) за адресою: вул. Васильєва, 5, кв. 2.

10. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (217 м) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 10 (2 п-д) – 18 м;
* вул. Майборського, 16 (6 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 5 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 16/2 (3 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 14 (3 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (4 п-д) – 15 м;
* проспект Миру, 73/1 – 18 м;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 73 (3 п-д підвал) – 14 м;
* вул. Мирного, 32/3, кв. 57 – 18 м;
* вул. Залізняка, 20, кв. 123 (3 п-д підвал) – 36 м;
* вул. Мирного, 28, кв. 106 ( 3 п-д підвал) – 14 м;
* вул. Залізняка, 22 (5 п-д) – 18 м.

11. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (d=100 мм, 2 місця) за адресою: вул. Мирного, 28 (1 п-д підвал).

12. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (2 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 10, кв. 130 – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/1, кв. 96 – 1 шт.

13. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (14 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 13 (4 п-д) – 2 шт.;
* вул. Майборського, 16 (6 п-д) – 3 шт.;
* пров. Незалежності, 5 – 3 шт.;
* вул. Васильєва, 9 (4 п-д) – 3 шт.;
* вул. Бандери, 20/1 (3 п-д підвал) – 3 шт.

14. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (18 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 1 – 7 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 (1 п-д) – 10 шт.;
* вул. Героїв АТО, 3 (1 п-д) – 1 шт.

15. Замінено автомати електричні (6 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 6 (електрощитова 100А) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 15, кв. 1 (25А) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 60 (25 А) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 (електрощитова 25 А) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 61 (25 А) – 1 шт.

16. Виконано прокладання кабелю електричного на сходовій клітині (12 м) за адресою: вул. Майборського, 1.

17. Замінено вимикачі електричні (3 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 5/1 (1 підвал) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 170 (1 поверх тамбур) – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 6, кв. 55 – 1 шт.

18. Виконано заміну розеток електричних в підвальному приміщенні (2 шт.) за адресою: пров. Незалежності, 5.

19. Виконано ремонт під’їздів (2 шт.) за адресами:

* провулок Незалежності, 7 – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/1 (6 п-д) – 1 шт.

20. Виконано улаштування вирівнювальної стяжки цементної біля зливової воронки на даху будинку (5, 5 м2) за адресами:

* вул. Кармалюка, 10, кв. 123 – 2 м2;
* вул. Кармелюка, 8, кв. 87 – 2,1 м2;
* вул. Кропивницького, 8/1, кв. 38 – 1, 4 м2.

21. Виконано ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (70 м2) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 5/1, кв. 39 – 20 м2;
* вул. Героїв АТО, 6, кв. 28 – 10 м2;
* вул. Майборського, 13, кв. 53 – 10 м2;
* вул. Майборського , 13/2, кв. 51 – 10 м2;
* вул. Кропивницького, 8/1, кв. 38 – 3 м2;
* вул. Кармелюка, 8, кв: 87, 88 – 12 м2;
* вул. Кармелюка, 10, кв. 123 – 5 м2.

22. Виконано навішування водостічної труби (3 м) за адресою: проспект Миру, 95/2, кв.110.

23. Виконано ремонт дверей входу в підвальне приміщення (2 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 16 (6 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/1 (2 п-д) – 1 шт.

24. Виконано ремонт металевої решітки входу в підвальне приміщення за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 14 (5 п-д).

25. Виконано скління вікон на сходовій клітині (3,1 м2) за адресами:

* вул. Мирного, 21/3 (2, 4, 6, 8, 9 поверхи) – 2,6 м2;
* проспект Миру, 62/3 (3 п-д 5 поверх) – 0, 5 м2.

26. Закріплено поштові скриньки на першому поверсі (8 секцій) за адресою: проспект Миру, 62/3 (1, 3 під’їзди).

27. Виконано ремонт поштових скриньок за допомогою електрозварювання (1 секція) за адресою: вул. Героїв АТО, 14 (1 п-д).

28. Виконано ремонт сміттєвих урн на прибудинкових територіях (10 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 11 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 13/1 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 13/2 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15/1 – 2 шт.

29. Встановлено замки навісні (5 шт.) за адресами:

* вул. Васильєва, 1 (елеваторний вузол) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 6 (5 підвал) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 4 (1, 2 підвали) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 14/1 (3 підвал) – 1 шт.

30. Виконано очищення покрівлі від бруду та сміття (210 м2) за адресою: вул. Васильєва,6.

31. Виконано прибирання приміщень загального користування від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів (1597 м2) за адресами:

* вул. Горбанчука, 4/1 (підвал) – 219 м2;
* вул. Майборського, 16 (підвал) – 208 м2;
* вул. Мирного, 28/3 (підвал) – 570 м2;
* вул. Кармелюка, 8 (підвал) – 600 м2.

32. Навантажено гілля вручну на транспортний засіб та вивезення на сміттєзвалище (6 м3/ 1 трактор) за адресами:

* вул. Кропивницького, 8/1;
* проспект Миру, 62/3.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 325.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 14.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 101.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час - 6.
5. Дали дозвіл на розпломбування – 2.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 1.
2. Ліквідовано поривів в колодязі – 1.
3. Робота за листами абонентів – 1.
4. Благоустроєно місць розриття - 4.
5. Відремонтовано засувок – 5.
6. Замінено засувок – 4.
7. Очищення колодязів – 4.
8. Відремонтовано ВРК – 7.
9. Обстеження мереж – 23.
10. Заміна пожежного гідранта – 1.
11. ППР - Засувка: Ø 80 мм – 1, Ø 100 мм – 20, Ø 150 мм – 11, Ø 200 мм – 13, Ø 250 мм – 7, Ø 300 мм – 2.
12. Заміна плити перекриття – 1.
13. Замінено люків – 1.
14. Врізка водопроводу – 2.
15. Підготовка до заміни водопроводу – 2.

Канмережа.

1. Очищено колодязів – 42.
2. Благоустрій – 1.
3. Промивка - 165 п.м.
4. Промивка самоплинного колектора по вул. Шухевича – 1.
5. За листами абонентів – 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. ПНС вул. Тернопільська, 55/3 - заміна гідростатичного датчика «Овен».
2. КНС - 5 - Ремонт системи автоматики: чистка електродів.
3. ГКНС - Заміна панелі оператора н/а № 3.
4. ВНС - 4 - Налаштування системи моніторингу тиску води.
5. ПНС вул. Львівське шосе, 43 - Налаштування роботи ПЧТ «LS» н/а № 1, №2.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 65 газових котелень;
* 4 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 11 когенераційних установок.

Котельні:

- демонтаж водопідігрівачів в котельні за адресою: вул. Північна, 103-А;

- модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г;

- монтаж когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

Теплові мережі:

- ремонт (усунення пориву) мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Львівське шосе, 41, вул. Пулюя, 4/1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

-ремонт трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення і гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. Деповська, 6;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання, відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 4 звернення громадян, в тому числі 2 контрольно-реєстраційні картки, які розглядаються у термін згідно з чинним законодавством.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 5 нових та замінено 99 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 6 звернень громадян щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**

Виконано ямковий ремонт 564,88 м2 асфальтобетонного покриття:

- вул. Болбочана - 4,2 м2;

- вул. Вінницька (від вул. Трудової до вул. Профспілкової) - 10,08 м2;

- вул. Вокзальна - 10,92 м2;

- вул. Волочиська - 12,61 м2;

- вул. Гайова - 8,4 м2;

- вул. Західно-Окружна - 101,18 м2;

- вул. Зенітна - 27,23 м2;

- вул. І.Франка - 6,72 м2;

- вул. Козацька (від вул. Сіцінського до вул. І.Франка) - 5,88 м2;

- вул. Кооперативна - 15,54 м2;

- вул. Лікарняна - 8,4 м2;

- вул. П’яскорського - 13,78 м2;

- вул. Проскурівського підпілля - 12,61 м2;

- вул. Князя Святослава Хороброго - 16,81 м2;

- вул. Сіцінського - 12,61 м2;

- вул. Трудова - 10,58 м2;

- вул. Чорновола - 52,77 м2;

- вул. Шептицького - 44,63 м2;

- вул. Шухевича - 12,61 м2;

- проспект Миру (від вул. Бандери до полігону ТПВ) - 151,1 м2;

- транспортна розв’язка вул. Західно-Окружної та вул. Вокзальної - 26,22 м2.

Виконано ямковий ремонт холодним асфальтобетоном (8,61 м2):

- вул. Бандери (поблизу Школи мистецтв «Заріччя») - 2,1 м2;

- вул. Заводська (поблизу вул. Трудової) - 1,68 м2;

- вул. Західно-Окружна (від вул. Львівське шосе до вул. Геологів, шляхопровід через залізницю, шляхопровід через вул. Волочиську) - 2,1 м2;

- вул. Ярослава Мудрого (поблизу буд. №5) - 0,42 м2;

- перехрестя вул. Героїв Маріуполя та вул. Грушевського - 1,05 м2;

- перехрестя вул. Зарічанської та вул. Перемоги - 1,26 м2.

Виконано ямковий ремонт за допомогою машини «Bagela» (45 м2):

- вул. Західно-Окружна - 24 м2;

- вул. Шевченка - 7 м2;

- вул. Свободи - 7 м2;

- вул. Кам’янецька - 7 м2.

Виконано заміну плити з рамкою та решіткою чавунною:

- вул. Подільська (поблизу вул. Соборної) - 1 шт.;

- вул. Шевченка (поблизу автовокзалу №2) - 1 шт.

Виконано ремонт покриття із тротуарної плитки на майдані Незалежності - 2 м2.

Встановлено 14 м.п транспортної огорожі на вул. Вигодовського.

Замінено решітку на вул. Шухевича (поблизу зупинки «Насолода»).

Очищення водостічних мереж:

* вул. Шухевича:

- колодязі, замул. 0,5 м3 - 4 шт.;

- колодязі, замул. 0,25 м3 - 26 шт.

* вул. Сіцінського:

- колодязі, замул. 0,25 м3 - 9 шт.

* вул. Чорнобрового:

- колодязі, замул. 0,25 м3 - 8 шт.

* вул. Кам’янецька:

- колодязі, замул. 0,25 м3 - 1 шт.

Вивезено сміття та бруду – 80 м3

Виконано підмітання проїжджої частини дороги і тротуарів – 795 520 м2

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано квартальне обслуговування світлофорів – 14 об.

Замінено дорожні знаки – 24 шт.

Встановлено дорожні знаки – 9 шт.

Нанесено дорожньої розмітки – 129,4 м2.