**З 15 по 19 квітня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (22,5 м.п.) за адресами:

- вул. Шухевича, 4/3, 2 під. д. 110 – 17 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 45, підвал д. 110 - 2,5 м.п.;

- пров. П’яскорського, 8/1, кв. 33-34 д. 110 - 3 м.п.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (99 м.п.) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 32 - 5 м.п.;

- пров. П’яскорського, 6 - 15 м.п.;

- вул. Деповська, 6 - 15 м.п.;

- вул. Шухевича, 4/3, 2, 4 під. – 10 м.п.;

- вул. Шухевича, 1к, 1 під. – 15 м.п.;

- вул. Шухевича, 1г, 5під. -10 м.п.;

- вул. Вишнева, 135, 3 під. – 15 м.п.;

- вул. Вишнева, 137, 4 під. – 10 м.п.;

- вул. Соборна 58, 1 під. - 4 м.п.

3. Виконано демонтаж і монтаж лічильника на х/в (1 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 15 (гуртожиток).

4.Виконано ремонт електрощитової з заміною електрообладнання (1 шт.) за адресою:

вул. Вайсера, 15.

5. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщення (15 шт.) за адресами:

- вул. Соборна, 58, 1, 9 поверх, світильники з д/р - 2 шт.;

- пров. Північний, 1, 4 під. світильник - 1 шт.;

- пров. П’яскорського, 8/1, підвал, електролампа – 7 шт.;

- вул. Вишнева, 135, 5 під’їзд, електролампа ЛЕД – 1 шт.;

- вул. Шухевича, 4/3, 2 під’їзд, світильники з д/р - 2 шт.;

- вул. Гонгадзе, 18/1, 2 під’їзд, світильники з д/р - 2 шт.

6. Відновлено освітлення підвального приміщення (2 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 72, провід 2\*2,5 - 5м.п, патрон – 1 шт., електролампа 60Вт – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 45, патрон – 1 шт., електролампа 60Вт – 1 шт.

7. Виконано прибирання 35м2 підвалів за адресами:

- вул. Кам’янецька, 45 – 20 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 117 – 15 м2.

8. Вивезено сміття з підвальних приміщень та горищ (6 м3) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 45;

- вул. Проскурівського підпілля, 117.

9. Видалено дерево (вишня – 1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 52.

10. Омоложено дерева (13 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38;

- вул. Деповська, 1, 4.

11. Вивезено 9 м3 гілля за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38, 52;

- вул. Деповська, 1, 4.

12 . Виконано ремонт металевих вхідних дверей (1 шт.) за адресою: пров. П’яскорського, 6.

13. Виконано ремонт дитячих майданчиків (4 шт.) за адресами:

- вул. .Шухевича, 1к, 5;

- вул. Гонгадзе, 14.

14.Виконано ремонт лавок на прибудинковій території (3 шт.) за адресами: вул. Шухевича , 1к, 11, 15.

15. Виконано ремонт під’їзду за адресою: пров. Подільський, 4 (1під.).

16. Виконано бетонування майданчика входу в під’їзд (1,35 м2) за адресами: вул. Проскурівського підпілля, 209 (2, 4 під’їзди).

17. Виконано ремонт металевої обрешітки сходової клітини (6 м.п.) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 215 (1 під’їзд)

18.Виготовлено та встановлено металеву решітку на вході в електрощитову (1 шт.) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 13 (2 під’їзд).

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 65 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 38 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 27 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 65 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 27 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- проспект Миру, 76, кв.172 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.7 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.73 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.40 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.83 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.46 – 3 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.9 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.8 - 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.1 - 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв.75 - 2 забої;

- вул. Львівське шосе, 16, кв.96 – 2 забої;

- проспект Миру, 76, кв.4 – 2 забої.

2. Очистка каналів: вул. Бандери, 22/2, кв. 99 – 2 очистки.

3. Встановлення труб:

- проспект Миру, 78/3, кв.110, 14, 46;

- вул. Заводська, 61/2, кв.75, 69, 49.

4. Схема каналів:

- проспект Миру, 78/3 – 3 схеми;

- вул. Заводська, 61/2 – 5 схем;

- проспект Миру, 76 – 2 схеми.

5. Перекладка перегородки: проспект Миру, 78/3, кв.46.

6. Перевірено: проспект Миру, 76/2, кв.37.

7. Перевірено і видано акт:

- вул. Кам’янецька, 98, кв.72;

- проспект Миру, 76, кв.172;

- вул. Кам’янецька, 47, кв.32.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт шиферної покрівлі (9 м2) за адресами:

- вул. Шевченка, 34а – 9 м2 (заміна конька 29 м.п.);

- вул. Заводська, 26 (заміна конька 3 м.п.).

2. Виконано заміну частин стояків водостічних труб (Д.140 мм., 16м.п.) за адресами:

- вул. Вайсера, 74/1 – 5 м.п.;

- вул. Шевченка, 99 – 11 м.п.

3. Виконано замуровування отворів (0,8м2) в стіні після сантехнічних робіт за адресою: вул. Свободи, 22а.

4. Виконано вапняне фарбування стін підвалу (160 м2) за адресою: вул. Проскурівська, 64.

5. Виконано ремонт бетонного козирка входу в під’їзд (6 м2) за адресою: пров. Прибузький, 1.

6. Виконано ремонт штукатурки стін входу в підвал за адресою: вул. Володимирська, 1 (1 під.).

7. Виконано зафарбовування написів на стінах за адресами: вул. Прибузька, 10, 44.

8. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (7 шт.) за адресою:

- вул. Проскурівська, 1;

- вул. Володимирська, 105;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Н.Янчук, 20.

9. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (8 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 62 – 2 шт.;

- вул. Проскурівська, 21/31 – 1 шт.;

- вул. Володимирська, 1 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 36 – 3 шт.

10. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресами:

- вул. Грушевського, 82 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 75 – 1 шт.;

- вул. Шевченка, 40 – 1 шт.

11. Виконано встановлення світильників енергозберігаючих (3 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 64 – 3 шт. (підвал).

12. Виконано заміну вимикачів (2 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1 – 1 шт.;

- вул. Володимирська, 65 – 1 шт. (підвал).

13. Виконано заміну патронів електричних (2 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 62 (підвал).

14. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Пилипчука, 51;

- вул. Шевченка, 53;

- вул. Проскурівська, 107, 65.

15. Заміна каналізаційних труб (0,5 м.п. діаметром 110 мм. з фасонними частинами 5 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 65.

16. Виконано герметизацію стиків зливового трубопроводу (5 шт.) за адресою: вул. Шевченка, 6.

17. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 10, 30;

- вул. Героїв Майдану, 46;

- вул. М.Трембовецької, 51/1;

- вул. Пилипчука, 67.

18. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 57;

- вул. Грушевського, 92;

- вул. Прибузька, 18б;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Проскурівська, 65.

19. Виготовлено та встановлено пісочницю (з фарбуванням) за адресою: пров. Героїв-прикордонників, 3.

20. Виготовлено та встановлено в підвалі лавочки для сидіння за адресами:

- вул. Проскурівська, 64 – 2 шт.;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 26 – 6 шт.

21. Виконано санітарну підрізку дерев на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Пилипчука, 5/3;

- вул. Прибузька, 10;

- вул. Шевченка, 8.

22. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Прибузька, 36;

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Володимирська, 65;

- вул. Грушевського, 85;

- вул. Шевченка, 8;

- вул. Проскурівська, 62.

23. Виконано покіс газонів (350 м2) за адресою: пров. Героїв-прикордонників, 3.

24. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (22 м3) за адресами:

- вул. Володимирська, 71, 77;

- вул. Прибузька, 10;

- вул. Пилипчука, 5/3;

- вул. Європейська, 3;

- вул. Шевченка, 8;

- вул. Н.Янчук, 20.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт козирка входу в під’їзд за адресами:

- вул. Козацька, 56/1 – 2 шт.;

- вул. Спортивна, 15 – 1 шт.;

- вул. Козацька, 56/2 – 1 шт.

1. Засклено віконні рами за адресами:

- вул. Повстанська, 36 - 11 м2;

- вул. Оксанченка, 4 – 1,3 м2.

1. Виконано ремонт віконних рам за адресами:

- вул. Спортивна, 42 – 2 шт.;

- вул. Пілотська, 7 – 2 шт.

1. Виконано ремонт конструкцій на дитячих майданчиках за адресою: вул. Міхновського, 10/3 (гойдалка - 1 шт.).
2. Виконано ремонт конструкцій на дитячих майданчиках за адресою: вул. Кушнірука, 10/2 (виготовлення на встановлення нової пісочниці – 1 шт.).
3. Виконано ремонт дверних блоків за адресою: вул. Козацька, 60/1 – 1 шт.
4. Встановлено віконні рами з сіткою та слухових вікон на технічному поверсі за адресою: вул. Повстанська, 36 – 25 шт.
5. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресою: вул. Петлюри, 66/2 – 20 м2.
6. Виконано ремонт покрівлі козирка входу в укриття за адресою: вул. Повстанська, 36 – 2,2 м2.
7. Очищено технічний поверх від сміття за адресою: вул. Повстанська, 36.
8. Виконано заміну електричного обладнання за адресами:

* *світильники:*
* вул. Кушнірука, 10/1 – 3 шт.;
* вул. Спортивна, 44 – 3 шт.;
* вул. Міхновського, 1 – 2 шт.;
* вул. Пілотська, 53 – 2 шт.;
* вул. Пілотська, 117 – 1 шт.;
* вул. Пілотська, 117/1 – 1 шт.;
* вул. Пілотська, 74 – 2 шт.;
* вул. Козацька, 60/1 – 3 шт.;
* вул. Козацька, 62 – 2 шт.;
* вул. Козацька, 56/2 – 2 шт.;
* Кушнірука, 6/2 – 3 шт.

1. Замінено каналізаційну трубу за адресою:вул. Козацька, 61/2 – 2 м.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 19/2 (4 під.).

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 20/1, 14;

- вул. Пулюя, 5/4;

- вул. Сковороди, 12;

- вул. Молодіжна, 17/1;

- вул. Тернопільська, 34, 16/1;

- вул. Кам'янецька, 109.

3. Замінено каналізаційні труби (Ду-110, Ду-50 - 20 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 5/4.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-90, Ду-40, Ду-32 - 52 м/п) за адресою:

вул. Кам'янецька, 101.

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Тернопільська, 14, 16, 18;

- Інститутська, 17/3, 17/2.

6. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-20, 4 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 5/4.

7. Виконано ремонт водостічних труб за адресами:

- вул. Інститутська, 15;

- вул. Кам'янецька, 147;

- вул. Сковороди, 11.

8. Встановлено козирки входу в під'їзд (1 шт.) за адресою: вул. Львівське шосе, 43.

9. Вивезено 3 причепа гілля.

10. Виконано ремонт м'якої покрівлі (150 м.кв.) за адресою: вул. Тернопільська, 34/3.

11. Виконано ремонт електрощитової за адресою: вул. Львівське шосе, 31.

12. Виконано замуровку штрабу (2 м.кв.) за адресою: вул. Пулюя, 5/4.

13. Виконано ремонт сходів входу в під'їзд (3 м.кв.) за адресою: вул. Лікарняна, 3/1.

**УМК «Озерна»**

1. Замінено трубопроводи водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (3 м/ 6 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 32/3, кв. 57 (2 п-д підвал) – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 211, 217 – 3 м/ 4 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів зливової каналізації на технічному поверсі з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (22 м/ 16 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 14, кв. 69.

3. Виконано заміну окремих ділянок трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих на поліпропіленові із заміною фасонних частин (23,5 м/ 40 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 7 (2 п-д підвал) – 1 м/ 3 шт.;
* вул. Довженка, 5, кв. 91, 92 (підвал) – 12,5 м/ 15 шт.;
* вул. Васильєва, 15, кв. 66, 69, 72 – 10 м/ 22 шт.

4. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання (39 шт.) за адресами:

- на системі холодного водопостачання – 15 шт.:

* проспект Миру, 65/2, кв. 7 (ввідний кран д-15 мм) – 1 шт.;
* проспект Миру, 95/2 (підвал вентиль д-40 мм – 1 шт., муфта д-40 мм – 1 шт., гайка д-40 мм – 1 шт., контргайка д-40 мм – 1 шт., згон д-40 мм – 2 шт.) – 6 шт.;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 31 (вхідний кран д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 30, кв. 39 (вхідний кран д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 30 (вхідний кран д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 (кран шаровий д-15 мм) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 5, кв. 91, 92 (підвал: вентиль д-25 мм – 2 шт., шаровий кран д-15 мм - 2 шт.) – 4 шт.

- на системі гарячого водопостачання – 5 шт.:

* пров. Незалежності, 5 (вентиль д-25 мм) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 14 (підвал: вентиль д-50 мм – 2 шт., шаровий кран д-15 мм – 2 шт.) – 4 шт.;
* на системі гарячого теплопостачання – 19 шт.:
* вул. Васильєва, 2 (горище: вентиль: д-50 мм – 1 шт., д-32 мм – 2 шт., д-25 мм – 2 шт., д-20 мм – 14 шт.) .

5. Усунено повітряні пробки на системі гарячого водопостачання (2 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 10, кв. 7.

6. Виконано прочищення трубопроводу зливової каналізації (19,5 м) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8 (3 п-д підвал) – 3 м;
* вул. Залізняка, 14, кв. 108 (техповерх) – 1,5 м;
* проспект Миру, 65/2, кв. 34 (покрівля) – 1,5 м;
* вул. Залізняка, 22, кв. 141 (3 п-д техповерх) – 3 м;
* проспект Миру, 65/4 (1 п-д покрівля) – 10,5 м.

7. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (134 м) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 3, кв. 20 – 18 м;
* вул. Чорновола, 182б, кв. 48 – 18 м;
* вул. Майборського, 1 – 20 м;
* вул. Героїв АТО, 9/1 (4 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 18 м;
* вул. Чорновола, 190 (2 п-д) – 15 м;
* вул. Кармелюка, 8 (3 п-д) – 9 м;
* проспект Миру, 95/2 (1 п-д) – 18 м.

8. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (14 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 53/1, кв. 66 – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/3, кв. 47, 51, 53 – 3 шт.;
* вул. Мирного, 28/3а, кв. 76 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 44 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 31, 37, 39 – 3 шт.;
* проспект Миру, 62/4, кв. 39 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20/1, кв. 114 – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 13 (2 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 3, кв. 16 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 14, кв. 59 – 1 шт.

9. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (3 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 27, кв. 266 (сходова) – 1 шт.;
* Вінницьке шосе, 6 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 10 (1 п-д 2 поверх) – 1 шт.

10. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (4 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 53/1 (електрощитова) – 2 шт.;
* Вінницьке шосе, 6 (3 п-д) – 2 шт.

11. Замінено запобіжники ПН-250А (3 шт.) за адресою: проспект Миру, 57/4 (1 п-д електрощитова).

12. Замінено автомати електричні (25А– 6 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 12, кв. 2 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 14, кв. 68 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 16, кв. 13-16 – 4 шт.

13. Виконано заміну вимикачів електричних (2 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 10 (1, 3 п-д).

14. Виконано установлення розетки електричної (додаткова послуга – 1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 3а, кв. 6.

15. Виконано ремонт під’їздів (2 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 10 (1 п-д) – 1 шт.;
* проспект Миру, 71/3 (1 п-д) – 1 шт.

16. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (30 м2) за адресами:

* вул. Зарічанська, 14/1а, кв. 28 – 10 м2;
* вул. Майборського, 16, кв. 59 – 10 м2;
* вул. Довженка, 1 (2 п-д машинне приміщення) – 10 м2.

17. Зафарбовано написи на фасаді будинку водоемульсійною фарбою (18 м2) за адресою: вул. Мирного, 28/3.

18. Виконано ремонт бетонних східців із встановленням металевого кутника за допомогою електрозварювання (5 м) за адресою: вул. Майборського, 15/1 (2 п-д).

19. Встановлено металеві перила при вході в під’їзд за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 15/1 (2 п-д).

20. Виготовлено та встановлено пісочниці на дитячих майданчиках (3 шт.) за адресами:

* вул. Гарнізонна, 8 – 1 шт.;
* вул. Лісогринівецька, 10/1 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2 – 1 шт.

21. Виконано ремонт пісочниць на дитячих майданчиках (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 9/1.

22. Виконано ремонт гойдалки на дитячих майданчиках за допомогою електрозварювання (2 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 5 – 1 шт.;
* вул. Довженка, 1 – 1 шт.

23. Виконано перенесення вибивалки на господарському майданчику за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 15/1.

24. Виконано розкряжування аварійного дерева бензопилою (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 5/1.

25. Виконано вирізання сухих сучків на деревах листяних порід, обрізування гілок бензопилою (2 дерева) за адресою: вул. Довженка, 16.

26. Виконано вирубування сухостійних кущів на прибудинковій території (5 кущів) за адресою: вул. Горбанчука, 6/1.

27. Навантажено гілля вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (1 трактор/ 6 м3) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 12;
* вул. Майборського, 1.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 135.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 21.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 156.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 5.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 5.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 5.
2. Ліквідовано поривів в колодязі – 6.
3. Ліквідовано поривів за листом – 3.
4. Благоустроєно місць розриття - 11.
5. Виконано врізок - 3.
6. Відремонтовано ВРК - 1.
7. Заміна лінії – 22 п.м. діам. 90 мм.
8. Обстеження - 106 колодязів.

Канмережа.

1. Пориви СК - Замінено 50 п.м каналізаційного колектора Ø 300 мм.
2. Очищено колодязів – 23.
3. Накрито колодязів - 3.
4. Благоустрій – 2.
5. Промивка - 50 п.м.
6. Обстежено мереж – 2.
7. Роботи за листом - 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС -24 Ремонт системи автоматики. Замінено БКС на модернізований.
2. КНС - Обслуговування системи автоматики та електродів рівня після затоплення приймального відділення.
3. КНС -6 Проведено підготовчі роботи для прокладання кабелю другого каналу «Ергомера 125».
4. КНС -7 Проведено підготовчі роботи для встановлення обладнання моніторингу роботи станції.
5. КНС - 4 Ремонт системи автоматики: заміна проміжного реле (2Р), включення насосного агрегата.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 49 газових котелень;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 5 когенераційних установок.

Котельні:

- продовжується монтаж газоходів в котельні за адресою: вул. Північна, 103А;

- продовжується модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- продовження робіт по демонтажу старих котлів та їх допоміжного обладнання (прилади КВПіА, пальники, газове обладнання, запірна арматура, трубопроводи тощо) в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- монтаж насоса когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- монтаж нових котлів потужністю до 100 кВт в котельні за адресою: вул. Пілотська, 1/1;

- очищення та ремонт боровів в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1;

- підготовка до технічного опосвідчення котла в котельні за адресою: вул. Трудова, 11;

- демонтаж водопідігрівача в даховій котельні за адресою: вул. Мазура, 18/2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

- монтаж пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127;

- проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання котелень та центральних теплових пунктів за адресами: вул. Чорновола, 180, САТ вул. Завадського, 5, САТ вул. Мазура, 18/1.

Теплові мережі:

- земляні та підготовчі роботи (розкопування тощо) з метою заміни теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Пілотська, 117, вул. Зарічанська, 14/3, вул. Соборна, 26, вул. Старокостянтинівське шосе, 14/1;

- демонтаж зношених труб для заміни теплової мережі на попередньо ізольовані труби за адресами: вул. Зарічанська, 14/3, вул. Соборна, 26;

- монтаж і гідравлічне випробування нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Пілотська, 117, вул. Інститутська, 17/1, вул. Шухевича, 4/3, вул. Шевченка, 8, вул. Героїв Майдану, 36, вул. Бандери, 32/1, вул. Старокостянтинівське шосе, 14/1;

- бетонування нерухомих опор тепломережі за адресою: вул. Шевченко, 6;

- ремонт (усунення пориву) мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Водопровідна, 75/1, вул. Міхновського, 1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків;

- встановлення приладів опалення в місцях загального користування за адресою: вул. Подільська, 171;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 14 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* замінено 65 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 4 звернення щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;

- робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

* вул. Зарічанська (дорога в напрямку до Епіцентру):

- встановлення бортових каменів – 8,5 м.п. (б/в);

- підсипання основи щебенем - 3,47 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі – 52,6 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 45,2 м2 (з них 14,5 м2 (відновлення покриття після заміни плит (2 шт.);

* вул. Чорновола в р-ні вул. Госпітальної:

- підсипання основи щебенем – 2,29 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 21,73 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі – 50,7 м2;

* перехрестя вул. Чорновола та вул. Мазепи (тротуар):

- встановлення бортових каменів – 17 м.п.;

- підсипання основи щебенем гранітним – 3,22 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі – 73,9 м2;

* пров. Іподромний:

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 480 м2;

- підсипання основи щебенем гранітним – 6,94 м3;

* вул. Майборського:

- фрезерування асфальтобетонного покриття – 10 м2;

* вул. Чорновола (в районі Майборського):

- фрезерування асфальтобетонного покриття – 50 м2.

Виконано влаштування 3 197,7 м2 щебеневого покриття з додаванням піщано-щебеневої суміші:

- вул. Кооперативна - 853,6 м2;

- вул. Гонти - 239,6 м2;

- пров. Стельмаха – 1 304,5 м2;

- вул. Підкови – 800 м2.

Виконано ремонт 300 м2 щебеневого покриття без додавання нового матеріалу на вул. Правика.

Ліквідовано провалля на майдані Незалежності:

- розбирання асфальтобетонного покриття - 4,5 м2;

- підсипання основи щебенем гранітним фр. 20\*40 - 4 т - 2,78 м3.

Виконано демонтаж та монтаж плитки тротуарної на вул. Прибузькій (в районі заправки АНП) - 7 м2 (б/в) - (ліквідація вибоїн ФЕМ).

Виконано влаштування кювету на вул. Правика- 700 м.п.

Виконано підняття плит у пров. Іподромному – 1 шт.

Виконано ремонт водовідвідного колектора на вул. Проскурівського підпілля в р-ні буд. №25: відновлення стінки колектора - 1 шт.

Виконано очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. Заводська:

- колодязі замул. 0,5 м3 - 4 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3 - 14 шт.;

* вул. Шухевича:

- колектор d=300 - 320 м2.

Виконано влаштування водовідвідної канави на вул. Мельникова (вздовж водовідвідної канави):

-планування площ механізованим способом - 1600 м2;

-вирубування кущів - 25 шт.;

-зрізання дерев, корчування пнів - 20 шт.

Виконано ремонт оглядового колодязя:

- вул. Проскурівського Підпілля (в р-ні АЗС Укрнафта) - 1 шт.;

- вул. Чорновола (в р-ні заводу «Хмельпиво») - 1 шт.

Виконано заміну решіток, люків:

- вул. Львівське шосе (в р-ні буд. №47/2) - 1 шт. (решітка);

- пров. Іподромний – 1 шт. (люк).

Вивезено сміття та бруду – 483 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 821 150 м2.

Виконано місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано квартальне обслуговування  світлофорів – 10 об.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 3 шт.

Встановлено дорожні знаки – 15 шт.

Встановлено антипаркувальні стовпчики – 3 шт.

Встановлено пішохідної огорожі – 7 сек.

Виконано ремонт однобічного огородження – 2 м. п.