**Впродовж тижня, з 19 по 25 лютого,** управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства міста Хмельницького виконали такі роботи:

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації - 21 м.п

вул. Шухевича, 2, кв.100,101,104,105 (д.110) -6м.п

пров. П’яскорського, 3, підвал (д.110) -9м.п

вул. Вишнева, 137, підвал (д.110) - 6м.п

 2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації - 137м.п

вул. Подільська, 53 - 6м.п

вул. Проскурівського підпілля, 215 -15м.п

вул. Гонгадзе, 18 - 15 м.п

вул. Олімпійська, 7 - 15 м.п

вул. Шухевича, 1Г - 15м.п

пров. П’яскорського, 2 - 12м.п

вул. Шухевича, 92/2 - 16м.п

вул. Шухевича, 71 - 16м.п

вул. Шухевича, 104/1 - 12м.п

вул. Вишнева, 137 - 15м.п

3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання - 68 м.п

пров. П’яскорського, 6 кв.201 - 3м.п

вул. Кам’янецька, 52/2 - 65м.п

4. Демонтовано трубопровід холодного водопостачання -30м.п

вул. Соборна, 6

5. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання - 10 шт

вул. Вайсера, 28 ( д.20) -1шт

вул. Кам’янецька, 38, кв.95 ( д.15) -1шт

вул. Кам’янецька, 52/2 (д. 32 ) -8шт

6. Прибирання підвалів - 486 м2

вул. Кам’янецька, 78 -15 м2

вул. Героїв Маріуполя, 25 -15 м2

вул. Героїв Маріуполя, 60 -20 м2

вул. Героїв Маріуполя, 28 -10 м2

вул. Шухевича, 1К -426 м2

7. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях -39 шт

вул. Героїв Маріуполя, 25, під’їзд -7шт

вул. Героїв Маріуполя, 32, під’їзд -1шт

вул. Героїв Маріуполя, 60, під’їзд -4шт

вул. Завадського, 64/2, під’їзд -1шт

вул. Героїв Маріуполя, 60, під’їзд (світильник з датчиком руху) -3шт

вул. Проскурівського підпілля, 215 під’їзд (ЛЕД) -7шт

вул. Північна, 2, під’їзд -2шт

пр. П’яскорського, 6, під’їзд -1шт

пр. П’яскорського, 3, під’їзд ( ЛЕД) -1шт

вул. Шухевича, 92/2, під’їзд (ЛЕД) -1шт

вул. Шухевича,1а, під’їзд -3шт

вул. Шухевича, 5, під’їзд -3шт

вул. Шухевича, 1Б, під’їзд -4шт

вул. Шухевича, 13/1, під’їзд -1шт

8. Виконано заміну електропатронів -21 шт

вул. Героїв Маріуполя, 25, під’їзд -7шт

вул. Героїв Маріуполя, 32, під’їзд -1шт

вул. Героїв Маріуполя, 60, під’їзд -4шт

вул. Завадського, 64/2, під’їзд -1шт

вул. Шухевича, 5, під’їзд -3шт

вул. Шухевича, 1Б, під’їзд -4шт

вул. Шухевича, 13/1, під’їзд -1шт

9. Замінено автоматичні вимикачі - 4шт

вул. Кам’янецька, 74, щитова (16А ) - 3шт, ( 25А) -1шт

10. Замінено електрокабель -4м.п

вул. Кам’янецька, 74, підвал (ВВГ 2\*4)

11. Виконано ремонт електрощитової з заміною електрообладнання - 1 шт

вул. Кам’янецька, 38

12. Вивезено гілля - 18 м3

пров. Подільський, 4

вул. Соборна, 44/1

вул. Проскурівського підпілля, 48

вул. Шухевича, 104, 99, 92/1

13. Вивезено сміття з підвальних приміщень - 13 м3

вул. Кам’янецька, 48, 38

14. Видалено аварійні дерева -6шт

вул. Соборна, 44/1 -3шт

вул. Проскуріського підпілля, 48 -1шт

вул. Шухевича, 92/1 -1шт

пров. П’яскорського, 8/1 -1шт

15. Омолоджено дерева -10шт

пров. Подільський, 4 -8шт

пров. П’яскорського, 8/1 -2шт

16. Виконано ремонт під’їзду -1шт

пров. П’яскорського, 6

17. Ремонт водостічного стояка -3м.п

вул. Проскурівського підпілля, 48

18. Виконано заміну воронки внутрішнього водостоку, ремонт примикань до воронки внутрішнього водостоку -1шт

вул. Завадського, 5

19. Ремонт рулонної покрівлі - 2,9 м2

вул. Завадського, 5

20. Виконано ремонт примикань до воронки внутрішнього водостоку -1шт

вул. Проскурівського підпілля, 46

21. Виконано бетонування стін підвальних приямків (в ході робіт виконано розбирання цегляної кладки, збирання щитової опалубки) -0,45 м3

вул. Проскурівського підпілля, 48

22. Виконано бетонування майданчика входу у під’їзд (в ході робіт виконано збирання щитової опалубки, розбирання цементного покриття) -0,23 м3

вул. Кам’янецька, 52

23. Виконано ремонт входів у підвальне приміщення, в ході робіт виконано:

- покриття покрівлі оцинкованою жестю -10,6 м2

- улаштування боковини із застосуванням матеріалу “Фібродах” -7,5 м2

вул. Північна, 121

24. Ремонт гойдалки на дитячому майданчику -2 шт

вул. Шухевича, 92/1 -1шт

пров. П’яскорського, 8/1 -1шт

25. Ремонт урн для сміття на прибудинковій території -3шт

вул. Шухевича, 91 -1 шт

вул. Шухевича, 91/3 -1шт

вул. Шухевича, 101 -1шт

26. Замінено водостічні стояки -3шт

вул. Кам’янецька, 72

27. Встановлено газові лічильники G-4 -2шт

вул. Шухевича, 15 , труба( д.20) -9м.п

Дільницею аварійно-технічної служби, дільницею з ремонту та обслуговування ДВК підприємства виконано такі види робіт:

 1. На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 50 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

 З них 23 заявки, що стосується сантехнічного обладнання та мереж, 27 заявок, що стосується електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій, виконана в повному обсязі 50 заявок.

 2. На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 29 заявок, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

вул. Козацька, 61/2 кв.83 -2забої

просп.Миру, 78 кв.100 -2забої

просп.Миру, 78 кв.99 -1забій

просп.Миру, 78 кв.98 -2забої

просп.Миру, 65 кв.47 -2забої

вул. Кам’янецька, 47 кв.3 -2забої

вул. Кам’янецька, 47 кв.23 -2забої

вул. Кам’янецька, 47 кв.30 -2забої

вул. Кам’янецька, 47 кв.10 -2забої

вул. Кам’янецька, 47 кв.1 -2забої

вул. Козацька, 61/2 кв.99 -2забої

просп.Миру, 78/2 кв.62 -2забої

просп.Миру, 78 кв.2 -2забої

вул. Свободи, 93/1 кв.12-3забої

2. Очистка каналів:

просп.Миру, 78, кв.55 -2очистки

вул. Спортивна, 41, кв.65 -2очистки

3. Встановлення труб:

вул. Козацька, 61/2, кв.83

просп.Миру, 65, кв.47

вул. Кам’янецька, 47, кв. 30,1

4. Перекладка перегородки:

вул. Кам’янецька, 47, кв.30, 10

вул. Козацька, 61/2, кв.99

5. Схема каналів:

вул. Інститутська,17 -1схема

вул. Кам’янецька, 47- 4 схеми

6. Перевірено:

вул. Зарічанська, 34/1, кв.34

7. Перевірено і видано акт:

вул. Тернопільська, 20/1, кв.14

вул. Пулюя, 7/1, кв.1

вул. Пулюя, 11, кв.39

**УМК «Проскурівська»**

Виконано:

1. поточний ремонт м’якої покрівлі (44м2) за адресою:

- вул. Прибузька,42/1.

2. поточний ремонт входу в підвал (з виготовленням металевого каркасу та оздобленням металопрофілем) за адресою: вул. Подільська,78.

3. ремонт шиферної покрівлі входу в підвал (2 м2) за адресою: вул. Проскурівська,73.

4. ремонт шиферної покрівлі будинку (1,5 м2.) за адресою: вул. Героїв Майдану,40.

5. встановлення доводчиків дверей входу в під’їзд (2 шт.) за адресою: вул. Проскурівська,85

6. ремонт дерев’яного люка виходу на покрівлю (1шт.) за адресою:

- вул. Скоблі,45.

7. ремонт відмостки (1,5 м2) за адресою: вул. Подільська,78.

8. вапняне фарбування стін та стелі входу в підвал за адресою: вул. Героїв Маріуполя,18/1.

9. зафарбовування написів на стінах фасаду за адресами:

- вул. Подільська,78

- вул. Водопровідна,28/2

- вул. Водопровідна,44/1.

10. заміну водостічної труби (2,5 м.п.) за адресою: вул. Заводська,18.

11. виготовлення та встановлення пісочниці за адресою: вул. Пилипчука,61.

12. заміну електропроводки (34 м.п.) за адресами:

- вул. Скоблі,45

- вул. Подільська,155/1

- вул. Шевченка,45.

13. заміну лічильників комунальної електроенергії ( 5 шт.) за адресами:

- вул. Скоблі,45 – 1шт.

- вул. Подільська,155/1 – 1шт.

- вул. Франка,1 – 1шт.

- вул. Франка,8/1 – 1шт.

- вул. Шевченка,40 – 1шт.

14. встановлення світильників енергозберігаючих (4шт.) за адресою:

- вул. Грушевського,92 (бомбосховище).

15. заміну лампочок енергозберігаючих ( 4 шт.) за адресою:

- вул. Свободи,47 – 1шт.

- вул. Шевченка,45 – 1шт.

- вул. Подільська,78 – 2шт.

16. заміну модулів світлодіодних ( 1 шт.) за адресою:

- вул. Прибузька,36/1 – 1шт.

17. зварні роботи по заміні металевих труб на водопровідній мережі, д.25-32 мм. ( 3,5 м.п.) за адресами:

- вул. Прибузька,30

- вул. Шевченка,45.

18. заміну кранів водопровідної мережі Д.25-40 мм. (4 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка,45 – 3шт.

- вул. Прибузька,30 – 1шт.

19. заміну зливного бачка в санвузлі ( 1 шт.) за адресою:

- вул. Грушевського,92 (бомбосховище).

20. заміну каналізаційних труб (0,5м.п.) діаметром 110 мм з фасонними частинами - 7 шт. за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе,17/1

- вул. Прибузька,36.

21. ліквідування забоїв каналізаційної мережі (10 шт.) за адресами:

- вул. Заводська,32

- вул. М.Трембовецької,51/1

- вул. М.Трембовецької,53/1

- вул. Скоблі,45

- вул. Скоблі,7

- вул. Кам’янецька,75

- вул. Н.Янчук,20

- вул. Подільська,132

- провул. Героїв-прикордонників,1

- вул. Старокостянтинівське шосе,22.

22. прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя,18/1

- вул. Подільська,78

- вул. Проскурівська,107

- вул. Подільська,147/1

- вул. Франка,10.

23. навантажено та вивезено гілля на звалище (1,5 м3) за адресами:

- вул. Франка,10

- вул.Пилипчука,59;61

- вул.Шевченка,40.

**УМК «Дубове»**

1. Вапняне фарбування підвалу (укриття):

• вул. Кушнірука, 10/2 – 562 м2

• вул. Спортивна, 15 – 192 м2

• пров. Тракторний, 20 – 697 м2

• вул. Кушнірука, 10/1 – 597 м2

• вул. Трудова, 40 – 96 м2

2. Ремонт м’якої покрівлі:

• вул. Козацька, 62 – 8,5 м2

• вул. Козацька, 54/1 – 70 м2

• вул. Пілотська, 117/1 – 8,8 м2

• вул. Міхновського, 14 – 2,1 м2

• вул. Пілотська, 74 – 8,8 м2

• вул. Козацька, 61/2 – 10,8 м2

3. Ремонт слухових вікон горища:

• вул. Кушнірука, 14 – 2 шт.

4. Заміна електричного обладнання:

 світильники:

• вул. Гайова, 2 – 3 шт.

• вул. Кушнірука, 6/2 – 5 шт.

• вул. Трудова, 40 – 2 шт.

• вул. Чорновола, 62 – 4 шт.

• вул. Чорновола, 60 – 4 шт.

• вул. Міхновського, 10/3 – 2 шт.

• вул. Кушнірука, 10/2 – 2 шт.

 автомати:

• пров. Іподромний, 2 – 1 шт.

5. Заміна труб каналізації:

• вул. Гальчевського, 27/1 – 8 м.п.

6. Заміна труб водопроводу:

• вул. Гальчевського, 27/1 – 4 м.п.

7. Заміна кранів холодного водопостачання:

• вул. Козацька, 56/2 – 1 шт.

• вул. Кушнірука, 20 – 1 шт.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду — 1 шт.

2. Усунення забоїв каналізаційних мереж

 вул. Львівське шосе, 55

 вул.Кам'янецька, 99/1,100

 вул.Інститутська, 17/1

 вул.Тернопільська, 18,16/1

 вул.Молодіжна, 7

 вул.Пулюя, 11

3. Заміна каналізаційних труб — Ду-110 — 9 м/п

 вул. Тернопільська, 26/5

 вул.Львівське шосе, 41

4. Виконано підрізку дерев за допомогою автопідйомника

 вул. Молодіжна, 5

 вул. Львівське шосе, 51

 вул. Пулюя, 9,9/1,5/2,7

 вул. Тернопільська, 34/3,34/1,20/1,18/2

5. Заміна труб холодного водопостачання, Ду-90 — 10 м/п

 вул. Тернопільська, 36

6. Вивезення сміття — 1 причіп

7. Заміна змішувачів – 2 шт.

 вул. Інститутська, 12/1

8. Заміна запірної арматури Ду-50 — 1 шт.

 вул.Тернопільська, 36

9. Встановлення покриття входу в підвал — 1 шт.

 вул.Львівське шосе, 39 (2 під.)

10. Встановлення перил входу в під'їзд

 вул.Інститутська, 15 (4 під.)

11. Вивезення гілля — 3 причепа

12. Облаштування душової кабіни

 вул.Інститутська, 6 (гуртожиток)

**УМК «Озерна»**

Виконано:

1. Заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною

 фасонних частин – 4,5 м/ 14 шт:

• вул. Свободи, 3а, кв. 70 (2 під’їзд, підвал) – 3 шт

• вул. Мирного, 32/3, кв. 57 (підвал) – 0,5 м/ 4 шт

• вул. Залізняка, 14 (4 п-д) – 4 шт.

• проспект Миру, 62/3 (3 п-д підвал) – 4 м/ 3 шт

2. Заміну трубопроводів холодного водопостачання з труб металевих на поліпропіленові

 із заміною фасонних частин – 3 м:

• вул. Майборського, 1, кв. 9 (д-32 мм – 2,5 м, д-20 мм – 0,5 м )

3. Заміну трубопроводів гарячого водопостачання з труб металевих на поліпропіленові

 із заміною фасонних частин – 3 м:

• вул. Майборського, 1, кв. 9 (д-32 мм – 2,5 м, д-20 мм – 0,5 м )

4. Заміну окремих ділянок трубопроводу теплопостачання за допомогою

 електрозварювання – 2 м:

• вул. Героїв АТО, 14, кв. 11-14

5. Заміну запірної арматури водопровідної за допомогою електрозварювання – 9 шт:

- на системі холодного водопостачання – 4 шт:

• вул. Зарічанська, 2, кв. 60 (шаровий кран д-15 мм) – 1 шт

• проспект Миру, 61/2, кв. 358 (вентиль д-15 мм) – 1 шт

• вул. Васильєва, 3 (вентиль д-25 мм, д-15 мм) – 2 шт

- на системі гарячого водопостачання – 3 шт:

• вул. Васильєва, 5 (1 п-д підвал вентиль д-25 мм, д-15 мм, д-20 мм)

- на системі теплопостачання – 2 шт:

• вул. Майборського, 4/1 (7 п-д вентиль д-15 мм)

6. Усунення повітряної пробки на системі гарячого водопостачання – 6 шт:

• вул. Довженка, 3, кв. 30 – 2 шт

• вул. Майборського, 2, кв. 64 – 2 шт

• вул. Майборського, 15/1, кв. 22 – 2 шт

7. Прочищення каналізаційної мережі внутрішньої – 148 м:

• вул. Залізняка, 14, кв. 174 (5 п-д) – 14 м

• вул. Лісогринівецька, 10/1, кв. 14 (1 п-д) – 18 м

• вул. Мирного, 28 (3 п-д підвал) – 18 м

• проспект Миру, 62/3, кв. 14 (1 п-д підвал) – 18 м

• вул. Залізняка, 14, кв. 116 (4 п-д) – 14 м

• вул. Мирного, 27, кв. 59, 60 – 18 м

• проспект Миру, 95/2 (4 п-д) – 18 м

• провулок Незалежності, 3 – 15 м

• вул. Героїв АТО, 5/2 (4 п-д) – 15 м

8. Закарбування розтруба каналізаційних труб д-100 мм – 21 операція:

• проспект Миру, 71/2 (3 п-д) – 5 операцій

• вул. Кармелюка, 10, кв. 123 (техповерх) – 4 операції

• вул. Залізняка, 14 (3 п-д підвал) – 6 операцій

• вул. Довженка, 10/1 (2 п-д) – 1 операція

• вул. Майборського, 13/2, кв. 44, 48 – 2 операції

• вул. Майборського, 15/1 (1 п-д) – 3 операції

9. Технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітці

 – 9 шт:

• вул. Кармелюка, 10, кв. 123 – 1 шт

• проспект Миру, 71/3, кв. 57 – 1 шт

• вул. Мирного, 27, кв. 19 – 1 шт

• проспект Миру, 51/2, кв. 46 – 1 шт

• вул. Лісогринівецька, 10/1, кв. 14 (1 п-д 3 поверх) – 1 шт

• вул. С. Бандери, 22/2, кв. 38 – 1 шт

• проспект Миру, 80/1, кв. 102 – 1 шт

• проспект Миру, 62/4, кв. 38 – 1 шт

• проспект Миру, 57/4, кв. 16 – 1 шт

10. Встановлення світильників світлодіодних з датчиком руху – 20 шт

• вул. Горбанчука, 6 (1, 2 п-д тамбур)

11. Встановлення світильників світлодіодних – 9 шт:

• вул. Мирного, 30 (1 п-д) – 1 шт

• вул. С. Бандери, 22/2, кв. 59 – 2 шт

• вул. Ракетників, 8 – 2 шт

• вул. Героїв АТО, 10 (3 п-д) – 4 шт

12. Встановлення енергозберігаючих LED-ламп – 13 шт:

• проспект Миру, 57/4, кв. 16 (5 поверх тамбур) – 2 шт

• вул. Майборського, 8 (4 п-д) – 4 шт

• вул. Васильєва, 3 (1 п-д підвал) – 5 шт

• вул. Гарнізонна, 8 (1 п-д підвал) – 2 шт

13. Заміну автоматів електричних 25 А – 3 шт:

• проспект Миру, 80/1, кв. 102 – 2 шт

• вул. Довженка, 10/1 (1 п-д) – 1 шт

14. Прокладання кабелю електричного – 10 м:

• проспект Миру, 80/1, кв. 102 (сходова)

15. Заміну вимикачів електричних – 2 шт:

• вул. Васильєва, 5 (1 п-д сходова) – 1 шт

• вул. Гарнізонна, 8 (1 п-д підвал) – 1 шт

16. Ремонт покрівель в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих

 пальників – 675,52 м2:

- власними силами – 40 м2:

• вул. Героїв АТО, 6, кв. 28 – 10 м2

• вул. Майборського, 1, кв. 104 – 10 м2

• вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 24 – 20 м2

- підрядною організацією – 635,52 м2:

• провулок Незалежності, 9, кв. 142, 141 – 215,7 м2

• вул. Залізняка, 20, кв. 175-177 – 169,3 м2

• вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 47-49 – 250,52 м2

17. Ремонт покрівель з рулонних матеріалів за допомогою бітумного ущільнювача

 (стрічка герметизуюча) – 10 м2:

• вул. Васильєва, 6, кв. 32

18. Улаштування вирівнювальної цементної стяжки навколо зливової воронки на даху

 будинку – 3 м2:

• вул. Мирного, 27, кв. 270, 268

19. Ремонт металевих дверей входу в підвальне приміщення за допомогою

 електрозварювання – 1 шт:

• вул. Мирного, 21/3 (2 п-д)

20. Встановлення навісних замків – 1 шт:

• вул. Майборського, 16 (6 п-д)

21. Встановлення урни на прибудинковій території – 1 шт:

• вул. Мирного, 30 (1 п-д)

22. Прибирання приміщень загального користування від побутових відходів з

 видаленням сторонніх предметів – 685 м2:

• вул. Довженка, 16/2 (1 п-д підвал) – 186 м2

• вул. Довженка, 5 (6-8 п-д підвал) – 484 м2

• вул. Довженка, 5/1 (1 п-д вихід на покрівлю) – 15 м2

23. Планування площі прибудинкової території ручним способом (засипання ям

 щебнем біля каналізаційних колодязів) – 15 м2:

• вул. Майборського, 8 – 5 м2

• вул. Героїв АТО, 7 – 10 м2

24. Проведення дезінфекційних робіт хлорним розчином в місцях загального

 користування (підвальне приміщення) – 1970 м2:

• вул. Мирного, 32/3 (2 п-д) – 240 м2

• вул. Мирного, 28, кв. 106 (3 п-д) – 300 м2

• вул. Залізняка, 22 (5 п-д) – 286 м2

• вул. Залізняка, 14 (3, 4 п-д) – 408 м2

• вул. Лісогринівецька, 10/1, кв. 14 (1 п-д) – 386 м2

• вул. Довженка, 14 (3 п-д) – 100 м2

• провулок Незалежності, 3 – 50 м2

• вул. Майборського, 2 (6 п-д) – 200 м2

25. Проведення дератизаційних робіт в місцях загального користування (підвальне

 приміщення) – 2104 м2:

• вул. Залізняка, 14 (4 п-д) – 304 м2

• вул. Мирного, 28/3 – 150 м2

• вул. Мирного, 28/3а – 200 м2

• вул. Мирного, 30 – 280 м2

• вул. Мирного, 32/3 – 140 м2

• вул. Кармелюка, 8 – 260 м2

• вул. Кармелюка, 10 – 300 м2

• вул. Кармелюка, 12 – 100 м2

• вул. Лісогринівецька, 4 – 160 м2

• вул. Лісогринівецька, 10/1 – 210 м2

26. Розкряжування, навантаження гілля вручну на транспортний засіб вручну та

 вивезення на сміттєзвалище – 12 м3/2 тракторів:

• вул. Майборського, 8

• вул. Лісогринівецька, 10/1

• вул. Мирного, 30

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок - 305

2. Поставлено на контроль для служби водомереж - 16

3. Поставлено на контроль для служби каналізаційних мереж - 94

4. Ліквідовано засмічень на каналізаційній мережі у нічний час -6

5. Дали дозвіл на розпломбування - 5

6. Накрито колодязів - 2

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям - 4

2. Благоустрій місць розриття - 5

3. Заміна засувки-1

4. Відремонтовано водорозбірних колонок - 2

5. Ліквідовано поривів в колодязях - 2

6. Обстежено колодязів - 40

7. Відремонтовано засувок - 4

8. Заміна ПГ - 1

9. Відремонтовано колодязів -1

10. Очистка колодязів - 2

11. Відремонтовано люків - 1

12. Врізка водопроводу - 2

13. ППР - засувка Ø500 -6шт; Ø200 - 4шт; Ø100 -16шт; Ø150 - 8 шт.

 Канмережа.

1. Промито каналізаційні мережі спецавтомобілем КО 504 – 860 м.п

2. Очищено колодязів -46

3. Накрито колодязів -4

4. Благоустрій - 3

5. Обстежено колодязів - 5

6. Підсипано просідань - 2

7. Переврізка НК з КНС -12

8. Ліквідація провалу СК Ø1400мм на ГКНС

Дільниці КВП і А

1. КНС -12 - Скидання сигналу аварії та перезапуск системи автоматики НА №5

2. КНС- 2 Демонтаж плавного пуска “АВВ” НА№1 для проведення ремонтних робіт.

3. КНС- 6 Технічне обслуговування системи автоматики: чистка електродів.

4. КНС- 21 Ремонт системи автоматики , заміна пошкодженого кабелю.

5. ПНС вул. Львівське шосе, 43, переналаштування ПЧТ “LS” НА № 1; №2 для заміни вихідного тиску.

6. ВНС -10 Ремонт системи дистанційного керування НА свердловин.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

- 65 газових котелень;

- 2 твердопаливна котельня;

- 76 центральних теплових пунктів;

- 12 когенераційних установок.

Котельні:

- демонтаж водопідігрівачів в котельні за адресою: вул. Північна, 103-А;

- модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г;

- монтаж насоса розчину солі в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

- прибирання території котелень;

Когенераційні установки:

- монтаж когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30;

- обслуговування теплообмінника системи охолодження когенераційної установки за адресою: вул. Свободи, 44;

ЦТП:

- обслуговування теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Водопровідна, 48;

Теплові мережі:

- ремонт (усунення пориву) мереж опалення та гарячого водопостачання за адресами: вул. Львівське шосе, 39, вул. Бандери, 32/1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

Житлові будинки:

- ремонт трубопроводів, запірної арматури внутрішньобудинкової системи опалення житлового будинку за адресою: вул. Водопровідна, 57, вул. Героїв Маріуполя, 34, вул. Зарічанська, 14/1, 40;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання, відповідно до заяв споживачів;

Лічильники тепла та ГВП:

* замінено 51 лічильник гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;

Сервісний центр:

- робота з боржниками

**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг**

Ямковий ремонт холодним асфальтобетоном – 18,9 м2

Вул. Бандери - 3 м2

Вул. Болохівська - 4,2 м2

Вул. Верхня Берегова - 1,5 м2

Вул. Грушевського - 0,63 м2

Вул. Зарічанська - 1,0 м2

Вул. І.Франка - 0,42 м2

Вул. Озерна - 2,9 м2

Вул. Пилипчука - 2,52 м2

Вул. Прибузька - 1,26 м2

Вул. Проскурівського Підпілля - 0,42 м2

Вул. Свободи - 0,21 м2

Вул. Старокостянтинівське шосе - 0,42 м2

Вул. Шевченка - 0,42 м2

Ямковий ремонт за допомогою машини «Bagela» - 144 м2

Вул. Гальчевського- 12 м2

Вул. Героїв Маріуполя - 9 м2

Вул. Грушевського- 2 м2

Вул. Європейська- 2 м2

Вул. Кам’янецька - 20 м2

Вул. Мазепи- 4 м2

Вул. Молдавська - 56 м2

Вул. Пілотська- 4,5 м2

Вул. Подільська- 2 м2

Вул. Старокостянтинівське шосе - 21 м2

Перехрестя вул. Бандери та вул. Зарічанської- 8 м2

Перехрестя вул. Петлюри та вул. Козацької- 3,5 м2

Ремонт щебеневого покриття піщано-щебеневою сумішшю - 8995 м2

Вул. Гунашевського – 2 695,5 м2

Вул. Лісогринівецька - 1 018,3 м2

Вул. Молдавська- 1 427,6 м2

Вул. Проектна - 2 096,5 м2

Вул. Січових Стрільців - 898,5 м2

Пров. Світанковий - 858,6 м2

Встановлення бортових каменів

Вул. Болбочана - 18 м.п.

Підсипання основи піщано-щебеневою сумішшю - 2 т

Вул. Болбочана - 2 т

Влаштування оглядового колодязя

Вул. Геологів- 1 шт

Очистка водовідвідного лотка вручну

Вул. Південна- 0,5 м3

Очистка та промивання водостічних мереж

Вул. Зарічанська

- колодязі - 3 шт;

- колектор - 70 м.п.

Вул. Геологів

- колодязі - 4 шт;

- колектор - 58 м.п.

Вул. Львівське шосе

- колодязі - 14 шт;

Вул. Зарічанська

- колодязі - 3 шт;

- колектор - 90 м.п.

Заміна зварної решітки:

Перехрестя вул. Бузької та вул. Проскурівського підпілля - 1 шт

Вул. Шевченка, поблизу автовокзалу №2 - 2 шт

Вул. Бандери, поблизу прс. Миру - 2 шт

Вивезення сміття та бруду – 140 м3

Підмітання та посипання проїжджої частини дороги і тротуарів – 805 125 м2

Місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Квартальне обслуговування світлофорів – 12 об.

Зняття показників лічильників – 120 об.

Заміна дорожніх знаків – 36 шт.

Встановлення дорожніх знаків – 8 шт.