**З 20 по 24 травня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (8,4 м.п., 4 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 6, 5 під’їзд, підвал, д. 50-1 м.п.;

- вул. Прибузька, 2, 5 під’їзд, технічний поверх, д. 50 - 1 м.п, коліна д.50 – 4 шт.;

- вул. Проскурівського підпілля, 209, кв.155, 160, 165 стояк д.110 - 6,4 м.п.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (122 м.п.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 60 - 6 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 72 - 12 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 52/2 - 8 м.п.;

- вул. Кам’янецька, 52/1 - 6 м.п.;

- вул. Героїв Маріуполя, 13 - 9 м.п.;

- пров. П’яскорського, 6 - 12 м.п.;

- вул. Шухевича, 92/2 - 14 м.п.;

- вул. Волочиська, 29 - 40 м.п.;

- вул. Шухевича, 13 - 15 м.п.

3. Виконано ремонт та заміну запірної арматури системи холодного водопостачання (10 шт.) за адресами:

- пров. Північний, 1 д.25 – 1 шт., ремонт;

- вул. Кам’янецька, 64, підвал, д.32 – 1 шт., ремонт;

- вул. Кам’янецька, 52, кв. 20, д. 25 – 1 шт., ремонт;

- вул. Кам’янецька, 74 гуртожиток, санвузол, встановлення д. 15 – 2 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 9, кв. 30 лічильник – 1 шт., монтаж;

- вул. Шухевича, 71, 3-4 під’їзди, підвал, проведено підготовчі роботи по заміні труб холодного водопостачання;

- вул. Героїв Маріуполя, 32, кв. 40, 43 проведено чистку фільтрів лічильників холодного водопостачання;

- вул. Проскурівського підпілля, 46, підвал д. 15 - 1 шт. заміна;

- вул. Кам’янецька, 38, 6 підвал заміна коліна д. 20 – 1 шт.

4. Виконано заміну електролампи в під'їзді (1 шт.) за адресою: вул. Деповська, 1, 2 під’їзд.

5. Виконано обстеження та проведено профілактичні роботи електрощитка (1 шт.) за адресою:

вул. Деповська, 4, кв. 303.

6.Виконано ремонт електрощитової з заміною електрообладнання (1 шт.) за адресою: вул. Староміська, 25.

7. Виконано ремонт м’якої покрівлі (26,1 м2) за адресою: вул. Соборна, 31, кв. 13.

8. Проведено покіс трави на прибудинкових територіях (2900 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 56 - 240 м2;

- вул. Кам’янецька, 58 - 300 м2;

- вул. Кам’янецька, 60 - 180 м2;

- вул. Кам’янецька, 60/2 - 100 м2;

- вул. Кам’янецька, 72 - 20 м2;

- вул. Прибузька, 6 - 1500 м2;

- вул. Соборна, 26 - 60 м2;

- вул. Соборна, 43 - 60 м2;

- вул. Соборна, 56 - 160 м2;

- вул. Подільська, 63 - 280 м2.

9. Виконано прибирання козирків входів у під’їзди (8 шт.) за адресами: вул. Соборна, 12/1, 33, 56, 58.

10. Виконано прибирання підвальних приміщень (2511 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 2 - 606 м2;

- вул. Олімпійська, 7 - 958 м2;

- вул. Шухевича, 4/3 - 947 м2.

11. Виконано прибирання покрівель, технічних поверхів та горищ за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 117 (техповерх);

- пров. П’яскорського, 3 (покрівля, техповерх);

- вул. Шухевича , 93, 95, 99, 101 (горища).

12. Вивезено 11,3 м3 сміття після прибирання покрівель, технічних поверхів та горищ та будівельне сміття з вул. Кам’янецька, 74.

13. Виконано фарбування труб газових мереж на фасадах житлових будинків (30,1 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 48 - 14,1 м2;

- вул. Кам’янецька, 78 - 7,6 м2;

- вул. Кам’янецька, 80 - 8,4 м2.

14. Виконано видалення сухостою та вивезення гілля (6 м3) за адресою: вул. Прибузька, 6.

15. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209 (2 під.).

16. Виконано бетонування сходів майданчика входу у під’їзд ( в ході робіт виконано розбирання цементного, асфальтового покриття, збирання та розбирання щитової опалубки – 9,2 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 4/3, 4 під. - 0,7 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 46, 1 під. - 8,5 м2.

17. Виконано ремонт козирка входу в під’їзд, цементна стяжка (в ході робіт виконано розбирання цементного покриття, збирання та розбирання щитової опалубки – 4,3 м2) за адресою: вул. Шухевича, 4/3, 1 під.

18. Виконано роботи по влаштуванню козирка входу в під’їзд з металопрофільного листа (12 м2) за адресою: вул. Шухевича, 2, 2 під.

19. Виконано ремонт козирків входу в під’їзди з рулонних матеріалів (13,6 м2) за адресою: вул. Шухевича, 4/2, 2, 3, 4 під.

20. Виконано заміну водостічних настінних ринв на покрівлі (5,5 м.п.) за адресою: вул. Соборна 31.

21.Виконано остіклення віконних рам на сходових клітинах (3,5 м2) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209, 2 під. - 2,6 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 209, 4 під. - 0,9 м2.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшла 61 заявка від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 32 заявки стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 29 заявок що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 61 заявка.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 22 заявки, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- просп. Миру, 78/3, кв. 98 - 2 забої;

- просп. Миру, 78/3, кв. 90 - 2 забої;

- вул. Сковороди, 48, кв. 48 - 2 забої;

- вул. Сковороди, 48, кв. 44 - 3 забої;

- вул. Кушнірука, 10/1, кв. 6 - 2 забої;

- просп. Миру, 78/3, кв. 95 - 2 забої;

- просп. Миру, 78/3, кв.108 - 1 забій;

- просп. Миру, 78/3, кв.73 - 2 забої;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 8/1 кв. 25 - 2 забої;

- просп. Миру, 62/4, кв.9 - 2 забої;

- вул. Сіцінського, 20, кв. 4 - 2 забої.

2. Перевірено:

- вул. Зарічанська, 22/3, кв. 85;

- вул. Кам’янецька, 155/1, кв. 24.

3. Встановлення труб: просп. Миру, 78/3, кв. 73.

4. Схема каналів:

- вул. Кушнірука, 10/1 - 3 схеми;

- просп. Миру, 76/2 - 1 схема.

5. Перекладка перегородки: просп. Миру, 78/3, кв. 90, 95, 98.

6. Перевірено і видано акт: вул. Кам’янецька, 98, кв. 36.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Н.Янчук, 20 (2-й під’їзд).

2. Виконано поточний ремонт освітлення підвалу (найпростішого тимчасового укриття) за адресою: вул. Франка, 4/1.

3. Виконано поточний ремонт конструкцій на дитячих майданчиках за адресами:

- вул. Володимирська, 79 ( ремонт гірки);

- вул. Прибузька, 44 (балансир, бочка, кладочка, сходи);

- вул. Шевченка, 101 ( ремонт гойдалки, пісочниці).

4. Виготовлено та встановлено пісочницю (1 шт.) за адресою: вул. Шевченка, 8 (з фарбуванням).

5. Виконано фарбування конструкцій на дитячих майданчиках за адресами:

- вул. Кам’янецька, 65;

- вул. Шевченка, 46/2.

6. Виконано фарбування лавок садових (7 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 46/2 – 1 шт.;

-пров. Героїв-прикордонників, 1 – 1 шт.;

-пров. Героїв-прикордонників, 3 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 29 – 2 шт.;

- вул. Прибузька, 36 – 2 шт.

7. Виконано остіклення вікон сходової клітки (16 шт./4 м2) за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1 (1, 3, 4, 7-й під’їзди).

8. Виконано заміну лічильника комунальної електроенергії (1 шт.) за адресою: вул. Франка, 4/1 – 1 шт.

9. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (2 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 10 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 29 – 1 шт.

10. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (3 шт.) за адресою: вул. Володимирська, 105 – 3 шт.

11. Замінено модулі світлодіодні за адресою: вул. Володимирська, 105 – 2 шт.

12. Виконано зварні роботи по заміні труб на водопровідній мережі (9,9 м.п. Д. 20 – 50 мм.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 28/2 – 8 м.п. (д.50 мм.);

- вул. Проскурівська, 73 – 0,5 м.п. (д.32 мм.);

- вул. Грушевського, 92 – 1,4 м.п. (д.20 мм. сховище).

13. Виконано закріплення трубопроводу водопровідної мережі хомутами за адресою:

- вул. Героїв Майдану, 17/1 (підвал).

14. Виконано ліквідування підтікань на водопровідній мережі (6 шт.) за адресами:

- вул. Водопровідна, 28/2 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 73 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 34 – 1 шт.;

- вул. Героїв Майдану, 17/1 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 24 – 1 шт.;

- вул. Пилипчука, 36 – 1 шт.

15. Виконано заміну кранів (Д.15-50 мм. на водопровідній мережі, 2 шт.) за адресами:

- вул. Грушевського, 92 – 1 шт. (д.15 мм. сховище);

- вул. Проскурівська, 73 – 1 шт. (д.50 мм.).

16. Замінено каналізаційні труби (0,4 м.п. діаметром 110 мм. з фасонними частинами 10 шт.) за адресою: вул. Грушевського, 92 (сховище).

17. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (3 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 36 – 1 шт.;

- вул. Героїв Майдану, 17– 1 шт.;

- вул. Прибузька, 18б – 1 шт.

18. Виконано ліквідування підтікань каналізаційної мережі (5 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 47 – 1 шт.;

- вул. Шевченка, 46/2 – 1 шт.;

- вул. Заводська, 61 – 2 шт.;

- вул. Прибузька, 30 – 1 шт.

19. Виконано санітарну підрізку кущів на прибудинковій території за адресами:

- вул. Європейська, 3;

- вул. Володимирська, 87/1;

- вул. Соборна, 71;

- вул. Героїв Майдану, 17/1;

- вул. Свободи, 48/1;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22;

- вул. Шевченка, 97.

20. Розвезено пісок в пісочниці (6 т.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 67;

- вул. Прибузька, 18, 30, 34, 36, 44;

- пров. Героїв-прикордонників, 1, 3;

- вул. Шевченка, 101;

- вул. Свободи, 95/2, 48;

- вул. Подільська, 147/1;

- вул. Європейська, 3;

- вул. Скоблі, 11;

- вул. Грушевського, 85;

- вул. Кам’янецька, 67, 65, 63;

- вул. Подільська, 38, 78.

21. Виконано дератизацію підвальних приміщень (646 м2) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 1 – 296 м2;

- вул. Кам’янецька, 63 – 350 м2.

22. Виконано дезінсекцію підвальних приміщень (700 м2) за адресами:

- вул. Проскурівська, 65 – 500 м2;

- вул. Кам’янецька, 63 – 200 м2.

23. Виконано прибирання підвальних приміщень (666 м2) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 26 – 306 м2 (сховище);

- вул. Грушевського, 92 – 360 м2 (сховище).

24. Виконано покіс газонів (15594 м2) за адресою:

- вул. Шевченка, 6 – 320 м2;

- вул. Шевченка, 3 – 580 м2;

- вул. Шевченка, 53 – 800 м2;

- вул. Шевченка, 46/2 – 1500 м2;

- вул. Прибузька, 44 – 200 м2;

- вул. Прибузька, 24 – 1760 м2;

- вул. Прибузька, 26 – 500 м2;

- вул. Європейська, 3 – 1160 м2;

- вул. Європейська,4 – 30 м2;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22 – 260 м2;

- вул. Водопровідна, 28/2 – 950 м2;

- вул. Водопровідна, 57 – 1530 м2;

- вул. Свободи, 99/1 – 310 м2;

- вул. Свободи, 57 – 180 м2;

- вул. Заводська, 29 – 224 м2;

- вул. Заводська, 61/1 – 500 м2;

- вул. Заводська, 61/2 – 1800 м2;

- вул. Заводська, 63/1 – 680 м2;

- вул. Пилипчука, 4 – 320 м2;

- вул. Подільська, 171 – 380 м2;

- вул. Подільська, 91/1 – 560 м2;

- вул. Грушевського, 92 – 220 м2;

- вул. М.Трембовецької, 49 – 160 м2;

- вул. М.Трембовецької, 53/1 – 670 м2.

25. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (16 м3) за адресами:

- вул. Свободи, 48/1;

- вул. Європейська, 3;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22;

- вул. Грушевського, 92;

- вул. Героїв Майдану, 17;

- вул. Шевченка, 97;

- вул. Володимирська, 87/1;

- вул. Соборна, 71.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Повстанська, 36, 2 під’їзд.
2. Виконано скошування трави бензокосами за адресами:

* вул. Франка, 25, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 39, 45, 49;
* пров. Сіцінського, 3, 7;
* вул. Сіцінського, 3;
* вул. Чорновола, 38, 46, 60, 62, 66, 95/1, 134/1;
* пров. Козацький, 47, 47/1;
* пров. Іподромний, 2, 18;
* вул. Чорнобрового, 3;
* вул. Кушнірука, 10/3;
* вул. Ранкова, 1, 3;
* вул. Гарнізонна, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17А, 17Б;
* вул. Повстанська, 38, 40;
* вул. Пілотська, 7, 39, 74, 76, 117, 117/1;
* вул. Вернадського, 87;
* пров. Вернадського, 4;
* вул. Трудова, 14, 40
* вул. Болбочана, 1;
* вул. Спортивна, 29, 41;
* вул. Гальчевського, 27/1, 27/2.

1. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

* *вул. Повстанська, 36:*

- лавки – 2 шт.;

- гойдалка – 1 шт.;

- балансир – 1 шт.

* *вул. Міхновського, 10/2:*

- лавки – 1 шт.;

- гойдалка – 1 шт.

* *вул. Пілотська, 74:*

- лавки – 1 шт.;

- гойдалка – 1 шт.

* *вул. Пілотська, 76:*

- лавки – 1 шт.

* *вул. Гальчевського, 27/2:*

- лавки – 2 шт.;

- пісочниця – 1 шт.

* *вул. Пілотська, 53:*

- лавки – 1 шт.

* *пров. Тракторний, 20:*

- гойдалка – 1 шт.

* *вул. Пілотська, 7:*

- гойдалка – 1 шт.;

- гірка – 1 шт.

* *вул. Міхновського, 10/3:*

- балансир – 1 шт.;

- гірка – 1 шт.;

- пісочниця – 1 шт.

* *вул. Спортивна, 42:*

- пісочниця – 1 шт.

1. Відновлено цементну стяжку підлоги за адресою: вул. Франка, 36 – 13 м2.
2. Виготовлено і встановлено нову пісочницю: вул. Спортивна, 20 – 1 шт.
3. Виконано зрізання аварійних дерев та гілля за адреса:

- вул. Ранкова, 1;

- вул. Міхновського, 10/2, 10/3.

1. Виконано фарбування дитячих майданчиків за адресами:

* вул. Трудова, 40;
* вул. Спортивна, 20;
* вул. Петлюри, 54, 57, 59;
* вул. Ранкова, 1, 3;
* вул. Чорновола, 38, 95/1;
* вул. Гальчевського, 27/2;
* вул. Пілотська, 117, 117/1;
* пров. Іподромний, 18;
* вул. Болбочана, 1;
* вул. Кушнірука, 12/1, 16.

1. Замінено електричне обладнання за адресами:

* *світильники:*

- вул.Спортивна, 40 – 5 шт.;

- вул. Повстанська, 36 – 5 шт.;

- пров. Тракторний, 20 – 4 шт.;

- вул. Пілотська, 74 – 2 шт.;

- вул. Пілотська, 76 – 3 шт.;

- вул. Трудова, 15 – 1 шт.;

- пров. Іподромний, 18 – 8 шт.;

- вул. Кушнірука, 18 – 3 шт.

* *автомати:*

- вул. Кушнірука, 18 – 2 шт.

1. Замінено труби водопроводу за адресою: вул. Пілотська, 53 – 20 м.
2. Виконано заміну кранів холодної води за адресами:

- вул. Міхновського, 10/1 – 1 шт.;

- вул. Козацька, 54 – 1 шт.

1. Замінено труби каналізації за адресою: вул. Козацька, 60/1 – 3 м.
2. Виконано прочистка каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Козацька, 54, 62;

- вул. Кушнірука, 16;

- вул. Повстанська, 36;

- вул. Пілотська, 53, 74;

- вул. Сіцінського, 18;

- пров. Козацький, 47;

- вул. Гальчевського, 27/2.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконується ремонт під'їзду за адресою: вул. Лікарняна, 3/1 (3 під.).

2. Усунено забої каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Тернопільська, 26/3, 26;

- вул. Кам'янецька, 159/1;

- вул. Львівське шосе, 31.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 19 м/п) за адресами: вул. Львівське шосе, 39, 47, 16/1.

4. Виконано фарбування газових вводів (30 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 9.

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Тернопільська, 34/3, 32;

- вул. Лікарняна, 3/1, 1;

- вул. Кам'янецька, 157;

- вул. Інститутська, 4/2.

6. Виконується скошування трави на прибудинкових територіях.

7. Виконано фарбування дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Інститутська, 17;

- вул. Пулюя, 5, 5/3, 5/4.

8. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-25 — 18 м/п) за адресою: вул. Сковороди, 9/3.

9. Вивезено1 причіп гілля.

10. Виконано заміну запірної арматури (Ду-15 — 1 шт.) за адресою: вул. Сковороди, 9/3.

11. Виконано ремонт м'якої покрівлі (50 м.кв.) за адресою: вул. Львівське шосе, 47.

12. Замінено двері на металопластикові за адресою: вул. Храновського, 16/2 (1 під.).

13. Встановлено металеві козирки входу в під'їзд за адресою: вул. Кам'янецька, 108 (1 під.).

14. Встановлено кодові замки в під'їзди за адресами:

- вул. Тернопільська, 34/3 (2, 3 під.);

- вул. Тернопільська, 16/1 (1 під.).

**УМК «Озерна»**

1. Виконано розриття каналізаційної мережі від зовнішньої стіни до колодязя будинку вручну з улаштуванням підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші із заміною трубопроводу зовнішньої каналізаційної мережі з труб чавунних на поліпропіленові (2,5 м) за адресою: вул. Героїв АТО, 3, кв. 16 (3 п-д).

2. Замінено трубопроводи водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (4,5 м/ 11 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8, кв. 104 – 1 м/ 3 шт.;
* вул. Довженка, 7 (2 п-д) – 3,5 м/ 8 шт.

3. Замінено трубопроводи зливової каналізації на технічному поверсі з труб чавунних на

поліпропіленові (1 м) за адресою: вул. Майборського, 11 (4 п-д).

4. Виконано ремонт зливової каналізації за допомогою електрозварювання (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 4 (5 п-д).

5. Виконано нарощування зливових труб д-110 мм на фасаді будинку для відводу атмосферних опадів (3 м/ 1 шт.) за адресами:

* вул. Залізняка, 22 (5 п-д) – 1 м/ 1 шт.;
* проспект Миру, 65 (між 3, 4 під’їздами) – 2 м.

6. Замінено трубопроводи холодного водопостачання з труб металевих на поліетиленові із заміною фасонних частин в підвальному приміщенні (126 м) за адресами:

* вул. Залізняка, 20 (1 п-д) – 70 м;
* проспект Миру, 95/2а (2 п-д) – 56 м.

7. Виконано очищення труб холодного водопостачання (6 м) за адресами:

* вул. Майборського, 11, кв. 123 – 3 м;
* вул. Народної Волі, 6, кв. 49 – 3 м.

8. Замінено запірну арматуру водопровідної на системі холодного водопостачання (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 73, кв. 7 (шаровий кран д-15 мм ).

9. Усунено повітряні пробки на системі гарячого водопостачання (4 шт.) за адресами:

* вул. Гарнізонна, 6/1, кв. 16 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 7, кв. 35 – 2 шт.

10. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (102 м) за адресами:

* вул. Майборського, 11 (5 п-д) – 15 м;
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 15 м;
* вул. Васильєва, 13 (2 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 1, кв. 73 (3 п-д) – 15 м;
* вул. Майборського, 14 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 102 – 9 м;
* проспект Миру, 62/3, кв. 21 – 15 м.

11. Виконано закарбування розтруба трубопроводу зливової каналізації (д-100 мм – 2 місця) за адресою: вул. Майборського, 13/1 (2 п-д).

12. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (5 шт.) за адресами:

* вул. Бандери, 22/2, кв. 59 – 4 шт.;
* вул. Довженка, 12, кв. 3 – 1 шт.

13. Виконано ремонт електрощитових із заміною клем електричних (3 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 2 – 1 шт.;
* провулок Незалежності, 7 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2 – 1 шт.

14. Встановлено автомати електричні (2 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 11, кв. 128 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 13, кв. 79 – 1 шт.

15. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (13 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 67, кв. 65 (4 п-д сходова) – 2 шт.;
* вул. Мирного, 27, кв. 30 (1 п-д 5 поверх тамбур – 1 шт, кв. 266 (9 поверх сходова – 1 шт.) – 2 шт.;
* Вінницьке шосе, 6, кв. 12 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Мирного, 28/3, кв. 60 (2 п-д 6 поверх) – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 41 (тамбур) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 1 (1 п-д) – 5 шт.

16. Встановлено світильники світлодіодні на сходових клітинах (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 1 (1 п-д).

17. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (7 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 71/2 (2 п-д підвал) – 2 шт.;
* проспект Миру, 67, кв. 65 (4 п-д сходова) – 2 шт.;
* вул. Довженка, 7 (підвал) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 2 (підвал) – 2 шт.

18. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (10 м2) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 4 (5 п-д козирок) – 7 м2;
* вул. Майборського, 13/1 (2 п-д) – 3 м2.

19. Виконано ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю (180,2 м2) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 1 (2 п-д) – 59,9 м2;
* пров. Незалежності, 7, кв. 27– 93,8 м2;
* вул. Гарнізонна, 8, кв. 24 – 26,5 м2.

20. Виконано улаштування спецпланок з листової сталі на даху будинку (9,7 м2) за адресою: вул. Майборського, 6, кв. 23.

21. Виконано улаштування захисної сітки над вентиляційним оголовком на покрівлі (1 м) за адресою: вул. Майборського, 8 (3 п-д).

22. Виконано ремонт дерев’яних дверей (2 шт.) за адресами:

* Вінницьке шосе, 8 (вхід в 1 п-д) – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 8/1 (2 п-д, сміттєкамера) – 1 шт.

23. Виконано олійне фарбування вхідних металевих дверей в під’їзд (7 м2) за адресою: проспект Миру, 65/3 (3 п-д).

24. Виконано ремонт штукарки укосів прямолінійних біля вхідних дверей в під’їзд (19,5 м2) за адресою: вул. Мирного, 27 (1 п-д).

25. Виконано скління вікон на сходових клітках (0,5 м2) за адресою: вул. Майборського, 4 (5 п-д).

26. Виконано очищення козирків входу в під’їзд від сміття, бруду, листя (270 м2) за адресами:

* проспект Миру, 71/3 – 120 м2;
* проспект Миру, 71/1– 70 м2;
* проспект Миру, 67 – 24 м2;
* проспект Миру, 65 –56 м2.

27. Проведено дезінсекційні роботи в підвальних приміщеннях (2354 м2) за адресами:

* вул. Мирного, 32/3 – 680 м2;
* вул. Лісогринівецька, 10/1 – 774 м2;
* вул. Мирного, 27 – 900 м2.

28. Проведено дезінфекційні роботи (хлорним розчином) в підвальних приміщеннях (450 м2) за адресою: вул. Майборського, 13 (1 п-д).

29. Проведено деразитаційні роботи в підвальних приміщеннях (468 м2) за адресами:

* проспект Миру, 60 – 132 м2;
* проспект Миру, 62/3 – 336 м2.

30. Виконано виготовлення та улаштування дерев’яної пісочниці на дитячому майданчику (1 шт.) за адресами:

* Вінницьке шосе, 6-8-8/1.

31. Встановлено лавки на прибудинкових територіях за допомогою електрозварювання (3 шт.) за адресами:

* вул. Ракетників, 14 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 2 (4 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (1 п-д) – 1 шт.;
* вул. Гарнізонна, 8.

32. Виконано ремонт лавок на дитячому майданчику (2 шт.) за адресою: вул. Майборського, 2.

33. Виконано фарбування лавок олійними сумішами (1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 27 (1 п-д).

34. Виконано фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих конструкцій на дитячих майданчиках (28 шт.) за адресами:

* Вінницьке шосе, 6-8-8/1;
* вул. Заводська, 1 (селище Богданівці);
* вул. Чорновола, 182б, 190, 192;
* вул. Героїв АТО, 4, 6 – вул. Довженка, 1;
* вул. Героїв АТО, 14 – вул. Довженка, 5/1;
* вул. Васильєва, 4-6, 13-15;
* вул. Васильєва, 5-7 – вул. Героїв АТО, 2;
* вул. Героїв АТО, 12–12-1;
* вул. Героїв АТО, 10 – вул. Довженка, 3;
* вул. Майборського, 2, 15-15/1, 13-13/2, 8, 6, 12, 4/1, 4, 14, 16, 13/1;
* вул. Довженка, 16-16/2-14, 10/1, 12, 14/1, 5, 7;
* вул. Гарнізонна, 6/1.

35. Навантажено гілля на транспортний засіб вручну та вивезено на сміттєзвалище (1 трактор/ 6 м3) за адресою: вул. Майборського, 15, 13/1, 14.

36. Навантажено трави на транспортний засіб вручну та вивезено на сміттєзвалище (3 трактори/ 18 м3) за адресами:

* вул. Ракетників, 10, 12, 14;
* вул. Героїв АТО, 5/1, 9;
* вул. Майборського, 8, 11, 12, 14, 15, 15/1.

37. Виконано скошування трави на газонах мотокосами (41414 м2) за адресами:

* проспект Миру, 65 – 1344 м2;
* проспект Миру, 65/1 – 500 м2;
* проспект Миру, 65/2 – 170 м2;
* проспект Миру, 65/3 – 200 м2;
* проспект Миру, 71/3 – 2500 м2;
* проспект Миру, 71/1 – 2080 м2;
* проспект Миру, 71/2 – 1940 м2;
* проспект Миру, 73 – 400 м2;
* проспект Миру, 77 – 450 м2;
* проспект Миру, 79 – 220 м2;
* проспект Миру, 81 – 230 м2;
* проспект Миру, 83 – 450 м2;
* проспект Миру, 73/1 – 880 м2;
* проспект Миру, 67 – 1450 м2;
* вул. Мирного, 21/3 – 2194 м2;
* вул. Мирного, 32/3 – 2107 м2;
* вул. Кармелюка, 8/1а (стадіон, схил) – 1000 м2;
* вул. Лісогринівецька, 4 – 1343 м2;
* вул. Лісогринівецька, 10/1 – 1360 м2;
* Вінницьке шосе, 6 – 700 м2;
* Вінницьке шосе, 8 – 600 м2;
* Вінницьке шосе, 8/1 – 119 м2;
* вул. Васильєва, 3 – 1350 м2;
* вул. Васильєва, 1 – 432 м2;
* вул. Васильєва, 2 – 594 м2;
* вул. Васильєва, 5 – 919 м2;
* вул. Героїв АТО, 5/1 – 810 м2;
* вул. Героїв АТО, 7 – 891 м2;
* вул. Героїв АТО, 5/1а – 594 м2;
* вул. Героїв АТО, 5/2 – 675 м2;
* вул. Героїв АТО, 5 – 675 м2;
* вул. Героїв АТО, 9/1 – 864 м2;
* вул. Героїв АТО, 9 – 945 м2;
* вул. Героїв АТО, 2 – 756 м2;
* вул. Майборського, 16 – 1756 м2;
* вул. Майборського, 14 – 1486 м2;
* вул. Майборського, 6 – 919 м2;
* вул. Майборського, 8 – 756 м2;
* вул. Майборського, 12 – 972 м2;
* вул. Майборського, 4 – 1621 м2;
* вул. Майборського, 4/1 – 1621 м2;
* вул. Майборського, 2 – 541 м2.

38. Виконано скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками (4500 м2) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 2 – вул. Васильєва, 5 – 2200 м2;
* вул. Героїв АТО, 5/1, 5/2, 5/1а – 2300 м2.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 125.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж -18.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 69.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 5.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 6.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 8.
2. Ліквідовано поривів за листом – 2.
3. Благоустроєно місць розриття - 18.
4. Заміна лінії - 10 м.п. Ø16 мм.
5. Обстеження мереж – 9.
6. Заміна засувок – 1.
7. Заміна кранів – 2.
8. Ремонт пожежних гідрантів – 3.
9. Заміна пожежних гідрантів – 1.
10. Виконано врізок – 4.
11. Асфальтування місць розриття – 4.
12. Промито водопровідних ліній – 1.

Канмережа.

1. Асфальтування – 1.
2. Робота за листами абонентів – 2.
3. Очищено колодязів – 33.
4. Накрито колодязів – 1.
5. Благоустрій – 4.
6. Промивка мереж - 650 м.п.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС - 29 Скидання аварій та перезапуск системи автоматики роботи н/а № 2.
2. КНС - 6 Прокладання кабеля до витратоміра типу «Ергомера – 125», налаштування

2-го каналу.

1. КНС - 12 Заміна манометра на лівому напірному колекторі.
2. КНС - 24 Ремонт системи автоматики : заміна БКС - 3 на 2 режимі роботи н/а №2.
3. КНС - 23 Налаштування системи автоматики по рівнях в резервуарі та здійснення

пробного запуску н/а №1.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 46 газових котелень;
* 1 твердопаливна котельня;
* 64 центральних теплових пунктів;
* 5 когенераційних установок.

Котельні:

- продовжується модернізація котла із заміною комплексу автоматики в котельні по вул. Шухевича;

- реконструкція трубопроводів котельні по вул. Північній;

- капітальний ремонт котла із заміною конвективної частини в котельні по вул. Пулюя;

- продовжуються підготовчі роботи до монтажу нових котлів в котельні по вул. Майборського;

- капітальний ремонт твердопаливного котла в котельні по вул. Визволителів;

- ремонт димотяга твердопаливного котла в котельні по вул. Визволителів;

- поточний ремонт котла в котельні по вул. Свободи;

- ремонт боровів котельні по вул. Трембовецької;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

КГУ:

- поточний ремонт 3 когенераційних установок.

ЦТП:

- запуск в роботу після планового технічного обслуговування та ремонту обладнання 5 котелень та 7 центральних теплових пунктів;

- проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання 10 котелень та 8 центральних теплових пунктів.

Теплові мережі:

- земляні та підготовчі роботи до заміни теплової мережі на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Трудова, 13, вул. Кам’янецька, 75;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Львівське шосе, 39, вул. Соборна, 26, вул. Водопровідна, 75/1, вул. Проскурівська (дитячий світ);

- благоустрій території після виконання робіт із заміни мереж опалення та гарячого водопостачання на нові за адресами: вул. Пілотська, 1/1;

- відновлення асфальтного покриття після виконання робіт із заміни мереж опалення та гарячого водопостачання на нові за адресами: вул. Тернопільська, 34, вул. Пулюя, 6, вул. Інститутська, 13/1, вул. Міхновського, 1;

- ремонт (усунення пориву) мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Шухевича, 71, вул. Зарічанська, 6/4;

- монтаж запірної арматури в тепловій камері за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлових будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 10 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 1 новий лічильник гарячої води та замінено 77 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 4 звернення щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;

зняття показників лічильників гарячої води.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

* вул. Шухевича:

- фрезерування асфальтобетонного покриття – 210 м2;

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 302,4 м2;

* майдан Незалежності:

- влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття - 21 м2;

- влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття - 21 м2;

* вул. Західно-Окружна (в р-ні АЗС «Укрнафта»);
* виїзд з вул. Геологів;
* від шляхопроводу через залізницю до полігону ТПВ):

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 58,3 м2;

* перехрестя вул. Старокостянтинівське шосе та проспекту Миру (круг «Темп»):

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 1070 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 1150 м2;

* вул. Проскурівського Підпілля в р-ні буд. №69 (мистецький дворик):

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття – 31,9 м2;

* вул. Гальчевського (від вул. Заводської до залізничного переїзду):

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 115 м2.

Виконано ремонт 1 712,3 м2 щебеневого покриття з додаванням піщано-щебеневої суміші:

- пров. Місячний – 1 378,1 м2;

- вул. Південна - 217,6 м2;

- вул. Окінського – 116,6 м2.

Виконано ремонт 110,9 м2 щебеневого покриття з додаванням відфрезованого матеріалу: під’їзна дорога до амбулаторії в мікрорайоні «Книжківці».

Виконано ремонт щебеневого покриття без додавання нового матеріалу:

- вул. Нагірна – 1300 м2;

- пров. Місячний - 300 м2.

Виконано ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном: вул. Проскурівського підпілля в р-ні буд. №69 (мистецький дворик) - 3,99 м2.

Влаштовано водовідвідні лотки на вул. Іоанна Павла ІІ:

- влаштування основи із щебеню гранітного – 3,29 м3;

- монтаж водовідвідних лотків - 64 м.п.

Виконано ремонт щебеневого покриття на вул. Весела: влаштування основи із щебеню – 152,74 м3.

Виконано планування узбіччя:

- пров. Місячний - 360 м2;

- вул. Нагірна – 50 м2.

Виконано роботи по влаштуванню дорожнього корита, вивезення грунту:

* вул. Весела:

- влаштування дорожнього корита - 25 м2;

- навантаження та вивезення ґрунту - 10 м3;

* пров. Місячний:

- навантаження та вивезення ґрунту - 20 м3;

* вул. Підкови:

- навантаження та вивезення грунту - 45 м3;

* вул. Окінського:

- влаштування дорожнього корита - 67 м2;

- навантаження та вивезення грунту - 10 м3.

Виконано очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. Озерна:

- колодязі замул. 0,25 м3 - 4 шт.;

* вул. Кармелюка:

- колодязі замул. 0,5 м3 - 6 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3 - 4 шт.;

* вул. Перемоги:

- колодязі замул. 0,25 м3 - 10 шт.;

- промивання поперечних труб - 40 м.п.;

* пров. Перемоги:

- колодязі замул. 0,25 м3 - 4 шт.;

* прс. Миру:

- колодязі замул. 0,25 м3 - 4 шт.;

* вул. Зарічанська:

- колодязі замул. 0,5 м3 - 1 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3 - 1 шт.

Ремонт колодязя (підготовчі роботи) на вул. Святослава Хороброго (транспортна розв’язка з вул. Кам’янецькою):

- ремонт колодязя - 3 шт. (1,2 м3 бетону);

- засипання котловану щебенем гранітним - 7,14 м3.

Заміна плити з дощоприймачем:

- вул. Шухевича в р-ні вул. П’яскорського - 1 шт.;

- вул. Вінницька (в районі АЗС «ОККО») – 1 шт.

Вивезено сміття та бруду – 325 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 745 321 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано розкриття видимості дорожніх знаків (обрізка гілля) – 10 об.

Виконано монтаж та підключення світлофора – 1 шт.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 3 шт.

Виконано нанесення дорожньої розмітки – 1415,10 м2.