**З 22 по 26 січня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (3 м.п) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 50, кв. 32;

- вул. Прибузька, 2, кв.132-133 (д.110).

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (124 м.п.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215, 209;

- вул. Шухевича, 4/3, 71, 1а;

- вул. Олімпійська, 7;

- вул. Соборна, 56;

- вул. Деповська, 6;

- вул. Вишнева, 135.

3. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (22 шт.) за адресами:

- пров. П’яскорського, 6, кв. 142 (д.15);

- вул. Шухевича, 13/1 (д.25, 40).

4. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (180 м.п.) за адресами:

- вул. Шухевича, 13/1 (д.63, 40, 32);

- вул. Шухевича, 13 (ремонт стояків д.25, д.32 /газозварювальні роботи).

5. Виконано прибирання підвалів (3371 м2) за адресами:

- вул. Шухевича, 1к;

- вул. Проскурівського підпілля, 215, 209.

6. Виконано заміну світильника в під'їзді (1 шт.) за адресою: вул. Завадського, 5.

7. Виконано ремонт цегляної кладки стіни в підвалі (0,02 м3) за адресою: вул. Завадського, 64/2.

8. Виконано шпаклювання стін в під'їзді (4,1 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 82;

- вул. Героїв Маріуполя, 9.

9. Виконано фарбування внутрішніх стін під’їзду (12,9 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 82;

- вул. Героїв Маріуполя, 9.

10. Виконано остіклення внутрішніх дерев’яних віконних рам (1,24 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 16 (3 під.).

11.Виготовлено та встановлено дерев’яні рамі слухових вікон (5 шт.) за адресою: вул. Соборна, 6, 31.

12.Виконано ремонт урни для сміття на прибудинковій території (1 шт.) за адресою: вул. Кам’янецька, 47.

13. Виконано прибирання прибудинкових територій від снігу та посипання піщано-соляною сумішшю.

14. Проведено освітлення в підвалах (тимчасових укриттях): світильники – 34 шт., вимикачі – 10 шт., розетки – 9 шт., провід – 190 м.п. за адресами:

- вул. Шухевича, 1Б (1 під.);

- вул. Гонгадзе, 17 (1, 2 під.);

- вул. Гонгадзе, 13/1 (1, 6, 7 під.);

- вул. Соборна, 43 (2 під.);

- вул. Соборна, 33.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшла 61 заявка від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 31 заявка стосується сантехнічного обладнання та мереж, 30 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 61 заявка.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 30 заявок, які виконано в повному обсязі.

1. Усунення завалів:

- просп. Миру, 65, кв. 28 - 2 забої;

- просп. Миру, 65, кв. 17- 2 забої;

- просп. Миру, 65, кв. 4 - 2 забої;

- вул. Франка, 34, кв. 33 – 2 забої;

- вул. Франка, 34, кв. 42 – 2 забої;

- вул. Петлюри, 54, кв. 25 – 2 забої;

- вул. Скоблі, 47, кв. 1 – 2 забої;

- вул. Чорновола, 106, кв. 31 – 2 забої.

2. Очистка каналів:

- вул. Володимирська, 1, кв. 69 - 2 очистки;

- вул. Бажана, 16, кв. 5 - 2 очистки;

- вул. Свободи, 22А, кв. 21 – 2 очистки;

- вул. Інститутська, 4, кв. 32 – 2 очистки.

3. Встановлення труб:

- вул. Франка, 34, кв. 24, кв. 33;

- просп. Миру, 65, кв. 4, кв. 8, кв. 28;

- вул. Чорновола, 106, кв. 31.

4. Перекладка перегородки:

- вул. Чорновола, 106, кв. 31;

- просп. Миру, 65, кв. 28.

5. Схема каналів:

- просп. Миру, 65 - 3 схеми;

- вул. Франка, 34 - 1 схема.

6. Перевірено:

- просп. Миру, 62/4, кв. 52;

- вул. Свободи, 48, кв. 2, кв. 5;

- вул. Трудова, 14, кв. 34;

- вул. Інститутська, 17, кв. 54.

7.Перевірено і видано акт:

- вул. Повстанська, 38, кв. 67;

- вул. Чорнобривого, 3, кв. 13;

- вул. Зарічанська, 16, кв. 76.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Грушевського, 85 (3-й під’їзд).

2. Виконано влаштування конька (35 м.п.) покрівлі за адресою: вул. Соборна, 71.

3. Виконано виготовлення та заміну дерев’яного козирка входу в під’їзд на металевий (1 шт.) за адресою: вул. Свободи, 55 (5-й під’їзд).

4. Виконано поточний ремонт входу в підвал за адресою: вул. Грушевського, 85 (3-й під’їзд).

5. Виконано влаштування відкосів після заміни дерев’яних дверей сходинкової клітки на металопластикові (2 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 71 (1-2-й поверхи).

6. Виконано ремонт дерев’яних козирків входів в під’їзди (2 шт.) за адресою: вул. Подільська, 38.

7. Виконано ремонт дерев’яних дверей коридору (1 шт.) адресою: вул. М. Трембовецької, 53/1.

8. Виконано ремонт оглядових вікон підвалу (2 шт.) адресою: вул. Проскурівська, 71.

9. Виконано ремонт слухових вікон (2 шт.) за адресою: вул. Грушевського, 55.

10. Виконано вапняне фарбування стін за адресою: вул. Грушевського, 92 (сховище).

11. Виконано впорядкування електропроводки в під’їзді за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 18/1 (1-й під’їзд).

12. Виконано ремонт освітлення сходинкової клітки (4 шт.) за адресами:

- вул. Заводська, 29;

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Кам’янецька, 63;

- вул. Прибузька, 30.

13. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (6 шт.) за адресами:

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. М. Трембовецької, 53/1;

- вул. Шевченка, 103;

- пров. Героїв-прикордонників, 1;

- пров. Прибузький, 1;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

14. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (2 шт.) за адресою:

- вул. Прибузька, 30 – 1 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1 – 1 шт.

15. Виконано заміну модулів світлодіодних (5 шт.) за адресами:

- вул. Героїв Майдану, 18/1 – 1 шт.;

- вул. Героїв Майдану, 66 – 1 шт.;

- вул. Кам’янецька, 63 – 1 шт.;

- вул. Проскурівська, 65 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 18 – 1 шт.

16. Виконано заміну засувки водопровідної Д.100 мм. (1 шт.) за адресою: вул. М. Трембовецької, 51/1.

17. Виконано заміну кранів водопровідної мережі Д.15-32 мм. (8 шт.) за адресою:

- вул. М. Трембовецької, 51/1 – 7 шт.;

- вул. Н. Янчук, 20 – 1шт.

18. Виконано роботи по заміні металевих труб на поліпропіленові на водопровідній мережі Д.32-90 мм. (63,3 м.п.) за адресами:

- вул. М. Трембовецької, 51/1 – 59 м.п.;

- вул. Н. Янчук, 20 – 3,3 м.п.

19. Виконано зварні роботи по заміні металевих труб на водопровідній мережі Д.25 мм. (8 м.п.) за адресою: вул. Прибузька, 44.

20. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (7 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22;

- вул. Н. Янчук, 20;

- пров. Прибузький, 1;

- вул. Кам’янецька, 67;

- вул. Прибузька, 44;

- вул. Проскурівська, 60;

- вул. Героїв Маріуполя, 20.

21. Виконано заміну каналізаційних труб (0,5м.п.) діаметром 110 мм. з фасонними частинами 3 шт. за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 22.

22. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. Пилипчука, 4;

- вул. М. Трембовецької, 53/1 – 2 шт.;

- вул. Подільська, 135/1.

23. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (5 шт.) за адресами:

- вул. Старокостянтинівське шосе, 22;

- вул. Прибузька, 30;

- вул. Водопровідна, 39;

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Свободи, 22а.

24. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Соборна, 71;

- вул. Свободи, 48;

- вул. Водопровідна, 44/1, 42.

25. Виконано роботи по видаленню сухостою, та сухого гілля дерев на прибудинковій території з крижуванням, навантаженням вручну та вивезенням гілля на звалище (12 м3) за адресою: вул. Шевченка, 3.

26. Виконано розвезення піщано-сольової суміші за адресами:

- вул. Шевченка, 40, 42, 101, 103;

- пров. Прибузький, 1;

- пров. Героїв-прикордонників, 1;

- вул. Н. Янчук, 20;

- вул. Прибузька, 18, 34, 24, 26;

- вул. Водопровідна, 45.

27. Виконувалось прибирання прибудинкових територій від снігу та посипання піщано-соляною сумішшю.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт дверних блоків за адресами:
* вул. Кушнірука, 18 – 1 шт.;
* вул. Чорновола, 60 – 1 шт.
1. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:
* вул. Міхновського, 1 – 3,7 м2;
* вул. Гальчевського, 27/1 – 2,8 м2;
* вул. Козацька, 54/1 – 1 м2.
1. Виконано ремонт шиферної покрівлі за адресою: вул. Козацька, 60 – 3,2 м2.
2. Виконано ремонт бляшаної покрівлі за адресою: вул. Гальчевського, 27/2 – 2,5 м2.
3. Виконано закриття слухових вікон технічного поверху сіткою за адресою: вул. Повстанська, 36 – 5,5 м2.
4. Виконано засклення вікон за адресами:
* вул. Пілотська, 53 – 1,9 м2;
* вул. Чорновола, 38 – 1,2 м2.
1. Виконано ремонт стяжки підлоги в під’їзді за адресою: вул. Спортивна, 40 – 1,2 м2.
2. Виконано очищення підвалів (укриття) від сміття за адресами:
* вул. Трудова, 14, 40;
* вул. Спортивна, 40, 41, 42.
1. Замінено електричне обладнання за адресами:
* *світильники:*
* вул. Гайова, 2 – 2 шт.;
* вул. Кушнірука, 16 – 2 шт.;
* вул. Міхновського, 1 – 2 шт.;
* вул. Чорновола, 110 – 3 шт.;
* пров. Тракторний, 20 – 2 шт.;
* вул. Кушнірука, 10/4 – 3 шт.;
* вул. Міхновського, 12 – 4 шт.;
* вул. Ранкова, 1 – 1 шт.;
* вул. Ранкова, 3 – 1 шт.;
* вул. Козацька, 60/1 – 5 шт.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Проводиться ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 8 (2 під.).

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. І. Пулюя, 5, 2;

- вул. Кам'янецька, 100;

- вул. Інститутська, 15, 4/2, 12/1;

- вул. Сковороди, 11.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-50 - 4 м/п) за адресою: вул. Інститутська, 12/1.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-20 - 6 м/п, Ду-32 – 8 м/п) за адресами:

- вул. Інститутська, 6;

- вул. Молодіжна, 15/1.

5. Встановлено металопластикові двері в під'їздах (2 шт.) за адресою: вул. Інститутська, 17/2 (1, 6 під.).

6. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-90 — 30 м/п) за адресою: вул. Пулюя, 8.

7. Виконано облаштування металевого каркасу входу в під'їзди (2 шт.) за адресою: вул. Інститутська, 17/1.

8. Проводиться очищення від снігу та посипання прибудинкових територій протиожеледною сумішшю.

9. Замінено змішувачі (2 шт.) за адресою: вул. Інститутська, 12/1.

10. Виконано відновлення відкосів після встановлення металопластикових дверей за адресами:

- вул. Пулюя, 5, 5/2, 11а;

- вул. Інститутська, 17/2;

- вул. Львівське шосе, 41.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (4 м / 13 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 30 кв. 159 – 0,5 м / 4 шт.;
* вул. П. Мирного, 21/3 кв. 100 – 0,5 м / 3 шт.;
* вул. Залізняка, 22 кв. 8, 13 – 3 м / 4 шт.;
* вул. Залізняка, 14/2 (1 п-д, підвал) – 2 шт.

2. Виконано заміну трубопроводів зливової каналізації із заміною фасонних частин (0,5 м/2 шт.) за адресами:

* вул. П. Мирного, 27 кв. 235 – 0,5 м / 1 шт.;
* вул. П. Мирного, 28/3 кв. 34 – 1 шт.

3. Виконано заміну трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих за допомогою електрозварювання (0,5 м) за адресою: вул. Залізняка, 14/2, кв. 84.

4. Виконано заміну запірної арматури водопровідної за допомогою газозварювання (6 шт.) за адресами:

* на системі теплопостачання – 4 шт.:
* вул. Довженка, 10/1 (4 п-д) (вентиль д. 15 мм – 2 шт., д. 20 мм – 2 шт.);
* на системі хв – 2 шт.:
* проспект Миру, 61/2 кв.375 (кран д. 15 мм – 1 шт.);
* вул. Залізняка, 14/2 кв. 84 (кран д. 20 мм – 1 шт.).

 5. Виконано усунення повітряної пробки (24 шт.) за адресами:

* на системі теплопостачання – 12 шт.:
* вул. Майборського, 15/1, кв. 63 – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 2, кв. 3, 19, 26, 28, 30 – 8 шт.;
* на системі гв – 12 шт.:
* вул. Довженка, 3, кв. 26, 30, 139 – 6 шт.;
* вул. Майборського, 11, кв. 107 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15/1, кв. 25 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 4, кв. 24 – 2 шт.

6. Виконано заміну автоматичного випускача повітря на системі гв (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 11 (3 п-д).

7. Виконано розігрів труб зливової каналізації після замерзання (41 м) за адресами:

* вул. Васильєва, 13 – 2 м;
* вул. Довженка, 7 – 2 м;
* вул. Довженка, 5/1 – 1 м;
* вул. Довженка, 14/1 – 3 м;
* вул. Довженка, 12 – 1 м;
* вул. Майборського, 16 – 1 м;
* вул. Майборського, 15 – 8 м;
* вул. Майборського, 13/1 – 2 м;
* вул. Майборського, 13 – 3 м;
* вул. Майборського, 11 – 4 м;
* вул. Майборського, 4 – 3 м;
* вул. Майборського, 13/2 – 2 м;
* вул. Героїв АТО, 9/1 – 3 м;
* вул. Героїв АТО, 12/1 – 2 м;
* вул. Героїв АТО, 10 – 2 м;
* вул. Героїв АТО, 5/1А – 1 м;
* вул. Гарнізонна, 2 – 1 м.

8. Виконано прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (217 м) за адресами:

* вул. П. Мирного, 28 (3 п-д) – 14 м;
* проспект Миру, 67 – 9 (1 п-д) – 18 м;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (2, 4 п-д) – 25 м;
* вул. Довженка, 16 (1 п-д) – 12 м;
* вул. Довженка, 5 (7 п-д) – 10 м;
* вул. Довженка, 5 (8 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 4 (5 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 14 (1 п-д) – 12 м;
* вул. Майборського, 6 (3 п-д) – 18 м;
* вул. Майборського, 16 (5 п-д) – 10 м;
* вул. Майборського, 1 – 15 м;
* вул. Майборського, 4/1 (6 п-д) – 10 м;
* вул. Васильєва, 13 (1 п-д) – 10 м;
* вул. Васильєва, 15 (5 п-д) – 30 м.

9. Виконано технічний огляд та обслуговування електричних щитків на сходових клітинах (6 шт.) за адресами:

* вул. Свободи, 3а, кв. 97 – 1 шт.;
* вул. Кармелюка, 10, кв. 131 – 1 шт.;
* вул. П. Мирного, 28, кв. 59 – 1 шт.

10. Встановлено LED лампи (23 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 60 – 3 шт.;
* проспект Миру, 71/2 (1, 4 п-д) – 2 шт.;
* вул. Кармелюка, 10 (3 п-д) – 2 шт.

11. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (44 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 10/1 (1 п-д) – 11 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9/1 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 10/1 (4 п-д) – 10 шт.;
* провулок Незалежності, 7 – 10 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1 (1 п-д) – 10 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9/1 (1 п-д) – 1 шт.;
* проспект Миру, 61/1 (1 п-д) – 1 шт.

12. Встановлено світильники світлодіодні (22 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 10/1 (4 п-д) – 6 шт.;
* вул. Героїв АТО, 4 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9/1 (1, 3 п-д) – 12 шт.;
* вул. Горбанчука, 4/1 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Зарічанська, 2 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. П. Мирного, 28/3 (1 п-д) – 1 шт.

13. Замінено світильник світлодіодний (1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 14, кв. 57.

14. Виконано заміну автоматів електричних (4 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 10 кв. 51 – 2 шт.;
* вул. Бандери, 22/2 (2п-д) – 2 шт.

15. Виконано ремонт під’їзду (2 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 71/2 (1 п-д);
* провулок Незалежності, 9 (2 п-д).

16. Виконано ремонт дверей (2 шт.) за адресами:

* пров. Незалежності, 7 (вхідних дверей з заміною оцинкованого листа) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 (двері входу у підвал, 2 п-д) – 1 шт.

17. Виконано встановлення навісного замка (6 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 4 (6 п-д, ЕЩ) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 6 (2 п-д, підвал) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 1 (2 п-д, тех. поверх) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 (2 п-д, підвал) – 1 шт.;
* проспект Миру, 53/1 (3, 4 п-д) – 2 шт.

18. Проведено дезінфекційні роботи (200 м2) за адресою: вул. Майборського, 1.

19. Видалено сухостійкі аварійні дерева із застосуванням автогідропідіймача (3 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 97/4 – 2 шт.;
* проспект Миру, 61/2 – 1 шт.

20. Виконано формувальне обрізання та розкряжування дерев бензопилою (43 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 61/2 – 1 шт.;
* проспект Миру, 97/4 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 15 - 2 шт.;
* вул. Майборського, 13 – 3 шт.;
* вул. Майборського, 16 – 19 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 – 16 шт.

21. Навантажено гілля на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (14 тракторів / 84 м3) за адресами:

* вул. Майборського, 8, 12, 13, 14, 16 – 8 тракторів/48 м3;
* вул. Майборського, 15 – 1 трактор/6 м3;
* вул. Героїв АТО, 7 - 2 трактори/12 м3;
* проспект Миру, 61/2, 97/4 – 2 трактори/12 м3;
* вул. П. Мирного, 30 – 0,5 трактора/3 м3;
* вул. Залізняка, 22 – 0,5 трактора/3 м3.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 350.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 12.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 90.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час -3.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 6.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 6.
2. Ліквідовано поривів в колодязі – 3.
3. Ліквідовано поривів за листом – 4.
4. Благоустроєно місць розриття - 10.
5. Заміна засувки – 1.
6. Підготовка до врізки по Озерній.
7. Очищення колодязів 3.
8. Відремонтовано ВРК - 1.
9. Обстеження мереж- 15.
10. Ремонт колодязів - 1.
11. Врізка водопроводу – 3.
12. Заміна пожежного гідранта -.1.
13. ППР - 7 засувок.
14. Промивка мереж – 1.

 Канмережа.

1. Пориви КК – 1 НК діаметром 500 мм.
2. Очищено колодязів – 42.
3. Накрито колодязів – 2.
4. Благоустрій – 2.
5. Промивка - 220 п.м.
6. Обстежено мереж – 3.
7. Монтаж люка – 1.
8. Пошук колодязя- 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС - 4 - підключення шафи автоматики до системи керування н/а №3;
2. КНС-12 - ремонт системи автоматики дренажного насоса, ТО електродів рівня;
3. КНС -29 - скидання аварійного сигналу та перезапуск системи автоматики н/а №1;
4. ПНС вул. Північна, 113/1 - перезапуск та налаштування системи передачі даних;
5. КНС -5 - ремонт системи автоматики та заміна проміжного реле керування н/а № 3;
6. ВНС- 9 - перезапуск системи передачі даних витратоміра «ІРКА».

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 51 газова котельня;
* 5 твердопаливних котелень;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 11 когенераційних установок;

Котельні:

- ремонт системи подачі палива твердопаливного котла в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1;

- модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- ремонт водогрійного котла ПТВМ-30 в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

 - ремонт котла в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- монтаж когенераційної установки в котельні за адресою: вул. Зарічанська, 30;

- ремонт теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Водопровідна, 48;

- ремонт автоматизованих котелень за адресами: вул. Подільська, 78, вул. Проскурівська, 65, вул. Проскурівського підпілля, 25, вул. Соборна, 69;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

Теплові мережі:

- ремонт (усунення пориву) теплових мереж за адресами: вул. Тернопільська, 28;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. Прибузька, 44;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 9 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 7 нових та замінено 67 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 5 звернень громадян щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано ямковий ремонт холодним асфальтобетоном (19,53 м2):

- вул. Трудова - 4,83 м2;

- прс. Миру (в р-ні вул. Старокостянтинівське шосе) – 5,46 м2;

- перехрестя вул. П. Мирного та прс. Миру – 2,1 м2;

- перехрестя вул. Грушевського та вул. Прибузької – 0,63 м2;

- вул. Європейська – 0,63 м2;

- вул. Західно-Окружна – 3,36 м2;

- вул. Вінницька – 2,52 м2.

Виконано ямковий ремонт за допомогою машини «Bagela» (47 м2):

- вул. Західно-Окружна (від газової заправної станції до шляхопроводу через залізницю) – 24 м2;

- вул. Бандери (в р-ні зупинки «Електроніка») – 8 м2;

- вул. Прибузька – 4 м2;

- перехрестя вул. Чорновола та вул. Героїв АТО - 6 м2;

- вул. Чорновола – 3 м2;

- вул. Кам’янецька в р-ні автовокзалу №5 – 2 м2.

Виконано влаштування дощеприймального колодязя (2 шт.) на вул. Зарічанській (в р-ні буд. №11).

Виконано засипання пазух щебенем гранітним (2,58 м3) на вул. Зарічанській (в р-ні буд. №11).

Вивезено сміття та бруду – 20 м3.

Виконано підмітання та посипання проїжджої частини дороги і тротуарів – 783 410 м2.

Виконано місячне  технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано квартальне обслуговування світлофорів – 8 об.

Виконано зняття показників електролічильників – 28 об.

Виконано заміну дорожніх знаків – 25 шт.

Виконано заміну дорожнього дзеркала – 1 шт.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 8 шт.