**З 22 по 26 квітня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (10,5 м.п.) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 209, кв. 157 - 1,5 м.п.;

- вул. Героїв Маріуполя, 13, кв. 2, 6 – 9 м/п.

2. Виконано прочистку трубопроводів системи каналізації (76 м.п.) за адресами:

- вул. Вишнева, 137 – 20 м.п.;

- пров. П’яскорського, 8/1 – 16 м.п.;

- пров. П’яскорського, 6 – 12 м.п.;

- пров. П’яскорського, 2 – 12 м.п.;

- пров. П’яскорського, 3 – 16 м.п.

3. Виконано прокладання труб холодного водопостачання по підвалу (108 м.п.) за адресами:

- вул. Шухевича, 1Б д.50 – 72 м.п, д. 32 – 32 м.п.;

- вул. Героїв Маріуполя, 13, кв. 2, 6 – 4 м/п.

4. Виконано заміну запірної арматури на системі трубопроводу холодного водопостачання (15 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 1Б д.32 – 14 шт.;

- вул. Соборна, 14/2, кв. 37 д.20 – 1 шт.

5. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях (8 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 38 під’їзд -1 шт.;

- вул. Проскурівська, 16 під’їзд – 1 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 34 підвал – 6 шт.

6. Виконано прибирання підвалів (3090 м2) за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 215 - 1512 м2;

- вул. Шухевича, 1Г - 1152,0 м2;

- вул. Шухевича, 1К - 426,0 м2.

7. Виконано ремонт м’якої покрівлі (167,4 м2) за адресами:

- вул. Подільська, 9/1 – 150 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 215 - 17,4 м2.

8. Замінено фасадні таблички (2 шт.) за адресами:

- вул. Соборна, 26;

- вул. Подільська, 63.

9. Проведено покіс трави (6683 м2) за адресами:

- вул. Подільська, 9/1 – 400 м2;

- вул. Подільська, 12 – 140 м2;

- вул. Кам’янецька, 54 – 200 м2;

- вул. Кам’янецька, 56 – 120 м2;

- вул. Кам’янецька, 70 – 50 м2;

- вул. Кам’янецька, 78 – 180 м2;

- вул. Завадського, 5 – 320 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 117 – 800 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1 – 300 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1 – 180 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1а – 200 м2;

- вул. Проскурівського підпілля, 127 – 300 м2;

- вул. Кам’янецька, 47 – 73 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 28 – 920 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 34 – 300 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 13 – 520 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 32 – 440 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 9 – 60 м2;

- вул. Героїв Маріуполя, 25 – 320 м2

- вул. Волочиська, 9-29 – 460 м2;

- вул. Шухевича, 92/1 – 50 м2;

- пров. П’яскорського, 2,6,8/1 – 350 м2.

10. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 215 - 1 під’їзд.

11. Ремонт урн для сміття (2 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 99 – 1 шт.;

- вул. Шухевича, 102/1- 1 шт.

12. Ремонт лавок на прибудинковій території (3 шт.) за адресами:

- вул. Шухевича, 1Г – 1 шт.;

- вул. Шухевича, 91/1 - 1 шт.;

- вул. Проскурівського підпілля, 209 – 1 шт.

13. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресою: вул. Шухевича, 1Г.

14. Виконано бетонування сходів входу в під’їзд (0,4 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209 - 1 під’їзд.

15. Виконано бетонування сходів входу у підвал (0,95 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 215 – підвал.

16. Виконано остіклення внутрішніх дерев’яних віконних рам (2,93 м2) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 215 - 1 під’їзд .

17. Зрізано сухі дерева (5 шт.) за адресами:

- вул. Володимирська, 110 – каштан;

- вул. Кам’янецька, 52/1- алича;

- вул. Проскурівського підпілля, 127/1а – вишні;

- вул. Шухевича, 101- береза;

- пров. П’яскорського, 3 – слива.

18. Вивезено 21 м3 гілля.

19. Прибрано горища та покрівлі за адресами:

- вул. Шухевича, 92 – горище;

- вул. Північна, 2, 121 – горище;

- вул. Північна, 2 – покрівля.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшла 71 заявка від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 31 заявка стосується сантехнічного обладнання та мереж, 40 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 71 заявка.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 23 заявки, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- вул. Залізняка, 14, кв.230 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.36 – 3 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.42 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.31 – 3 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.1 – 1 забій;

- вул. Заводська,61/2, кв.96 – 2 забої;

- вул. Заводська,61/2, кв.90 – 2 забої;

- вул. Заводська,61/2, кв.91 – 1 забій;

- вул. Заводська,61/2, кв.87 – 2 забої;

- вул. Заводська,61/2, кв.85 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.15 – 2 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.21 – 3 забої;

- проспект Миру, 78/3, кв.102 – 3 забої.

2. Очистка каналів:

- вул. Водопровідна, 57, кв.9 – 2 очистки;

- вул. Водопровідна, 57, кв.112 – 2 очистки.

3. Встановлення труб: вул. Заводська, 61/2, кв.87.

4. Схема каналів: проспект Миру, 78/3 - 5 схем.

5. Перекладка перегородки:

- проспект Миру, 78/3, кв.1, 19, 17;

- вул. Заводська, 61/2, кв.91.

6. Перевірено:

- проспект Миру, 80/1, кв.16;

- вул. Соборна, 56, кв.39.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано встановлення лавок садових за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Прибузька, 24.

2. Виконано встановлення пандуса на сходинковій клітці за адресою: вул. Прибузька, 42/1.

3. Виготовлено та встановлено пісочниці (з фарбуванням) за адресами:

- вул. Прибузька, 24;

- вул. Проскурівська, 85.

4. Виконано поточний ремонт коридору (8 м2) 9-го поверху за адресою: вул. Прибузька, 24 (5-й під’їзд).

5. Виконано фарбування вхідних металевих дверей (1 шт.) за адресою: вул. Шевченка, 6.

6. Виконано вирівнювання нерівностей підлоги підвалу відсівом за адресою: вул. Прибузька, 10.

7. Виконано ремонт штукатурки цоколя (зароблення тріщин 4 м.п.) за адресою: вул. Прибузька, 10.

8. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (8 шт.) за адресами:

- вул. Володимирська, 105 – 4 шт.;

- вул. Шевченка, 40, 103;

- вул. Прибузька, 10;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1.

9. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (6 шт.) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 65 – 2 шт.;

- вул. Героїв Маріуполя, 20 – 3 шт.;

- вул. Пилипчука, 61 – 1 шт.

10. Виконано зварні роботи по заміні труб на водопровідній мережі (7,5 м.п. Д.15-25 мм) за адресами:

- вул. Прибузька, 42/1;

- вул. Шевченка, 6;

- вул. Проскурівська, 65.

11. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (10 шт.) за адресами:

- вул. Прибузька, 42/1, 10;

- вул. Пилипчука, 36;

- вул. Шевченка, 46/2, 53;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Проскурівська, 85, 65.

12. Виконано заміну випуску каналізаційного трубопроводу (6 м.п. діаметром 110 мм) з розкопуванням вручну за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 20.

13. Виконано герметизацію випуску каналізаційного трубопроводу (1 шт.) за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 20.

14,. Замінено заглушки каналізаційного трубопроводу (1 шт. діаметром 110 мм) за адресою: вул. Прибузька,44.

15. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (6 шт.) за адресами:

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Проскурівська, 21/31;

- вул. Шевченка, 8, 47;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Прибузька, 42/1.

16. Виготовлено ремонт лавочок для сидіння в сховищі за адресою: вул. Заводська, 59 – 3 шт.

17. Виконано санітарну підрізку дерев на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1, 20;

- вул. Володимирська, 105.

18. Виконано викорчовування пеньків (3 шт.) на прибудинковій території за адресою: вул. Прибузька, 24.

19. Виконано дератизацію в підвальних приміщеннях (910 м2) за адресами:

- вул. Кам’янецька, 63;

- вул. Прибузька, 26.

20. Виконано дезінсекцію в підвальних приміщеннях (200 м2) за адресами: вул. Кам’янецька, 67

21. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1, 20;

- вул. Соборна, 71;

- вул. Кам’янецька, 75.

22. Виконано покіс газонів (3857м2) за адресою:

- вул. Кам’янецька, 63, 65

- вул. Героїв Майдану, 2, 3, 24;

- вул. Володимирська, 80, 105;

- вул. Подільська, 38;

- вул. Проскурівська, 1;

- пров. Героїв-прикордонників, 3, 1;

- вул. Заводська, 29;

- вул. Грушевського, 82, 86;

- вул. Соборна, 69.

23. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (12 м3) за адресами:

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1, 20;

- вул. Прибузька, 24, 34;

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Шевченка, 99;

- вул. Проскурівська, 65.

**«Дубове»**

1. Виконано ремонт під’їзду за адресою: вул. Петлюри, 61, 2 під’їзд.
2. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:
* вул. Спортивна, 40 – 9,5 м2;
* вул. Петлюри, 61 – 45,5 м2.
1. Виконано ремонт козирків входу в під’їзд за адресами:
* вул. Міхновського, 10/2 – 1 шт.;
* вул. Чорнобрового, 3 – 1 шт.
1. Виконано перемурування цегляних стін вентиляційних каналів та оголовків за адресою: вул. Спортивна, 11 – 6 шт.
2. Виконано засклення віконних рам за адресою: вул. Кушнірука, 12/1 – 1,8 м2.
3. Виконано ремонт віконних рам за адресою: вул. Кушнірука, 12/1 – 2 шт.
4. Виконано скошування трави бензокосами за адресами:
* вул. Петлюри, 54, 59, 61;
* вул. Козацька, 62, 60/1, 60, 65, 54/1, 54;
* вул. Болбочана, 6, 8.
1. Виконано вапняне фарбування укриття за адресою: вул. Ранкова, 5 – 195 м2.
2. Виконано ремонт дверної коробки за адресою: вул. Кушнірука, 14 – 1 шт.
3. Виконано ремонт лавки за адресою: вул. Козацька, 56/2 – 1 шт.
4. Виконано очищення технічного поверху від сміття за адресою: вул. Повстанська, 36.
5. Замінено електричне обладнання за адресами:
* *світильники:*
* вул. Петлюри, 57 – 3 шт.;
* вул. Міхновського, 10/3 – 2 шт.;
* вул. Кушнірука, 10/3 – 3 шт.;
* вул. Міхновського, 1 – 2 шт.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 20/2 (2 під.).

2. Усунено забої каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 14, 13/1;

- вул. Молодіжна, 17/1;

- вул. Тернопільська, 22/1.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 12 м/п) за адресами:

- вул. Пулюя, 8;

- вул. Кам'янецька, 169.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-63, Ду-40, Ду-32 - 45 м/п) за адресою: вул. Молодіжна, 17/1.

5. Виконано ремонт дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Тернопільська, 22, 34, 32;

- вул. Львівське шосе, 47;

- вул. Пулюя, 9, 7, 5/3.

6. Виконується скошування трави на прибудинкових територіях.

7. Виконано ремонт водостічних труб за адресами:

- вул. Кам'янецька, 108;

- вул. Сковороди, 9.

8. Вивезено 1 причіп сміття.

9. Вивезено 1 причіп гілля.

10. Виконано ремонт м'якої покрівлі (190 м.кв.) за адресою: вул. Молодіжна, 17/1.

11. Замінено електропроводку та електрощитки за адресою: вул. Тернопільська, 3/1.

12. Виконано ремонт балконної плити (8 м.кв.) за адресою: вул. Пулюя, 7.

13. Встановлено козирки входу в під'їзд (2 шт.) за адресою: вул. Тернопільська, 34/5.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (6,6 м/ 11 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 32/3, кв. 1 (підвал) – 5 м/ 5 шт.;
* вул. Мирного, 28/3а, кв. 124 – 1,6 м/ 6 шт.

2. Замінено трубопроводи зливової каналізації на технічному поверсі з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин (3,5 м/ 3 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 22, кв. 140 (3 п-д).

3. Замінено окремі ділянки трубопроводу холодного водопостачання з труб металевих на поліпропіленові із заміною фасонних частин за допомогою електрозварювання (3 м/ 6 шт.) за адресою: вул. Майборського, 2 (2 п-д, кв. 21, 25) – 3 м/ 6 шт.

4. Усунено місця протікання на трубопроводі холодного водопостачання за допомогою електрозварювання (2 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 27, кв. 280 – 1 шт.;
* вул. Кропивницького, 6а, кв. 7 – 1 шт.

5. Замінено запірну арматуру водопровідну на системі холодного водопостачання за допомогою електрозварювання (2 шт.) за адресою: вул. Майборського, 2 (2 п-д, кв. 21, 25).

6. Виконано усунення повітряної пробки на системі гарячого водопостачання (2 шт.) за адресою: вул. Гарнізонна, 8, кв. 7.

7. Виконано прочищення трубопроводу зливової каналізації на даху будинку (15 м) за адресами:

* вул. Залізняка, 22, кв. 140 (9 поверх) – 3 м;
* вул. Героїв АТО, 7 (2 п-д) – 6 м;
* вул. Мирного, 21/3 (3 п-д покрівля) – 6 м.

8. Виконано прочищення каналізаційної мережі внутрішньої (114 м) за адресами:

* вул. Мирного, 32/3, кв. 22 – 3 м;
* вул. Васильєва, 13 (5 п-д) – 30 м;
* вул. Чорновола, 182б (2 п-д) – 18 м;
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 15 м;
* вул. Довженка, 1 (3 п-д) – 18 м;
* вул. Васильєва, 13 (1 п-д) – 15 м;
* вул. Героїв АТО, 7 (2 п-д) – 15 м.

9. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-110 мм – 1 операція) за адресою: вул. Майборського, 11, кв. 56.

10. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (8 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 30, кв. 83 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 20/1, кв. 75 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 21/3, кв. 47 – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/3, кв. 3 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22, кв. 123 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20/1, кв. 66 – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 1, кв. 7 – 1 шт.;
* вул. Майборського, 4, кв. 110 – 1 шт.

11. Замінено запобіжники ПН-100А (2 шт.) за адресою: вул. П. Мирного, 21/3 (електрощитова).

12. Замінено автомати електричні 25А (4 шт.) за адресами:

* вул. Кармелюка, 8 (4 п-д електрощитова) – 3 шт.;
* вул. Майборського, 4, кв. 17 – 1 шт.

13. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (6 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 13/2, кв. 26 – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (підвал) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 9 (підвал) – 4 шт.

14. Замінено патрони електричні (1 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 5/2 (5 під’їзд, підвал).

15. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (10 м2) за адресою: проспект Миру, 73/1, кв. 39.

16. Виконано очищення зовнішніх водостічних труб, воронок, жолобів від сміття за допомогою автогідропідіймача (44 м) за адресами:

* проспект Миру, 95/2, кв. 313 – 24 м;
* проспект Миру, 71/1, кв. 27 – 20 м.

17. Виконано ремонт вентиляційних каналів за адресою: вул. Зарічанська, 14/1а, кв. 28:

 - мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли – 0,4 м3;

- шпаклювання стін вентиляційних каналів – 23,2 м2.

18. Виконано ремонт віконних рам на сходових клітках (10 шт.) за адресою: вул. Кропивницького, 8/1 (2 п-д).

19. Виконано ремонт дверей виходу на покрівлю (3 шт.) за адресою: вул. Героїв АТО, 7.

20. Виконано ремонт дерев’яної обшивки тамбура входу в підвал, закріплення до стіни за допомогою анкерів (2 м) за адресою: проспект Миру, 80/1 (4 п-д).

21. Виконано скління слухового вікна в підвальному приміщенні (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 11 (4 п-д).

22. Виконано герметизацію вводу трубопроводу теплопостачання в підвальному приміщенні (2 м2) за адресою: вул. Майборського, 11 (1 п-д).

23. Виконано ремонт дерев’яної лавки на прибудинковій території (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 80/1 (2 п-д).

24. Встановлено замки навісні (1 шт.) за адресою: вул. Мирного, 32/3 (2 п-д, сміттєкамера).

25. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій на дитячих майданчиках (9 майданчиків) за адресами:

* вул. Лісогринівецька, 4, 10/1;
* вул. Кармелюка, 12;
* вул. Залізняка, 14, 14/2, 20, 20/1;
* вул. Мирного, 27;
* проспект Миру, 80/1.

26. Виконано ремонт металевих конструкцій на дитячих майданчиках за допомогою електрозварювання (4 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 80/1 (гойдалка, карусель) – 2 шт.;
* вул. Гарнізонна, 6/1 (балансир) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 14/1 (балансир) – 1 шт.

27. Виконано улаштування та бетонування металевої каруселі на дитячому майданчик (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 80/1.

28. Встановлено 3 урни за адресами:

* вул. Довженка, 10/1 (дитячий майданчик) – 1 шт.;
* вул. Горбанчука, 7 (1 п-д) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 7 (3 п-д) – 1 шт.

29. Виконано розкряжування аварійного дерева, що впало, бензопилою (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 53/1.

30. Виконано скошування трави на газонах мотокосами (9200 м2) за адресами:

* вул. Довженка, 12 – 243 м2;
* вул. Довженка, 14/1 – 621 м2;
* вул. Довженка, 10/1 – 757 м2;
* вул. Зарічанська, 2 – 405 м2;
* проспект Миру, 95/1 – 1216 м2;
* проспект Миру, 71/2 – 675 м2;
* проспект Миру, 71/1 – 676 м2;
* проспект Миру, 67 – 405 м2;
* проспект Миру, 71/3 – 677 м2;
* Старокостянтинівське шосе, 16 – 270 м2;
* вул. Залізняка, 14 – 540 м2;
* вул. Залізняка, 20 – 405 м2;
* вул. Залізняка, 22 – 554 м2;
* вул. Кармелюка, 10 – 811 м2;
* вул. Кармелюка, 12 – 945 м2.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 122.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 8.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 94.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 9.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 9.
6. Накрито колодязів – 2.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 3.
2. Ліквідовано поривів в колодязях – 3.
3. Ліквідовано поривів за листом – 1.
4. Благоустроєно місць розриття - 12.
5. Виконано врізок – 3.
6. Відремонтовано ВРК – 2.
7. Заміна лінії - 40 п.м. Ø 32 мм.; 36 п.м. Ø 160 мм.
8. Обстеження - 27 колодязів.
9. Підготовка до асфальтування – 6.
10. Підготовка до переврізки водопроводу – 2.
11. Заміна пожежних гідрантів – 1.
12. Відремонтовано колодязів – 1.
13. Відремонтовано засувок – 1.

 Канмережа.

1. Очищено колодязів — 38.
2. Відремонтовано колодязів – 1.
3. Накрито колодязів – 2.
4. Благоустрій – 5.
5. Промивка - 245 п.м.
6. Обстежено мереж – 3.
7. Замінено люків – 1.
8. Відкачка каналізації – 1.
9. Ліквідація забою на с/к Ø 400 мм. – 1.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. ВНС - 9 Планово-попереджувальні роботи витратомірного вузла «ІРКА».
2. ВНС - 10 Обслуговування витратомірного вузла «ІРКА»: чистка ультразвукових

датчиків.

1. ЦТП - 6 Встановлення лічильника «Ергомера-125» після повірки.
2. КНС - 15 Ремонт системи автоматики: обслуговування електродів рівня затоплення

машинного залу.

1. КНС - 11 Встановлення лічильника «Ергомера-125» після повірки.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 49 газових котелень;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установок.

Котельні:

- продовжується модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- завершення робіт по демонтажу старих котлів та їх допоміжного обладнання (прилади КВПіА, пальники, газове обладнання, запірна арматура, трубопроводи тощо) в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- демонтаж котла потужністю до 100 кВт з метою заміни на новий в котельні за адресою: вул. Чорновола, 180;

- проведений ремонт екрану водогрійного котла в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2;

- монтаж нових котлів потужністю до 100 кВт в котельні за адресою: вул. Пілотська, 1/1;

- очищення та ремонт боровів в котельнях за адресами: вул. Міхновського, 10/1, вул. Трембовецької, 51/1;

- монтаж водопідігрівача в даховій котельні за адресою: вул. Мазура, 18/2;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

ЦТП:

- завершення монтажу пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127;

- заміна рециркуляційного насоса в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Чорнобрового, 5;

- ремонт теплообмінника в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Свободи, 2/1;

- проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання котелень та центральних теплових пунктів за адресами: вул. Чорновола, 180, САТ вул. Завадського, 5, САТ вул. Мазура, 18/1.

Теплові мережі:

- земляні та підготовчі роботи (розкопування тощо) з метою заміни теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Соборна, 26, 56;

- заміна теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Львівське шосе, 12 – 39;

- монтаж та гідравлічне випробування нових попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Інститутська, 17/1, вул. Шухевича, 4/3, вул. Героїв Майдану, 36, вул. Шевченка, 6, вул. Пілотська, 117;

- демонтаж зношених труб для заміни теплової мережі на попередньо ізольовані труби за адресами: вул. Соборна, 26, 56, вул. Сковороди, 29;

- ремонт (усунення пориву) мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Водопровідна, 75/1, вул. Міхновського, 1;

- монтаж запірної арматури в тепловій камері за адресою: вул. Старокостянтинівське шосе, 14;

- благоустрій території після монтажу нових попередньоізольованих трубопроводів замість зношених мереж опалення та гарячого водопостачання за адресою: вул. Бандери, 32, вул. Пілотська, 117;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку за адресою: вул. Залізняка, 10, вул. Кам’янецька, 38, вул. Завадського, 38;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 15 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 8 нових лічильника гарячої води та замінено 88 лічильників гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 6 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;

- робота з боржниками.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

* вул. Чорновола в р-ні вул. Госпітальної:

- влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарі – 53,9 м2;

* пров. Іподромний:

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 300 м2;

- підсипання основи щебенем гранітним – 4,76 м3;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 799,8 м2;

* вул. Майборського:

- влаштування асфальтобетонного покриття – 16,8 м2;

* вул. Чорновола (в районі Майборського):

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 120 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття – 189,1 м2;

* майдан Незалежності:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 7 м2;

* вул. Довженка (розворотне коло):

- влаштування асфальтобетонного покриття - 16,4 м2;

* перехрестя вул. Кам’янецької та вул. Громової:

- влаштування асфальтобетонного покриття - 35 м2;

* вул. Чорновола (від вул. Довженка до вул. Пілотської):

- фрезерування асфальтобетонного покриття - 24 м2;

- влаштування асфальтобетонного покриття - 117,1 м2;

* вул. Болбочана (підготовчі роботи):

- розбирання асфальтобетонного покриття компресором - 125 м2 (з них 25 м2 попід борт);

- до встановлення поребриків - 25 м.п.;

* вул. Трудова (від вул. Прибузької до вул. Вінницької):

- фрезерування асфальтобетонного покриття -75 м2.

Виконано ремонт щебеневого покриття з додаванням негабариту гранітного на вул. Правика - 1481,8 м2.

Виконано ремонт 2 033,7 м2 щебеневого покриття з додаванням піщано-щебеневої суміші:

- під’їзна дорога до буд. №57 на вул. Мазепи- 1 310,9 м2;

- вул. Солов’їна - 253,1 м2;

- вул. Підкови - 469,7 м2.

Виконано виправлення 1200 м2 профілю щебеневого покриття без додавання нового матеріалу на вул. Підкови.

Виконано відновлення асфальтобетонного покриття після заміни плит, ремонту колодязів:

* вул. Чорновола, вул. Мазепи: влаштування асфальтобетонного покриття. - 8 м2 (2 шт.).
* вул. Львівське шосе в р-ні речового ринку: влаштування асфальтобетонного покриття - 5 м2.

Ліквідовано провалля на майдані Незалежності:

- розробка та вивезення грунту - 8 м3;

- засипання глиною пошарово з ущільненням - 36 м3;

- влаштування основи із щебеню гранітного - 5,5 м3.

Виконано укріплення на планування узбіччя транспортної розв’язки вул. Західно-Окружної та вул. Вокзальної:

- планування узбіччя - 300 м2;

- укріплення узбіччя піщано-щебеневою сумішшю - 6,45 м3.

Виконано підсипання основи щебенем гранітним на перехресті вул. Кам’янецької та вул. Громової - 1,6 м3.

Виконано корчування пеньків, підсипка основи на вул. Чорновола в р-ні вул. Госпітальної:

-корчування пеньків - 1 шт.;

-підсипка основи щебенем гранітним на тротуарі - 1,18 м3.

Виконано розчистку струмка в с. Шаровечка (вул. Берегова):

- розробка грунту екскаватором - 45 м3;

- промивання труби d=1000 - 20 м.п.

Виконано очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. Бандери:

- колодязі замул. 0,5 м3- 3 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3- 2 шт.;

- поперечні труби - 12 м.п.;

* вул. Прибузька:

- колодязі замул. 0,5 м3- 16 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3- 13 шт.;

- поперечні труби - 40 м.п.;

* вул. Профспілкова:

- колодязі замул. 0,25 м3- 4 шт.;

* вул. Кам’янецька:

- колодязі замул. 0,25 м3- 1 шт.;

- колодязі замул. 0,5 м3 - 3 шт.;

* пров. Лапушкіна:

- колодязі замул. 0,5 м3- 3 шт.

Виконано заміну решітки зварної:

- перехрестя вул. Бандери та вул. Зарічанської - 1 шт.;

- перехрестя вул. Свободи та вул. Шевченка - 1 шт.

Виконано заміну плит з люком, решіткою:

- вул. Львівське шосе (в р-ні речового ринку) - 1 шт. (люк);

- перехрестя вул. Кам’янецької та вул. Вайсера - 1 шт. (решітка).

Вивезено сміття та бруду – 467 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 821 150 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Виконано квартальне обслуговування  світлофорів – 7 об.

Знято показники електролічильників перевірка роботи світлофорів –  125 об.

Встановлено дорожні знаки – 4 шт.

Встановлено антипаркувальні стовпчики – 6 шт.

Виконано очищення однобічного огородження – 800 м. п.

Виконано фарбування однобічного огородження – 188 м. п.