**З 1 по 5 квітня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

1. Виконано ремонт та заміну трубопроводів та фасонних частин системи каналізації (2 м.п, 2 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 2, кв. 64 (д.110-2 м/п, перехід – 1 шт., муфта – 1 шт.).

2. Виконано прочистку 50 м.п. трубопроводів системи каналізації за адресами:

- вул. Шухевича, 92/2 – 15 м.п.;

- вул. Шухевича, 71 – 15 м.п.;

- вул. Шухевича, 102/1 – 20 м.п.

3. Виконано ремонт та заміну трубопроводів холодного водопостачання (5 м.п.) за адресою: вул. Шухевича, 71, кв. 4 (д.32 – 4 м.п., д. 20 – 1 м.п.).

4. Виконано заміну запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання (1 шт.) за адресою: вул. Шухевича, 92/2 (врізка д. 15 - 1 шт.).

5. Виконано прибирання підвалів та горищ за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 115/1 (підвал – 120 м2).

6. Виконано заміну електроламп та світильників в під'їздах та підвальних приміщеннях (11 шт.) за адресами:

- вул. Олімпійська, 7, під’їзд – 7 шт.;

- вул. Соборна, 58, під’їзд – 2 шт.;

- вул. Соборна, 15, під’їзд -1 шт.;

- вул. Соборна, 15, під’їзд – 1 шт.

7. Вивезено сміття з підвальних приміщень та горищ за адресою: вул. Кам’янецька, 74 — 9 м3.

8. Встановлено урни для сміття за адресою: вул. Кам’янецька, 74 - 2 шт.

9. Завезено пісок в пісочниці за адресами:

- вул. Кам’янецька, 48, 52, 54, 58, 72, 82;

- вул. Героїв Маріуполя, 13, 13/1, 32, 64/2.

10. Виконано демонтаж і монтаж лічильників на х/в за адресою: вул. Шухевича, 15 – 13 шт.

11. Вивезено гілля за адресою: вул. Вайсера, 28 – 2 м3.

12. Замінено труби з оцинкованої жерсті зовнішньої системи організаційного водостоку з даху будинку (70 м.п.\_ за адресою: вул. Кам’янецька, 50.

13. Виконано ремонт м’якої покрівлі (7,75 м2) за адресою: вул. Кам’янецька, 47.

14. Виконано фарбування вікон, дверей за адресою: вул. Кам’янецька, 47 - 8,38 м2.

15. Виконано ремонт покрівлі входу в під’їзд за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209 - 10,9 м2.

16 Виконано ремонт козирка входу в під’їзд (розбирання цементного покриття, улаштування щитової опалубки) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 209 - 5,7 м2.

17. Виконано ремонт дверей електрощитової за адресою: вул. Кам’янецька, 72 – 1 шт.

18. Виконано ремонт водосточного стояка за адресою: пров. Північний, 1 – 3 м.п.

19. Знято аварійну облицювальну плитку (роботи з автовишки) за адресою: вул. Соборна, 31 – 4 м2.

На дільницю аварійно – технічної служби підприємства надійшло 65 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 44 заявки що стосується сантехнічного обладнання та мереж, 21 заявка що стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі 65 заявок.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 23 заявки, які виконано в повному обсязі, а саме:

1. Усунення завалів:

- вул. Пулюя, 5/1, кв. 43 - 2 забої;

- вул. Заводська, 61/1, кв. 82 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 73 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 66 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 70 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 72 – 2 забої;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 36 – 2 забої;

- вул. Інститутська, 4, кв. 15 – 3 забої;

- вул. Інститутська, 17, кв. 60 – 3 забої;

- вул. Інститутська, 17, кв. 59 – 3 забої;

- вул. Інститутська, 17, кв. 55 – 2 забої;

- вул. Тернопільська, 16/1, кв. 1 – 2 забої;

- вул. Кам’янецька, 153, кв. 6 – 2 забої;

- вул. Чекірди, 5, кв. 19 – 2 забої.

2. Очистка каналів: вул. Героїв Майдану, 66, кв. 8 – 2 очистки;

3. Встановлення труб:

- вул. Інститутська, 17, кв. 60;

- вул. Заводська, 61/2, кв. 66, 70, 72.

4. Схема каналів:

- вул. Свободи, 3а – 1 схема;

- вул. Заводська, 61/2 – 4 схеми;

- вул. Пулюя, 5/1 – 1 схема.

5. Перекладка перегородки: вул. Інститутська, 17, кв. 60, 59, 55.

6. Перевірено: вул. Тернопільська, 16/1, кв. 7.

7. Перевірено і видано акт: вул. Храновського , 16/1 - 44 квартири (ОСББ).

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Скоблі, 47 (2-й під’їзд).

2. Виконано поточний ремонт козирка входу в під’їзд за адресою: вул. Шевченка, 55 (з виготовленням металевого каркасу, опорядженням профільним листом.)

3. Виконано остіклення вікон сходової клітки (21 шт./4,92 м2) за адресою: вул. Проскурівська, 85/1.

4. Виконано встановлення напівсфер паркувальних (4 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 107.

5. Виконано ремонт вхідних металевих дверей (1 шт.) за адресою: вул. М. Трембовецької, 53/1.

6. Виконано ремонт садової лавки (1 шт.) за адресою: вул. Прибузька, 10 (зварювальні роботи).

7. Виконано фарбування садових лавок (5 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 107 - 2 шт.;

- вул. Володимирська, 1 – 3 шт.

8. Виконано фарбування пісочниці (1 шт.) за адресою: вул. Володимирська, 1.

9. Виконано фарбування фасадних газових труб за адресою: вул. Шевченка, 55.

10. Виконано забетонування провалля в асфальті(1,5 м2) на прибудинковій території за адресою: вул. Заводська, 26.

11. Виконано ремонт штукатурки стін фасаду окремими місцями за адресами:

- вул. Соборна, 69;

- вул. Володимирська, 78, 80.

12. Виконано ремонтні роботи в поверхових електрощитах (6 шт.) за адресами:

- вул. Шевченка, 8;

- вул. Соборна, 69;

- вул. Н.Янчук, 20;

- вул. Прибузька, 18;

- вул. Володимирська, 105;

- вул. Подільська, 78.

13. Виконано заміну лампочок енергозберігаючих (11 шт.) за адресами:

- вул. Свободи, 48 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 10 – 5 шт.;

- вул. Проскурівська, 107 – 5 шт.

14. Виконано заміну модулів світлодіодних (3 шт.) за адресою:

- вул. Шевченка, 42 – 1 шт.;

- вул. Свободи, 48/1 – 1 шт.;

- вул. Прибузька, 26 – 1 шт.

15. Виконано встановлення світильників енергозберігаючих (8 шт.) за адресами:

- вул. Скоблі, 47 – 2 шт.;

- вул. Франка, 8/1 – 6 шт.

16. Виконано заміну вимикача (1 шт.) за адресою: вул. Проскурівська, 107.

17. Виконано зварні роботи по ліквідуванню свищів на водопровідній мережі (Д.63 мм.) за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 25.

18. Виконано ліквідування підтікань водопровідної мережі (8 шт.) за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 3;

- вул. Подільська, 65;

- вул. Заводська, 63/1;

- вул. Шевченка, 3, 97;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Проскурівська, 60;

- вул. Водопровідна, 44/1.

19. Виконано ліквідування забоїв каналізаційної мережі (4 шт.) за адресами:

- вул. М.Трембовецької, 51/1;

- вул. Заводська, 61/2;

- вул. Прибузька, 36.

20. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу (4 шт.) за адресами:

- вул. Проскурівська, 1;

- вул. Заводська, 38/1;

- вул. Соборна, 77;

- вул. Пилипчука, 51;

- вул. Прибузька, 24;

- вул. М.Трембовецької, 51/1.

21. Виконано санітарну підрізку дерев і кущів на прибудинковій території та видалення сухостою за адресами:

- вул. Шевченка, 3;

- вул. Водопровідна, 39, 41.

22. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Володимирська, 71;

- вул. Заводська, 38/1;

- вул. М.Трембовецької, 53/1;

- вул. Проскурівська, 62, 64.

23. Навантажено та вивезено гілля, сміття на звалище (22 м3) за адресами:

- вул. Володимирська, 65, 71, 77;

- вул. Старокостянтинівське шосе, 11;

- вул. Заводська, 61/2, 59, 38/1, 32, 26, 58;

- вул. Проскурівська, 24, 64;

- вул. Шевченка, 3, 103;

- вул. Водопровідна, 39, 41;

- вул. М.Трембовецької, 49, 53/1;

- вул. Франка, 18.

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Інститутська, 14 (2 під.).

2. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 14, 12/1;

- вул. Молодіжна, 5;

- вул. Кам'янецька, 108, 109;

- вул. Сковороди, 9/2;

- вул. Лікарняна, 3/1;

- вул. Пулюя, 9/1.

3. Виконано заміну каналізаційних труб (Ду-110 - 10 м/п) за адресою: вул. Молодіжна, 17.

4. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-90, Ду-40, Ду-32, Ду-63 - 92 м/п) за адресою: вул. Львівське шосе, 31.

5. Вивезено 2 причепи сміття.

6. Замінено труби холодного водопостачання (Ду-20, Ду-32 — 6 м/п) за адресою: вул. Молодіжна, 17.

7. Виконано встановлення металевих каркасів козирків входу в під'їзд (2 шт.) за адресою:

вул. Тернопільська, 34/5 (3-4 під.).

8. Виконано заміну запірної арматури (Ду-15 - 1 шт.) за адресою: вул. Інститутська, 17/2.

9. Вивезення 2 причепа гілля.

10. Виконано ремонт 3 м.кв. м'якої покрівлі за адресою: вул. Пулюя, 5/2.

11. Виконано підрізку гілля за допомогою автопідйомника за адресами:

- вул. Інститутська, 20;

- вул. Пулюя, 5/1;

- вул. Львівське шосе, 18/2а.

12. Виконано ремонт водостічних труб за допомогою автопідйомника за адресами:

- вул. Кам'янецька, 120;

- вул. Тернопільська, 14.

13. Виконано ремонт шиферної покрівлі за допомогою автопідйомника за адресою: вул. Вишиваного, 13/2.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ліквідацію наслідків ракетного удару:

* засклення вікон;
* закриття вікон плівкою;
* очищення покрівлі від сміття.

1. Виконано зрізання аварійних дерев за адресами:

* вул. Козацька, 61/2;
* вул. Гальчевського, 2;
* вул. Ранкова, 1;
* Міхновського, 10/2.

1. Виконано зрізання кущів, порослів, сухої трави за адресами:

* вул. Гальчевського, 2;
* вул. Ранкова, 1;
* Міхновського, 10/2.

1. Виконано ремонт м’якої покрівлі за адресами:

* вул. Пілотська, 39 - 10 м2;
* вул. Спортивна, 44 – 15 м2;
* вул. Спортивна, 40 – 10 м2.

1. Виконано ремонт віконних рам за адресами:

* вул. Спортивна, 20 – 2 шт.;
* вул. Повстанська, 36 – 4 шт.

1. Виконано ремонт козирка входу в під’їзд за адресою: вул. Козацька, 62 – 1,5 м2.
2. Виконано ремонт дверного блоку за адресою: вул. Міхновського, 10/2 – 1 шт.
3. Виконано виготовлення та встановлення перила входу у під’їзд за адресою: вул. Козацька, 56/1 – 1,7 м.п.
4. Виконано ремонт покрівлі із жесті за адресою: вул. Кушнірука, 10/5 – 3,8 м2.
5. Виконано прокладання електричних мереж укриття за адресами:

вул. Козацька, 56/3:

* кабель – 2,2 м.п.;
* вимикач – 2 шт.;
* світильники – 4 шт.;
* розетка – 1 шт.

вул. Козацька, 56/3:

* кабель – 7 м.п.;
* вимикач – 1 шт.;
* світильники – 4 шт.
* розетка – 1 шт.

1. Виконано заміну труб каналізації за адресою: вул. Чорновола, 60 – 3 м.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано замінену трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із

заміною фасонних частин (7,5 м/ 24 шт.) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 35 – 1 м/ 9 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (підвал) – 2 м/ 4 шт.;
* вул. Героїв АТО, 12/1 (2 п-д підвал) – 4 м/ 9 шт.;
* вул. Майборського, 13/1 (1 п-д підвал) – 0,5 м/ 2 шт.

2. Виконано заміну окремих ділянок трубопроводу гарячого водопостачання з труб металевих на поліпропіленові із заміною фасонних частин (2 м/ 11 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 16/2 (4 п-д) – 1,5 м/ 6 шт.;
* вул. Ракетників, 14, кв. 2 – 0,5 м/ 5 шт.

3. Виконано заміну запірної арматури водопровідної (2 шт., на системі гарячого водопостачання) за адресою: вул. Довженка, 16 (4 п-д шаровий кран д-25 мм – 1 шт., шаровий кран д-15 мм – 1 шт.).

4. Усунено повітряні пробки на системі гарячого водопостачання (4 шт.) за адресами:

* вул. Довженка, 16/2, кв. 10 – 2 шт.;
* вул. Довженка, 3, кв. 128 – 2 шт.

5. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (д-100 мм – 5 операцій) за адресами:

* проспект Миру, 95/1 (3 п-д підвал) – 4 операції;
* вул. Героїв АТО, 1, кв. 19 – 1 операція.

6. Виконано прочищення 153 м каналізаційної мережі внутрішньої за адресами:

* вул. Залізняка, 22 (5 п-д) – 9 м;
* вул. Залізняка, 14 (1 п-д) – 18 м;
* проспект Миру, 95/1, кв. 57 (підвал) – 15 м;
* проспект Миру, 71/2, кв. 24 (підвал) – 15 м;
* проспект Миру, 73/1, кв. 4 (підвал) – 15 м;
* проспект Миру, 57/4 , кв. 69 – 15 м;
* вул. Чорновола, 192, кв. 1 – 18 м;
* вул. Довженка, 16/2, кв. 32 – 15 м;
* вул. Довженка, 5/1, кв. 25 – 15 м;
* вул. Довженка, 3 (3 п-д) – 18 м.

7. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електрощитків на сходовій клітині (7 шт.):

* вул. Лісогринівецька. 4, кв. 28 – 1 шт.;
* вул. Мирного, 21/3, кв. 53 – 1 шт.;
* вул. Бандери, 22/2, кв. 59, 61 – 2 шт.;
* проспект Миру, 62/4, кв. 45, 43 – 2 шт.;
* вул. Майборського, 2 (6 п-д) – 1 шт.

8. Встановлено світильники світлодіодні з датчиком руху (17 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 13 (2 п-д) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 3 (1 поверх) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 4 (1 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (1 п-д) – 6 шт.;
* пров. Незалежності, 3 (під’їзд) – 8 шт.

9. Встановлено світильники світлодіодні (7 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 67 (2 п-д при вході) – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 14, кв. 233 (6 п-д 3 поверх) – 1 шт.;
* вул. Васильєва, 2 (2, 4 п-д) – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 4 (1 п-д) – 2 шт.;
* вул. Героїв АТО, 10 (1 п-д) – 1 шт.

10. Встановлено енергозберігаючі LED-лампи (39 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 28 (підвал) – 9 шт.;
* вул. Мирного, 30 (підвал) – 9 шт.;
* вул. Мирного, 32/3, кв. 27 (1 п-д сходова) – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/4, кв. 13 (тамбур) – 2 шт.;
* вул. Мирного, 21/3 – 2 шт.;
* вул. Мирного, 32/3 – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 14 – 3 шт.;
* вул. Залізняка, 14/2 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 20/1 – 1 шт.;
* вул. Залізняка, 22 – 2 шт.;
* вул. Васильєва, 1 (1 п-д) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 16 (6 п-д) – 1 шт.;
* вул. Героїв АТО, 2 (підвал) – 4 шт.

11. Виконано прокладання кабелю електричного в підвальному приміщенні (5 м) за адресою: вул. Залізняка, 14/2 (5 п-д).

12. Встановлено автомати електричні 63А (1 шт.) за адресою: вул. Довженка, 1 (електрощитова).

13. Замінено вимикачі електричні (1 шт.) за адресою: вул. Залізняка, 14/2 (5 п-д).

14. Виконано ремонт під’їздів (1 шт.) за адресою: вул. Майборського, 14 (2 п-д).

15. Виконано ремонт покрівлі в 1 шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (60 м2) за адресами:

* вул. Майборського, 2, кв. 35 – 20 м2;
* вул. Героїв АТО, 12/1, кв. 24 – 40 м2.

16. Виконано улаштування вирівнювальної стяжки біля зливової воронки на даху будинку (2 м2) за адресою: вул. Зарічанська, 14/1а, кв. 28.

17. Виконано герметизацію міжпанельних швів по фасаду будинку (203,6 м2) за адресами:

* вул. Мирного, 27, кв. 109 – 26,3 м;
* вул. Героїв АТО, 14, кв. 14 – 9 м;
* вул. Залізняка, 14, кв. 265 – 52,4 м;
* вул. Майборського, 8, кв. 69, 40 – 44,5 м;
* вул. Майборського, 1, кв. 9 – 15,6 м;
* вул. Довженка, 1, кв. 108 – 33 м;
* вул. Героїв АТО, 5/2 (сходова клітка) – 22,8 м.

18. Установлено металеві петлі на електрощитку на сходовій клітині за допомогою електрозварювання (3 шт.) за адресою:

* вул. Майборського, 2 (3 п-д) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 6 (1 п-д вхідні двері) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 16/2 (5 п-д тамбурні двері) – 1 шт.

19. Виконано ремонт стін, фарбування (вапняним розчином) найпростіших укриттів (підвальні приміщення) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 5/1А – 263 м2;
* вул. Залізняка, 14/2 (1-3 п-д) – 125 м2;
* вул. Мирного, 30 (1 п-д) – 42 м2.

20. Встановлено замки навісні (4 шт.) за адресами:

* вул. Гарнізонна, 16 (ангар) – 1 шт.;
* вул. Майборського, 11 (1, 2 підвал) – 2 шт.;
* вул. Чорновола, 182б – 1 шт.

21. Виконано ремонт дерев’яних конструкцій на дитячому майданчику (5 шт.) за адресами:

* вул. Майборського, 16 (гірка) – 1 шт.;
* вул. Довженка, 10/1 (гойдалка – 2 шт., лавка – 1 шт.) – 3 шт.;
* вул. Довженка, 7 (гойдалка) – 1 шт.

22. Виконано виготовлення, фарбування та встановлення пісочниці (1 шт.) за адресою: вул. Горбанчука, 4/1.

23. Виготовлено та встановлено лавки в найпростіших укриттях (підвальні

приміщення – 5 шт.) за адресами:

* вул. Мирного, 27 (1, 2 підвал) – 2 шт.;
* вул. Залізняка, 14/2 (3, 4 підвал) – 2 шт.;
* вул. Мирного, 21/3 (1 підвал) – 1 шт.

24. Виконано видалення сухостійних аварійних дерев із застосуванням автогідропідіймача (1 шт.) за адресою: проспект Миру, 62/3.

25. Виконано формувальне обрізування дерев на прибудинковій території за допомогою автогідропідіймача (44 шт.) за адресами:

* проспект Миру, 65/4 – 1 шт.;
* проспект Миру, 65/3 – 17 шт.;
* проспект Миру, 62/3 – 8 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9/1 – 3 шт.;
* вул. Героїв АТО, 9 – 8 шт.;
* вул. Героїв АТО, 7 – 4 шт.;
* вул. Героїв АТО, 5/2 – 3 шт.

26. Виконано вирізання кущів кущорізом (6 шт.) за адресою: вул. Народної Волі, 8.

27. Виконано скошування трави на газонах фрезою (450 м2) за адресою: вул. Мирного, 27.

28. Виконано прибирання приміщень загального користування (підвальне приміщення) від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів (12229 м2) за адресами:

* вул. Мирного, 27 – 2104 м2;
* вул. Мирного, 21/3 – 1104 м2;
* вул. Залізняка, 14/2 – 1060 м2;
* вул. Залізняка, 14 – 1824 м2;
* вул. Залізняка, 20 – 893 м2;
* вул. Залізняка, 20/1 – 806 м2;
* вул. Залізняка, 22 – 1430 м2;
* вул. Мирного, 30 – 1416 м2;
* вул. Мирного, 28 – 912 м2;
* вул. Мирного, 32/3 – 680 м2.

29. Виконано прибирання місць загального користування («білі плями») від побутового сміття та бруду (26760 м2) за адресами:

* зелена зона в напрямку виїзду з міста до с. Копистин – 24000 м2;
* територія по вул. Народної Волі за будинком на вул. Гарнізонній, 8 – 1500 м2;
* вул. Довженка, 10/1 зелена зона схил в районі Храму – 1200 м2;
* зелена зона обабіч доріжки від новобудов до вул. Народної Волі – 60 м2.

30. Навантажено сміття вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (2 трактори/ 12 м3) за адресами:

* вул. Мирного, 27, 21/3, 28, 30, 32/3;
* вул. Залізняка, 14, 14/2, 20, 20/1, 22.

31. Навантажено гілля вручну на транспортний засіб та вивезено на сміттєзвалище (9 тракторів/ 54 м3) за адресами:

* вул. Героїв АТО, 5/1, 9, 9/1, 7;
* вул. Ракетників, 18;
* вул. Гарнізонна, 8;
* проспект Миру, 65/4, 65/3, 62/3.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок – 150.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 15.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 75.
4. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час - 5.
5. Дали дозвіл на розпломбування - 2.
6. Накрито колодязів – 1.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 3.
2. Благоустрій місць розриття - 23.
3. Заміна люків - 1.
4. Ліквідовано поривів в колодязях - 2.
5. Обстежено колодязів – 2.
6. Очищено колодязів - 2.
7. Заміна ПГ — 1.
8. Ремонт ПГ- 1.
9. Врізка водопроводу – 5.
10. ППР - 7 засувок: Ø100мм – 4 шт., Ø 200мм - 2 шт., Ø 50мм – 1 шт.
11. ППР - 136 колодязів.
12. Заміна водопроводу — 6 м.п. Ø50 мм, 30 м.п.-Ø75.

Канмережа.

1. Промито канмережі - 495 п/м.
2. Очищено колодязів – 81.
3. Ремонт колодязів - 1.
4. Накриття колодязів – 2.
5. Обстежено колодязів – 2.
6. Підсипано просідань – 2.
7. Роботи за листами – 5.

Звіт

виконаних робіт дільниць КВП і А

1. КНС-11 Налаштування автоматичної системи роботи н/а №4;
2. КНС- 24 Ремонт системи автоматики та відновлення роботи н/а № 2;
3. ЦТП №6, КНС- 11 Зняття витратомірів типу «Ергомера-125» для проведення держповірки;
4. КНС - 6 Планово- попереджувальні роботи на системі автоматики;
5. КНС- 12 Перевірка роботи засобів вимірювальної техніки, заміна монометра, який вийшов з ладу.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 52 газових котельні;
* 3 твердопаливних котельні;
* 76 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установки.

Котельні:

- монтаж газоходів в котельні за адресою: вул. Північна, 103А;

- модернізація котла ДЕ-10/14 із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1;

- продовження робіт по демонтажу старих котлів та їх допоміжного обладнання (прилади КВПіА, пальники, газове обладнання, запірна арматура, трубопроводи тощо) в котельні за адресою: вул. Майборського, 5;

- повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства;

- прибирання території котелень.

ЦТП:

- монтаж пластинчастих теплообмінників в центральному тепловому пункті за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 127, вул. Завадського, 64/3;

- прибирання території центральних теплових пунктів.

Теплові мережі:

- земляні роботи (розкопування) з метою заміни теплових мереж на попередньо ізольовані труби за адресами: вул. Шухевича, 4/2, вул. Старокостянтинівське шосе, 14, вул. Шевченка, 8;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 13/1;

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- завершення ремонту (усунення пориву) теплових мереж за адресами: вул. Шухевича, 69, вул. Північна, 103-А;

- благоустрій після виконання ремонтних робіт теплових мереж за адресами: вул. П. Мирного, 26, вул. Соборна, 38/1, вул. Соборна, 69;

* налагодження та оптимізація роботи теплових мереж для гарячого водопостачання в міжопалювальний період.

Житлові будинки:

- ремонт внутрішньобудинкової системи опалення житлових будинків за адресами: вул. П. Мирного, 21, вул. П. Мирного, 23;

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 20 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 2 нових та замінено 64 лічильники гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 7 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* робота з боржниками;
* рознесення рахунків.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

Виконано ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном (16,67 м2):

- вул. Західно-Окружна (шляхопровід через вул. Волочиську; в р-ні вул. Вокзальної) - 3,13 м2;

- вул. Інститутська в р-ні буд. №15/1 - 13,54 м2.

Виконано влаштування асфальтобетонного покриття – 20,3 м2 / нижнього шару - 106 м2:

- перехрестя вул. Шухевича та вул. Зенітної - 3,6 м2;

- вул. Львівське шосе в р-ні буд. №14 - 2 м2;

- вул. князя Святослава Хороброго в р-ні вул. Петраківського - 12,4 м2;

- вул. Бандери в р-ні РЕМ - 2,3 м2;

- вул. Зарічанська (дорога в напрямку до Епіцентру – в місцях відновлення колектора зливової каналізації) - влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття - 106 м2.

Виконано планування площ автогрейдером на вул. Мельникова - 1650 м2.

Виконано підготовчі роботи до влаштування покриття з тротуарної плитки на вул. Чорновола (в р-ні вул. Госпітальної): розбирання асфальтобетонного покриття на тротуарі – 8 м2.

Виконано влаштування покриття з тротуарної плитки на вул. Чорновола (в р-ні вул. Госпітальної) - 25 м2.

Виконано демонтаж та встановлення бортових каменів, поребриків:

* вул. Довженка:

- демонтаж бортових каменів - 42 м.п.;

- встановлення бортових каменів - 72 м.п.;

* вул. Зарічанська (дорога в напрямку до Епіцентру – в місцях відновлення колектора зливової каналізації:

- встановлення бортових каменів - 5 м.п.;

- встановлення поребриків - 12 м.п.

* вул. Чорновола (в р-ні вул. Госпітальної):

- встановлення бортових каменів - 32 м.п.;

- встановлення поребриків - 11 м.п.

Виконано підготовчі роботи до влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській: розбирання асфальтобетонного покриття - 20 м2.

Виконано розробку та вивезення ґрунту на вул. Мазепи в р-ні вул. Чорновола - 4 м3.

Виконано ремонт та влаштування колодязів:

* вул. князя Святослава Хороброго(в р-ні вул. Петраківського, 2):

- нарощування горловини колодязя - 2 шт.;

- монтаж плит - 2 шт.

* вул. Бандери (в р-ні РЕМ):

- нарощування горловини колодязя - 1 шт.;

- заміна рамки з решіткою 45\*90 - 1 шт. (б/в).

* вул. Зарічанська:

- влаштування оглядового колодязя - 1 шт.;

- засипання траншеї щебенем гранітним - 14,78 м3.

Виконано очищення та промивання водостічних мереж:

* вул. Зарічанська:

- колодязі замул. 0,75 м3 - 2 шт.;

- колодязі замул. 0,5 м3 - 10 шт.;

- колектор d=800 мм - 80 м.п. (з використанням мулососа);

* вул. Пілотська:

- колодязі замул. 0,5 м3 - 6 шт.;

- колодязі замул. 0,25 м3 - 31 шт.

Виконано ремонт та приварювання решіток:

* вул. Бандери (в р-ні вул. Озерної):

- робота зварювального агрегату - 1 маш.\*год.;

- робота автомобіля ЗІЛ при буксируванні зварювального агрегату - 2 маш.\*год.;

* вул. Львівське шосе (в р-ні буд. №47/2):

- робота зварювального агрегату - 1 маш.\*год.;

- робота автомобіля ЗІЛ при буксируванні зварювального агрегату - 1 маш.\*год.

Виконано заміну решітки зварної на вул. Пілотській (в р-ні вул. Холодноярців) - 2 шт.

Вивезено сміття та бруду – 518 м3.

Виконано підмітання та прибирання проїжджої частини дороги і тротуарів – 834 129 м2.

Проведено місячне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 25 об.

Встановлено пристроїв звукового супроводу – 8 шт.

Проведено технічне обслуговування дорожніх знаків – 6 шт.

Встановлено антипаркувальні стовпчики – 9 шт.

Встановлено дорожні знаки – 1 шт.

Виконано ремонт пішохідної огорожі – 2 сек.

Виконано ремонт однобічного огородження – 2 шт.

Виконано очищення пішохідної огорожі – 67 сек. / 175 м.п.