|  | Додаток №1 Вимоги щодо якості надання послуг (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила |  |
| --- | --- | --- |

| Порядковий номер |  | Назва роботи (послуги) |  | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території |  | Посилання на стандарти, нормативи, норми та правила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання будинку та прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |  |  |  |  |
|  |  | гарячого водопостачання водопостачання, водовідведення, теплопостачання зливової каналізації (за наявності) |  | протягом року, але не менше двох разів на рік |  | Згідно Норм часу та матеріально – технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків і споруд і прибудинкових територій, затвердженого Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 25.12.2013 року №603; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказа міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 15.08.2018 року №219 «Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкової системи теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води» |
|  |  | електропостачання |  | протягом року, але не менше двох разів на рік. |  | Відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій». |
|  |  | систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) (за наявності) |  | протягом року, але не менше двох разів на рік. |  |  |
|  |  | газопостачання |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року; Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання» |  |  |
| 2. |  | Технічне обслуговування ліфтів (за наявності) |  | протягом року; регламентні роботи – щоденно, місячне та квартальне обслуговування – 1 раз в місяць\квартал Звільнення людей з кабіни ліфта при аварійних зупинках - Негайно |  | Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 09.11.2006 року №369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації». |
| 3. |  | Обслуговування системи диспетчеризації (за наявності) |  | Цілодобово Протягом року |  | Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 09.11.2006 року №369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації». |
| 4. |  | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  | Обслуговування вентиляційних каналів – один раз на рік. При одночасному обслуговуванні димових і вентиляційних каналів, обслуговування вентиляційних каналів здійснюється два рази на рік. Обслуговування димових каналів – два рази на рік. |  | (Виконується відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями, які мають відповідну ліцензію) Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання»; Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |
| 5. |  | Прибирання прибудинкової території |  | протягом року Щоденно |  | Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |
| 6. |  | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних). |  | Не менше одного разу на тиждень. За наявності технічного забезпечення будинку. |  | Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |
| 7. |  | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами |  | За необхідності, у зимовий період |  | З обов’язковим дотриманням вимог Наказу державного комітету України з питань житлово – комунального господарства №76 від 17.05.2005 року. |
| 8. |  | Дератизація |  | За необхідності 1 раз протягом року |  | Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |
| 9. |  | Дезінсекція |  | За необхідності 1 раз протягом року |  | Наказ Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; |
| 10. |  | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  | Цілодобово |  | Закон України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року; |
| Поточний ремонт спільного майна будинку |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Поточний ремонт: внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання зливової каналізації | протягом року, у разі виникнення аварій - негайно | Згідно з графіками, затвердженими на підприємстві на підставі загальних оглядів будинків (двічі на рік), дефектних відомостей і кошторисів відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 10.08.2004 р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових території» |  |
| 12. |  |  | поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  |  |  |
| 13. |  |  | поточний ремонт систем електропостачання |  |  |  |
| 14. |  |  | поточний ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року; Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року №285 «Про затвердження Правил безпеки системи газопостачання» |  |
| 15. |  |  | поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | протягом року, у разі виникнення аварії – негайно За необхідності. |  | Відповідно до наказу Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій». |

Примітка:

Для  квартир 1-го поверху житлових будинків, які обладнані ліфтом(ми), ціна послуги з управління багатоквартирним будинком, застосовується без урахування витрат на технічне обслуговування та електропостачання ліфтів.

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста - начальник управління

житлової політики і майна	                                                                                        Н. ВІТКОВСЬКА